大阪府営浜寺公園外４件ＥＳＣＯ提案募集概要書

大阪府住宅まちづくり部公共建築室設備課

平成30年6月28 日

大阪府営浜寺公園外４件に係るＥＳＣＯ提案を募集するにあたり、提案応募を希望するものを下記要領にて公募する。

| 提案募集件名 | 大阪府営浜寺公園外４件ＥＳＣＯ事業 |
| --- | --- |
| 募集する提案の概要 | 上記件名の施設を、提案者の資金で省エネルギー化改修し、省エネにより当該施設の光熱水費を削減して、削減された光熱水費の枠内で、改修工事費用を償還し、残余を提案者と本府の利益とする提案を募集する。ただし、以下の要件等を満足すること。 ●本府が指定する執務室等の蛍光灯ランプをＬＥＤ照明に改修する提案を含めること。 ●ＥＳＣＯ契約期間は、ＥＳＣＯ事業者の提案する期間とする（最長１５年とする）。 ●提案による工事施工・運転管理が本府施設の運営・業務に支障のないこと。 ●技術提案に具体性・妥当性があり、工事費用の算出が妥当であること。 ●提案者の経営状況が良好であり、資金調達計画が信頼できること。 ●２ヵ年連続で実現する光熱水費削減額が削減保証基準額以上であることが確認できた場合は、後年度も同様の効果があるものと推定し、以降の計測・検証業務の必要はないものとする。 詳細は、募集要項等による。 |
| 最優秀提案者の選定 | 大阪府ＥＳＣＯ提案審査会において、提案を審査し、最優秀提案者を1者及び優秀提案者を数者選定する。 |
| 選定後の取り扱い | 本府において予算化された場合は、最優秀提案者と本府が詳細協議を行い、当該提案に基づき設定される本府予算の範囲内で、最優秀提案者と本府が省エネルギーサービス契約（シェアードセイビングス契約）を締結する。ただし、予算化されなかった場合は、本提案募集は事業化されない。本提案募集は停止条件付きの提案募集である。 |
| 選定ＥＳＣＯ事業者が行う業務の範囲 | 省エネルギー改修設計・施工及びその関連業務 ESCO契約期間内における本府へのESCO設備を用いた省エネサービス提供業務 ESCO契約期間内におけるESCO設備の運転及び維持管理業務 ESCO契約期間内における既存設備を含めた運転管理指針に基づく助言業務 ESCO契約期間内における省エネルギー計測・検証業務 ESCO契約期間内における光熱水費削減の保証業務 |
| 応募資格 | 応募者の資格要件は次のとおりとする。なお、グループの場合は、グループとしてこれらの要件を満たすこと。 LED照明のみの提案とする場合については、次の④、⑥の資格要件は不要とする。ただし、④のうち、「経営等の状況が良好であること」については必要である。 応募者は、標準ESCO提案募集要項「4.(7)ESCO提案募集スケジュール②手続きb.参加表明書及び資格確認書類の提出」に示される提出書類により、本ESCO提案募集要項の内容を充分に遂行できると認められる者であること。 応募者は、各種対策により、対象物件のエネルギー削減量を提案できる者であり、削減量が達成できない場合には保証措置を講じることができる者であること。 応募者は、省エネルギー改修後のエネルギー削減量及び削減金額を計測・検証することができる者であること。 事業役割を担う応募者は、省エネルギー保証を伴うESCO事業の実績（LED照明のリース契約・レンタル契約等で設備更新費用を省エネルギー化による光熱水費削減分で賄う等の実績も含む）があり、経営等の状況が良好であること（事業役割を担う応募者が複数である場合は、少なくとも1者が満たすこと）。 事業役割を担う応募者は、事業運営・維持管理を円滑に行うための拠点を近畿２府４県（大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県）に有すること。事業役割を複数の会社とする場合、少なくともグループの代表会社は近畿２府４県に拠点を有していること。 設計役割を担う応募者は、建築物若しくは建築設備の改修に係る提案を行う者であるため、一級建築士、設備設計一級建築士、建築設備士、技術士（建設、電気・電子、機械又は衛生工学）若しくはエネルギー管理士（熱又は電気）のいずれかの資格を持つ者が所属する者であること。 建設役割を担う応募者は、建設業法（昭和24年法律第100号）第3条第1項の規定により、提案内容に該当する種類の建設工事に係る建設業の許可を受けた者であること。なお建設役割を担う事業者は工事を適切に施工するため、該当する工事の種類ごとに監理技術者又は主任技術者を配置すること。 |
| 提案募集に係る施設の場所・概要 | ●場 所： 大阪府営浜寺公園 堺市西区浜寺公園町 大阪府営錦織公園 富田林市錦織１５６０ 大阪府営石川河川公園 羽曳野市駒ヶ谷１４０ 大阪府営長野公園 河内長野市末広町５８１－１ 大阪府営りんくう公園 泉佐野市りんくう往来北１－２７１ ●敷地面積：別添のとおり ●対象施設：別添のとおり ●光熱水費：以下のとおり（平成27～29年度平均概算値）（単位：千円／年） 電力 ガス 上下水 合計 大阪府営浜寺公園 21,303 215 55,595 77,113 大阪府営錦織公園 5,009 - 3,462 8,471 大阪府営石川河川公園 1,738 - 785 2,523 大阪府営長野公園 929 39 200 1,168 大阪府営りんくう公園 6,181 545 2,689 9,415 合計 35,160 799 62,731 98,690 |
| 募集要項の交付 | 交付期間：平成30年６月29日(金曜日)午前10時 ～ 平成30年７月６日(金曜日)午後4時 ※募集要項は、大阪府住宅まちづくり部公共建築室設備課のホームページからのダウンロードとします。郵送、FAX、電子メールでの配布は行いません。 （ホームページアドレス：http://www.pref.osaka.jp/koken_setsubi/esco/index.html） |
| 募集要項及び資料に関する質問の受付期間 | 受付期間：平成30年６月29日（金曜日) ～平成30年７月６日（金曜日） ※質問は、指定の質問書により持参または郵送による受付のみとします。 受付時間： （持参）午前 10時～午前 11時30分、午後2時～午後 4時まで （郵送）平成30年７月６日（金曜日）の正午までに必着 受付場所：大阪府住宅まちづくり部公共建築室設備課 大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー) 26階 ※回答は文書で行い、口頭による個別対応は行いません。回答書は、説明会開催日に会場で配付します。 |
| 提案募集のスケジュール | 説明会 日時 ：平成30年７月13日（金曜日）午後２時～午後３時 場所 ：大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー) 41階 共用会議室９ 大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 参加申込の受付 ：平成30年６月29日（金曜日）～７月12日（木曜日）午後3時必着 ※企業名・参加人数・提案募集件名を添えて事務局にE-mail、郵送またはFAXで連絡すること。 ※説明会においては、質問回答書のほか、募集要項に係る追加資料を配布する場合があるので、提案を予定している者は必ず参加すること。 |
|  | 参加表明書の受付 期間 ：平成30年７月17日（火曜日）～平成30年７月23日（月曜日） 土曜日、日曜日を除く。 時間 ：午前10時～11時30分、午後2時～4時まで ※参加表明書は、募集要項にて指定する様式とし、持参による受付のみとします。 受付場所 ：大阪府住宅まちづくり部公共建築室設備課 大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー) 26階 |
|  | 現場ウォークスルー調査： 平成30年７月30日（月曜日）～平成30年８月10日（金曜日）（予定） |
|  | 提案書の受付 期間 ：平成30年９月19日（水曜日）～平成30年９月21日（金曜日） 時間 ：午前10時～11時30分、午後2時～4時まで ※提案書受付は、持参による受付のみとします。 ※参加表明書を提出していない者の提案書は受け付けない。 受付場所 ：大阪府住宅まちづくり部公共建築室設備課 大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー) 26階 |
|  | 選定結果の通知 ：平成30年11月２日（金曜日）(予定) ※選定結果は、応募者に口頭で説明し、文書で通知する。また、選定結果を講評としてまとめて公表します（大阪府住宅まちづくり部公共建築室設備課ホームページにも公表します）。 （ホームページアドレス：http://www.pref.osaka.jp/koken_setsubi/esco/index.html） |
| 問い合わせ先 （事務局） | 大阪府住宅まちづくり部公共建築室設備課 設備計画グループ Tel 06-6941-0351 （内線4639） FAX 06-6210-9784 E-mail kokyokenchiku-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー) 26階 |
| Summary | 1) The subject of proposals: Hamadera Park and 4 others 2) Date and time for the distribution of application forms and attached documents: Date: 10:00 June 29 - 16:00 July 6, 2018 Time limit to express interests: 16:00 July 23, 2018 Time limit for the submission of proposals: 16:00 September 21, 2018 3) The office where application documents and information can be obtained: Public Building Office, Osaka Prefectural Government, Sakishima Building 26F,1-14-16 Nankoukita, Suminoe-ku, Osaka City 559-8555, Japan TEL 06-6941-0351 (4639) |

別添

施設概要データ

| 公 園 名 | 敷地面積[ha] | 対 象 施 設 |
| --- | --- | --- |
| 大阪府営浜寺公園 | 75.1 | 外灯、管理事務所、トイレ、パークセンター 等 |
| 大阪府営錦織公園 | 65.7 | 外灯、管理事務所、トイレ 等 |
| 大阪府営石川河川公園 | 73.7 | 外灯、管理事務所、トイレ 等 |
| 大阪府営長野公園 | 46.3 | 外灯、管理事務所、トイレ 等 |
| 大阪府営りんくう公園 | 19.1 | 外灯、管理事務所、トイレ 等 |