５－１　ダイオキシン類追跡調査結果

平成29年度に地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所等と連携して実施した追跡調査結果は、次のとおりです。

（１）寝屋川水域における調査結果

①恩智川

「住道新橋」は、平成12年度から常時監視を実施しており、環境基準（1pg-TEQ/L）を超過する年が多く、直近５年では、平成25、28年度に環境基準を超過し、その他の年度は環境基準を達成しています。これまでに東大阪市と連携し上流域の調査や季節変動調査を実施しましたが原因の特定には至っていません。

【調査内容】

平成28年度の常時監視で水質の環境基準を超過した「住道新橋」の上流側に位置する４地点（「南新田橋」、「式部橋」、「式部橋流入水路」、「中高橋」）において、調査を行いました（図１）。

【調査結果】

平成29年度は、常時監視地点の「住道新橋」、「三池橋」（東大阪市調査）、「福栄橋下流100ｍ」及び追跡調査の全地点において、環境基準値以下でした（表１）。

【今後の対応】

平成28年度の追跡調査において環境基準を超過した「南新田橋」及び「式部橋」、さらにその上流側の「中高橋」及び「柏原八尾市境」について東大阪市及び八尾市と連携して水質調査を実施します。

【調査地点位置図】

寝屋川

大東市

第二寝屋川

東大阪市

八尾市

玉串川

水越川

箕後川

長門川

御神田川

豊浦川

新川

大川

音川

日下川

三池橋

南新田橋

福栄橋下流100m

式部橋

恩智川

恩智川

中高橋

近鉄東大阪線

近鉄奈良線

JR学研都市線

式部橋流入水路

■　常時監視地点

追跡調査地点

住道新橋

柏原八尾市境

図１　恩智川追跡調査地点図

表１　恩智川追跡調査結果（水質）

★は常時監視結果、■は東大阪市調査分を示す。

府の追跡調査の分析機関は大阪府立環境農林水産総合研究所（H24以降）

②平野川

常時監視地点である平野川「東竹渕橋」については、平成17年度は年平均値で、平成18年度は夏季調査において環境基準値を超過したため、平成19及び20年度に上流からの影響を確認する調査を実施しましたが、原因の特定に至りませんでした。

平成21年度以降、上流地点を含めて経過観察を行っており、一部の地点において環境基準値を超過しています。

【調査内容】

「東竹渕橋」上流側において過去に環境基準値を超過した地点を中心に、６地点（「⑪南太子橋」、「⑦了意橋上流」、「⑥八尾空港暗渠入口上流付近流入水路」、「⑤八尾空港暗渠入口上流」、「③新志紀橋上流」、「①大和川取水点」）において水質濃度の推移を監視することを目的に調査を行いました（図２）。

【調査結果】

平成29年度は、「八尾空港暗渠入口上流」と「了意橋上流」の２地点において年平均値で水質の環境基準値を超過しました。夏季の水質調査では全ての地点で環境基準値を超えました（表２）。底質については全ての地点で環境基準値以下でした（表３）。

【今後の対応】

平成30年度においては、八尾市域については八尾市にて⑤、⑥、⑦、⑪の地点を、柏原市域については大阪府にて①の地点について、追跡調査を実施します。

【調査地点位置図】

①大和川取水点

⑨竜華橋上流

東百済橋上流流入水路

⑤八尾空港暗渠入口上流

⑫平野川

合流直前

⑩竜華橋付近 流入水路

⑬新生橋

■　常時監視地点（八尾市）

追跡調査地点

⑪南太子橋

⑭平野川

合流直前

大正川

八尾空港

大和川

JR大和路線

東竹渕橋

平　野　川

（下流）

Joあああ

（上流）

Joあああ

⑧了意橋上流 流入水路

下水流入

八尾市老原7丁目水路出口

⑥八尾空港暗渠入口上流付近

流入水路

⑦了意橋上流

③新志紀橋上流

②八尾市柏原市境

④八尾市弓削橋

図２　平野川追跡調査地点図

表２　平野川追跡調査結果（水質）

表３　平野川追跡調査結果（底質）

★は常時監視結果、　■は八尾市調査分を示す。

府の追跡調査の分析機関は大阪府立環境農林水産総合研究所（H24以降）

（２）神崎川水域における調査結果

①三箇牧水路

常時監視地点である神崎川「新三国橋」については、調査を開始した平成12年度以降において、平成20、23、24、25、27、28、29年度を除き、環境基準を超過しています。

本水域においては、平成13年度から原因究明のための追跡調査を実施し、平成17年度に神崎川水域・番田水路上流の三箇牧水路に、高濃度のダイオキシン類を含有する底質の存在が判明しました。そこで、平成18年度に、図３に示す「鳥飼北部排水機場」より上流の高濃度区間において、底質除去工事（工事期間：平成18年10月～平成19年3月）を実施しました。

平成19年度からは、底質除去工事後の経過を監視するため水質調査を行っており、その結果は表４のとおりです。

【調査内容】

底質除去工事後の経過を監視するために、６地点(西面橋、地点６、９、12、13、番田水路(鶴野橋))で水質及び底質の調査を実施しました（図３）。

【調査結果】

水質については、秋季の調査において全ての地点で環境基準値を下回りました。冬季の調査においては地点９、12、13において環境基準値を超過したものの、年平均値としては全地点において、環境基準値を下回りました。底質については、地点６では対策前で11,000及び15,000 pg-TEQ/gでしたが、対策後は、平成24年度（240 pg-TEQ/g）に環境基準値を超過したものの、その他の年度は基準値以下であり、改善が確認されています。また、地点9は環境基準を超過していますが、平成29年度は、28年度と比べて低い値となっています。「鳥飼北部排水機場」の下流部（地点10、11、12、13）の底質は環境基準値の超過が見られた平成18、19 年度以降、経過観察を行ってきましたが、29年度は環境基準値以下でした（表５）。

【今後の対応】

三箇牧水路については、底質除去の対策が講じ

られていますが、追跡調査では、水質及び底質の

環境基準を超過する場合もあったことから、今後

も、同地点において、水質･底質のモニタリングを

行い、対策後の経過を監視するとともに、汚染の

再発防止のため周辺事業所の指導を継続します。

【調査地点位置図】

図３　三箇牧水路底質除去区間及び追跡調査地点図

表４　三箇牧水路追跡調査結果（水質）

| ダイオキシン類水質濃度（pg‐TEQ／L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河川名 |  | 三箇牧水路 |  |  |  |  |  |  | 番田水路 |
| 調査地点 |  | 西面橋 | 地点6 | 地点9 | 地点10 | 地点11 | 地点12 | 地点13 | 鶴野橋 |
| 対策前 | H17.1.13 | - | - | - | 55 | - | - | - | 9.3 |
|  | H17.7.20 | 2.8 | 71 | - | 40 | - | - | - | 3.2 |
|  | H17.11.15 | 0.65 | 5.2 | - | 58 | - | - | - | 1.2 |
| 平成19年度 | H19.7.3 | 0.75 | 1.7 | 75 | - | - | - | 8.0 | 1.2 |
|  | H19.10.23 | 0.15 | 1.1 | 0.78 | - | - | - | 1.7 | 2.0 |
|  | H20.1.11 | 0.47 | 1.2 | 1.7 | - | - | - | 5.9 | 0.41 |
| 平成20年度 | H20.9.1 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | - | - | - | 0.90 | 0.93 |
|  | H21.1.28 | 0.19 | 0.25 | 0.60 | - | - | - | 0.63 | (※1) |
| 平成21年度 | H21.9.25 | 0.60 | 1.2 | 0.61 | - | - | - | 1.1 | 0.81 |
|  | (※2) H22.1.28 | 2.7 | 1.8 | 2.1 | - | - | - | 3.5 | (※3） |
| 平成22年度 | H22.9.7 | 2.6 | 3.2 | 0.88 | - | - | - | 3.3 | 0.66 |
|  | H23.1.25 | 0.42 | 0.37 | 0.51 | - | - | - | 1.0 | 0.31 |
| 平成23年度 | H23.9.13 | 4.6 | 3.4 | 0.46 | - | - | - | 0.52 | 0.99 |
|  | H24.1.26 | 4.3 | 0.28 | 0.27 | - | - | - | 0.34 | 0.16 |
|  | 年平均値 | 4.45 | 1.84 | 0.37 | - | - | - | 0.43 | 0.58 |
| 平成24年度 | H24.5.21 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | H24.7.27 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | H24.9.28 | 0.31 | 2.0 | 1.2 | - | - | - | 1.6 | 2.2 |
|  | H25.1.28 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | H25.1.29 | 0.15 | 0.24 | 0.41 | - | - | - | 0.25 | 0.61 |
|  | 年平均値 | 1.4 | 1.1 | 0.81 | - | - | - | 0.93 | 1.4 |
| 平成25年度 | H25.11.6 | 0.14 | 3.0 | 1.8 | - | - | - | 2.9 | 0.56 |
|  | H26.1.15 | 0.11 | 0.68 | 0.37 | - | - | - | 0.31 | 0.29 |
|  | 年平均値 | 0.13 | 1.8 | 1.1 | - | - | - | 1.6 | 0.43 |
| 平成26年度 | H26.9.29 | 0.25 | 1.5 | 1.6 | - | - | - | 4.8 | 0.74 |
|  | H26.9.30 | - | - | - | 1.5 | 1.4 | 5.6 | - | - |
|  | H27.2.10 | 0.17 | 0.99 | 0.43 | 0.81 | 1.9 | 0.97 | 1.1 | 0.16 |
|  | 年平均値 | 0.21 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 3.3 | 3.0 | 0.45 |
| 平成27年度 | H27.10.9 | 0.65 | 2.0 | 1.4 | - | - | 0.97 | 0.98 | 0.36 |
|  | H28.1.15 | 0.34 | 0.48 | 0.29 | - | - | 0.32 | 0.23 | 0.23 |
|  | 年平均値 | 0.50 | 1.2 | 0.85 | - | - | 0.65 | 0.61 | 0.30 |
| 平成28年度 | H28.7.4 | 1.8 | 6.3 | 2.9 | - | - | 2.1 | 2.0 | 1.2 |
|  | H29.1.26 | 0.21 | 0.51 | 0.28 | - | - | 0.85 | 0.85 | 0.18 |
|  | 年平均値 | 1.01 | 3.4 | 1.59 | - | - | 1.48 | 1.43 | 0.69 |
| 平成29年度 | H29.11.22 | 0.52 | 0.16 | 0.47 | - | - | 0.14 | 0.16 | - |
|  | H29.11.28 | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 |
|  | H30.1.10 | 0.81 | 0.59 | 1.3 | - | - | 1.6 | 1.3 | 0.16 |
|  | 年平均値 | 0.67 | 0.38 | 0.89 | - | - | 0.87 | 0.73 | 0.20 |

追跡調査の分析機関は大阪府立環境農林水産総合研究所（H24以降）

※1　河川工事により河川水無し。

※2　降雨時及び降雨後に採水したため、水質濃度が高かったものと考えられる。

※3　降雨による濁度で三箇牧水路と比較・検討できないため、採水を中止。

表５　鳥飼北部排水機場上下流部の底質

追跡調査の分析機関は大阪府立環境農林水産総合研究所（H24以降）

②左門殿川

常時監視地点である左門殿川「辰巳橋」の底質は、調査を開始した平成12年度以降において、平成12、14、15、20、21、27、28年度に環境基準（150 pg-TEQ/g）を超過しています。平成27年度の常時監視において高濃度（1100 pg-TEQ/g）の超過が見られたため、同年、追跡調査を行い、付近９地点において詳細に調査しましたが、環境基準値の超過は見られませんでした。平成28年度においても付近３地点について追跡調査を実施したところ、環境基準値の超過は見られなかったものの、常時監視において、180pg-TEQ/gと超過が見られました（表６）	。なお、水質については、環境基準を達成しています。

【調査内容】

汚染の状況を把握するため、「辰巳橋」において、常時監視に加え、追跡調査を実施しました（図４、５）。

【調査結果】

常時監視及び追跡調査とも環境基準を下回りました（表６）。

【今後の対応】

平成30年度については、常時監視の結果をもとに、必要に応じて同地点で追跡調査を実施します。

【調査地点位置図】

国土地理院地図電子国土Webを加工して作成

図４　辰巳橋位置図

左門殿川

5m

50m

20m

20m

50m

50m

50m

50m

上流側

辰巳橋

兵庫県尼崎市

⑧

⑨

⑦

③

②

⑥

④

50m

大阪市西淀川区

5m

50m

⑩

＜追跡調査地点＞

H29.8実施：④

（参考）

H28.1実施：①～⑨

H28.4実施：④,⑤,⑩

⑤

下流側

図５左門殿川追跡調査地点

表６　左門殿川追跡調査結果（底質）　　　　　　　　（単位：pg-TEQ/g）

| 地点名 | 地点位置 | H27.7.31 （常時監視） | H28.1.14 | H28.4.19 | H28.7.21 （常時監視） | H29.7.11 （常時監視） | H29.8.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下流100ｍの流心地点 | ― | 53 | ― | ― | ― | ― |
|  | 下流50ｍの流心地点 | ― | 31 | ― | ― | ― | ― |
|  | 下流50mの流心より20m左岸寄 | ― | 32 | ― | ― | ― | ― |
|  | 橋梁下流端の流心地点 | 1100 | 87 | 72 | 180 | 71 | 49 |
|  | 橋梁下流端の流心より5m左岸寄 | ― | 140 | 46 | ― | ― | ― |
|  | 橋梁下流端の流心より20m左岸寄 | ― | 71 | ― | ― | ― | ― |
|  | 上流50ｍの流心地点 | ― | 25 | ― | ― | ― | ― |
|  | 上流50mの流心より20m左岸寄 | ― | 43 | ― | ― | ― | ― |
|  | 上流100ｍの流心地点 | ― | 21 | ― | ― | ― | ― |
|  | 橋梁下流端の流心より5m右岸寄 | ― | ― | 46 | ― | ― | ― |

追跡調査の分析機関は大阪府立環境農林水産総合研究所（H24以降）