**平成２７年度の施設整備・改修について**

別紙

**≪コールドチェーン関連≫**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工事メニュー | 工事実施者 | 費用負担 |
| 青果２階大屋根整備 | 管理センター（府から依頼） | 府 |
| 青果棟第２電気室高圧改修 | 府 | 府 |
| 青果Ａブロック低圧幹線改修 | 管理センター（府から依頼） | 府 |
| 冷蔵庫棟荷物用昇降機改修 | 府 | 府 |
| 非常用直流電源設備改修 | 府 | 府 |
| 非常用自家発電機整備 | 府 | 府 |
| 鉄道引込線埋戻し調査 | 府 | 府 |

**≪コールドチェーン以外≫**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工事メニュー | 工事実施者 | 費用負担 |
| 耐震改修（水産棟・管理棟） | 府 | 府 |
| トイレ改修 | 管理センター  （一部、府から依頼） | 管理センター及び府 |
| 青果立駐Ｂブロック改修 | 管理センター（府から依頼） | 府 |
| 水産大通り床面舗装改修 | 管理センター（府から依頼） | 府 |
| 水産セリ場床舗装改修 | 管理センター（府から依頼） | 府 |
| 監視カメラ増設 | 管理センター | 管理センター |
| 配管等の計画修繕全般  （計量器取替、非常放送設備改修を含む） | 府 | 府 |
| その他、緊急修繕全般 | 管理センター | 管理センター |