## （１）シナリオの考え方の整理
検討シナリオ
|  | isep | SMBC 圓尾氏 | SMBC 圓尾氏 | 伴先生・jref
|  | 政治イベントシナリオ | 電力会社の財務分析 (一過性) | 電力会社の財務分析(継続) | 経済影響分析
１．このまま全廃ケース |  | ○ | ○ | ○ | ○
２．2020年原発ゼロシナリオ |  | ○ | ？ もし可能であれば試算していただけると大変有益ですが、いかがでしょうか。非常に複雑な作業になると思いますが。 |  | ○
３．2030年原発ゼロシナリオ |  | ○ |  |  | ○
４．2030年代原発ゼロシナリオ（政府対策ケース） |  | ○ |  |  | ○
５．経済界ケース（BAU）（現状維持、2030年25～26%） |  | ○ |  |  | ○
シナリオ概念設計
| このまま全廃ケース | 2020年原発ゼロシナリオ | 2030年原発ゼロシナリオ | 2030年代原発ゼロシナリオ（政府対策ケース） | 経済界ケース（BAU）（現状維持、2030年25～26%）
新安全基準・審査 | もっともきっちり | きっちり | きっちり | 成り行き | 成り行き
耐震補強工事・バックフィット | 不要? | 厳格な安全基準の元、対策を実施する。 | 厳格な安全基準の元、対策を実施する。 | 再稼働時期を早期に設定する場合、十分な対策・審査は難しい（リスクが残る） | 再稼働時期を早期に設定する場合、十分な対策・審査は難しい（リスクが残る）
再稼働時期 | 再稼働しない。できない。 | モラトリアム ２～４年 （安全の基準作り、対策に時間を要する） | モラトリアム ２～４年 （安全の基準作り、対策に時間を要する） | モラトリアムなし（2年未満） | モラトリアムなし（2年未満）
止め方 | なし | 2020年ゼロに向けて段階的に停止 | 2030年ゼロに向けて段階的に停止 | 2030年代に原発ゼロが可能となるよう | 止めない
バックエンド | まず乾式中間貯蔵、今後最終処分に関する議論 | まず乾式中間貯蔵、今後最終処分に関する議論 | まず乾式中間貯蔵、今後最終処分に関する議論 | 再処理継続、直接処分の研究に着手 | 再処理継続、直接処分の研究に着手
新増設 | なし | なし | なし | 島根3号機、大間 | 島根3号機、大間、必要数、たくさん
稼働状況見込み | 再稼働しない。 | 新安全基準の審査に時間を要するため、稼働可能な年数は最大で5年程度。 | 2030年まで最大で15年程度の稼働。審査の順番待ちのため順次再稼働になる見込み（一斉ではない） | 2039年まで最大で24年程度の稼働。 | 止めない
ポイント | 40年廃炉と安全強化で動かせる原発はないのではないか。 | モラトリアムと安全対策によって、再稼働が可能になるが、2020年ゼロのため稼働期間は5年間程度。5年間の稼働のための追加対策が合理的か。 | 審査、再稼働、段階的停止の山形。 使用済み燃料総量規制は？ | 審査、再稼働、段階的停止の山形。 使用済み燃料総量規制は？ | 使用済み燃料総量規制は？
資料２

## （２）原発の設備容量想定
シナリオに基づく設備容量、発電電力量分析
kW | このまま全廃ケース | 2020年原発ゼロシナリオ | 2030年原発ゼロシナリオ | 2030年代原発ゼロシナリオ（政府対策ケース） | 経済界ケース（BAU）（現状維持、2030年25～26%） | 億kWh | このまま全廃ケース | 2020年原発ゼロシナリオ | 2030年原発ゼロシナリオ | 2030年代原発ゼロシナリオ（政府対策ケース） | 経済界ケース（BAU）（現状維持、2030年25～26%）
2010 | [5 empty] | 2010
2011 | [5 empty] | 2011
2012 | [5 empty] | 2012
2013 | [5 empty] | 2013
2014 | [5 empty] | 2014
2015 | [5 empty] | 2015
2016 | [5 empty] | 2016
2017 | [5 empty] | 2017
2018 | [5 empty] | 2018
2019 | [5 empty] | 2019
2020 | [5 empty] | 2020
2021 | [5 empty] | 2021
2022 | [5 empty] | 2022
2023 | [5 empty] | 2023
2024 | [5 empty] | 2024
2025 | [5 empty] | 2025
2026 | [5 empty] | 2026
2027 | [5 empty] | 2027
2028 | [5 empty] | 2028
2029 | [5 empty] | 2029
2030 | [5 empty] | 2030
2031 | [5 empty] | 2031
2032 | [5 empty] | 2032
2033 | [5 empty] | 2033
2034 | [5 empty] | 2034
2035 | [5 empty] | 2035
2036 | [5 empty] | 2036
2037 | [5 empty] | 2037
2038 | [5 empty] | 2038
2039 | [5 empty] | 2039
2040 | [5 empty] | 2040

## （３）共通前提
各シナリオへの主要前提の反映提案
|  | isep | SMBC 圓尾氏 | SMBC 圓尾氏 | 伴・jref
| 合わせ方 | 政治イベントシナリオ | 電力会社の財務分析(一過性) | 電力会社の財務分析(継続) | 経済影響分析
特徴 | - | 現実政治的に起きること、起こしたほうがいいことへのスタティックなコスト比較。電力需給シナリオ。 | 原発ゼロによる日本原燃への出資額、貸付、再処理工場資産価値ゼロによる電力会社の経営、電気料金への影響の分析（一過性の影響について） | 原発ゼロによる原発発電量の化石燃料代替による電力会社の経営、電気料金への影響の分析（継続的な影響について） | 経済モデルを使った、フォワードルッキングの電力料金や経済への影響
原発関連コスト | シート（４）の値を検討 | そろえる | そろえる | 「原子力発電量に概ね比例するコスト（ランニングコスト）」について、2011年度以前の実績ベースではなくて、事故を受けてのランニングコスをベースにしたコストで比較するケースを示すことはできないか。 | そろえる
原発稼働率 | 70% | そろえる | (影響しない) | そろえる | そろえる
再エネコスト | ・2020年、2030年の発電コストについては、太陽光はコスト検証委員会の「パラダイムシフト」における下限値を用いる、あるいは参考にする。 ・風力発電、地熱発電は、コスト検証委員会の下限値を用いる、あるいは参考にする。 ・小規模水力及びバイオマス発電は、ドイツの買取単価などを参考に、パラメータスタディでもっと下がることを検討【早急に検討】。 | isep・jrefでデータ・数字を確認 | (影響しない) | (影響しない) | isep・jrefでデータ・数字を確認
化石燃料コスト | IEA現状維持シナリオをもとに、現状の価格で価格見通しを補正。 | IEA現状維持シナリオをもとに、直近の数字（圓尾さんの数字）を基に補正する。isep・jrefでデータ・数字を確認。 | (影響しない) | 2011年度実績、全日本平均値 | IEA現状維持シナリオをもとに、直近の数字（圓尾さんの数字）を基に補正する。isep・jrefでデータ・数字を確認。
省電力 | 2011年の実績の数字と2030年に30%をフィッティングパラメータとして可能な範囲で近づけていただく。 | 30％をフィッティングパラメータとして可能な範囲で近づける | (影響しない) | 省電力分の石油の消費が下がる想定を試算。 2011年度の削減実績を基に省電力を見込むことは可能でしょうか？ 「シート（10）電力量削減実績」 | 30％をフィッティングパラメータとして可能な範囲で近づける
炭素制約 | ※摺合せが必要 | ※摺合せが必要 | (影響しない) | (影響しない) | ※摺合せが必要
マクロフレーム | 低炭素型の成長を想定（数値・指標は定めない） | 低炭素型の成長を想定（数値・指標は定めない） | (影響しない) | (影響しない) | 低炭素型の成長を想定（数値・指標は定めない）
パラメータスタディ | 原発事故リスク対応費（20兆円～75兆円）、化石燃料高騰ケース、再エネコストの欧米並み価格低下ケースを試算してみてはどうか | ※摺合せが必要 | (影響しない) | ※摺合せが必要 | ※摺合せが必要

## （４）原発関連コスト
各シナリオへの原発関連コストの反映提案
| 提案 | コスト検証委 | パラメータスタディ（仮） | isep | SMBC 圓尾氏 | SMBC 圓尾氏 | 伴・jref
|  |  |  | 政治イベントシナリオ | 一過性の影響 | 継続的な影響 | 経済影響分析
特徴 | - | - | - | 現実政治的に起きること、起こしたほうがいいことへのスタティックなコスト比較。電力需給シナリオ。 | 原発ゼロによる日本原燃への出資額、貸付、再処理工場資産価値ゼロによる電力会社の経営、電気料金への影響の分析（一過性の影響について） | 原発ゼロによる原発発電量の化石燃料代替による電力会社の経営、電気料金への影響の分析（継続的な影響について） | 経済モデルを使った、フォワードルッキングの電力料金や経済への影響
建設費単価（新規） | 40万円/kW | 35万円/kW | - | kWh当たりのコストに乗せて原子力コストを試算 | （新規は考慮しない） | （新規は考慮しない） | kWh当たりのコストに乗せる
廃炉処理費用 | 2400億円/120万kW （建設費の半分と想定する。） | 680億円/120万kW | - | kWh当たりのコストに乗せて原子力コストを試算 未引当の原子力発電解体引当金の増額? | 未引当の原子力発電解体引当金の増額? | 原子力発電量に概ね比例するコストの増額（kWh当たりのコストに乗せる） | kWh当たりのコストに乗せて原子力コストを試算 未引当の原子力発電解体引当金の増額?
追加的安全対策費 | 230億円/120kW （日経センター試算の下限） | 194億円/120万kW | ※大飯は500億？ | kWh当たりのコストに乗せて原子力コストを試算 | （廃止時の試算のため追加対策を考慮しない） | 原子力発電量に概ね比例するコストの増額（kWh当たりのコストに乗せる） | kWh当たりのコストに乗せて原子力コストを試算
バックエンド費用 | 要検討 参考：六ヶ所の3000トン貯蔵で1000億程度、日本全国で5000億程度？ |  |  | kWh当たりのコストに乗せて原子力コストを試算 | 未引当の原子力発電解体引当金の増額? | 原子力発電量に概ね比例するコストの増額（kWh当たりのコストに乗せる） | kWh当たりのコストに乗せて原子力コストを試算
事故リスクコスト | 20兆円/120万kW （日経センター試算の下限） ※相互扶助 | 約6兆円/120万kW | 20兆円～75兆円 （日経センター試算） ※さらに商業保険の検討？ （ライプチヒ保険フォーラムなど） | kWh当たりのコストに乗せて原子力コストを試算 | （影響しない） | 原子力発電量に概ね比例するコストの増額（kWh当たりのコストに乗せる） | kWh当たりのコストに乗せて原子力コストを試算
政策経費 | 政策経費3193億円のうち電源立地対策交付金1,278億円 を2.5倍（3195億円）に見直し。未見直し分を含めて5110億円。 | 3193億円 | - | kWh当たりのコストに乗せて原子力コストを試算 | （影響しない） | 原子力発電量に概ね比例するコストの増額（kWh当たりのコストに乗せる） | kWh当たりのコストに乗せて原子力コストを試算

## （５）気になる部分
そろっているかどうか少し気になる項目
| リファレンス | isep | SMBC 圓尾氏 | SMBC 圓尾氏 | 伴・jref
|  | 政治イベントシナリオ | 一過性の影響 | 継続的な影響 | 経済影響分析
廃炉費用（解体引当金）未引当金分 | 平成23年度解体引当金（未積立額） 経済産業省資源エネルギー庁試算 | 1.2兆円
原子力発電設備の除去損 | 平成23年度原子力発電設備残存簿価 経済産業省資源エネルギー庁試算 | ２．４兆円
核燃料の除去損 | 資源エネルギー庁 | 0.77兆円
福島原発廃炉費用 |  | 9兆円
福島原発事故補償費用 |  | 6兆円以上
日本原燃への出資・貸付 |  |  | 出資日本原燃（6000億円） 出資日本原子力発電（1200億円）など

## （１０）電力量削減実績
年間電力量（発電端）
|  | 10電力計 | ９電力計 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄
発電量 | 2010 | 987597429 | 979093543 | 36265189 | 90290249 | 316645993 | 142339072 | 32747632 | 164592015 | 68306515 | 32468171 | 95438707 | 8503886
千kWh | 2011 | 937337538.51 | 928897654.51 | 36473041 | 82576577 | 290813676 | 138964673.51 | 31884082 | 158562388 | 65584757 | 31545692 | 92492768 | 8439884
| 削減率 | -5.089% | -5.127% | 0.5731% | -8.543% | -8.158% | -2.371% | -2.637% | -3.663% | -3.985% | -2.841% | -3.087% | -0.7526%
出典：2010,2011年の実績値は資源エネルギー庁電力調査統計

## （１１）再稼働基準検討表
原発再稼働基準 |  | 2012-09-07
原発に関する再稼働禁止リスト
No. | 電力会社 | 原子炉 | 設備容量[MW] | 運転開始 | 再稼働基準1 | 再稼働基準2 | 再稼働基準3 | 再稼働基準4 | 再稼働基準(採用)
101 | 北海道電力 | 泊１ | 579 | 1989
102 | 北海道電力 | 泊２ | 579 | 1992
103 | 北海道電力 | 泊３ | 912 | 2009
201 | 東北電力 | 女川１ | 524 | 1984 | × | × | × | × | ×
202 | 東北電力 | 女川２ | 825 | 1995 | × | × | × | × | ×
203 | 東北電力 | 女川３ | 825 | 2002 | × | × | × | × | ×
204 | 東北電力 | 東通１ | 1100 | 2005 |  | × | × | × | ×
301 | 東京電力 | 福島第一１ | 460 | 1971 | 廃止 | 廃止 | 廃止 | 廃止 | 廃止
302 | 東京電力 | 福島第一２ | 784 | 1974 | 廃止 | 廃止 | 廃止 | 廃止 | 廃止
303 | 東京電力 | 福島第一３ | 784 | 1976 | 廃止 | 廃止 | 廃止 | 廃止 | 廃止
304 | 東京電力 | 福島第一４ | 784 | 1978 | 廃止 | 廃止 | 廃止 | 廃止 | 廃止
305 | 東京電力 | 福島第一５ | 784 | 1978 | × | × | × | × | ×
306 | 東京電力 | 福島第一６ | 1100 | 1979 | × | × | × | × | ×
307 | 東京電力 | 福島第二１ | 1100 | 1982 | × | × | × | × | ×
308 | 東京電力 | 福島第二２ | 1100 | 1984 | × | × | × | × | ×
309 | 東京電力 | 福島第二３ | 1100 | 1985 | × | × | × | × | ×
310 | 東京電力 | 福島第二４ | 1100 | 1987 | × | × | × | × | ×
311 | 東京電力 | 柏崎刈羽１ | 1100 | 1985 |  | × | × | × | ×
312 | 東京電力 | 柏崎刈羽２ | 1100 | 1990 |  | × | × | × | ×
313 | 東京電力 | 柏崎刈羽３ | 1100 | 1993 |  | × | × | × | ×
314 | 東京電力 | 柏崎刈羽４ | 1100 | 1994 |  | × | × | × | ×
315 | 東京電力 | 柏崎刈羽５ | 1100 | 1990 |  | × | × | × | ×
316 | 東京電力 | 柏崎刈羽６ | 1356 | 1996 |  | × | × | × | ×
317 | 東京電力 | 柏崎刈羽７ | 1356 | 1997 |  | × | × | × | ×
401 | 中部電力 | 浜岡３ | 1100 | 1987 | × | × | × | × | ×
402 | 中部電力 | 浜岡４ | 1137 | 1993 | × | × | × | × | ×
403 | 中部電力 | 浜岡５ | 1267 | 2005 | × | × | × | × | ×
501 | 北陸電力 | 志賀１ | 540 | 1993
502 | 北陸電力 | 志賀２ | 1358 | 2006
601 | 関西電力 | 美浜１ | 340 | 1970 |  |  | × | × | ×
602 | 関西電力 | 美浜２ | 500 | 1972 |  | × | × | × | ×
603 | 関西電力 | 美浜３ | 826 | 1976 |  |  |  | × | ×
604 | 関西電力 | 高浜１ | 826 | 1974 |  |  |  | × | ×
605 | 関西電力 | 高浜２ | 826 | 1975 |  |  |  | × | ×
606 | 関西電力 | 高浜３ | 870 | 1985
607 | 関西電力 | 高浜４ | 870 | 1995
608 | 関西電力 | 大飯１ | 1175 | 1979 |  |  |  | × | ×
609 | 関西電力 | 大飯２ | 1175 | 1979 |  |  |  | × | ×
610 | 関西電力 | 大飯３ | 1180 | 1991
611 | 関西電力 | 大飯４ | 1180 | 1993
701 | 中国電力 | 島根１ | 460 | 1974 |  |  |  | × | ×
702 | 中国電力 | 島根２ | 820 | 1989
703 | 中国電力 | 島根３ | 1373 | 2011 | ×
801 | 四国電力 | 伊方１ | 566 | 1977 |  |  |  | × | ×
802 | 四国電力 | 伊方２ | 566 | 1982 |  |  |  | × | ×
803 | 四国電力 | 伊方３ | 890 | 1994
901 | 九州電力 | 玄海１ | 559 | 1975 |  |  |  | × | ×
902 | 九州電力 | 玄海２ | 559 | 1981 |  |  |  | × | ×
903 | 九州電力 | 玄海３ | 1180 | 1994
904 | 九州電力 | 玄海４ | 1180 | 1997
905 | 九州電力 | 川内１ | 890 | 1984
906 | 九州電力 | 川内２ | 890 | 1985
1001 | 日本原電 | 東海第二 | 1100 | 1978 |  | × | × | × | ×
1002 | 日本原電 | 敦賀１ | 357 | 1970 |  | × | × | × | ×
1003 | 日本原電 | 敦賀２ | 1160 | 1987 |  | × | × | × | ×
| 再稼働可能基数 |  |  |  | 38 | 27 | 26 | 16 | 16
[5 empty] | 再稼働基準1 | 民主党「脱原発ロードマップ第一次提言」
[5 empty] | 再稼働基準2 | 原発ゼロの会「原発危険度ランキング」即時廃炉
[5 empty] | 再稼働基準3 | 原発危険度ランキング(即時廃炉)+40年稼働停止(2015年度)
[5 empty] | 再稼働基準4 | 原発危険度ランキング(即時廃炉)+30年稼働停止(2015年度)