## 提出様式
■災害時の使用電力量（施設名称）
【昼間】
| 機 器 名 |  | 消費電力 | [8 empty] | 供給方法
|  | 消費電力 |  |  | 数量 | 単位 | 使用時間
|  |  | 0 | × |  |  |  | h | ＝ | 0 | Wh
|  |  | 0 | × |  |  |  | h | ＝ | 0 | Wh
|  |  | 0 | × |  |  |  | h | ＝ | 0 | Wh | 太陽光発電
|  |  | 0 | × |  |  |  | h | ＝ | 0 | Wh
|  |  | 0 | × |  |  |  | h | ＝ | 0 | Wh
|  |  | 0 | × |  |  |  | h | ＝ | 0 | Wh
|  |  | 0 | × |  |  |  | h | ＝ | 0 | Wh
|  |  | 0 | × |  |  |  | h | ＝ | 0 | Wh
| 合 計 | [10 empty] | 0 | kWh
【夜間】
| 機 器 名 |  | 消費電力 | [8 empty] | 供給方法
|  | 消費電力 |  |  | 数量 | 単位 | 使用時間
|  |  | 0 | × |  |  |  | h | ＝ | 0 | Wh
|  |  | 0 | × |  |  |  | h | ＝ | 0 | Wh
|  |  | 0 | × |  |  |  | h | ＝ | 0 | Wh | 蓄電池
|  |  | 0 | × |  |  |  | h | ＝ | 0 | Wh
|  |  | 0 | × |  |  |  | h | ＝ | 0 | Wh
|  |  | 0 | × |  |  |  | h | ＝ | 0 | Wh
|  |  | 0 | × |  |  |  | h | ＝ | 0 | Wh
|  |  | 0 | × |  |  |  | h | ＝ | 0 | Wh
| 合 計 | [10 empty] | 0 | kWh
| 【１日の必要電力量（昼間＋夜間）】 | [5 empty] | 【１日の発電量】 |  |  |  | 【発電能力】
| 合計 | 0 |  | kWh |  | ≦ | 0 |  | kWh |  |  |  | kW
太陽光発電
発電能力●kW
1日の発電量●kWh
供給（昼間）
●kWh
蓄電池
●kWh
供給(夜間)
●kWh
充電量
●kWh

## 例
■災害時の使用電力量（例）
【昼間】
|  | 機 器 名 |  |  | 消費電力 | [8 empty] | 供給方法
|  | 事務室 |  | 消費電力 |  |  | 数量 | 単位 | 使用時間
|  |  | 照明 | 40 | 40 | × | 35 | 本 | 12 | h | ＝ | 16800 | Wh
|  |  | ノート型パソコン | 40 | 40 | × | 5 | 台 | 12 | h | ＝ | 2400 | Wh
|  |  | プリンタ | 10 | 10 | × | 1 | 台 | 12 | h | ＝ | 120 | Wh | 太陽光発電
|  |  | コピー機 | 30 | 30 | × | 1 | 台 | 12 | h | ＝ | 360 | Wh
|  |  | 携帯電話充電 | 5 | 5 | × | 50 | 台 | 2 | h | ＝ | 500 | Wh
|  |  | 電話機 | 9 | 9 | × | 2 | 台 | 12 | h | ＝ | 216 | Wh
[5 empty] | 0 | × |  |  |  | h | ＝ | 0 | Wh
その他
|  |  | トイレ（照明） | 40 | 40 | × | 4 | 本 | 12 | h | ＝ | 1920 | Wh
|  | 合 計 | [11 empty] | 22.316 | kWh
【夜間】
|  | 機 器 名 |  |  | 消費電力 | [8 empty] | 供給方法
|  | 事務室 |  | 消費電力 |  |  | 数量 | 単位 | 使用時間
|  |  | 照明 | 40 | 40 | × | 4 | 本 | 12 | h | ＝ | 1920 | Wh
|  |  | ノート型パソコン | 40 | 40 | × | 1 | 台 | 12 | h | ＝ | 480 | Wh
|  |  | プリンタ | 10 | 10 | × | 1 | 台 | 12 | h | ＝ | 120 | Wh | 蓄電池
|  |  | コピー機 | 30 | 30 | × | 1 | 台 | 12 | h | ＝ | 360 | Wh
|  |  | 電話機 | 9 | 9 | × | 1 | 台 | 12 | h | ＝ | 108 | Wh
[5 empty] | 0 | × |  |  |  | h | ＝ | 0 | Wh
[5 empty] | 0 | × |  |  |  | h | ＝ | 0 | Wh
その他
|  |  | トイレ（照明） | 40 | 40 | × | 4 | 本 | 12 | h | ＝ | 1920 | Wh
|  | 合 計 | [11 empty] | 4.908 | kWh
| ※適宜、表を修正をすること。 | 【１日の必要電力量（昼間＋夜間）】 | [6 empty] | 【１日の発電量】 |  |  |  | 【発電能力】
|  | 合計 |  | 27.224 |  | kWh |  | ≦ | 28.8 |  | kWh |  | 10 |  | kW
太陽光発電
発電能力10kW
1日の発電量28.8kWh
供給（昼間）
23kWh
蓄電池
5kWh
供給(夜間)
5kWh
充電量
5kWh