**○インフラ供給施設の留意事項**

|  |  |
| --- | --- |
| 上　水　道 | 上水道本管は、南東側道路及び南西側道路に埋設しています。なお、対象区画への引込み費用は、土地買受人が負担するものとします。 |
| 下　水　道 | 汚水と雨水の分流方式で、汚水は流域下水道処理場で最終処理します。汚水管は、南東側道路に埋設しています。雨水管は、南東側道路及び南西側道路に埋設しています。なお、対象区画への引込み費用は、土地買受人が負担するものとします。 |
| 電力、ガス、電話、CATV | 対象区画への引込み費用は、土地買受人が負担するものとします。土地買受人が供給事業者と協議し、必要な手続きを行ってください。 |
| 電　力 | 電力供給については地下埋設で常時・予備方式（2回線受電）です。電力の供給量については、供給事業者と協議してください。また、供給工事については、（仮称）泉南市営りんくう公園整備等事業を実施する民間事業者と調整してください。 |
| ガ　ス | ガス管は、南東側道路に埋設しています。 |
| 電　話 | NTT管は、南東側道路に埋設しています。 |
| CATV | Ｊ：ＣＯＭの供給可能区域内です。 |