１８０９０４　17:00(台風21号)　　　　　９／４　１７：００現在被害状況等

都市整備部

●雨量

・雨量情報［9月4日4時～ 9月4日16時00分時点］　（大阪府防災テレメータ値）

・総雨量

　　大阪府平均 37mm

【大阪市 33mm、北大阪 51mm、東部大阪 28mm、南河内 26mm、泉州 46mm】

　　最大総雨量 90mm 池田（西能勢）時間最大雨量(14:00） 池田（池田）45mm

●潮位

大阪湾潮位　OP＋4.71（府観測速報値：三大水門の外水位の平均値）

　※過去、死傷者２千人以上、浸水家屋約１２万戸の被害を引き起こした第二室戸台風の潮位OP＋4.23を上回る既往最大潮位

●土砂災害警戒情報

　　なし

●水位

・避難判断水位超過：なし

●公共施設被害状況

　≪道路被害≫

　　◇通行止め：14件

◇倒木：47件

◇建物等の倒壊：3件

◇電柱等の損傷：5件

◇道路付属施設等損傷：4件

◇路面冠水：1件

◇その他被害：24件

　≪その他主な被害≫

◇関空連絡橋へ、船舶が衝突し破損（詳細不明）

◇南海電鉄尾崎駅火災

●庁舎施設被害

　　泉南府民センター　窓ガラス２枚破損　停電

　　泉北府民センター　停電

　　港湾局（本局）、阪南港湾事務所、堺泉北事務所、深日出張所　　停電

　　箕面整備事務所　停電 ⇒ 復旧

●通行規制状況

・一般府道　岸和田牛滝山貝塚線

・木材町交差点 ～ 磯上南交差点

　・関空連絡橋

・湾岸線（全区間）

・大和川線

・左岸線

・大阪市内高速道路全線

・阪和道路（上り）堺まで

・阪和道路（下り）美原北まで

・大阪生駒線（奈良行き）寺川～信貴生駒スカイライン）

●配備態勢

 　　現在665人対応

●公共交通機関運行状況（16:00現在）

◇運休中

ＪＲ線西日本、近鉄日本鉄道、南海電鉄、能勢電鉄、大阪モノレール

京阪電鉄、水間鉄道、阪神電鉄（なんば線　難波～尼崎）

　　　阪急電鉄（神戸、宝塚、京都）

　　　大阪メトロ（御堂筋、南海ポートタウン、堺筋線（天六～天下茶屋 折返し））

●高潮

　・施設操作

・国道２号鉄扉＜淀川（国）、神崎川（府）、左門殿川（府、兵庫県）＞

・国道43号鉄扉＜淀川（国）＞

・阪神電鉄なんば線鉄扉＜淀川（国）＞

13時10分閉鎖完了

　　 ・阪急電鉄神戸線鉄扉

　　　　 14:45閉鎖完了

　　 ・３大水門閉鎖＜安治川、木津川、尻無川＞　（主水門、副水門　閉鎖）

12時01分閉鎖完了

・毛馬排水機場運転　　６台運転

　・私道鉄扉　　　　　　　 　閉鎖

・公道鉄扉　OP＋3.5以上　　閉鎖

・公道鉄扉　OP＋5.0以上　　閉鎖

・公道鉄扉　OP＋5.01以上 　閉鎖

　　　・中小水門閉鎖　７水門（全閉鎖完了）

　　　・港湾局防潮施設　181全施設閉鎖準備完了（閉鎖：82箇所、待機：99箇所）

　　　・岸和田３水門　　全閉鎖完了

　　　・大阪市港湾鉄扉　361全施設閉鎖完了