台風２１号に伴う政策企画部関連施設の被害状況

**■空港関連**

**◇伊丹空港**

　被害なし

**◇関西国際空港**

　【人的被害】

○エアロプラザで１名が軽症

○空港内に残っていた約7,800人については、5日早朝より輸送し深夜零時前に完了

【空港施設の被害】

○浸水被害：１期島の冠水は、ほぼ解消（緑地帯で水が残っている）

第１ターミナルビル地下の冠水は解消

○ライフライン：電　気　　　第１ターミナルで一部停電

　　　　　　　　：水　道　　　通水（１期島の貨物施設で一部断水箇所あり）

：ガス・通信　昨日（6日）復旧済み

　　　　＜滑走路の復旧＞

・Ａ滑走路：暫定運用による発着（９月中旬目途）
本格運用　施設点検後に修復時期を確定

・Ｂ滑走路：本日から運用再開

本格運用　施設点検後に修復時期を確定

【運航状況】

　○国内線：本日から一部で運航再開

　○国際線：明日（8日）から一部で運航再開

【連絡橋の状況】

○道　路：本日（5:10）から、上り線(関空→泉佐野)を用いた対面通行開始
通行可能車両は、緊急を要する車輌、営業用乗合・貸切バス等

 鉄道復旧後は、交通需要を踏まえ規制の（段階的）解除

＜下り線の復旧＞

　　　　　　　・鉄道によりかかった道路橋の撤去（概ね2週間）

・損傷を受けた下り線橋梁の復旧（2週間を目処に復旧時期を確定）

○鉄　道：道路橋の撤去作業後、速やかに鉄道橋の修復に着手
鉄道の運転再開（概ね4週間）

【アクセス】

○ベイシャトル：本日から通常運航

○バ　ス

・臨時シャトルバス：本日、日根野駅（JR）～泉佐野駅（南海）～関空で運行

　　　　　　　　　　明日（8日）から、りんくうタウン駅～関空で運行

・リムジンバス：本日から一部で運行再開

○鉄　道：JR、南海とも明日（8日）始発から、りんくうタウン駅まで運行再開

**■【京都大学複合原子力科学研究所（旧：京都大学原子炉実験所）】**

* 台風による被害なし（KUR、KUCAとも9/4は運転しておらず、停電による影響なし）

**■府立青少年海洋センター**

○人的被害なし

○宿泊管理棟　　　２階にてガラス一枚が破損（破損個所保護済、修理依頼中）

　　　　　 　　　１階玄関自動扉故障（復旧済み）

　　　　　　　　　宿泊室一部雨漏り（現在雨漏りなし）

　　　　　　　　　トイレ前雨漏り（現在雨漏りなし）、女子トイレ天窓割れ

　　　　　　　　　屋上貯水槽上部カバー一部破損

○集会展示棟　　　屋上排水溝がつまり浸水（現在浸水なし）

　　　　　　　　　操舵室東側上部一部破損

○体育館　　　　　サッシ一部破損、窓枠から漏水（現在漏水なし）

○タック（動力船）一艇の係留ロープが潮位の上昇により断裂（再係留対応済み）

○施設外部　　　　臨時駐車場の案内板変形（倒れかけ）（案内板取外し済み）

　　　　　　　 テント破れ数か所（ブルーシートにて応急対応済み）

○４回ほど停電あり（復旧済み）エレベーターが一時停止したが、現在は復旧済み

○海風館　　　　　海洋センターと海風館の連絡通路のうち一つが倒木により通行不能