【総務部】

9月7日15時00分現在

＜庁舎状況＞

【咲洲庁舎】

〇人的被害なし

〇ＥＶが復旧、運行中。

　（展望台のＥＶ２基のうち、１基は復旧、運行中。１基は部品調達次第、復旧予定。）

〇1階　 フェスパ北側　窓ガラス2枚破損

　⇒ブルーシートにて応急対応済

〇1階（タイムズ側）環境保全課倉庫ガラス破損

　⇒9月4日倉庫内物品移動完了

〇1階　防災センター前外装材一部（高さ約７ｍ部）破損

　⇒落下防止のため応急対応

〇空調用冷水ポンプ停止

　⇒9月４日22時復旧

〇19階　統計課会議室外部側窓ガラス一部破損（二重ガラスの外側）

　⇒応急対応予定

〇フェスパ保安用発電機の扉飛散、発電機の内部水損

　⇒扉部はブルーシートにて応急対応済、発電機内部はメーカーに対応依頼中。

※咲洲庁舎屋外

〇隣接駐車場（タイムズ）から１０数台の乗用車が横転して、敷地内に数台進入。

⇒タイムズ（管理者）に撤去を要請（9月5日）、住友商事（所有者）にも対応要請（９月６日）

　敷地内残車両３台

〇正面玄関両側　樹木倒壊（複数本）

⇒撤去予定

【大手前（本館、別館、新別館等）】

〇人的被害なし

〇敷地内樹木の損壊

　（倒木1か所（旧職員会館敷地）

　（幹折れ2か所（旧職員会館敷地、公館敷地））

⇒撤去予定

＜庁内ネットワーク状況＞

本庁（大手前・咲洲庁舎状況）…ネットワークは正常に稼働しています。

出先機関等…停電やネットワーク障害で不通状態の出先機関等：６か所

　　　　　　不通原因（停電：２か所、ネットワーク障害：３か所、建物損壊：１か所）

※地方公共団体の庁内ＬＡＮを相互に接続するネットワーク（ＬＧＷＡＮ）が不通になっている市町村はありません（すべて正常稼働済）