台風２１号接近の影響による府税事務所の被害状況【第７報】（9/7 15:30現在）

■ 泉南府民センター（岸和田市野田町３丁目１３−２）

* 府民センター外壁工事の足場囲いが暴風により倒壊

【施設被害の状況】

　飛ばされた足場囲いにより、執務室の窓ガラス（2枚）が割れ、破片が執務室に飛散。

　飛ばされた足場囲いが市道に落下。

　⇒ エントランス及び崩落部分撤去完了。

崩落を免れた足場について、現在撤去中。

○　本館　窓ガラス７か所破損、自動ドアガラス破損、雨漏り４か所、車庫重量シャッター破損

○　別館　窓ガラス４か所破損、屋上防水シート及びネットフェンス破損、２階出入口ひさし破損、雨漏り１か所

○　敷地内街灯１本破損

○　停電中。（７日（金）午後に自家発電機への給油予定（15KL））

システムサーバ作動せず、納税証明等は手書き対応中。

７日（金）中に当該地域につき通電する見込み（関西電力からの連絡。）。

○　降雨に備え、６日午後に屋上防水シート及び窓ガラス破損個所の養生済み。

■ 大阪自動車税事務所 なにわ分室（住之江区南港東３-１-１４）

* 事務所 停電継続中。（架線切断のため、復旧めどたたず。）

但し、隣接する陸運事務所は通電しているため、ケーブルを引き通電。

システムサーバー作動せず、納税証明等は手書き対応中。

* 架線を切断した樹木の撤去については、6日夜に完了。
* ⇒ ７日（金）１５時過ぎに通電。
* 大阪自動車本所及び寝屋川分室から職員派遣済。（５日3人、６日４人、７日４人）
* 正面玄関のアクリル製のひさしが暴風により飛散。

■ 大阪自動車税事務所 和泉分室（和泉市上代町）

* 暴風により窓ガラス ５枚破損
* ２階サッシガラス１１枚破損（べニア板で緊急対応）、ブラインド５個破損
* 分室表示板破損、網戸落下破損２枚、テレビアンテナ歪み
* 電気供給復旧（9/6 15:40大阪自動車税事務所〔本室〕から連絡。）

■ 北河内府民センター（枚方市大垣内町２-１５-１）

* 地域の停電は解消も、事務所 停電中（自家発電機で対応）

⇒停電復旧。システムサーバも復旧。

○　ガラス破損（西側塔屋１枚、２F倉庫１枚）

○　冷却塔枠破損、屋上雨樋１か所破損、網戸１枚脱落、雨漏り数か所

■ 泉北府税事務所（堺市堺区中安井町３－４－１）

* 駐車場出口案内板の倒壊・カーポート屋根の内１枚飛散
* ３階換気扇外カバー破損
* 東側シャッターボックス破損

■ なにわ南府税事務所（天王寺区伶人町２－７）

○ 隣家のトタン板が風で飛び、駐車場に落下。事務所中庭の低木が折れた。

■ 三島府民センター（茨木市中穂積1－３－４３）

○ ４階窓ガラス、３枚破損。共用スペースの部分であり、職員に被害なし。

■ 豊能府民センター（池田市城南１－１－１）

○ 合同庁舎屋上のパラペットの笠木３枚落下、１枚めくれ。

落下した３枚は撤去、残りは風が収まり次第、撤去の予定

■ 南河内府民センター（富田林市寿町２－６－１）

○ 一部雨漏り

■ なにわ北府税事務所（北区西天満３―５－２４）

○ ２階窓ガラス１枚破損。

○ ３階窓ガラス２枚破損。

■ 中河内府税事務所（東大阪市御厨栄町４－１－１６）

○　屋上冷却塔の囲い（一面の約半分）が暴風で飛ばされる。飛ばされた断片は回収済み。

○　３階空調の屋上設置の室外機４台の土台がすべてずれる。

以上について、保守業者に点検を依頼中。