H30.9.7　16:30時点

福祉部関係の被害状況

１　所有施設の状況

福祉部

福祉部府有施設等の被害状況（９月５日９時３０分現在）

〇　障がい者自立センター

・窓ガラス破損

・空調機室外機故障、室外機フェンス・カバー破損

〇　砂川厚生福祉センター

・敷地内及び外周道路に倒木

⇒　外周道路で一部人力で撤去できない部分について、通行止めバリカーを設置し、倒木の撤去を市に対応依頼中。

・停電中（9/5復旧済み）、電話不通(9/6復旧済み)

○障がい者交流促進センター（ファインプラザ）

・敷地内倒木

○こんごう福祉センター

　・倒木による建物損傷、施設内雨漏り、展望台屋根損傷

○谷町福祉センター

　・空調配管カバー損傷、屋上アンテナ損傷

○ＩＴステーション

　・空調機械室（屋上）のドア破損、屋上スロープ破損

〇　子ども家庭センター

　・窓ガラスの破損

　・玄関外の照明ポールの破損

　・雨漏り、漏水

　・換気扇破損、屋外掲示板の扉の（アクリル板）破損

　・樹木等被害

〇　修徳学院

　・倒木（10本程度）、寮窓ガラスの破損

・倉庫の波板シャッター、ブロック塀上部等破損、停電（9/4　19時復旧済み）

　・電話線の破損（9/5復旧済み）

〇　子どもライフサポートセンター

　・倒木

〇　ビッグバン

　・駅に向かう屋根部分・本体の屋根部分・子ども劇場屋根部分が損壊

　・倒木

〇　女性自立相談センター

　・瓦の落下（３０枚程度）、職員の車が瓦落下によりガラス破損

　・屋外倉庫の屋根が瓦の落下により破損

　・中庭倉庫の扉が破損

　・緊急車両用の門の引き戸のレールが破損

○東貝塚引揚者住宅

　・倒木

２　府内社会福祉施設の状況

・所在市町村を通じて被災状況を把握（随時更新中）

　　人的被害 　６施設（割れたガラスで怪我、転倒　等）

　　建物被害等　653施設（停電、雨漏り、ガラス破損、倒木　等）

　　【施設種別内訳】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 児童関係施設 | 障がい関係施設 | 高齢関係施設 | その他 |
| 384 | 88 | 177 | 4 |

* 停電が続いている施設では、利用者への食事提供や空調管理に支障をきたしている事例も報告されている。