商工労働部

（9月7日15時00分時点）

商工労働部関係施設の被害状況

■本庁関係

・エルおおさか

　　一時的に停電発生　⇒　復旧済

・クリエイションコア東大阪

雨漏り（執務室南側窓、女子トイレ、展示場西側搬入口、展示場南側壁）

倒木４本

■出先機関

・マイドームおおさか

外壁のタイルの一部が落下

・計量検定所

強風による大阪生駒線歩道上の案内板の傾き

・大阪産業技術研究所　和泉センター

職員駐車場に駐車していた車の後部ガラス破損

第2実験棟２F、通路ドアガラス破損

第5実験棟裏側の樹木が根元から傾き

所内裏側（職員駐車場付近）の複数の倒木

北側未利用地の北側　フェンス近くの複数の倒木

・大阪産業技術研究所　森之宮センター

多目的運動場のプレハブ倉庫の倒壊

応用研究棟の窓側外に設置したプラスチック板の破損

一部樹木の枝の損傷

正面玄関の扉に風雨が一部侵入

・東大阪高等職業技術専門校

正門の門扉倒れ　⇒　復旧済

喫煙場所の庇破損

１階廊下の雨漏り

屋上設置の機械ＣＡＤ教室空調室外機が転倒

人材開発センターの看板落下

隣接会社の看板が倒れてグラウンドネットが破損

・南大阪校高等職業技術専門校

１階　本館の倉庫の床が水浸し

複数の部屋で雨漏りを確認

３階　情報通信科のパソコン室のコンピュータ等が雨吹き込みによる濡れ

実習棟の多目的室天井ボードが二箇所変形、天井の水漏れ

屋外設置の給湯器化粧カバー外れ

電気主任技術科の空調機器のコントローラー伝送異常

人材開発センターにおいて水漏れ

・障害者職業能力開発校

教室上部（ＣＡＤ技術科）のかさ木が脱落して落下

エキスパンションジョイントのカバーの脱落

・芦原高等職業技術専門校

停電発生　⇒　復旧済

・北大阪高等職業技術専門校

西側フェンスでゆがみ　⇒　応急措置済

　・夕陽丘校

消火用補給水槽天板がない

６階の和室、６０１号の冷暖房が使用不可能

３階ホールの空気清浄機が使用不可能

エントランスホール（建物内）で雨漏り

■その他施設

　　・上汐会館

家内労働センター所有の物置が破損

・港湾教育訓練センター

４階部分ガラス破損

掲示板ガラス破損（ポリテク所有分）

揚荷装置運転台屋根破損（ポリテク所有分）

・オオサカサンパレス

正面入口近くの窓ガラスが破損

駐車場周辺の木が転倒

設備機器（冷却塔にあるカバー）が転倒

商工労働部に関係する企業・団体の被害状況

■関係機関からの被害情報収集　⇒　別添参照

　商工会・商工会議所（132件）、よろず支援拠点（1件）、ｸﾘｴｲｼｮﾝｺｱ東大阪（14件）、中小企業団体中央会（2件）、商店街振興組合等（34件）

　施設・設備等の破損の被害報告が多く、加えて、企業活動への影響も報告されている。

例．食品卸売業：倉庫の停電で乳製品がダメになった。

停電で操業・営業できない。停電により飲食店等の在庫や材料に被害が出ている。

　　　　信号消灯で渋滞しており、指定時間に配達できないなど、業務に支障が出ている。

■商店街関係

　以下、アーケード看板の破損、アーケードの損傷、照明の落下等との報告あり

現時点では営業活動に大きな支障ありとの報告は受けていない。

・千日前道具屋筋商店街振興組合（中央区）：アーケード看板が損傷【写真添付あり】

・繁栄商店街振興組合（港区）：アーケード一部損傷

・堺東中瓦町商店街振興組合（堺市）：アーケード看板、壁等が損傷

・旭通商店街振興組合（守口市）：アーケードパネルが崩落【写真添付あり】

※他の商店街でも、アーケードの破損や照明器具の落下などの情報あり。現在、情報収集中。

■国際ビジネス・企業誘致関係

　以下、いずれも現時点で把握する範囲では被害なし。

・堺・泉北臨海コンビナート【石油製品・石炭製品製造業/化学工業】

・テクノステージ和泉　【製造業】

・津田サイエンスヒルズ【製造業】

・泉佐野丘陵部府有地（民活地）【太陽光発電事業】

■ライフサイエンス関係

　以下、いずれも現時点で把握する範囲では被害なし。

・国際文化公園都市（彩都）

・北大阪健康医療都市（健都）

（別添）商工会・商工会議所等からの情報

１　商工会・商工会議所等　本体

|  |  |
| --- | --- |
| 商工会・商工会議所名 | 被害把握状況 |
| 島本町商工会 | 駐輪場の屋根破損 |
| 阪南市商工会 | 屋上の空調室外機が行方不明、雨漏り |
| 豊中商工会議所 | 停電。復旧の見込み無し。ガラス割れ |
| 高槻商工会議所 | 祠の屋根が飛ぶ、樹木の折損 |
| 東大阪商工会議所 | 屋上看板落下。ガラス割れ。水漏れ・雨漏り |
| 高石商工会議所 | ３階会議室が風雨で浸水 |
| 泉大津商工会議所 | 屋上建屋破損、アルミ障壁倒壊 |
| 岸和田商工会議所 | 看板破損。倉庫の扉壊れ。水漏れ・雨漏り |
| 貝塚商工会議所 | 窓ガラス破損、街路灯破損 |
| 大阪商工会議所 | 屋上の空調関係機器の破損。街路樹が倒れて歩道を閉塞 |

２　事業者関係

|  |  |
| --- | --- |
| 商工会・商工会議所名 | 被害把握状況 |
| 複数の商工会・商工会議所 | 看板、店頭のテント生地、屋根瓦、シャッター等の損壊情報多数 |
| 岸和田商工会議所 | 食品卸売業：倉庫の停電で乳製品がダメになった |
| 岸和田、豊中、箕面、高石、和泉、泉大津、泉佐野商工会議所、岬町商工会 | 停電で操業・営業できない  停電により飲食店等の在庫や材料に被害が出ている |
| 豊中商工会議所 | 豊中市南部の神崎川沿いの被害は大阪北部地震よりもひどい |
| 東大阪商工会議所 | 工場の屋根一部破損の情報が２件寄せられた |
| 大阪商工会議所 | 住之江区内の商店街でアーケードに穴があいている |
| 大東商工会議所 | 営業を取りやめている事業所が見られる |
| 茨木商工会議所 | 火災共済の適用に関する問い合わせが数件来ている |
| 羽曳野市商工会 | 店舗の屋根の修理費のため、マル経融資の相談あり |
| 藤井寺市、羽曳野市商工会 | 信号消灯で渋滞しており、指定時間に配達できないなど、業務に支障が出ている |

３　ものづくり支援課（ｸﾘｴｲｼｮﾝｺｱ東大阪）が把握した被害状況

|  |
| --- |
| 被害把握状況 |
| 1：復旧作業のため展示会出展を取りやめ  2：建屋・屋根等の被害（稼働への影響なし）  3：停電の影響か電話不通  4：海外拠点からの帰国時、関空から中部国際空港着便へ変更。日程も１日延びた  5：顧客からの預かり品が飛来物で損傷し、お客様対応に追われている（操業は通常どおり）  ６：工場の屋根が飛ばされた  ７：事務所の屋根がめくれた。工場の木が倒れたので撤去作業中  ８：工場の屋根がめくれたので修復中  ９：倉庫に保管している木が倒れ修復中  10：9/4昼～夜稼働を停止。窓ガラスが数枚割れ、浸水。社用車が損傷  11：工場屋上の排気ダクトが飛ばされ、工場の稼働できず  12：4～6日まで停電  13：自転車置き場等の設備が損壊  14：倉庫の大型扉が飛散。外装が損傷等 |

・千日前道具屋筋商店街振興組合（中央区）：アーケード看板が損傷【写真添付】



・旭通商店街振興組合（守口市）：アーケードパネルが崩落【写真添付】

