## 設置・変更前
特定施設一覧表（設置・変更前）
| 施設 |  |  |  | 別紙１ 施設の構造 | [6 empty] | 別紙１の２ 特定施設の設備（有害物質使用特定施設に該当しない場合は不要） | [5 empty] | 別紙２ 特定施設の使用の方法
| 連番 | 工場又は事業場 における施設番号 | 特定施設の 号番号及び 名称 |  | 型式 | 構造 | 主要寸法 | 能力 | 施設の配置 | 設置年月日 | その他参考となるべき事項 （有害物質使用特定施設に該当する場合は床面・周囲・漏えい時の構造など明記） | 設備 | 構造 | 主要寸法 | 配置 | 設置年月日 | その他参考と なるべき事項 | 操業の系統 | 使用時間間隔 | 原材料の種類・使用方法及び 1日当たりの使用量 | 汚水等の汚染状態及び量 |  | その他参考と なるべき事項
[10 empty] | 工事着手予定年月日 | [5 empty] | 工事着手予定年月日 |  |  | 1日あたりの |  | 汚水量 平均/最大 （ｍ³/日） | 項目・濃度 平均/最大
[10 empty] | 工事完成予定年月日 | [5 empty] | 工事完成予定年月日 |  |  | 使用時間
[10 empty] | 使用開始予定日 | [5 empty] | 使用開始予定日 |  |  | 季節変動
記入例 | 1 | 特２（廃止予定） | 66 | 電気めっき 施設 | 〇〇社製 連続式 | 鉄鋼製 塩化ビニルライニング | ー | 金属部品 900個/日 | 別図②-１ | 〇年〇月〇日 | 設備更新に伴い〇年〇月〇日に廃止予定 床面：コンクリート500mm＋FRP塗布 周囲：コンクリート＋FRP塗布の立上げ有 100mm 漏えい時はピットに集水され排水処理施設へ送水される。 | 排水管（地上） 排水ピット | ー | ー | ー | 〇年〇月〇日 |  | 別図③-1 | 9時～17時まで | ・金属部品 900個/日 ・薬品A 〇kg/日（六価クロム化合物含有） ・薬品B 〇kg/日（硝酸含有） ・薬品C 〇kg/日（有害なし） | 〇/〇 | ・pH：〇～〇 ・Cr6+：〇/〇mg/L ・3N：〇/〇mg/L | ・水洗槽からの排水 ・排水処理施設Aへ排水
[10 empty] | ー | [5 empty] | ー |  |  | 連続8時間/日
[10 empty] | ー | [5 empty] | ー
[10 empty] | ー | [5 empty] | ー |  |  | 特になし

## 設置・変更後
特定施設一覧表（設置・変更後）
| 施設 |  |  |  | 別紙１ 施設の構造 | [6 empty] | 別紙１の２ 特定施設の設備（有害物質使用特定施設に該当しない場合は不要） | [5 empty] | 別紙２ 特定施設の使用の方法
| 連番 | 工場又は事業場 における施設番号 | 特定施設の 号番号及び 名称 |  | 型式 | 構造 | 主要寸法 | 能力 | 施設の配置 | 設置年月日 | その他参考となるべき事項 （有害物質使用特定施設に該当する場合は床面・周囲・漏えい時の構造など明記） | 設備 | 構造 | 主要寸法 | 配置 | 設置年月日 | その他参考と なるべき事項 | 操業の系統 | 使用時間間隔 | 原材料の種類・使用方法及び 1日当たりの使用量 | 汚水等の汚染状態及び量 |  | 備考
[10 empty] | 工事着手予定年月日 | [5 empty] | 工事着手予定年月日 |  |  | 1日あたりの |  | 汚水量 平均/最大 （ｍ³/日） | 項目・濃度 平均/最大 （ｍ³/日）
[10 empty] | 工事完成予定年月日 | [5 empty] | 工事完成予定年月日 |  |  | 使用時間
[10 empty] | 使用開始予定日 | [5 empty] | 使用開始予定日 |  |  | 季節変動
記入例 | 1 | 特３ | 66 | 電気めっき 施設 | 〇〇社製 連続式 | 鉄鋼製 塩化ビニルライニング | 別図⑤-1 | 金属部品 900個/日 | 別図②-2 | ー | 設備更新に伴う新規設置１基 床面：コンクリート500mm＋FRP塗布 周囲：コンクリート＋FRP塗布の立上げ有 100mm 漏えい時はピットに集水され排水処理施設へ送水される。（別図⑥,⑦） | 排水管（地上） 排水ピット | 別図⑥,⑦ | 別図⑥,⑦ | 別図⑥,⑦ | ー |  | 別図③-2 | 9時～17時まで | ・金属部品 900個/日 ・薬品A 〇kg/日（六価クロム化合物含有） ・薬品B 〇kg/日（硝酸含有） ・薬品C 〇kg/日（有害なし） | 〇/〇 | ・pH：〇～〇 ・Cr6+：〇/〇mg/L ・3N：〇/〇mg/L | ・水洗槽からの排水 ・排水処理施設Aへ排水
[10 empty] | 〇年〇月〇日 | [5 empty] | 〇年〇月〇日 |  |  | 連続8時間/日
[10 empty] | 〇年〇月〇日 | [5 empty] | 〇年〇月〇日
[10 empty] | 〇年〇月〇日 | [5 empty] | 〇年〇月〇日 |  |  | 特になし