## 資料Ｅ
〇点検業務関連一覧
機器名 | 委託先及びメーカー | 台数
昇降機（エレベーター） | 日本エレベーター製造(株) | 4
昇降機（身障者リフト） | クマリフト(株) | 1
自動扉 | ナブコドア(株) | 4
舞台吊物機構 | 三精テクノロジーズ(株) | 管理業務等の内容Ｐ３１を参照願います
ゴンドラ設備 | サンセイ(株) | 3
空調設備 | メーカー：東芝キャリア（熱源機） | 1
| メーカー：クボタトレーン㈱（エアハン） | 11
| 委託先：三菱電機ビルテクノサービス(株) | -
給水ポンプ | メーカー：テラル㈱ | 2
| 委託先：㈱サニコン | -
汚水ポンプ | メーカー：川本ポンプ㈱ | 2
| 委託先：ミザック㈱ | -
自家発電装置 | メーカー：ヤンマーディーゼル㈱（原動機） | 1
| メーカー：㈱明電舎（ガスタービン発電機） | 1
| 委託先：(株)菱サ・ビルウェア | -
蓄電池 | メーカー：古河 | 電機室内室：54
発電気室：12
| 委託先：(株)菱サ・ビルウェア | -
電気工作物 | 委託先：日本電検(株) | -
※電機工作物の製造メーカー、台数については下記のとおりです。
機器名 | メーカー | 台数
地絡方向継電器 | 戸上電機 | 1
過電流継電器 | 三菱電機 | 5
不足電圧継電器 | 三菱電機 | 1
集合型低圧地絡継電器 | 日満電気 | 1
開閉器（PAS) | 戸上電機 | 1
開閉器（LBS) | 三菱電機 | 9
断路器(PC) | エナジーサポート | 1
断路器(DS) | 富士電機 | 1
避雷器(LA) | 三菱電機 | ３（相別）
計器用変成器(VT) | 三菱電機 | 1
計器用変成器(CT) | 三菱電機 | 5
真空遮断機(VCB) | 三菱電機 | 7
真空遮断機(VCS) | 三菱電機 | 3
変圧器（油入） | 三菱電機 | 9
コンデンサー（CS) | 三菱電機 | 3
資料Ｅ