## 積算書鏡
事業名 | ため池防災事業 三念寺池地区
工事名 | 三念寺池改修（３）工事
項 目 名 |  | 内 容
事業主体名 |  | 大阪府泉州農と緑の総合事務所
事業名 |  | ため池防災事業
地区名 |  | 三念寺池地区
工事名 |  | 三念寺池改修（３）工事
施工場所 |  | 泉佐野市
工事番号
工事区分 |  | 単年度
積算区分 |  | 当初積算
地域区分 |  | 大阪府（府基準）
地区区分 |  | 岸和田
工期
積算体系年月 |  | 令和３年３月
単価期適用年月 |  | 令和３年７月―Ａ
歩掛期適用年番号 |  | 令和２年０８号―Ａ
電力会社名 |  | 関西電力

## 積算書鏡(2)
事業名 |  | ため池防災事業 三念寺池地区
工事名 |  | 三念寺池改修（３）工事
番号 | 項 目 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
| 請負工事費 |  |  |  |  | 54,640,300
| ・工事価格 |  |  |  |  | 49,673,000
| ・消費税相当額（１０％） |  |  |  |  | 4,967,300
工事内容

## 工事別鏡
事業名 | ため池防災事業 三念寺池地区
工事名 | 三念寺池改修（３）工事
項 目 名 |  | 内 容
工事名
工事区分 |  | 単年度
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【一般土木工事】
工種区分 |  | その他土木工事(2)
工種体系区分 |  | その他土木工事（２）
工事工種体系年番号 |  | 令和２年９９号［１号］
契約保証費 |  | 計上する
前払金支出割合 |  | 35%を超え40%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満
週休２日補正 |  | 4週8休以上
施工地域区分 |  | 補正なし

## 工事別鏡(2)
事業名 | ため池防災事業 三念寺池地区
工事名 | 三念寺池改修（３）工事
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 工事価格 |  |  |  | 49,673,000
2 ・工事原価 |  |  |  | 42,205,000
3 純工事費 |  |  |  | 31,819,000
4 ・・直接工事費 |  |  |  | 28,345,000
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く） |  | 1.000 | 式 | 26,150,000
6 ・・・直接工事費（仮設工） |  | 1.000 | 式 | 2,195,000
7 ・・間接工事費 |  |  |  | 13,860,000
8 ・・・共通仮設費 |  |  |  | 3,474,000
9 ・・・・事業損失防止施設費 |  | 1.000 | 式 | 0
10 ・・・・運搬費～営繕費等
(4+9+22+23+28+31-33-34-35)×((標準値*補正値+補正値)*補正値*補正値)
28,345,000×((11.550*1.000+0.000)*1.000*1.040) |  | 12.010 | ％ | 3,404,000
11 ・・・・運搬費 |  | 1.000 | 式 | 18,000
12 ・・・・準備費 |  | 1.000 | 式 | 0
13 ・・・・安全費 |  | 1.000 | 式 | 0
14 ・・・・役務費 |  | 1.000 | 式 | 0
15 ・・・・技術管理費 |  | 1.000 | 式 | 52,000
16 ・・・・営繕費等 |  | 1.000 | 式 | 0
17 ・・・・現場環境改善費 |  |  |  | 0
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）
(4+22+29-30)×(標準値)
27,572,000×(0.000) |  | 0.000 | ％ | 0
19 ・・・・・現場環境改善費（積上） |  | 1.000 | 式 | 0
20 ・・・現場管理費
(4+8+22+23+24+27-33-35)×((標準値*補正値)*補正値*補正値+補正値+補正値-補正値)
31,819,000×((30.790*1.000)*1.000*1.060+0.000+0.000-0.000) |  | 32.640 | ％ | 10,386,000
21 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 |  | 1.000 | 式 | 0
22 ・・官貸額（直工） |  | 1.000 | 式 | 0
23 ・・官貸額（事業損失防止） |  | 1.000 | 式 | 0
24 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く） |  | 1.000 | 式 | 0
25 ・一般管理費等
(4+7-33-35)×(標準値*補正値+保証費率)
42,205,000×(17.640*1.000＋0.04) |  | 17.680 | ％ | 7,461,000
26 ・一括計上価格 |  | 1.000 | 式 | 7,000
27 支給品費 |  |  |  | 0
28 支給品費（直工・事業損失防止） |  |  |  | 0
29 支給品費（直工） |  |  |  | 0
30 処分費等（直接工事費の内数） |  |  |  | 773,000
31 処分費(準備費の内数) |  |  |  | 0
32 処分費(事業損失防止施設費内数) |  |  |  | 0
33 処分費等(率対象外) |  |  |  | 0
34 共通仮設費算定控除額 |  |  |  | 0
35 有価物処分費 |  |  |  | 0
36 法定福利費概算額(工事価格の内数)
(1-26)×標準値
49,666,000×4.940 |  | 4.940 | ％ | 2,454,000

## 工事費明細書チェック表
事業名 | ため池防災事業 三念寺池地区
工事名 | 三念寺池改修（３）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工を除く）
26,150,000
・ため池改修工事
|  | 1.000 | 式 |  | 26,150,000
・・堤体工
|  | 1.000 | 式 |  | 13,508,000
000001 堤体土工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 13,508,015 | 13,508,015 | Ｂ単 1号
SA0101 表土剥取 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,- |  | 194.400 | m3 | 256 | 49,766 | Ｓ単 35号
SA0101 掘削（現況堤体部） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,- |  | 1,556.100 | m3 | 256 | 398,362 | Ｓ単 36号
SA0103 床掘（基礎地盤部） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,標準,無し,無し |  | 426.800 | m3 | 274.9 | 117,327 | Ｓ単 40号
SA0101 泥土掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,- |  | 846.000 | m3 | 256 | 216,576 | Ｓ単 37号
T00002 敷均締固工 改良土盛土①（基礎地盤部） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
添加量50kg/m3（特殊土用）、振動ﾛｰﾗ、2.5≦B≦4.0m |  | 377.800 | m3 | 2,197 | 830,027 | Ｔ単 1号
T00004 敷均締固工 改良土盛土②（基礎地盤部） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
添加量75kg/m3（特殊用土）ﾌﾞﾙ,振動ﾛｰﾗ4.0m≦B |  | 12.200 | m3 | 2,028 | 24,742 | Ｔ単 3号
T00003 敷均締固工 改良土盛土③（堤体） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
添加量130kg/m3（特殊土用）ﾌﾞﾙ,振動ﾛｰﾗ4.0m≦B |  | 1,070.000 | m3 | 2,795 | 2,990,650 | Ｔ単 2号
T00037 敷均締固工 改良土盛土③-3（堤体）流用土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
添加量50kg/m3、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ、振動ﾛｰﾗ、4.0m≦B |  | 829.000 | m3 | 2,056 | 1,704,424 | Ｔ単 24号
T00005 敷均締固工 旧堤体土（取水開削部） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
改良なし、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ、振動ﾛｰﾗ、4.0m≦B |  | 489.500 | m3 | 406 | 198,737 | Ｔ単 4号
T00013 敷均締固工 旧堤体土（取水開削部） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
改良なし、人力埋戻、タンパⅡ |  | 55.900 | m3 | 3,683 | 205,880 | Ｔ単 8号
T00006 基礎地盤改良 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
改良深1.5m、固化材添加量90kg/m3（特殊土用） |  | 30.000 | ㎡ | 2,441 | 73,230 | Ｔ単 5号
T00033 基礎地盤改良 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
改良深2.2m、固化材添加量90kg/m3（特殊土用） |  | 62.000 | ㎡ | 3,316 | 205,592 | Ｔ単 21号
T00007 ベントナイトシート敷設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1,407.600 | ㎡ | 4,027 | 5,668,405 | Ｔ単 6号
T00008 ベントナイトシート敷設（構造物接続部処理） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 5.200 | ｍ | 6,054 | 31,481 | Ｔ単 7号
SA0152 法面整形 盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 591.400 | ㎡ | 375.7 | 222,189 | Ｓ単 49号
SA0152 法面整形 切土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 756.800 | ㎡ | 754 | 570,627 | Ｓ単 50号
|  |  |  | 計 | 13,508,015
合 計 |  |  |  |  | 13,508,015
・・取水施設工
|  | 1.000 | 式 |  | 6,973,000
000002 底樋部 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 6,972,578 | 6,972,578 | Ｂ単 2号
SA0311 土砂吐桝 鉄筋ｺﾝ21-12-20BB W/C≦55%,W≦175kg/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり,各種 |  | 6.090 | m3 | 33,380 | 203,284 | Ｓ単 54号
SA0312 SP 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,小型構造物 |  | 27.620 | ㎡ | 7,755 | 214,193 | Ｓ単 66号
S03701 【鉄筋工】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SD345,D13,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10% |  | 0.470 | ton | 150,440 | 70,707 | Ｓ単 19号
未満
SA0311 基礎ｺﾝ18-8-20BB W/C≦60%,W≦165kg/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり, |  | 0.730 | m3 | 32,140 | 23,462 | Ｓ単 55号
各種
SA0312 SP 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物 |  | 1.030 | ㎡ | 8,635 | 8,894 | Ｓ単 67号
SA0151 SP 基面整正 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基面整正 |  | 7.670 | ㎡ | 399 | 3,060 | Ｓ単 47号
P96016 土砂吐ゲート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
FC200,600＊600 |  | 1.000 | 門 | 863,000 | 863,000
S41009 水門設備据付工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(4方水密),,土砂吐ゲート,１門 |  | 1.000 | 門 | 215,250 | 215,250 | Ｓ単 33号
SA0311 取付階段 鉄筋ｺﾝ21-12-20BB W/C≦55%,W≦175kg/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり,各種 |  | 0.620 | m3 | 33,380 | 20,696 | Ｓ単 56号
SA0312 SP 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,小型構造物 |  | 1.680 | ㎡ | 7,755 | 13,028 | Ｓ単 66号
S18032 支保工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
パイプサポート支保,40KN/㎡以下,あり |  | 1.540 | 空m3 | 4,037 | 6,217 | Ｓ単 26号
S18031 足場工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
なし,単管,あり |  | 5.300 | 掛㎡ | 3,576 | 18,953 | Ｓ単 24号
P96003 鋼製ボックス | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SS400,t=6 |  | 1.000 | 基 | 720,000 | 720,000
SA0551 鋼製ボックス据付 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
据付,200kgを超え400kg以下,無し,あり |  | 1.000 | 基 | 4,362 | 4,362 | Ｓ単 73号
SA0311 底樋 鉄筋ｺﾝ21-12-20BB W/C≦55%,W≦175kg/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり,各種 |  | 18.890 | m3 | 33,380 | 630,548 | Ｓ単 57号
SA0312 SP 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,小型構造物 |  | 47.570 | ㎡ | 7,755 | 368,905 | Ｓ単 66号
S03701 【鉄筋工】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SD345,D13,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10% |  | 0.480 | ton | 150,440 | 72,211 | Ｓ単 19号
未満
SA0311 基礎ｺﾝ18-8-20BB W/C≦60%,W≦165kg/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり, |  | 3.090 | m3 | 32,140 | 99,313 | Ｓ単 55号
各種
SA0312 SP 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物 |  | 4.360 | ㎡ | 8,635 | 37,649 | Ｓ単 67号
SA0151 SP 基面整正 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基面整正 |  | 30.860 | ㎡ | 399 | 12,313 | Ｓ単 47号
SA0706 SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
据付,600mm,,外圧管１種 |  | 21.200 | ｍ | 20,450 | 433,540 | Ｓ単 74号
T00020 継目工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 箇所 | 19,961 | 19,961 | Ｔ単 11号
T00021 止水壁工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
底樋部 |  | 1.000 | 式 | 132,444 | 132,444 | Ｔ単 12号
T00022 階段工1 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
底樋部 |  | 1.000 | 式 | 57,779 | 57,779 | Ｔ単 13号
T00023 階段工2 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
底樋部 |  | 1.000 | 式 | 52,669 | 52,669 | Ｔ単 14号
T00024 階段工3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
底樋部 |  | 1.000 | 式 | 63,838 | 63,838 | Ｔ単 15号
T00025 階段工4 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
底樋部 |  | 1.000 | 式 | 54,253 | 54,253 | Ｔ単 16号
T00031 斜樋工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
底樋部 |  | 1.000 | 式 | 2,329,543 | 2,329,543 | Ｔ単 19号
T00032 取付桝工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
底樋部 |  | 1.000 | 式 | 222,506 | 222,506 | Ｔ単 20号
|  |  |  | 計 | 6,972,578
合 計 |  |  |  |  | 6,972,578
・・緊急放流施設工
|  | 1.000 | 式 |  | 2,789,000
000003 土工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 246,824 | 246,824 | Ｂ単 3号
SA0103 床掘（流入部） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,標準,無し,無し |  | 26.400 | m3 | 274.9 | 7,257 | Ｓ単 41号
SA0121 場内小運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し |  | 26.400 | m3 | 337.8 | 8,918 | Ｓ単 44号
,0.3km以下
T00018 敷均締固工 緊急放流用水路 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 19.200 | m3 | 922 | 17,702 | Ｔ単 9号
S02721 【構造物取壊し】鉄筋構造物（流入部） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
有筋,制約無,機械,昼間,する,4週8休以上 |  | 2.000 | m3 | 16,500 | 33,000 | Ｓ単 16号
S02123 建設廃材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
鉄筋コンクリート廃材 |  | 2.000 | m3 | 6,750 | 13,500 | Ｓ単 13号
S02024 張ブロック復旧 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
目地ﾓﾙﾀﾙを使用する場合,厚さ12cm,あり |  | 6.190 | ㎡ | 6,857 | 42,445 | Ｓ単 4号
SA0151 SP 基面整正 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基面整正 |  | 6.190 | ㎡ | 399 | 2,470 | Ｓ単 47号
T00019 天端コンクリート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
張ブロック用 |  | 4.730 | ｍ | 7,015 | 33,181 | Ｔ単 10号
SA0103 床掘（取付桝部） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,標準,無し,無し |  | 17.800 | m3 | 274.9 | 4,893 | Ｓ単 42号
SA0121 場内小運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し |  | 17.800 | m3 | 337.8 | 6,013 | Ｓ単 44号
,0.3km以下
T00018 敷均締固工 緊急放流用水路 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 10.300 | m3 | 922 | 9,497 | Ｔ単 9号
SA0103 床掘（取付桝部） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,標準,無し,無し |  | 48.600 | m3 | 274.9 | 13,360 | Ｓ単 42号
SA0121 場内小運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し |  | 48.600 | m3 | 337.8 | 16,417 | Ｓ単 44号
,0.3km以下
T00018 敷均締固工 緊急放流用水路 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 41.400 | m3 | 922 | 38,171 | Ｔ単 9号
|  |  |  | 計 | 246,824
000004 流入部水路工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,347,601 | 1,347,601 | Ｂ単 4号
SA0311 本体鉄筋ｺﾝ21-12-20BB W/C≦55%,W≦175kg/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり, |  | 4.370 | m3 | 33,430 | 146,089 | Ｓ単 63号
各種
SA0312 本体 型枠（鉄筋構造物） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物 |  | 22.120 | ㎡ | 8,635 | 191,006 | Ｓ単 68号
S03701 【鉄筋工】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SD345,D13,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10% |  | 0.150 | ton | 150,440 | 22,566 | Ｓ単 19号
未満
SA0311 基礎ｺﾝ18-8-20BB W/C≦60%,W≦165kg/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり, |  | 0.710 | m3 | 32,140 | 22,819 | Ｓ単 55号
各種
SA0312 基礎ｺﾝ 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 0.910 | ㎡ | 4,432 | 4,033 | Ｓ単 69号
SA0151 基礎ｺﾝ 基面整正 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基面整正 |  | 7.110 | ㎡ | 399 | 2,837 | Ｓ単 48号
S18031 足場工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
なし,手摺先行型枠組,あり |  | 2.100 | 掛㎡ | 3,751 | 7,877 | Ｓ単 25号
P96019 緊急放流用ゲート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W600*H700,四方水密,SUS304 |  | 1.000 | 門 | 730,000 | 730,000
S41009 水門設備据付工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(4方水密),,緊急放流ゲート,１門 |  | 1.000 | 門 | 220,374 | 220,374 | Ｓ単 34号
|  |  |  | 計 | 1,347,601
000005 取付桝工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 487,565 | 487,565 | Ｂ単 5号
T00035 集水桝据付 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
1000*1000*2400,T-14 |  | 1.000 | 基 | 410,915 | 410,915 | Ｔ単 23号
SA0311 ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-20BB W/C≦60%,W≦165kg/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり, |  | 0.560 | m3 | 32,140 | 17,998 | Ｓ単 64号
各種
SA0311 基礎ｺﾝ18-8-20BB W/C≦60%,W≦165kg/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり, |  | 0.200 | m3 | 32,140 | 6,428 | Ｓ単 55号
各種
SA0312 基礎ｺﾝ 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 0.560 | ㎡ | 4,432 | 2,482 | Ｓ単 69号
SA0151 基礎ｺﾝ 基面整正 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基面整正 |  | 1.960 | ㎡ | 399 | 782 | Ｓ単 48号
P96020 グレーチング蓋 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
1000*1000用,2枚割,T14 |  | 1.000 | 式 | 36,000 | 36,000
P96021 足掛金物 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SW-300 |  | 6.000 | 個 | 2,160 | 12,960
|  |  |  | 計 | 487,565
000006 暗渠工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 707,206 | 707,206 | Ｂ単 6号
T00038 ボックスカルバート据付 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W600*H700 |  | 12.200 | ｍ | 53,220 | 649,284 | Ｔ単 25号
SA0311 基礎ｺﾝ18-8-20BB W/C≦60%,W≦165kg/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり, |  | 1.290 | m3 | 32,140 | 41,461 | Ｓ単 55号
各種
SA0312 基礎ｺﾝ 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 2.550 | ㎡ | 4,432 | 11,302 | Ｓ単 69号
SA0151 基礎ｺﾝ 基面整正 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基面整正 |  | 12.930 | ㎡ | 399 | 5,159 | Ｓ単 48号
|  |  |  | 計 | 707,206
合 計 |  |  |  |  | 2,789,196
・・付帯工
|  | 1.000 | 式 |  | 364,000
000007 石仏移設 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 196,683 | 196,683 | Ｂ単 7号
T00034 石仏移設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
設置・撤去 |  | 1.000 | 式 | 57,950 | 57,950 | Ｔ単 22号
SA0311 台座ｺﾝ18-8-40BB W/C≦60%,W≦165kg/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,あり, |  | 3.080 | m3 | 32,780 | 100,962 | Ｓ単 65号
各種
SA0312 本体 型枠（鉄筋構造物） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物 |  | 3.900 | ㎡ | 8,635 | 33,677 | Ｓ単 68号
SA0151 SP 基面整正 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基面整正 |  | 10.260 | ㎡ | 399 | 4,094 | Ｓ単 47号
|  |  |  | 計 | 196,683
000008 ネットフェンス復旧工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 167,648 | 167,648 | Ｂ単 8号
S02017 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
A-Ⅰ型,1.0ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用 |  | 91.000 | ｍ | 1,797 | 163,527 | Ｓ単 2号
S02018 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ﾈｯﾄ式片開,再利用 |  | 1.000 | 組 | 4,121 | 4,121 | Ｓ単 3号
|  |  |  | 計 | 167,648
合 計 |  |  |  |  | 364,331
・・構造物取壊工
|  | 1.000 | 式 |  | 2,516,000
000009 構造物取壊工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 2,515,609 | 2,515,609 | Ｂ単 9号
S02721 【構造物取壊し】鉄筋構造物 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
有筋,制約無,機械,昼間,する,4週8休以上 |  | 88.000 | m3 | 16,500 | 1,452,000 | Ｓ単 17号
S02721 【構造物取壊し】無筋構造物 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋,制約無,機械,昼間,する,4週8休以上 |  | 18.500 | m3 | 9,280 | 171,680 | Ｓ単 18号
S02123 建設廃材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
鉄筋コンクリート廃材処分費 |  | 88.000 | m3 | 7,500 | 660,000 | Ｓ単 14号
S02123 建設廃材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋コンクリート廃材処分費 |  | 18.500 | m3 | 5,405 | 99,993 | Ｓ単 15号
SA0221 輸送費（張ブロック、堤体） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,機械積込,有り,5.0km以下, |  | 106.500 | m3 | 1,216 | 129,504 | Ｓ単 51号
SA0221 輸送費（張ブロック、緊急放流部） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,機械積込,有り,5.0km以下, |  | 2.000 | m3 | 1,216 | 2,432 | Ｓ単 52号
|  |  |  | 計 | 2,515,609
合 計 |  |  |  |  | 2,515,609

## 工事費明細書チェック表(2)
事業名 | ため池防災事業 三念寺池地区
工事名 | 三念寺池改修（３）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工）
2,195,000
・直接工事費（仮設工）
|  | 1.000 | 式 |  | 2,195,000
・・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 1,159,000
000010 仮設道路工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,159,036 | 1,159,036 | Ｂ単 10号
S02017 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
A-Ⅰ型,1.0ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用 |  | 9.000 | ｍ | 1,797 | 16,173 | Ｓ単 2号
SA0101 泥土掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 851.000 | m3 | 299.2 | 254,619 | Ｓ単 38号
SA0121 場内小運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し |  | 851.000 | m3 | 337.8 | 287,468 | Ｓ単 44号
,0.3km以下
T00027 敷均締固工 流用土（泥土置換分 h=1200） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
改良なし、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ、振動ﾛｰﾗ、4.0m≦B |  | 671.000 | m3 | 406 | 272,426 | Ｔ単 18号
T00026 敷均締固工 流用土（仮設道路 h=300） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
改良なし、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ、振動ﾛｰﾗ、4.0m≦B |  | 180.500 | m3 | 406 | 73,283 | Ｔ単 17号
S08042 砂利舗装工(機械) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし |  | 419.700 | ㎡ | 463 | 194,321 | Ｓ単 21号
SA0152 法面整形 盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 118.700 | ㎡ | 375.7 | 44,596 | Ｓ単 49号
S18054 進入口 敷鉄板設置・撤去工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
設置～賃料～撤去,152,1,あり |  | 10.000 | ㎡ | 1,615 | 16,150 | Ｓ単 27号
|  |  |  | 計 | 1,159,036
合 計 |  |  |  |  | 1,159,036
・・水替工
|  | 1.000 | 式 |  | 202,000
000011 水替工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 202,165 | 202,165 | Ｂ単 11号
S18004 排水ポンプ据付撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
１～５台,あり |  | 1.000 | 箇所 | 75,937 | 75,937 | Ｓ単 23号
S18003 排水ポンプ運転 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
6,作業時排水,450以上～1300未満,発動発電機,あり |  | 1.000 | 箇所 | 126,228 | 126,228 | Ｓ単 22号
|  |  |  | 計 | 202,165
合 計 |  |  |  |  | 202,165
・・安全費
|  | 1.000 | 式 |  | 834,000
000012 安全費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 834,330 | 834,330 | Ｂ単 12号
S02115 交通誘導警備員Ａ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 58.000 | 人 | 14,385 | 834,330 | Ｓ単 12号
|  |  |  | 計 | 834,330
合 計 |  |  |  |  | 834,330

## 工事費明細書チェック表(3)
事業名 | ため池防災事業 三念寺池地区
工事名 | 三念寺池改修（３）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬費
18,000
・運搬費
|  | 1.000 | 式 |  | 18,000
・・運搬費
|  | 1.000 | 式 |  | 18,000
000013 運搬費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 17,646 | 17,646 | Ｂ単 13号
S19003 輸送費(仮設材) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板), |  | 1.730 | ton | 10,200 | 17,646 | Ｓ単 32号
基地(積込･取卸),,0.0,0.0
|  |  |  | 計 | 17,646
合 計 |  |  |  |  | 17,646

## 工事費明細書チェック表(4)
事業名 | ため池防災事業 三念寺池地区
工事名 | 三念寺池改修（３）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
技術管理費
52,000
・技術管理費
|  | 1.000 | 式 |  | 52,000
・・技術管理費
|  | 1.000 | 式 |  | 52,000
000014 土質試験 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 52,000 | 52,000 | Ｂ単 14号
P45146 室内土質試験 土の一軸圧縮試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
２供試体／試料 |  | 5.000 | 試料 | 10,400 | 52,000
|  |  |  | 計 | 52,000
合 計 |  |  |  |  | 52,000

## 工事費明細書チェック表(5)
事業名 | ため池防災事業 三念寺池地区
工事名 | 三念寺池改修（３）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一括計上価格
7,000
・一括計上価格
|  | 1.000 | 式 |  | 7,000
・・環境計量測定分析
|  | 1.000 | 式 |  | 7,000
000015 環境計量測定分析 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 7,100 | 7,100 | Ｂ単 15号
P96013 環境計量測定分析 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
六価クロム溶出試験 |  | 1.000 | 検体 | 7,100 | 7,100
|  |  |  | 計 | 7,100
合 計 |  |  |  |  | 7,100