## 中部流入
1
令和４年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [12 empty] | 中部水みらいセンター | [10 empty] | 流入水 |  |  |  | 中部水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 2020-10-06 | 2020-10-19 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-02-01 | 2021-02-15 | 2021-03-01 | 2021-03-08
|  | （22-59） | 2020-04-13 | ― | 2020-05-11 | ― | 2020-06-01 | ― | 2020-07-06 | ― | 2020-08-03 | ― | 2020-09-07 | ― | 2020-10-06 | ― | 2020-11-09 | ― | 2020-12-07 | ― | 2021-01-11 | ― | 2021-02-01 | ― | 2021-03-01 | ―
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 23-60はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 23.5 | 23.3 | 23.5 | 23.5 | 25.9 | 25.9 | 28 | 28.1 | 30.2 | 28.9 | 29.4 | 27.8 | 26.7 | 26.1 | 25 | 23.5 | 22.2 | 21.7 | 20.3 | 20.4 | 19.3 | 21.1 | 20.6 | 21 | 24.4 | 30.2 | 19.3 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.4 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | 4.8 | 5.2 | 5.8 | 5 | 5 | 5.2 | 5 | 4.8 | 5.1 | 5 | 5.8 | 4.8 | 透視度
4 | pH |  | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 1060 | 1101 | 1085 | 995 | 919 | 1063 | 876 | 977 | 1059 | 848 | 972 | 922 | 884 | 894 | 844 | 898 | 783 | 845 | 953 | 979 | 1066 | 997 | 915 | 921 | 952 | 1101 | 783 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 763 | 785 | 735 | 719 | 678 | 782 | 614 | 730 | 735 | 529 | 684 | 644 | 615 | 638 | 575 | 620 | 499 | 630 | 720 | 733 | 806 | 737 | 694 | 567 | 676 | 806 | 499 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 297 | 316 | 350 | 276 | 241 | 281 | 262 | 247 | 324 | 319 | 288 | 278 | 269 | 256 | 269 | 278 | 284 | 215 | 233 | 246 | 260 | 260 | 221 | 354 | 276 | 354 | 215 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 882 | 893 | 878 | 775 | 762 | 853 | 720 | 766 | 875 | 658 | 818 | 789 | 729 | 756 | 687 | 734 | 589 | 721 | 760 | 774 | 894 | 832 | 725 | 683 | 773 | 894 | 589 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 178 | 208 | 207 | 220 | 157 | 210 | 156 | 211 | 184 | 190 | 154 | 133 | 155 | 138 | 157 | 164 | 194 | 124 | 193 | 205 | 172 | 165 | 190 | 238 | 179 | 238 | 124 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 190 | 200 | 190 | 170 | 160 | 180 | 160 | 200 | 180 | 180 | 170 | 160 | 190 | 160 | 200 | 190 | 210 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 180 | 190 | 210 | 160 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 130 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 110 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 120 | 105 | 130 | 85 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 30 | 31 | 33 | 28 | 28 | 31 | 22 | 28 | 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 29 | 31 | 29 | 32 | 29 | 31 | 28 | 32 | 26 | 29 | 33 | 22 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 15 | 17 | 16 | 10 | 12 | 16 | 3 | 7 | 10 | 11 | 9 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 17 | 16 | 20 | 17 | 19 | 18 | 13 | 8.5 | 13 | 20 | 3 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 15 | 14 | 17 | 18 | 16 | 15 | 19 | 21 | 19 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 18 | 17 | 16 | 21 | 10 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.016 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.016 | 0.17 | 0.032 | <0.010 | <0.010 | 0.15 | 0.08 | 0.019 | 0.17 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.7 | <0.10 | <0.10 | 0.1 | <0.10 | <0.10 | 0.1 | <0.10 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 6 | 5.6 | 6.8 | 7.2 | 6.4 | 6 | 7.6 | 8.4 | 7.62 | 8 | 7.2 | 6.4 | 6 | 6 | 7.5 | 6 | 5.6 | 4.9 | 4.57 | 4.4 | 4.5 | 4 | 7.45 | 7.3 | 6.3 | 8.4 | 4 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5 | 4 | 4.4 | 3.6 | 5.2 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 3.6 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 1.8 | 2 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.79 | 2.2 | 1.2 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 230 | 200 | 200 | 190 | 250 | 260 | 190 | 290 | 300 | 310 | 280 | 270 | 250 | 220 | 200 | 230 | 220 | 200 | 200 | 240 | 280 | 270 | 230 | 130 | 240 | 310 | 130 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | 18 | 16 | 23 | 19 | 19 | 19 | 17 | 31 | 17 | 14 | 24 | 13 | 17 | 14 | 13 | 12 | 16 | 14 | 12 | 19 | 16 | 16 | 14 | 9.8 | 17 | 31 | 9.8 | よう素消費量
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 11 | ― | 12 | ― | 16 | ― | 16 | ― | 21 | ― | 16 | ― | 18 | ― | 21 | ― | 17 | ― | 16 | ― | 14 | ― | 16 | ― | 16 | 21 | 11 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2020-04-13 to 2021-03-08
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | 11 | ― | 12 | ― | 16 | ― | 16 | ― | 21 | ― | 16 | ― | 18 | ― | 21 | ― | 17 | ― | 16 | ― | 14 | ― | 16 | ― | 16 | 21 | 11 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動）
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | ― | ― | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | 2.1 | ― | ― | ― | ― | ― | 2.1 | ― | ― | ― | ― | ― | 2.9 | ― | ― | ― | 2.3 | 2.9 | 2 | 陰イオン界面活性剤
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2020-04-13 to 2021-03-08
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2020-04-13 to 2021-03-08
29 | 有機燐 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | ― | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2020-04-13 to 2021-03-08
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | ― | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2020-04-13 to 2021-03-08
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | ― | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | 0.07 | ― | 0.04 | ― | 0.05 | ― | 0.07 | ― | 0.09 | ― | 0.05 | ― | 0.09 | ― | 0.1 | ― | 0.14 | ― | 0.05 | ― | 0.06 | ― | 0.31 | ― | 0.09 | 0.31 | 0.04 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.31 | ― | 0.23 | ― | 0.33 | ― | 0.25 | ― | 0.29 | ― | 0.34 | ― | 0.22 | ― | 0.45 | ― | 0.5 | ― | 0.33 | ― | 0.27 | ― | 0.46 | ― | 0.33 | 0.5 | 0.22 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.5 | ― | 0.1 | ― | 0.4 | ― | 0.4 | ― | 0.6 | ― | 0.3 | ― | 0.2 | ― | 0.7 | ― | 0.4 | ― | 0.6 | ― | 0.5 | ― | 0.6 | ― | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | 0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | <0.1 | ― | <0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | 0.2 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.2 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.11 | ― | 0.08 | ― | 0.13 | ― | 0.09 | ― | 0.08 | ― | 0.09 | ― | 0.08 | ― | 0.08 | ― | 0.1 | ― | 0.1 | ― | 0.11 | ― | 0.12 | ― | 0.1 | 0.13 | 0.08 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | ― | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | [24 empty] | - | - | - | ﾆｯｹﾙ | bar: 2020-04-13 to 2021-03-08
|  |  | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 420000 | 620000 | 310000 | 580000 | 520000 | 550000 | 540000 | 530000 | 510000 | 530000 | 480000 | 570000 | 790000 | 470000 | 400000 | 480000 | 360000 | 460000 | 640000 | 660000 | 560000 | 580000 | 510000 | 620000 | 530000 | 790000 | 310000 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | [24 empty] | - | - | - | 残留塩素（total） | bar: 2020-04-13 to 2021-03-08
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 中部放流
1
令和４年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 中部水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 中部水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 2020-10-06 | 2020-10-19 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-02-01 | 2021-02-15 | 2021-03-01 | 2021-03-08
|  | （22-59） | 2020-04-13 | 2020-04-20 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-06-01 | 2020-06-15 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-08-03 | 2020-08-17 | 2020-09-07 | 2020-09-21 | 2020-10-06 | 2020-10-19 | 2020-11-09 | 2020-11-16 | 2020-12-07 | 2020-12-21 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-02-01 | 2021-02-15 | 2021-03-01 | 2021-03-08
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 23-60はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 24 | 24.9 | 23.8 | 25.6 | 27.1 | 27 | 30 | 31.5 | 32.8 | 31 | 31.8 | 29.3 | 28.1 | 27.3 | 25.5 | 24.7 | 22.5 | 22 | 19.3 | 20.1 | 18.5 | 18 | 20.4 | 20.7 | 25.2 | 32.8 | 18 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 95 | 100 | 100 | 85 | 73 | 98 | 100 | 73 | 透視度
4 | pH |  | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 7 | 6.8 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 7 | 6.6 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 877 | 830 | 795 | 712 | 733 | 820 | 754 | 717 | 660 | 671 | 742 | 674 | 670 | 639 | 521 | 701 | 671 | 676 | 810 | 774 | 825 | 789 | 702 | 734 | 729 | 877 | 521 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 774 | 768 | 705 | 642 | 674 | 748 | 636 | 627 | 583 | 587 | 650 | 577 | 611 | 563 | 484 | 625 | 599 | 618 | 758 | 746 | 789 | 743 | 641 | 675 | 659 | 789 | 484 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 103 | 62 | 90 | 70 | 59 | 72 | 118 | 90 | 77 | 84 | 92 | 97 | 59 | 76 | 37 | 76 | 72 | 58 | 52 | 28 | 36 | 46 | 61 | 59 | 70 | 118 | 28 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 874 | 828 | 793 | 710 | 732 | 819 | 752 | 715 | 658 | 669 | 741 | 673 | 668 | 636 | 519 | 700 | 669 | 674 | 807 | 770 | 822 | 786 | 699 | 730 | 727 | 874 | 519 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 3.1 | 3.2 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 3.4 | 4.9 | 4 | 4.7 | 3.8 | 4 | 4.6 | 2.7 | 4.9 | 1.3 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 11 | 10 | 10 | 8.9 | 9.5 | 9.3 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 10 | 11 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10.1 | 12 | 8.9 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 6.6 | 8.2 | 8.1 | 9.5 | 7.7 | 7.9 | 8.6 | 8.1 | 9.1 | 7.1 | 8.8 | 8.2 | 8.7 | 7.6 | 7.9 | 7.3 | 8 | 8.4 | 7.9 | 9.5 | 6.6 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 0.52 | 0.97 | 1.3 | 0.67 | 0.27 | 1.6 | 1 | 1.4 | 2.2 | 2.1 | 0.06 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 0.47 | 0.35 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 1.16 | 2.3 | 0.06 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.24 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.27 | <0.20 | 0.27 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.08 | 0.024 | <0.010 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.032 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.024 | 0.048 | 0.08 | 0.016 | 0.024 | 0.048 | 0.088 | 0.096 | 0.088 | 0.16 | 0.096 | 0.096 | 0.13 | 0.056 | 0.16 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 6.9 | 6.7 | 5.9 | 6.8 | 7.1 | 5.8 | 5.5 | 6.7 | 5.8 | 7.3 | 7.6 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 8.4 | 6.5 | 7.9 | 6.4 | 6.4 | 7.1 | 6.1 | 5.7 | 6.7 | 8.4 | 5.5 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 7 | 6.7 | 5.9 | 6.8 | 7.1 | 5.8 | 5.5 | 6.7 | 5.8 | 7.3 | 7.6 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 8.4 | 6.7 | 8 | 6.5 | 6.6 | 7.2 | 6.2 | 5.9 | 6.7 | 8.4 | 5.5 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 0.3 | 0.26 | 0.29 | 0.3 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.3 | 0.36 | 0.23 | 0.21 | 0.41 | 0.25 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.41 | 0.19 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.11 | <0.10 | 0.1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.15 | 0.18 | <0.10 | <0.10 | 0.25 | <0.10 | 0.1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.1 | <0.10 | 0.25 | <0.10 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 250 | 200 | 200 | 160 | 230 | 250 | 190 | 270 | 240 | 290 | 270 | 250 | 260 | 210 | 190 | 220 | 210 | 190 | 220 | 250 | 260 | 260 | 220 | 220 | 230 | 290 | 160 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | 4 | 1 | 3 | <1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | <1 | <1 | <1 | 4 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | <1 | よう素消費量
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2020-04-13 to 2021-03-08
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2020-04-13 to 2021-03-08
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2020-04-13 to 2021-03-08
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | ― | ― | <0.08 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.08 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.08 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.08 | ― | ― | ― | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 陰イオン界面活性剤
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | ― | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2020-04-13 to 2021-03-08
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2020-04-13 to 2021-03-08
29 | 有機燐 | mg／L | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.1 | ― | ― | ― | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | ― | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2020-04-13 to 2021-03-08
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2020-04-13 to 2021-03-08
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.081 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0006 | ― | ― | ― | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0005 | ― | ― | ― | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | ― | ― | <0.0003 | ― | ― | ― | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | [24 empty] | - | - | - | ﾆｯｹﾙ | bar: 2020-04-13 to 2021-03-08
|  |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 68 | 110 | 66 | 36 | 86 | 60 | 36 | 73 | 170 | 68 | 58 | 84 | 88 | 92 | 52 | 39 | 86 | 58 | 120 | 98 | 91 | 49 | 84 | 79 | 77 | 170 | 36 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 残留塩素（total）
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素