門真南調節池

門真南調節池は門真市北島地区の第二京阪道路下の地下空間を利用して、大雨が降ったときの雨水の一部を一時的に貯留する施設です。

航空写真

| 場所 | 門真市大字三ツ島 （第二京阪道路下） |
| --- | --- |
| 貯留方式 | 地下貯留方式 |
| 貯留量 | 35,000㎥ |
| 完成年 | 平成２２年 |

門真南調節池　集水区域図

凡例

： 門真南調節池

： 集水区域