**志紀調節池**

志紀調節池は、府営八尾志紀住宅の西側にある広場の地下を利用した雨水貯留施設です。大雨による出水を一時的に貯留し、洪水がおさまった後、川や下水道管に放します。

航空写真

|  |  |
| --- | --- |
| 場所 | 八尾市志紀町 |
| 貯留方式 | 地下貯留方式 |
| 貯留量 | 10,000㎥ |
| 完成年 | 平成６年 |



志紀調節池　集水区域図

凡例

　　　： 志紀調節池

　　： 集水区域