(2) 配水池の能力

上水道事業における配水池の整備状況を見ると、平成30年度は、配水池総数830池、総有効容量2,393千ｍ3となり、平成29年度より池数で５池増加し、有効容量で８千ｍ3増加している。（表－６）

配水池貯留能力は、給水に対する安定性を示す指標の一つであり、平成30年度は、0.80日である。

表－６　配水池容量（上水道）

※配水池貯留能力（日）＝　有効容量（m3）/一日平均配水量（m3/日）

(3) 配 水 管

平成30年度における上水道事業の配水管総延長は23,215.6㎞であり、配水管容量は934千ｍ3で、平成29年度に比べ総延長で0.3％の増加となり、配水管容量では0.2％の増加となっている。（表－７）

表－7　配水管延長と容量（上水道）