## H28年度淀川水域水質
| 地 点 番 号 |  | 101 |  |  |  | 103 |  |  |  | 104 |  |  |  | 108 |  |  |  | 109 |  |  |  | 110 |  |  |  | 111 |  |  |  | 112 |  |  |  | 113 |  |  |  | 114 |  |  |  | 115 |  |  |  | 116 |  |  |  | 120 |  |  |  | 122 |  |  |  | 124 |  |  |  | 128 |  |  |  | 157 |  |  |  | 158 |  |  |  | 159 |  |  |  | 160 |  |  |  | 161 |  |  |  | 163 |  |  |  | 165 |  |  |  | 167 |  |  |  | 168 |  |  |  | 170 |  |  |  | 171 |  |  |  | 174 |  |  |  | 179
| 河 川 名 |  | 桂川 |  |  |  | 宇治川 |  |  |  | 木津川 |  |  |  | 穂谷川 |  |  |  | 黒田川 |  |  |  | 天野川 |  |  |  | 安居川 |  |  |  | 淀川 |  |  |  | 淀川 |  |  |  | 芥川 |  |  |  | 淀川 |  |  |  | 淀川 |  |  |  | 船橋川 |  |  |  | 穂谷川 |  |  |  | 北川 |  |  |  | 淀川 |  |  |  | 戎川 |  |  |  | 天野川 |  |  |  | 天野川 |  |  |  | 淀川 |  |  |  | 天野川 |  |  |  | 天野川 |  |  |  | 星田中川 |  |  |  | 天野川 |  |  |  | 江尻川 |  |  |  | 野々田川 |  |  |  | がらと川 |  |  |  | 芥川 |  |  |  | 檜尾川
| 地 点 名 |  | 宮前橋流心 |  |  |  | 御幸橋流心 |  |  |  | 御幸橋流心 |  |  |  | 淀川合流直前 |  |  |  | 淀川合流直前 |  |  |  | 淀川合流直前 |  |  |  | 淀川合流直前 |  |  |  | 枚方大橋左岸 |  |  |  | 枚方大橋右岸 |  |  |  | 淀川合流直前 |  |  |  | 鳥飼大橋左岸 |  |  |  | 鳥飼大橋右岸 |  |  |  | 新宇治橋 |  |  |  | 穂谷川新橋 |  |  |  | 北川流末 |  |  |  | 磯島 |  |  |  | 角堂橋 |  |  |  | 野本橋 |  |  |  | 羽衣橋 |  |  |  | 守口市浄水場取水口 |  |  |  | 枚方市境 |  |  |  | 逢合橋 |  |  |  | 天野川合流前 |  |  |  | 羽衣橋 |  |  |  | 新関西製鐵北 |  |  |  | 倉治橋 |  |  |  | 倉治橋 |  |  |  | 門前橋 |  |  |  | 演習橋
| 調 査 機 関 名 |  | 淀川水質協議会 |  |  |  | 淀川水質協議会 |  |  |  | 淀川水質協議会 |  |  |  | 淀川水質協議会 |  |  |  | 淀川水質協議会 |  |  |  | 淀川水質協議会 |  |  |  | 淀川水質協議会 |  |  |  | 淀川水質協議会 |  |  |  | 淀川水質協議会 |  |  |  | 淀川水質協議会 |  |  |  | 淀川水質協議会 |  |  |  | 淀川水質協議会 |  |  |  | 枚方市 |  |  |  | 枚方市 |  |  |  | 枚方市 |  |  |  | 淀川水質協議会 |  |  |  | 四條畷市 |  |  |  | 四條畷市 |  |  |  | 四條畷市 |  |  |  | 守口市 |  |  |  | 交野市 |  |  |  | 交野市 |  |  |  | 交野市 |  |  |  | 交野市 |  |  |  | 交野市 |  |  |  | 交野市 |  |  |  | 交野市 |  |  |  | 高槻市 |  |  |  | 高槻市
| 測 定 値 |  | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数 | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 測定 回数
| 流 量 | (m3/S) | [12 empty] | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 2 | 0.2 | 0.29 | 0.25 | 2 | 0.47 | 1.3 | 0.88 | 5 | 0.06 | 0.15 | 0.12 | 6 | [8 empty] | 0.52 | 1.19 | 0.9 | 3 | [8 empty] | <0.01 | 0.1 | 0.03 | 4 | <0.01 | 0.54 | 0.16 | 4 | <0.01 | 1 | 0.4 | 4 | [48 empty] | 0.31 | 0.76 | 0.56 | 4 | 0.07 | 0.50 | 0.23 | 4
生 | ｐ Ｈ | ( - ) | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 12 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 12 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 12 | 7.8 | 9.2 | 8.4 | 6 | 8.1 | 9.7 | 9 | 6 | 8.1 | 9.5 | 8.5 | 6 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 6 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 12 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 12 | 7.8 | 8.4 | 8 | 6 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 12 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 12 | 7.4 | 9.7 | 8.6 | 4 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | 4 | 9 | 10.1 | 9.6 | 4 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 4 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 4 | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 4 | 7.3 | 7.9 | 7.4 | 6 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 4 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 4 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 4 | 7.8 | 8.2 | 8 | 4 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 4 | 7.6 | 8.1 | 7.9 | 4 | 7.9 | 9.1 | 8.5 | 4 | 7.3 | 9.4 | 8.2 | 4 | 7.7 | 8.3 | 8.1 | 4
活 | Ｄ Ｏ | (mg/L) | 4.9 | 12.3 | 9.5 | 12 | 6.3 | 12.9 | 9.4 | 12 | 6.5 | 12.7 | 9.5 | 12 | 7 | 15.2 | 11.4 | 6 | 8.3 | 17.1 | 13.3 | 6 | 8.5 | 14.9 | 12.6 | 6 | 7 | 9.7 | 8.2 | 6 | 6.3 | 12.5 | 9.2 | 12 | 6.1 | 12.6 | 9.2 | 12 | 8.1 | 13.5 | 10.8 | 6 | 5.5 | 12.6 | 8.9 | 12 | 5.1 | 12.5 | 9 | 12 | 8.7 | 18 | 13 | 4 | 7.6 | 11 | 9.4 | 4 | 9.3 | 12 | 11 | 4 | 6.5 | 12.6 | 9.2 | 7 | 7 | 11 | 8.5 | 4 | 7.2 | 12 | 9.6 | 4 | 7.7 | 12 | 10.2 | 4 | 7.6 | 12 | 9.8 | 6 | [28 empty] | 9.4 | 13 | 11 | 4 | 9.6 | 12 | 11 | 4
環 | Ｂ Ｏ Ｄ | (mg/L) | 0.6 | 4.8 | 1.5 | 12 | 0.6 | 6.1 | 1.5 | 12 | 0.3 | 4.3 | 1.1 | 12 | 1.5 | 3 | 2.2 | 6 | 1 | 3.3 | 2.1 | 6 | 1 | 2.9 | 1.6 | 6 | 0.6 | 1.6 | 1 | 6 | 0.7 | 2.7 | 1.4 | 12 | 0.7 | 3.3 | 1.5 | 12 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 6 | 0.6 | 3.6 | 1.5 | 12 | 0.6 | 3.5 | 1.4 | 12 | 1.6 | 5.8 | 3.8 | 4 | 2.2 | 9.7 | 5.1 | 4 | 1.8 | 6.3 | 4.1 | 4 | 0.6 | 2.4 | 1.2 | 7 | 2.1 | 2.9 | 2.4 | 4 | 1.6 | 2.4 | 2 | 4 | 1.8 | 2.7 | 2.2 | 4 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 6 | 1 | 1.5 | 1.3 | 4 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 4 | 2.9 | 10 | 6.2 | 4 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 4 | 2.1 | 10 | 5.1 | 4 | 2.3 | 10 | 5.4 | 4 | 3.8 | 27 | 12 | 4 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | <0.5 | 1.8 | 1.0 | 4
境 | Ｃ Ｏ Ｄ | (mg/L) | [48 empty] | 5.6 | 6.7 | 6 | 4 | 5.1 | 10 | 7.9 | 4 | 6.5 | 10 | 8.5 | 4 |  |  |  |  | 4.6 | 5.8 | 5.2 | 4 | 3.6 | 5.1 | 4.2 | 4 | 4 | 6.4 | 5 | 4 | 1.4 | 5.6 | 3.7 | 6 | 2.7 | 4.1 | 3.5 | 4 | 2.7 | 4.3 | 3.6 | 4 | 7.3 | 10 | 8.9 | 4 | 3.6 | 5 | 4.5 | 4 | 4.3 | 12 | 7.5 | 4 | 7.1 | 12 | 9.2 | 4 | 7.1 | 32 | 17 | 4 | 1.5 | 2.4 | 2.0 | 4 | 1.7 | 2.7 | 2.3 | 4
項 | Ｓ Ｓ | (mg/L) | 2 | 60 | 13 | 12 | 4 | 66 | 11 | 12 | 4 | 193 | 25 | 12 | 2 | 33 | 11 | 6 | 2 | 16 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | <1 | 2 | 1.1667 | 6 | 3 | 38 | 13 | 12 | 1 | 26 | 9 | 12 | 2 | 9 | 5 | 6 | <1 | 18 | 7.4167 | 12 | 1 | 12 | 6 | 12 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 57 | 19 | 4 | 3 | 24 | 9 | 4 | 6 | 21 | 10 | 7 | 2 | 4 | 2.7 | 4 | 1 | 8 | 3.8 | 4 | 2 | 10 | 4.8 | 4 | 4 | 23 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2.25 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 16 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 15 | 6 | 4
目 |  | 大 腸 菌 群 数 (MPN/100mL) | 9.8×102 | 7.7×106 | 6.8×105 | 12 | 1.3×103 | 1.4×106 | 1.4×105 | 12 | 5.5×102 | 2.4×105 | 3.7×104 | 12 | 7.0×103 | 6.5×105 | 1.3×105 | 6 | 4.9×102 | 8.7×104 | 2.8×104 | 6 | 9.4×102 | 9.2×104 | 2.4×104 | 6 | 1.7×103 | 5.8×104 | 2.2×104 | 6 | 7.8×102 | 3.4×105 | 6.0×104 | 12 | 1.3×103 | 2.4×105 | 6.3×104 | 12 | 1.3×103 | 1.3×105 | 3.5×104 | 6 | 4.9×102 | 3.1×105 | 5.8×104 | 12 | 1.4×103 | 5.2×105 | 9.2×104 | 12 | 4.9×103 | 1.1×105 | 3.0×104 | 4 | 1.4×103 | 7.9×104 | 3.3×104 | 4 | 7.9×102 | 7.9×103 | 3.6×103 | 4 | 1.2×103 | 1.3×105 | 3.7×104 | 7 | 1.7×102 | 4.6×103 | 1.6×103 | 4 | 5.4×102 | 9.2×105 | 1.3×105 | 4 | 3.5×102 | 5.4×104 | 2.4×104 | 4 | 2.2×104 | 2.2×104 | 2.2×104 | 1 | 1.3×103 | 4.9×104 | 1.6×104 | 4 | 3.3×103 | 2.4×104 | 1.0×104 | 4 | 3.3×104 | 1.3×105 | 6.5×104 | 4 | 1.7×103 | 1.7×104 | 8.0×103 | 4 | 7.9×103 | 8.1×104 | 3.0×104 | 4 | 7.9×103 | 4.9×104 | 2.2×104 | 4 | 4.9×104 | 4.9×105 | 2.8×105 | 4 | 4.9×102 | 4.9×103 | 3.0×103 | 4 | 2.3×102 | 1.3×104 | 6.9×103 | 4
| 全 窒 素 | (mg/L) | 1.1 | 2.4 | 1.9 | 12 | 0.3 | 1.6 | 0.7 | 12 | 1 | 3.7 | 1.4 | 12 | 1.2 | 2.3 | 1.7 | 6 | 1.2 | 2.4 | 1.9 | 6 | 1.3 | 2.7 | 2 | 6 | 4.8 | 8.5 | 7.5 | 6 | 0.6 | 1.7 | 1 | 12 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 12 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 6 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 12 | 0.6 | 2 | 1.2 | 12 | 1.2 | 2.7 | 1.9 | 4 | 2 | 11 | 5.575 | 4 | 2 | 5.3 | 3.4 | 4 | 0.7 | 1.3 | 1 | 7 | 2.3 | 3.4 | 2.7 | 4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 4 | 1.5 | 2.5 | 1.9 | 4 |  |  |  |  | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 4 | 1.3 | 2 | 1.7 | 4 | 4.5 | 6 | 5.3 | 4 | 1.2 | 2.3 | 1.8 | 4 | 1.7 | 5.4 | 3.1 | 4 | 3.4 | 6 | 4.4 | 4 | 3.7 | 7.4 | 5 | 4
| 全 り ん | (mg/L) | [48 empty] | 0.15 | 0.28 | 0.24 | 4 | 0.18 | 1.4 | 0.69 | 4 | 0.46 | 0.94 | 0.7 | 4 | [20 empty] | 0.042 | 0.11 | 0.084 | 4 | 0.072 | 0.15 | 0.11 | 4 | 0.88 | 2 | 1.32 | 4 | 0.078 | 0.14 | 0.11 | 4 | 0.3 | 0.47 | 0.41 | 4 | 0.72 | 1.7 | 1.04 | 4 | 0.29 | 0.6 | 0.43 | 4
| 全亜鉛（水生生物） | (mg/L) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | 0.004 | 0.013 | 0.009 | 4 | 0.008 | 0.013 | 0.011 | 4 | 0.011 | 0.021 | 0.017 | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5 | [12 empty] | <0.001 | 0.038 | 0.015 | 6 | 0.008 | 0.012 | 0.01 | 4 | 0.005 | 0.017 | 0.01 | 4 | 0.016 | 0.032 | 0.026 | 4 | 0.009 | 0.022 | 0.015 | 4 | 0.024 | 0.046 | 0.035 | 4 | 0.014 | 0.048 | 0.0305 | 4 | 0.013 | 0.019 | 0.017 | 4 | <0.001 | 0.011 | 0.006 | 4 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 4
| ノニルフェノール（水生生物） | (mg/L) | [76 empty] | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 1 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 1 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 1 |  |  |  |  | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 1
| Ｌ Ａ Ｓ （水生生物） | (mg/L) | [76 empty] | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 1 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0049 | 1 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 1 |  |  |  |  | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 1
健 | カ ド ミ ウ ム | (mg/L) | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 6 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 6 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 6 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 6 | <0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 6 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 6 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 6 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 6 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 6 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 6 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 6 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 6 | [12 empty] | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 5 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 6 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 |  |  |  |  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2 | [12 empty] | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2
康 | 全 シ ア ン | (mg/L) | N.D | N.D | N.D | 6 | N.D | N.D | N.D | 6 | N.D | N.D | N.D | 6 | N.D | N.D | N.D | 6 | N.D | N.D | N.D | 6 | N.D | N.D | N.D | 6 | N.D | N.D | N.D | 6 | N.D | N.D | N.D | 6 | N.D | N.D | N.D | 6 | N.D | N.D | N.D | 6 | N.D | N.D | N.D | 6 | N.D | N.D | N.D | 6 | [12 empty] | N.D | N.D | N.D | 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | N.D | N.D | N.D | 1 | N.D | N.D | N.D | 2 | N.D | N.D | N.D | 2 |  |  |  |  | N.D | N.D | N.D | 2 | [12 empty] | N.D | N.D | N.D | 1 | N.D | N.D | N.D | 2
項 | 鉛 | (mg/L) | <0.001 | 0.004 | 0.0018333 | 6 | <0.001 | 0.003 | 0.0013333 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | 0.002 | 0.0013333 | 6 | <0.001 | 0.006 | 0.0018333 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | 0.002 | 0.0011667 | 6 | <0.001 | 0.002 | 0.0011667 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | [12 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | [12 empty] | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2
目 | 六 価 ク ロ ム | (mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | [12 empty] | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 |  |  |  |  | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2 | [12 empty] | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 2
| 砒 素 | (mg/L) | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 6 | <0.001 | 0.002 | 0.0013333 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 6 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 6 | <0.001 | 0.002 | 0.0011667 | 6 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 6 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 6 | [12 empty] | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 5 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | [12 empty] | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2
| 総 水 銀 | (mg/L) | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 6 | [12 empty] | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 5 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 |  |  |  |  | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 2 | [12 empty] | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2
| ア ル キ ル 水 銀 | (mg/L)
| ポリ塩化ビフェニル（PCB） | (mg/L) | [76 empty] | N.D | N.D | N.D | 1 | N.D | N.D | N.D | 1
| ジ ク ロ ロ メ タ ン | (mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | [12 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 5 | [12 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |  |  |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | [12 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2
| 四 塩 化 炭 素 | (mg/L) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | [12 empty] | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 5 | [12 empty] | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |  |  |  |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | [12 empty] | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 6 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 6 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 6 | [16 empty] | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 6 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 6 |  |  |  |  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 6 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 6 | [12 empty] | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | [12 empty] | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 |  |  |  |  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2 | [12 empty] | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 1 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 2
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 6 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 6 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 6 | [16 empty] | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 6 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 6 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 6 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 6 | [12 empty] | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 2 | [12 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 |  |  |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2 | [12 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | (mg/L) | [76 empty] | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 2 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 2 |  |  |  |  | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 2 | [12 empty] | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 1 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 2
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 6 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 6 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 6 | [16 empty] | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 6 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 6 |  |  |  |  | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 6 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 6 | [12 empty] | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 2 | [12 empty] | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | [12 empty] | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | (mg/L) | [76 empty] | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 |  |  |  |  | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2 | [12 empty] | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 2
| トリクロロエチレン | (mg/L) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | [12 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5 | [12 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | [12 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | [12 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5 | [12 empty] | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 |  |  |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | [12 empty] | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | (mg/L) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 5 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 5 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 5 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 5 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 5 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 5 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 5 | [12 empty] | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 4 | [12 empty] | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 |  |  |  |  | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2 | [12 empty] | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 1 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 2
| チ ウ ラ ム | (mg/L) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | [12 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 4 | [12 empty] | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 1 |  |  |  |  | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 1 | [12 empty] | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 1
| シ マ ジ ン | (mg/L) | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 6 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 6 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 6 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 6 | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 6 | [12 empty] | <0.00003 | <0.00003 | <0.00003 | 4 | [12 empty] | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 1 |  |  |  |  | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 1 | [12 empty] | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 1 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 2
| チ オ ベ ン カ ル ブ | (mg/L) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 6 | [12 empty] | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 4 | [12 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 1 |  |  |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 1 | [12 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2
| ベ ン ゼ ン | (mg/L) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | [12 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5 | [12 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | [12 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2
| セ レ ン | (mg/L) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 | [12 empty] | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5 | [12 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 |  |  |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2 | [12 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 1 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | (mg/L) | 0.8 | 2 | 1.4 | 12 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 12 | 0.8 | 1.3 | 1 | 12 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 6 | 0.3 | 2.3 | 1.4 | 6 | 0.6 | 2.3 | 1.5 | 6 | 3.9 | 8.2 | 6.7 | 6 | 0.4 | 1 | 0.7 | 12 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 12 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 6 | 0.4 | 1 | 0.7 | 12 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 12 | [12 empty] | 0.5 | 1 | 0.7 | 7 | [12 empty] | 0.46 | 1 | 0.73 | 6 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 2 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 2 |  |  |  |  | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 2 | [12 empty] | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 2
| ふ っ 素 | (mg/L) | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 6 | <0.08 | 0.1 | 0.09 | 6 | <0.08 | 0.09 | 0.083333 | 6 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | 6 | 0.14 | 0.25 | 0.19 | 6 | 0.12 | 0.2 | 0.14 | 6 | 0.09 | 0.17 | 0.12 | 6 | <0.08 | 0.09 | 0.086667 | 6 | <0.08 | 0.1 | 0.086667 | 6 | <0.08 | 0.14 | 0.105 | 6 | <0.08 | 0.1 | 0.09 | 6 | <0.08 | 0.1 | 0.086667 | 6 | [12 empty] | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 5 | [12 empty] | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1 | <0.08 | 0.13 | 0.11 | 2 | <0.08 | 0.12 | 0.1 | 2 |  |  |  |  | <0.08 | 0.12 | 0.1 | 2 | [12 empty] | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 2
| ほ う 素 | (mg/L) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | [12 empty] | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5 | [12 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2 |  |  |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 2 | [12 empty] | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2
| 1,4-ジオキサン | (mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | [12 empty] | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 5 | [12 empty] | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 |  |  |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2 | [12 empty] | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 2
特 | n - ﾍ ｷ ｻ ﾝ 抽 出 物 質 | (mg/L) | [80 empty] | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1 |  |  |  |  | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1
殊 | フ ェ ノ ー ル 類 | (mg/L) | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 6 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 6 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 6 | [16 empty] | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 6 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 6 |  |  |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 6 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 6 | [12 empty] | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 2 | [16 empty] | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1 |  |  |  |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 1
項 | 銅 | (mg/L) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 6 | [12 empty] | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 5 | [12 empty] | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1
目 | 鉄 （ 溶 解 性 ） | (mg/L) | 0.06 | 0.68 | 0.27 | 6 | 0.15 | 1.42 | 0.4 | 6 | 0.19 | 0.58 | 0.33 | 6 | 0.15 | 0.86 | 0.39 | 6 | 0.33 | 0.68 | 0.43 | 6 | 0.15 | 0.29 | 0.2 | 6 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 6 | 0.17 | 0.8 | 0.32 | 6 | 0.15 | 0.4 | 0.23 | 6 | 0.06 | 0.44 | 0.15 | 6 | 0.12 | 0.54 | 0.25 | 6 | 0.13 | 0.39 | 0.23 | 6 | [12 empty] | 0.19 | 0.37 | 0.27 | 5 | [12 empty] | <0.08 | 0.12 | 0.087 | 6 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1 |  |  |  |  | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1
| マ ン ガ ン （ 溶 解 性 ） | (mg/L) | 0.015 | 0.049 | 0.029 | 6 | 0.016 | 0.144 | 0.051 | 6 | 0.012 | 0.042 | 0.023 | 6 | 0.017 | 0.093 | 0.051 | 6 | 0.011 | 0.052 | 0.026 | 6 | 0.008 | 0.018 | 0.013 | 6 | 0.004 | 0.031 | 0.01 | 6 | 0.018 | 0.075 | 0.036 | 6 | 0.02 | 0.049 | 0.035 | 6 | 0.013 | 0.036 | 0.024 | 6 | 0.018 | 0.048 | 0.028 | 6 | 0.021 | 0.045 | 0.03 | 6 | [12 empty] | 0.022 | 0.048 | 0.035 | 5 | [12 empty] | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 |  |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1
| 全 ク ロ ム | (mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 6 | [12 empty] | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 5 | [12 empty] | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 6 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1 |  |  |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1
| 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | <0.02 | 0.1 | 0.033333 | 6 | <0.02 | 0.04 | 0.023333 | 6 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 6 | <0.02 | 0.14 | 0.041667 | 6 | <0.02 | 0.03 | 0.021667 | 6 | <0.02 | 0.02 | 0.02 | 6 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 6 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 6 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 6 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 6 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 6 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 6 | [12 empty] | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 5 | [16 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 |  |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1
| ｱ ﾝ ﾓ ﾆ ｱ 性 窒 素 | (mg/L) | <0.02 | 0.81 | 0.125 | 12 | <0.02 | 0.3 | 0.061667 | 12 | <0.02 | 0.07 | 0.030833 | 12 | 0.04 | 0.21 | 0.09 | 6 | 0.03 | 0.14 | 0.07 | 6 | <0.02 | 0.36 | 0.12 | 6 | 0.02 | 1 | 0.23 | 6 | <0.02 | 0.11 | 0.053333 | 12 | <0.02 | 0.23 | 0.076667 | 12 | <0.02 | 0.05 | 0.028333 | 6 | 0.03 | 0.31 | 0.09 | 12 | 0.03 | 0.35 | 0.1 | 12 | [12 empty] | <0.02 | 0.08 | 0.045714 | 7 | [12 empty] | 0.05 | 0.25 | 0.11 | 6 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 2 | 0.02 | 0.13 | 0.08 | 2 |  |  |  |  | 0.03 | 0.14 | 0.09 | 2 | [12 empty] | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 1 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 2
| 硝 酸 性 窒 素 | (mg/L) | 0.8 | 2 | 1.4 | 12 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 12 | 0.8 | 1.3 | 1 | 12 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 6 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 6 | 0.6 | 2.2 | 1.5 | 6 | 3.9 | 8.2 | 6.7 | 6 | 0.4 | 1 | 0.7 | 12 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 12 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 6 | 0.4 | 1 | 0.7 | 12 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 12 | [12 empty] | 0.5 | 1 | 0.7 | 7 | [12 empty] | 0.42 | 0.97 | 0.69 | 6 | [28 empty] | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 1 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 2
| 亜 硝 酸 性 窒 素 | (mg/L) | <0.004 | 0.031 | 0.0115 | 12 | <0.004 | 0.016 | 0.0060833 | 12 | <0.004 | 0.016 | 0.008 | 12 | 0.02 | 0.06 | 0.031 | 6 | 0.015 | 0.048 | 0.032 | 6 | 0.019 | 0.079 | 0.04 | 6 | <0.004 | 0.088 | 0.023667 | 6 | <0.004 | 0.019 | 0.0079167 | 12 | <0.004 | 0.021 | 0.0091667 | 12 | <0.004 | 0.006 | 0.0046667 | 6 | <0.004 | 0.018 | 0.0081667 | 12 | <0.004 | 0.038 | 0.0105 | 12 | [12 empty] | <0.004 | 0.01 | 0.0052857 | 7 | [12 empty] | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 6 | [28 empty] | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 1 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 2
| り ん 酸 性 り ん | (mg/L) | [80 empty] | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 1 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 1 |  |  |  |  | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 1
| Ｅ Ｐ Ｎ | (mg/L) | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | [12 empty] | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | 2 | [44 empty] | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 1 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 1
そ | ア ン チ モ ン | (mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | [16 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 |  |  |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | [12 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 2
の | モ リ ブ デ ン | (mg/L)
他 | ニ ッ ケ ル | (mg/L) | <0.002 | 0.002 | 0.002 | 6 | <0.002 | 0.002 | 0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | 0.002 | 0.002 | 6 | <0.002 | 0.007 | 0.003 | 6 | <0.002 | 0.003 | 0.0021667 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 6 | [12 empty] | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 5
項 | 塩 素 イ オ ン 濃 度 | (mg/L) | 7.1 | 22 | 12.4 | 12 | 10.3 | 14.8 | 12.1 | 12 | 6.8 | 12.3 | 9.4 | 12 | 6.5 | 21.7 | 14.3 | 6 | 8.1 | 34.2 | 21.3 | 6 | 10.2 | 28.6 | 19.8 | 6 | 31.8 | 58.4 | 47.8 | 6 | 9.1 | 15.6 | 11.7 | 12 | 10 | 16.4 | 12.2 | 12 | 4.1 | 18.7 | 10.4 | 6 | 8 | 16 | 12.1 | 12 | 8.8 | 16.5 | 12.4 | 12 | [12 empty] | 9.5 | 14.2 | 11.7 | 7
目 | 全 鉄 | (mg/L) | 0.06 | 0.68 | 0.27 | 6 | 0.15 | 1.42 | 0.4 | 6 | 0.19 | 0.58 | 0.33 | 6 | 0.15 | 0.86 | 0.39 | 6 | 0.33 | 0.68 | 0.43 | 6 | 0.15 | 0.29 | 0.2 | 6 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 6 | 0.17 | 0.8 | 0.32 | 6 | 0.15 | 0.4 | 0.23 | 6 | 0.06 | 0.44 | 0.15 | 6 | 0.12 | 0.54 | 0.25 | 6 | 0.13 | 0.39 | 0.23 | 6 | [12 empty] | 0.19 | 0.37 | 0.27 | 5
| 全 マ ン ガ ン | (mg/L) | 0.015 | 0.049 | 0.029 | 6 | 0.016 | 0.144 | 0.051 | 6 | 0.012 | 0.042 | 0.023 | 6 | 0.017 | 0.093 | 0.051 | 6 | 0.011 | 0.052 | 0.026 | 6 | 0.008 | 0.018 | 0.013 | 6 | 0.004 | 0.031 | 0.01 | 6 | 0.018 | 0.075 | 0.036 | 6 | 0.02 | 0.049 | 0.035 | 6 | 0.013 | 0.036 | 0.024 | 6 | 0.018 | 0.048 | 0.028 | 6 | 0.021 | 0.045 | 0.03 | 6 | [12 empty] | 0.022 | 0.048 | 0.035 | 5
| 電 気 伝 導 度 | (mS/m) | 95 | 182 | 144 | 12 | 130 | 170 | 141 | 12 | 119 | 164 | 137 | 12 | 169 | 306 | 243 | 6 | 160 | 365 | 272 | 6 | 200 | 337 | 278 | 6 | 323 | 457 | 390 | 6 | 122 | 180 | 143 | 12 | 121 | 175 | 144 | 12 | 131 | 266 | 208 | 6 | 105 | 175 | 146 | 12 | 110 | 174 | 147 | 12 | [12 empty] | 122 | 177 | 147 | 7
| ATU-BOD | (mg/L)
| N-BOD | (mg/L)
| ホルムアルデヒド | (mg/L)
| クロロホルム | (mg/L)
| フェオフィチン | (mg/L)