## R3年度湖沼水質
令 和 ３ 年 度 湖 沼 水 質 測 定 結 果 表
[6 empty] | (調査機関 大阪府環境管理室） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府環境管理室）
湖 沼 名 |  | ①逢帰ダム貯水池 |  |  |  |  | ②稲倉池
採 取 月 日 |  | 2021-05-13 | 2021-08-27 | 2021-11-18 | 2022-02-03 | 平均値 | 2021-05-13 | 2021-08-27 | 2021-11-16 | 2022-02-03 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 13:50 | 14:25 | 13:45 | 12:55 |  | 12:30 | 12:15 | 12:30 | 12:30
天 候 |  | 晴れ | 快晴 | 晴れ | 晴れ |  | 晴れ | 快晴 | 晴れ | 薄曇り
気 温 | （ ℃ ） | 25.5 | 31.8 | 21.2 | 3.4 | 20.5 | 27.3 | 30.7 | 17.5 | 9.1 | 21.2
水 温 | （ ℃ ） | 22.3 | 33.6 | 16.6 | 5.6 | 19.5 | 22.0 | 31.3 | 17.7 | 8.9 | 20.0
透 視 度 | （ cm ） | >30 | 24 | >30 | >30 | 28.5 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
臭 気 |  | 無 | 無 | 無 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 無
色 相 |  | 淡乳白 | 淡黄 | 無 | 無 |  | 無 | 淡乳白 | 無 | 淡黄褐
性 状
ｐ H |  | 8.2 | 8.2 | 7.0 | 7.6 |  | 8.7 | 8.3 | 8.1 | 8.4
D O | ( mg/L ) | 9.5 | 8.3 | 8.8 | 12 | 9.7 | 9.9 | 8.2 | 9.9 | 11 | 9.8
B O D | ( mg/L ) | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | <0.5 | 1.7 | 1.2
C O D | ( mg/L ) | 3.7 | 5.6 | 4.2 | 3.6 | 4.3 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 2.7 | 3.3
全 窒 素 | ( mg/L ) | 1.2 | 1.0 | 0.90 | 0.87 | 0.99 | 0.42 | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.38
全 り ん | ( mg/L ) | 0.023 | 0.045 | 0.014 | 0.016 | 0.025 | 0.010 | 0.020 | 0.010 | 0.024 | 0.016
|  | ※全て表層の値である。 |  |  |  |  | ※全て表層の値である。
[6 empty] | (調査機関 大阪府環境管理室） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府池田土木事務所）
湖 沼 名 |  | ④大池 |  |  |  |  | ⑬箕面川ダム貯水池（表水層）
採 取 月 日 |  | 2021-05-13 | 2021-08-27 | 2021-11-16 | 2022-02-03 | 平均値 | 2021-05-12 | 2021-08-06 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 12:45 | 12:30 | 13:00 | 12:50 |  | 10:35 | 10:25 | 10:50 | 10:35
天 候 |  | 晴れ | 快晴 | 晴れ | 薄曇り |  | 曇 | 曇 | 曇 | 曇
気 温 | （ ℃ ） | 28.8 | 32.5 | 20.5 | 10.8 | 23.2 | 18 | 27.5 | 15 | 4.6 | 16.3
水 温 | （ ℃ ） | 22.3 | 30.1 | 17.9 | 7.6 | 19.5 | 17.1 | 28.2 | 17.5 | 5 | 17
透 視 度 | （ cm ） | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
臭 気 |  | 無 | 無 | 無 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 無
色 相 |  | 無 | 淡黄 | 無 | 無 |  | 無 | 微黄緑 | 無 | 無
性 状
ｐ H |  | 8.3 | 9.3 | 8.3 | 9.2 |  | 8.9 | 9.6 | 7.5 | 7.7
D O | ( mg/L ) | 10 | 9.7 | 11 | 14 | 11 | 11 | 13 | 7.5 | 10 | 10.4
B O D | ( mg/L ) | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1
C O D | ( mg/L ) | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 2.9 | 3.3 | 2.4 | 5.6 | 1.9 | 1.7 | 2.9
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.58 | 0.13 | 0.45 | 0.64 | 0.45 | 0.92 | 0.72 | 0.57 | 0.47 | 0.67
全 り ん | ( mg/L ) | 0.012 | 0.010 | 0.018 | 0.011 | 0.013 | 0.023 | 0.03 | 0.008 | 0.013 | 0.019
|  | ※全て表層の値である。 |  |  |  |  | ※全て表層の値である。
[6 empty] | (調査機関 大阪府池田土木事務所） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府池田土木事務所）
湖 沼 名 |  | ⑬箕面川ダム貯水池（深水層） |  |  |  |  | ⑬箕面川ダム貯水池（底水層）
採 取 月 日 |  | 2021-05-12 | 2021-08-06 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 平均値 | 2021-05-12 | 2021-08-06 | 2021-10-26 | 2022-01-24 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 10:55 | 10:55 | 11:20 | 11:10 |  | 11:05 | 11:15 | 11:35 | 12:40
天 候 |  | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 |  | 曇 | 曇 | 曇 | 曇
気 温 | （ ℃ ） | 18 | 27.5 | 15 | 4.6 | 16.3 | 18 | 27.5 | 15 | 4.6 | 16.3
水 温 | （ ℃ ） | 15.1 | 24.4 | 17.4 | 4.9 | 15.5 | 9.7 | 16 | 16.9 | 5.1 | 11.9
透 視 度 | （ cm ）
臭 気 |  | 無 | 無 | 無 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 無
色 相 |  | 無 | 無 | 無 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 無
性 状
ｐ H |  | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.7 |  | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.8
D O | ( mg/L ) | 9.9 | 6.5 | 7.7 | 11 | 8.8 | 3.8 | 2.5 | 6.3 | 10 | 5.7
B O D | ( mg/L ) | 2 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1
C O D | ( mg/L ) | 2.6 | 2.9 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
全 窒 素 | ( mg/L ) | 1.3 | 0.86 | 0.53 | 0.49 | 0.8 | 0.8 | 0.86 | 0.57 | 0.43 | 0.67
全 り ん | ( mg/L ) | 0.022 | 0.02 | 0.01 | 0.015 | 0.017 | 0.025 | 0.039 | 0.009 | 0.02 | 0.023
(調査機関 大阪府富田林土木事務所 ）
湖 沼 名 |  | ⑮狭山池ダム
採 取 月 日 |  | 2021-05-25 | 2021-06-21 | 2021-07-20 | 2021-08-24 | 2021-09-16 | 2021-10-12 | 2021-11-10 | 2021-12-08 | 2022-01-05 | 2022-02-02 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 11:56 | 10:25 | 10:19 | 11:10 | 10:08 | 9:40 | 10:45 | 10:00 | 9:30 | 10:40
天 候 | bar: 2021-05-25 to 2022-02-02
気 温 | （ ℃ ） | 25 | 28.0 | 33.0 | 31.0 | 26.2 | 24.5 | 17.8 | 12.0 | 5.8 | 5.9 | 20.9
水 温 | （ ℃ ） | 22.7 | 25.1 | 29.8 | 27.9 | 25.4 | 25.2 | 15.7 | 10.9 | 5.3 | 5.9 | 19.39
透 視 度 | （ cm ） | 2 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.75
臭 気 | bar: 2021-05-25 to 2022-02-02
色 相 |  | 淡緑黄透 | 淡黄緑透 | 淡黄緑透 | 淡黄緑透 | 暗黄緑透 | 暗黄緑濁 | 灰緑濁 | 暗黄緑濁 | 暗黄緑濁 | 暗黄緑濁
性 状
ｐ H |  | 9.1 |  |  | 8.7 |  |  | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 8 | 8.1667
D O | ( mg/L ) | 12 | 12 | 16 | 10 | 7.8 | 11 | 10 | 17 | 16 | 13 | 12.48
B O D | ( mg/L ) | 2.9 |  |  | 2.7 |  |  | 3.3 | 2.2 | 2.8 | 7.9 | 3.6333
C O D | ( mg/L ) | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 6.7 | 6.2 | 5.5 | 8.4 | 6.5
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.90 |  |  | 1.3 |  |  | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.44
全 り ん | ( mg/L ) | 0.076 |  |  | 0.12 |  |  | 0.12 | 0.10 | 0.094 | 0.20 | 0.1025