## H27年度湖沼水質
平 成 ２ ７ 年 度 湖 沼 水 質 測 定 結 果 表
[6 empty] | (調査機関 大阪府環境管理室） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府環境管理室）
湖 沼 名 |  | ①逢帰ダム貯水池 |  |  |  |  | ②稲倉池
採 取 月 日 |  | 2015-05-26 | 2015-08-04 | 2015-11-05 | 2016-02-02 | 平均値 | 2015-05-26 | 2015-08-04 | 2015-11-05 | 2016-02-02 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 14:00 | 13:50 | 14:00 | 14:15 |  | 12:30 | 11:55 | 11:20 | 10:55
天 候 |  | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 晴れ |  | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 曇り
気 温 | （ ℃ ） | 31 | 33.7 | 19.4 | 10.5 | 23.7 | 28.3 | 35.4 | 20 | 7.8 | 22.9
水 温 | （ ℃ ） | 27 | 34 | 19.8 | 8.4 | 22.3 | 24 | 33.7 | 20.9 | 9 | 21.9
透 視 度 | （ cm ） | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
臭 気 |  | 微川藻 | 無 | 無 | 微川藻 |  | 無 | 無 | 無 | 無
色 相 |  | 無 | 無 | 無 | 淡黄 |  | 無 | 無 | 無 | 淡黄
性 状
ｐ H |  | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8.4 | 8.1 | 9.1 | 8.4
D O | ( mg/L ) | 9 | 8.2 | 9 | 12 | 9.625 | 9 | 8.9 | 9.2 | 11 | 9.5
B O D | ( mg/L ) | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
C O D | ( mg/L ) | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 3
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.74 | 0.65 | 0.54 | 0.52 | 0.61 | 0.37 | 0.28 | 0.14 | 0.98 | 0.44
全 り ん | ( mg/L ) | <0.003 | 0.014 | 0.034 | 0.021 | 0.018 | <0.003 | 0.015 | 0.027 | 0.029 | 0.019
|  | ※全て表層の値である。 |  |  |  |  | ※全て表層の値である。
[6 empty] | (調査機関 大阪府環境管理室） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府環境管理室）
湖 沼 名 |  | ④大池 |  |  |  |  | ⑥光明池
採 取 月 日 |  | 2015-05-26 | 2015-08-04 | 2015-11-05 | 2016-02-02 | 平均値 | 2015-05-26 | 2015-08-04 | 2015-11-05 | 2016-02-02 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 12:45 | 12:15 | 11:50 | 11:10 |  | 12:25 | 12:00 | 12:35 | 11:25
天 候 |  | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 曇り |  | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 曇り
気 温 | （ ℃ ） | 29.4 | 35.5 | 20 | 8 | 23.2 | 31.5 | 34.4 | 25.6 | 7.4 | 24.7
水 温 | （ ℃ ） | 26.4 | 33.7 | 20.1 | 8.2 | 22.1 | 25.4 | 34.5 | 21.1 | 9.3 | 22.6
透 視 度 | （ cm ） | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 15 | 26
臭 気 |  | 無 | 無 | 無 | 無 |  | 無 | 無 | 無 | 無
色 相 |  | 無 | 無 | 無 | 無 |  | 無 | 無 | 淡黄 | 無
性 状
ｐ H |  | 8.4 | 9 | 8.2 | 9.2 | 8.7 | 9.4 | 9.3 | 7.7 | 7.5 | 8.5
D O | ( mg/L ) | 11 | 10 | 9.8 | 12 | 10.9 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11
B O D | ( mg/L ) | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.3
C O D | ( mg/L ) | 2.2 | 3.5 | 4.4 | 1.9 | 3 | 2.2 | 3.6 | 4.1 | 3 | 3.2
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.63 | 0.43 | 0.52 | 0.94 | 0.63 | 0.55 | 0.31 | 0.5 | 0.89 | 0.56
全 り ん | ( mg/L ) | <0.003 | 0.02 | 0.038 | 0.02 | 0.02 | <0.003 | 0.024 | 0.045 | 0.043 | 0.029
|  | ※全て表層の値である。 |  |  |  |  | ※全て表層の値である。
[6 empty] | (調査機関 大阪府河川室） |  |  |  |  | (調査機関 大阪府河川室）
湖 沼 名 |  | ⑬箕面川ダム |  |  |  |  | ⑮狭山池ダム
採 取 月 日 |  | 2015-05-26 | 2015-08-04 | 2015-11-05 | 2016-02-02 | 平均値 | 2015-05-26 | 2015-08-04 | 2015-11-05 | 2016-02-02 | 平均値
採 取 時 刻 |  | 14:00 | 13:50 | 14:00 | 14:15 |  | 12:30 | 11:55 | 11:20 | 10:55
天 候 |  | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 晴れ |  | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 曇り
気 温 | （ ℃ ） | 31 | 33.7 | 19.4 | 10.5 | 23.7 | 28.3 | 35.4 | 20 | 7.8 | 22.9
水 温 | （ ℃ ） | 27 | 34 | 19.8 | 8.4 | 22.3 | 24 | 33.7 | 20.9 | 9 | 21.9
透 視 度 | （ cm ） | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30
臭 気 |  | 微川藻 | 無 | 無 | 微川藻 |  | 無 | 無 | 無 | 無
色 相 |  | 無 | 無 | 無 | 淡黄 |  | 無 | 無 | 無 | 淡黄
性 状
ｐ H |  | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8.4 | 8.1 | 9.1 | 8.4
D O | ( mg/L ) | 9 | 8.2 | 9 | 12 | 9.625 | 9 | 8.9 | 9.2 | 11 | 9.5
B O D | ( mg/L ) | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1
C O D | ( mg/L ) | 2.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 3
全 窒 素 | ( mg/L ) | 0.74 | 0.65 | 0.54 | 0.52 | 0.61 | 0.37 | 0.28 | 0.14 | 0.98 | 0.44
全 り ん | ( mg/L ) | <0.003 | 0.014 | 0.034 | 0.021 | 0.018 | <0.003 | 0.015 | 0.027 | 0.029 | 0.019