## 年間(定期点検）
平成３０年度 |  |  | 設備機器定期点検業務実施管理表
[13 empty] | ● | 実施
項目 | 設備項目名称 |  | 回数 | 実 施 月
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 備 考
1 | 受変電・配電設備 | ①直流電源設備保守点検 | １回／年 | [5 empty] | ●
2 | 非常用発電機設備 | ①非常用発電機設備保守点検 | ２回／年 | [5 empty] | ● |  |  |  |  | ●
3 | 中央監視盤設備 | ①中央監視盤設備保守点検 | １回／年 | [11 empty] | ●
|  | ②照明制御システム保守点検 | １回／年 | [11 empty] | ●
|  | ③空調自動制御機器及びｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ装置保守点検 | 毎月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  | ④防災監視システム保守点検 | １回／年 | [11 empty] | ●
4 | 弱 電 設 備 | ①電話設備保守点検 | １回／年 | [8 empty] | ●
|  | ②メインアリーナ音響設備保守点検 | １回／年 | [8 empty] | ●
|  | ③サブアリーナ音響設備保守点検 | １回／年 | [5 empty] | ●
|  | ④サブプール音響設備保守点検 | １回／年 | [7 empty] | ●
|  | ⑤多目的ホールAV設備保守点検 | １回／年 | [5 empty] | ●
|  | ⑥難聴者聴覚設備保守点検 | １回／年 | [7 empty] | ●
|  | ⑦非常・一般放送設備保守点検 | ２回／年 |  |  | ● | [7 empty] | ●
|  | ⑧ITV設備保守点検 | １回／年 | [8 empty] | ●
|  | ⑨水中スピーカー保守点検 | １回／年 | [7 empty] | ●
|  | ⑩大型映像保守点検 | １回／年 | [5 empty] | ●
|  | ⑪コンピュータシステム保守点検 | ３回／年 | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  |  | 各ｼｰｽﾞﾝ
|  | ⑫競技得点表示システム保守点検 | １回／年 | ●
|  | ⑬計時計測装置保守点検 | ３回／年 | ● |  |  |  |  | ● |  |  | ● |  |  |  | 各ｼｰｽﾞﾝ
|  | ⑭電光表示システム保守点検 | １回／年 | ●
|  | ⑮自動審判統計時計システム保守点検 | １回／年 | ●
5 | その他特殊設備 | ①電動バトン装置設備保守点検（メイン・サブ） | １回／年 | [7 empty] | ●
|  | ②サブプール大型開口部設備保守点検 | １回／年 |  | ●
|  | ③プール可動床設備保守点検（サブプール） | ２回／年 |  | ●
|  | ④プール可動床設備保守点検（メインプール） | ２回／年 | ● |  |  |  |  | ●
|  | ⑤メインアリーナ遮光幕設備保守点検 | １回／年 | [5 empty] | ●
|  | ⑥メインアリーナ２F電動ブラインド装置保守点検 | １回／年 | [5 empty] | ●
|  | ⑦メインアリーナ頂部遮光ルーバー設備保守点検 | １回／年 | [5 empty] | ●
|  | ⑧メインアリーナ電動ガラリ保守点検 | １回／年 | [10 empty] | ●
|  | ⑨メインアリーナ換気窓保守点検 | １回／年 |  |  | ●
6 | 給排水衛生設備 | ①貯湯槽設備保守点検 | １回／年 | ● |  |  | ●
|  | ②密閉式給湯膨張水槽清掃保守点検 | １回／年 | ● |  |  | ●
|  | ③真空式ボイラー保守点検 | ２回／年 |  |  |  | ● | [5 empty] | ●
|  | ④ブロア保守点検（メイン・サブ） | 各１回／年 | ●
|  | ⑤空調・給排水ポンプ保守点検 | １回／年 | [8 empty] | ●
|  | ⑥加圧給水装置保守点検 | ２回／年 |  |  | ● | [5 empty] | ●
|  | ⑦雨水濾過装置保守点検（ジャグジー含む） | ２回／年 |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
|  | ⑧プール濾過装置保守点検（オゾン発生装置含む） | ３回／年 | ● |  |  |  | ● | [5 empty] | ● |  | ﾒｲﾝは2回
7 | 空 調 設 備 | ①ガス焚吸収式冷温水発生機保守点検 | ３回／年 | ● |  |  |  | ● |  |  | ●
|  | ②冷却塔設備保守点検 | １回／年 | ●
|  | ③空調機保守点検（クボタトレーン製） | １回／年 |  |  |  | ●
|  | ④空調機保守点検（松下製） | １回／年 |  |  |  | ●
|  | ⑤空調機フィルター交換（クボタトレーン製） | １回／年 |  |  | ●
|  | ⑥空調機フィルター交換（松下製） | １回／年 |  |  | ●
|  | ⑦空気熱源ヒートポンプ保守点検（松下製） | １回／年 |  |  |  | ●
|  | ⑧ファンコイルユニット保守点検 | １回／年 |  |  | ●
|  | ⑨給排気ファン保守点検 | １回／年 |  |  |  | ●
|  | ⑩ウエットマスター保守点検 | １回／年 | [7 empty] | ●
8 | アイススケート製氷設備 | ①ｽｸﾘｭｰ式ﾌﾞﾗｲﾝﾁﾗｰﾕﾆｯﾄ保守点検安全弁含む | ２回／年 |  |  | ● | [5 empty] | ● |  |  | ● | 3月安全弁
|  | ②氷蓄熱槽保守点検 | ２回／年 |  |  | ● | [5 empty] | ●
9 | 消 防 設 備 | ①消火ﾕﾆｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ保守点検 | １回／年 | [11 empty] | ●
|  | ②ダクト消火保守点検 | ２回／年 | [5 empty] | ● | [5 empty] | ●
|  | ③放水砲設備保守点検 | ２回／年 | [5 empty] | ● | [5 empty] | ●
10 | その他 | ①シャッター保守点検 | １回／年 | [9 empty] | ●
|  | ②噴水滝設備保守点検 | １回／年 | [9 empty] | ●
|  | ③噴水滝設備用濾過保守点検 | １回／年 | [7 empty] | ●
|  | ④池及びポンプピット清掃作業 | １回／年 | [7 empty] | ●
|  | ⑤電動スクリーン保守点検 | １回／年 |  |  | ●
|  | ⑥電動自動扉保守点検 | １回／年 | [11 empty] | ●
|  | ⑦駐車場管制設備保守点検 | ４回／年 |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ● |  |  | ●
|  | ⑧プール採暖室設備保守点検 | ２回／年 |  |  | ● | [5 empty] | ●
|  | ⑨厨房器具保守点検 | １回／年 | [10 empty] | ●
11 | メインアリーナ転換 | ①アイスリンクからプールへの転換作業 | １回／年 | ●
|  | ②プールからフロアへの転換作業 | １回／年 | [5 empty] | ●
|  | ③フロアからアイスリンクへの転換作業 | １回／年 | [7 empty] | ●
|  | ④アイスリンク解体作業 | １回／年 | ●
12 | 機器等点検 | ①館内エレベータ保守点検 | 毎月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  | ②門真南駅前エレベータ保守点検 | 毎月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Note on E46: 作業日は４月、５月
資料 １２－１

## 年間(法定点検・環境衛生業務）
平成３０年度 |  |  | 設備機器法定点検及び環境衛生業務実施管理表
[13 empty] | ● | 実施
項目 | 設備項目名称 |  | 回数 | 実 施 月
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 備 考
1 | 設備機器法定点検 | ①受変電設備精密点検 | １回／年 | [6 empty] | ●
|  | ②消防点検 | ２回／年 | [5 empty] | ● | [5 empty] | ●
|  | ③排出煤煙濃度測定 | ２回／年 |  |  |  | ● | [5 empty] | ●
|  | ④簡易専用水道検査 | １回／年 | [5 empty] | ●
|  | ⑤プール水質依頼検査 | 52検体／年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
2 | 環境衛生業務 | ①空気環境衛生測定 | ６回／年 |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ●
|  | ②飲料水水質検査 | ３項目／年 | [5 empty] | ● | [5 empty] | ●
|  | ③貯水槽清掃（ｵｰﾊﾞｰﾌﾞﾛｰ槽含む） | 各１回／年 | ● | ● | ● | ●
|  | ④排水槽清掃 | ２回／年 | [5 empty] | ● |  |  |  |  | ●
|  | ⑤防虫・防鼠施工 | ２回／年 | [5 empty] | ● | [5 empty] | ●
③貯水槽清掃（ｵｰﾊﾞｰﾌﾞﾛｰ槽含む）
4月 メイン、飛込 5月サブ 7月受水、雑排水
資料 １２－２

## 年間(清掃・植栽）
平成３０年度 |  |  | 定期清掃及び植栽管理実施管理表
[13 empty] | ● | 実施
項目 | 項 目 名 称 |  | 回数 | 実 施 月
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 備 考
1 | 定期清掃 | ①床面洗浄 | １回／年 | [8 empty] | ●
|  | ②ガラス 及び サッシ | １回／年 | [6 empty] | ●
|  | ③会所 | １回／年 | [7 empty] | ●
|  | ④カーペット | １回／年 | [5 empty] | ●
|  | ⑤照明器具 | １回／年 | [7 empty] | ●
|  | ⑥メインアリーナ洗浄（床転換） | ２回／年 | ● |  |  |  |  | ●
|  | ⑦サブプール洗浄 | １回／年 |  | ●
|  | ⑧敷石洗浄 | １回／年 | [8 empty] | ●
2 | 植栽管理 | ①樹木剪定（中・高木） | １回／年 | [7 empty] | ●
|  | ②樹木剪定（低木） | ２回／年 |  | ● | [5 empty] | ●
|  | ③樹木薬散 | ３回／年 |  | ● |  |  |  | ● |  | ●
|  | ④樹木施肥 | １回／年 | [10 empty] | ●
|  | ⑤除草 | ７回／年 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  | ⑥芝刈り | ４回／年 | ● |  | ● |  |  | ● | ●
|  | ⑦芝生施肥 | ２回／年 | [5 empty] | ● |  |  |  |  | ●
|  | ⑧芝生目土掛け | １回／年 | [10 empty] | ●
|  | ⑨縁切り | １回／年 | [10 empty] | ●
|  | ⑩潅水 | 適 宜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
※②ガラス及びサッシ清掃時、停電作業有り
※③樹木薬剤は適切な時期を選び日程予定
資料 １２－３