## Ｒ６年度様式
別紙１ |  | 特定建築物維持管理報告書 | [7 empty] | 記入日 | 年 月 日
（令和５年４月 ～ 令和６年３月）
施設名称 | [7 empty] | 所有者等
所在地 | [7 empty] | 維持管理権原者
建築物環境衛生管理技術者 |  |  | （氏名） |  | （所属） |  |  |  | (TEL) |  |  |  |  | 管理技術者兼務 （ 有 ・ 無 ）
記入者 |  |  | （氏名） |  | （所属） |  |  |  | (TEL)
通知等送付先E-mail （※可能であれば組織E-mail） |  |  | ＠ （担当者変更等でメールアドレスが変更された場合はご連絡ください。）
帳簿書類の管理 |  |  | 維持管理の帳簿書類（5年） |  |  |  | 有 ・ 無( 年)
|  |  | 構造・設備図面（永年） |  |  |  | 有（保管場所： ） ・ 無
|  |  | 管理技術者兼務による確認書 |  |  |  | 有 ・ 無
|  |  | 年間計画の策定 |  |  |  | 有 ・ 無
注）飲料水とは、人の飲用、炊事用、浴用（旅館の浴場は除く）、その他人の生活の用（手洗い用、洗浄装置付便器用、給湯器の湯等）の水のことです。
飲料水等の管理 | 飲料水の種類 |  | 水道水（市町村 ・ 専用水道 ） ・ 他( )
| 給水方式 |  | 直圧方式 ・ 高置水槽方式 ・ 加圧ポンプ方式 ・ 他( )
| 受水槽 |  | 有効容量（㎥） |  |  |  |  | 設置状況 |  | 地上式 ・ 地下式 ・ 半地下式
| 高置水槽 |  | 有効容量（㎥） |  |  |  |  | 給水の消毒設備 |  | 有(使用薬剤 )・無
| 貯水槽の清掃(1回/年) |  | 清掃日 | 年 月 日 |  |  |  | 指摘事項
| 簡易専用水道の法定検査 (1回/年) |  | 検査日 | 年 月 日 |  |  |  | （実地検査 ・ 書類検査） |  |  |  | 判定
| 水質検査 | 残留塩素の検査(１回/７日) |  | 測定の有無 |  |  | 測定有(測定場所 ) ・ 測定無
|  |  |  | 検査結果 |  |  | 常時0.1㎎/L以上確保 ・ 0.1㎎/L未満有 ・ 確保無
|  | 6か月検査 (１回/半年) | 前回の検査結果 | 採水日 | 年 月 日 |  |  |  | 項目 | １６項目 ・ 11項目
|  |  |  | 結果 | 適 ・ 不適 |  |  |  | 不適の場合は水質検査結果書（写し）を添付してください
|  |  | 前々回の検査結果 | 採水日 | 年 月 日 |  |  |  | 項目 | １６項目 ・ 11項目
|  |  |  | 結果 | 適 ・ 不適 |  |  |  | 不適の場合は水質検査結果書（写し）を添付してください
|  | 消毒副生成物 12項目 (1回／6月1日～9月30日) |  | 採水日 | 年 月 日 |  |  |  | 結果 | 適 ・ 不適 |  |  |  | 不適の場合は水質検査結果書（写し）を添付してください
| 給湯方式 |  |  | 中央式（貯湯 ・ 循環 ・ 瞬間） ・ 局所式（貯湯 ・ 循環 ・ 瞬間）
| 有効容量（㎥） |  |  |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  | ・ |  |  | ・
| 給湯水の温度（℃） |  |  | 貯湯槽 | [5 empty] | 給湯栓
| 貯湯槽の清掃 (中央式 1回/年) |  |  | 清掃有( 年 月 日) ・ 清掃無
| 水質検査 | 残留塩素の検査(１回/７日) |  | 測定の有無 |  |  | 測定有(測定場所 )・測定無
|  |  |  | 検査結果 |  |  | 常時0.1㎎/L以上確保 ・ 0.1㎎/L未満有 ・ 確保無
|  |  |  | (測定未実施理由) |  |  | 給湯栓55度以上のため省略 ・ 他( )
|  | 6か月検査 (１回/半年) | 前回の結果 | 採水日 | 年 月 日 |  |  |  | 項目 | １６項目 ・ 11項目
|  |  |  | 結果 | 適 ・ 不適 |  |  |  | 不適の場合は水質検査結果書（写し）を添付してください
|  |  | 前々回の結果 | 採水日 | 年 月 日 |  |  |  | 項目 | １６項目 ・ 11項目
|  |  |  | 結果 | 適 ・ 不適 |  |  |  | 不適の場合は水質検査結果書（写し）を添付してください
|  | 消毒副生成物 12項目 (1回／6月1日～9月30日) |  | 採水日 | 年 月 日 |  |  |  | 結果 | 適 ・ 不適 |  |  |  | 不適の場合は水質検査結果書（写し）を添付してください
注）雑用水とは、建築物内の発生した排水の再生水の他、雨水、下水処理水、工業用水等を、便所の洗浄水、水景用水、栽培用水、清掃用水等として用いる水のことです。
注）使用水が、市町村水道水、専用水道水に該当する場合は、検査対象外となります。
雑用水の管理 | 種別 |  | 使用水 | 残留塩素 |  | ｐH |  | 臭気 |  | 外観 |  | 大腸菌 |  |  | 濁度
|  |  |  | ７日に１回 | [7 empty] | 2カ月に１回
| 散水、修景、清掃 |  | 地下水・雨水・ 工業用水・他 | 適 不適( ) |  | 適 不適( ) |  | 適 不適( ) |  | 適 不適( ) |  | 適 不適( ) |  |  | 適 不適( )
| 水洗便所 |  | 再生水・地下水・ 雨水・工業用水・他 | 適 不適( ) |  | 適 不適( ) |  | 適 不適( ) |  | 適 不適( ) |  | 適 不適( )
| 他( ) |  | 再生水・地下水・ 雨水・工業用水・他 | 適 不適( ) |  | 雑用水槽の点検 |  | 実施( 年 月 日 ) ・ 未実施
空気環境測定 | 設備の種類 |  |  | 空気調和設備 ・ 機械換気設備
不適合回数 ／ 測定ポイント数
| 測定年月 |  |  | 年 月 |  | 年 月 |  | 年 月 |  | 年 月 |  | 年 月 |  |  | 年 月
| 浮遊粉じん |  | (平均値) | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | /
| 一酸化炭素 |  | (平均値) | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | /
| 二酸化炭素 |  | (平均値) | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | /
| 温度 |  | (瞬間値) | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | /
|  | 参考：機械換気設備 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | /
| 相対 湿度 |  | (瞬間値) | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | /
|  | 参考：機械換気設備 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | /
| 気流 |  | (瞬間値) | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | /
| 各階測定 |  |  | 実施 ・ 未実施（ ）
不適の場合の改善措置方法
改善措置後の状況
| 新築・増築・大規模な修繕・ 大規模な模様替え実施 |  |  | 有( 年 月 日) 無 |  |  |  | ホルムアルデヒドの量 (6/1～9/30) |  |  | 測定日 | 年 月 日
[11 empty] | 測定結果 | 適 ・不適( )
空調設備等の管理 | 使用水 | 冷却塔 | 水道水(市町村・専用水道) ・ 他( )→必要な措置( 有 ・ 無 )
|  | 加湿装置 | 水道水(市町村・専用水道) ・ 他( )→必要な措置( 有 ・ 無 )
| 点検 回数 (汚れの確認) 1回/月 | 冷却塔 |  | 回/月 | 使用期間 |  | 月 ～ |  | 月 | 冷却塔 | 採水日 | 年 月 日
|  | 冷却水 |  | 回/月 | [5 empty] | ﾚｼﾞｵﾈﾗ | 結果 | 不検出 検出 ( CFU/100mL)
|  | 加湿装置 |  | 回/月 | 使用期間 |  | 月 ～ |  | 月
|  | 空調設備内の排水受け |  | 回/月
| 清掃 回数 1回/年 | 冷却塔 |  |  |  | 回/年 | 清掃日 |  | 年 月 日
|  | 冷却水の水管 |  |  |  | 回/年 |  |  | 年 月 日
|  | 加湿装置 |  |  |  | 回/年 |  |  | 年 月 日
排水の管理 | 雑排水槽の清掃 |  | (１回/半年) |  |  | 回/年 | 清掃日 |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
| 汚水槽の清掃 |  | (１回/半年) |  |  | 回/年 | 清掃日 |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
| 排水管の清掃 |  | (１回/半年) |  |  | 回/年 | 清掃日 |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
| 阻集器の清掃 |  | (１回/半年) |  |  | 回/年 | 清掃日 |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
| その他（ ） |  | (１回/半年) |  |  | 回/年 | 清掃日 |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
| テナント専有部 |  |  | 状況把握 |  | できている ・ できていない |  |  |  |  | 管理状況 |  |  | 適 ・ 不適
| 浄化槽 | 清掃 | (1回/年) |  |  | 回/年 | 清掃日 |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日
|  | 保守点検 |  |  |  | 回/
|  | 法定検査 | (1回/年) | 検査日 | 年 月 日 |  |  |  | 結果 | 適 ・ 不適( )
清掃の管理 | 大掃除 （１回/半年） 日常行わない場所の清掃をご記入ください。 |  |  |  |  | 回/年 | 実施月 |  | 年 月 |  |  |  | 年 月
実施内容
|  |  | テナント専有部 | 状況把握 |  | できている ・ できていない |  |  |  |  | 管理状況 |  |  | 適 ・ 不適
注）「食料を取り扱う区域」並びに「排水槽」、「阻集器」及び「廃棄物の保管設備の周辺」等特にねずみ等が発生しやすい箇所については、『2月以内に1回』、その生息状況等を調査し、必要に応じ、発生を防止するための措置を講じてください。
ねずみ等の防除 | 種別 |  | 調査回数(2回/年) | 生息 | 目標設定 | 防除方法 | [9 empty] | 効果判定
| ねずみ |  | 回/年 | 有・無 | 有・無 | 調査のみ ・ ﾄﾗｯﾌﾟ ・ 侵入防止対策 ・ 発生源対策 薬剤使用(医薬品・医薬部外品： ) | [9 empty] | 有・無
| ゴキブリ |  | 回/年 | 有・無 | 有・無 | 調査のみ ・ ﾄﾗｯﾌﾟ ・ 侵入防止対策 ・ 発生源対策 薬剤使用(医薬品・医薬部外品： ) | [9 empty] | 有・無
| 他( ) |  | 回/年 | 有・無 | 有・無 | 調査のみ ・ ﾄﾗｯﾌﾟ ・ 侵入防止対策 ・ 発生源対策 薬剤使用(医薬品・医薬部外品： ) | [9 empty] | 有・無
| テナント専有部 |  |  | 状況把握 |  | できている ・ できていない |  |  |  |  | 管理状況 |  |  | 適 ・ 不適
２．吹付けアスベスト維持管理状況
（１）吹付けアスベストの有無［該当する項目を「○」で囲んでください。］
有 ・ 無 ・ 把握していない
（２）吹付けアスベストの使用場所[（１）で有の場合；使用されている場所全てを記入してください。]
（ ）
（３）吹付けアスベストの状況[（１）で有の場合；該当する項目に「○」を記入してください。]
１［ ］ 現在も露出している。
２［ ］ 封じ込めや囲い込みの対策を実施済み。（ 年 月実施）
３［ ］ 除去の対策を実施済み。（ 年 月実施）
４［ ］ その他（ ）
（４）吹付けアスベストの定期的な状況確認［（３）で１・２を選択した場合；該当する項目に「○」を記入してください。］
［ ］ 存在する場所へ定期的な確認を行っている。（確認頻度： ヵ月に１回）
［ ］ 特に定期的には確認していない。

## 報告書 記入方法
特定建築物維持管理報告書 記入例
【空気環境の測定】
測定ポイント数、測定結果が確認できる空気環境測定結果の概要等を添付する、または報告書の空気環境測定欄に以下のとおり測定結果を記入してください。
空気環境測定 | 設備の種類 |  |  | 空気調和設備 ・ 機械換気設備
不適合回数 ／ 測定ポイント数
| 測定年月 |  |  | R５年５月 |  | R５年７月 | R５年９月 | R５年11月 |  | R６年１月 | R６年３月
| 浮遊粉じん |  | (平均値) | ０/10 |  | ０/10 | ０/10 | ０/10 |  | ０/10 | ０/10
| 一酸化炭素 |  | (平均値) | ０/10 |  | ０/10 | ０/10 | ０/10 |  | ０/10 | ０/10
| 二酸化炭素 |  | (平均値) | ０/10 |  | ０/10 | ０/10 | ０/10 |  | 2/10 | ０/10
| 温度 |  | (瞬間値) | 0/20 |  | 0/20 | 0/20 | ３/20 |  | ２/20 | 0/20
| 参考：機械換気設備 |  |  | / |  | / | / | / |  | / | / |  | ←機械換気設備において、温度及び相対湿度も併せて測定している場合は、参考に記入してください。
| 相対湿度 |  | (瞬間値) | 0/20 |  | 0/20 | 0/20 | ７/20 |  | 9/20 | 0/20
| 参考：機械換気設備 |  |  | / |  | / | / | / |  | / | /
| 気流 |  | (瞬間値) | 0/20 |  | 0/20 | 0/20 | 0/20 |  | 0/20 | 0/20
| 各階測定 |  |  | 実施 ・ 未実施（ ）
| 不適の場合の改善措置方法 |  |  | ○○のため△△対策を行った。
| 改善措置後の状況 |  |  | ○○○○○。
| 新築・増築・大規模な修繕・ 大規模な模様替え実施 |  |  | 有（Ｒ５年５月1日） 無 |  |  | ホルムアルデヒドの量 (6/1～9/30) |  | 測定日 | Ｒ５年7月1日
[9 empty] | 測定結果 | 適 ・不適(0.09ppm)
計算例
2か月に1回、10室(一日2回測定)の空気環境測定を行った場合
＜浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素＞ ○測定ポイント数 10(室)の場合は、10をご記入ください。 ○不適合回数 測定ポイント数10回のうち、2回の測定値の平均値と基準値を比較し、 基準を満たしていない数をご記入ください。
＜温度、相対湿度、気流＞ ○測定ポイント数 10(室)×2(回/日)＝20となりますので、20をご記入ください。 ○不適合回数 測定ポイント数20回のうち、1回ごとの測定値と基準値を比較し、 基準を満たしていない数をご記入ください。
【ねずみ等の防除】
注）「食料を取り扱う区域」並びに「排水槽」、「阻集器」及び「廃棄物の保管設備の周辺」等特にねずみ等が発生しやすい箇所については、『2月以内に1回』、その生息状況等を調査し、必要に応じ、発生を防止するための措置を講してください。
ねずみ等の防除 | 種別 |  | 調査回数(2回/年) | 生息 | 目標設定 | 防除方法 | [5 empty] | 効果判定
| ねずみ |  | ２ 回/年 | 有・無 | 有・無 | 調査のみ ・ ﾄﾗｯﾌﾟ ・ 侵入防止対策 ・ 発生源対策 薬剤使用(医薬品・医薬部外品：ｸﾏﾃﾄﾗﾘﾙ他別紙のとおり ) | [5 empty] | 有・無
| ゴキブリ |  | 6 回/年 | 有・無 | 有・無 | 調査のみ ・ ﾄﾗｯﾌﾟ ・ 侵入防止対策 ・ 発生源対策 薬剤使用(医薬品・医薬部外品：ﾌｪﾉﾄﾘﾝ ) | [5 empty] | 有・無
| 他( ハエ ) |  | ２ 回/年 | 有・無 | 有・無 | 調査のみ ・ ﾄﾗｯﾌﾟ ・ 侵入防止対策 ・ 発生源対策 薬剤使用(医薬品・医薬部外品： ) | [5 empty] | 有・無
[6 empty] | ↑複数選択可 |  |  | 防除実施の場合のみ記入↑
２．吹付けアスベスト維持管理状況
（１）吹付けアスベストの有無［該当する項目を「○」で囲んでください。］
有 ・ 無 ・ 把握していない
（２）吹付けアスベストの使用場所[（１）で有の場合；使用されている場所全てを記入してください。]
（ ）
（３）吹付けアスベストの状況[（１）で有の場合；該当する項目に「○」を記入してください。]
１［ ］ 現在も露出している。
２［ ］ 封じ込めや囲い込みの対策を実施済み。（ 年 月実施）
３［ ］ 除去の対策を実施済み。（ 年 月実施）
４［ ］ その他（ ）
（４）吹付けアスベストの定期的な状況確認［（３）で１・２を選択した場合；該当する項目に「○」を記入してください。］
［ ］ 存在する場所へ定期的な確認を行っている。（確認頻度： ヵ月に１回）
［ ］ 特に定期的には確認していない。