## ESCO技術提案10-1
様式10-1
ＥＳＣＯ技 術 提 案 書 目 次
| 1 | 技術提案基本方針
| 2 | 建物設備カルテ
| 3 | 建物エネルギー診断
| 4 | 省エネルギー手法
| 5 | 改修効果の試算
| 6 | 省エネルギー効果の計測・検証手法
|  | ②－１ | （○○○ESCO事業）

## 1提案基本方針(1)10-2-1
様式10-2-1
1. 技 術 提 案 基 本 方 針
（提案の基本方針・概要、その他アピールポイント等）
注）A4版３枚以内かつ、2000字以内で簡潔にまとめること
②－2－1
（○○○ESCO事業）

## 1提案基本方針(2)10-2-2
様式10-2-2
1. 技 術 提 案 基 本 方 針
（Nox、Ｓｏｘ、ばいじん、騒音等についての環境性への配慮について）
注）A4版３枚以内かつ、1000字以内で簡潔にまとめること
②－2－2
（○○○ESCO事業）

## 1提案基本方針(3)10-2-3
様式10-2-3
1. 技 術 提 案 基 本 方 針
（品質管理、工事完了期限、設備引渡しへの信頼性について）
注）A4版３枚以内かつ、1000字以内で簡潔にまとめること
②－2－3
（○○○ESCO事業）

## 1提案基本方針(4)10-2-4
様式10-2-4
1. 技 術 提 案 基 本 方 針
（補助金等の可能性について）
注）A4版３枚以内かつ、１000字以内で簡潔にまとめること
②－2－4
（○○○ESCO事業）

## 1提案基本方針(5)10-2-5
様式10-2-5
1. 技 術 提 案 基 本 方 針
（ESCO契約期間終了後の対応について）
注）A4版３枚以内かつ、１000字以内で簡潔にまとめること
②－2－5
（○○○ESCO事業）

## 1提案基本方針（LED）10-2-6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
様式10-2-6
1. 技 術 提 案 基 本 方 針 （ＬＥＤ照明への改修について）
事業名称 |  |  |  | ○○○ＥＳＣＯ事業
① 執務環境の確保に関する考え方（照度、グレア、ちらつき等） | [37 empty] | ③ 緊急時（故障時、球切れ時等）対応の考え方
② 安全性確保に関する考え方（老朽ソケットの対策、地震時落下、球交換時等感電防止等） | [37 empty] | ④ その他アピールポイント
⑤ 取替え対象の考え方
○取替え対象の考え方について
| ○ＬＥＤ取替え本数（※台数ではない）の一覧表 ※下表にＬＥＤ照明への取替え本数を記載のこと（既設誘導灯のLED化は含めるが、Ｈｆ形等への取替えは含まない） | [69 empty] | 単位：本
| 警察署名 |  |  |  |  | 必須改修分 | [5 empty] | 任 意 改 修 分 | [56 empty] | 計
[6 empty] | 蛍光灯 直管形 40形 | [5 empty] | 蛍光灯 直管形 40形 | [5 empty] | 蛍光灯 直管形 20形 | [5 empty] | 蛍光灯 直管形 Hf32形 | [5 empty] | 蛍光灯 直管形 40形防水 | [5 empty] | 蛍光灯 直管形 20形防水 | [5 empty] | ｺﾝﾊﾟｸﾄ形 蛍光ﾗﾝﾌﾟ | [5 empty] | 丸形 蛍光ﾗﾝﾌﾟ | [5 empty] | HIDﾗﾝﾌﾟ |  |  |  |  | 白熱電球 |  |  |  |  | その他
| 東 |  |  |  |  | 890 | [62 empty] | 890
| 南 |  |  |  |  | 593 | [62 empty] | 593
| 大正 |  |  |  |  | 135 | [62 empty] | 135
| 東淀川 |  |  |  |  | 581 | [62 empty] | 581
| 西成 |  |  |  |  | 724 | [62 empty] | 724
| 堺 |  |  |  |  | 676 | [62 empty] | 676
| 羽曳野 |  |  |  |  | 359 | [62 empty] | 359
| 寝屋川 |  |  |  |  | 362 | [62 empty] | 362
| 合 計 |  |  |  |  | 4320 | [62 empty] | 4320
②－2－6

## LED様式10-2-7
様式10-2-7
直管形LEDランプ仕様報告書
品名
品番
項目 | 記入欄
電源部形式（内蔵形・別置形） | 内蔵形 ・ 別置形（PSEマーク 有・無）
給電方式（口金片側 ・ 口金両端 ・くぼみ形コンタクト口金） | 口金片側 ・ 口金両端 ・ くぼみ形コンタクト口金
寸法（JIS C 7617-2のG13口金直管蛍光ランプ寸法測定位置によるもの） | D： [ｍｍ] × A： [ｍｍ]
ランプ保持部口金（G13・GX16t-5・専用口金） | G13 ・ GX16t-5 ・ 専用口金
質量[g]（別置形電源の場合、電源部質量は含まない） | [ｇ]
材質（箇所：発光面、非発光面、口金、ピン）及び 発光面カバー色合い | 発光面材質：
非発光面材質：
口金材質：
ピン材質：
目立たない色合い ・ その他（ ）
全光束[lm] | [ｌｍ]
消費電力[W]（別置形電源の場合、電源部消費電力も別途記載） | ランプ本体 [Ｗ] （別置電源部 [W]）
定格電圧[V] | [Ｖ]
色温度 | [Ｋ]
平均演色評価数 | [Ｒａ]
リップル率（JEL801:2010「9. 制御装置の要求事項」に定めるもの）
ランプ配光は、下方立体角120°の範囲に70%を超えて光束を集中させないこと。 （JEL801:2010「6. ランプの性能要求事項」に定めるもの） | 適合 ・ 不適合
1/2照度角[°] | [°]
寿命[時間] | [時間]
使用可能周囲温度[℃]（下限値及び上限値を記載） | から [℃]
ランプ本体は、周囲温度差50K（絶対温度）における熱収縮変化は±2.0mm以下であり、自重によるたわみは中央部で10mm以下とする基準を満たすこと。 （JEL801:2010「5. ランプの安全性要求事項」に定めるもの） | 適合 ・ 不適合
絶縁抵抗及び耐電圧はクラス１に準拠すること。 （JIS C 8105-1「第10章 絶縁抵抗、耐電圧、接触電流及び保護電流導体 10.2絶縁抵抗及び耐電圧」に定めるもの） | 適合 ・ 不適合
高調波はクラスCの基準を満たすこと。 （JIS C 61000-3-2に定めるもの） | 適合 ・ 不適合
電磁波雑音は、「電気用品の技術基準の解釈」の「〔附属の表の２〕電気用品の雑音の強さの測定方法」の「第７章 照明器具等」の基準を満たすこと。 | 適合 ・ 不適合
電磁波雑音は、国際無線障害特別委員会CISPR15で定める「蛍光ランプを使用する蛍光灯器具」の基準を満たすこと。 | 適合 ・ 不適合
生産物賠償責任保険証券写しの任意提出 | 提出可能 ・ 提出不可能
パテント説明書の提出 | 提出可能 ・ 提出不可能
LED照明官庁納入実績の任意報告 （ここで言う官庁には、地方行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人を含むものとする。） | 品名：
品番：
数量：
時期：
施設名：
設置場所：
注記
１．承認図、カタログ等を併せて添付してください。
２．提出可能であれば、各項目の試験成績書（自社もしくは第三者機関によるもの）を併せて提出してください。
３．別紙3_照明改修仕様書により計算した照度計算書を併せて提出してください。
②－2－7

## 照明様式10-2-8
様式10-2-8
照明改修仕様報告書
No | 器具名 （別紙-4より） | 改修方法 | 光源 | 消費電力 [W] | 定格寿命 [時間] | 全光束 [lm] | 色温度 [K] | 大きさ [mm] | 質量 [g] | 口金 | その他 （自由記入欄） |  | 改修方法リスト | 光源種別
1 | [12 empty] | 器具ごと改修 | LED
2 | [12 empty] | ランプのみ改修 | その他
3 | [12 empty] | 光源部、電源部のみ改修
4 | [12 empty] | その他
5
6
7
8
9
10
注記
１．直管形LEDランプの仕様については、様式10-2-7を使用してください。
２．「改修方法」の入力については、リストより選択してください。リストに該当するものがない場合は、「その他」を選択し、「その他（自由記入欄）」に改修方法を明記してください。
３．「光源」の入力については、リストより「LED」または「その他」を選択してください。
４．記入欄が足りない場合は、この様式を複数使用し、「No」を連番にしてください。
５．承認図、カタログ等を併せて添付してください。
６．提出可能であれば、各項目の試験成績書（自社もしくは第三者機関によるもの）を併せて提出してください。
７．別紙3_照明改修仕様書により計算した照度計算書を併せて提出してください。
②－2－8

## 2建物設備カルテ10-3
2. 建 物 設 備 カ ル テ
建物名称 |  |  |  |  | 所在地
建物用途 | ■公共 |  |  |  | 竣工年月 | 19 年 | 月
| □事務所ﾋﾞﾙ | □病院 | □デパート |  | 改修年月 | 19 年 | 月
| □ホテル | □学校 | □ |  | 階 数 | 地下 階 | 地上 階
建物構造 | □ＳＲＣ | □ＲＣ | □S | □ | 延床面積 |  | ㎡
電気設備 | 受電設備 | 契約種別 | □業務用電力 |  | □特別高圧電力 |  | □
|  | 契約電力 |  | ＫＷ | 受電電圧 |  | ＫＶ
| 発電設備 | 容量 |  | ＫＷ | 蓄電設備 |  | ＫＶＡ
備 考
空調設備 | 冷熱機器 | □電動冷凍機 |  | □ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷凍容量 |  | ＲＴ
|  | □冷温水機（ガス、油） |  | □吸収冷凍機 | 蓄 熱 槽 |  | ｍ３
| 温熱機器 | □蒸気ボイラー（ガス、油） |  | □ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 加熱容量 |  | ＭＪ／ｈ
|  | □温水ボイラー（ガス、油） |  | □ | 蓄 熱 槽 |  | ｍ３
| 空調方式 | ダクト方式 | □単一ダクト（定風量） |  | □各階ユニット
|  |  | □単一ダクト（変風量） |  | □
|  | 室内ユニ | □ファンコイル |  | □ﾊﾟｯｹーｼﾞ空調機 |  | □
|  | ット方式 | □ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟユニット |  | □ |  | □
| 省エネ対策 | □全熱交換器 |  | □外気冷房 | □排熱回収（ ）
|  | □ |  | □ | □
備 考
衛生設備 | 給水設備 | □高架水槽 |  | □圧力タンク | 水槽 |  | ｍ３
| 給湯設備 | □貯湯槽 | □ガス湯沸器 | □電気湯沸器 | 加熱容量 |  | ＭJ／ｈ
備 考
室内環境
使用状態
運転管理
□大阪府が提供した参考資料（省エネルギー診断）と上記の内容について差異はありません
□大阪府が提供した参考資料（省エネルギー診断）と上記の内容について差異があります
②－3
（○○○ESCO事業）
様式10-3

## 3エネルギー診断10-4
３. 建 物 エ ネ ル ギ ー 診 断
[5 empty] | 延べ 床面積 | ㎡
[5 empty] | 基 準 年 度 | 年
■ | 年間エネルギー消費量
|  | 電気[KWh] | ガス[Nm3] | 油[Kl] | 備考
| 照明・コンセント |  | ― | ―
空調熱源
| 空調・換気動力 |  | ― | ―
給湯
その他
合計
エネルギー消費原単位[KWh,Nm3,Kl/㎡]
■ | 年間一次エネルギー消費量 |  |  |  |  | [MＪ/年]
|  | 電気 | ガス | 油 | 合計 | 備考
| 照明・コンセント |  | ― | ―
空調熱源
| 空調・換気動力 |  | ― | ―
給湯
その他
合計
エネルギー消費原単位 [MＪ/㎡・年]
■ | 年間光熱水費 |  |  |  |  | [千円/年]
|  | 電気 | ガス | 油 | 水道水 | 合計
光熱水費
光熱水費原単位 [円/㎡・年]
光熱水費 [円/KWh,Nm3,Kl,m3]
■ | エネルギー消費量評価
評価基準
■ | 省エネ目標予算
■ | 診断結果
②－４
（○○○ESCO事業）
様式10-4

## 4省エネルギー手法（施設毎）10-5
４. 省 エ ネ ル ギ ー 手 法 （NO. ）
既存施設・新規ESCO施設
（いずれかに○を付ける）
■ | 省エネルギー対策 |  | （施設毎で一つの省エネルギー対策毎に本シート一枚を使用する）
| 設備 | □建物 □電気 □空調 □衛生 □
項目
内容
| 仕様 改修前 |  | 改修後
■ | エネルギー削減量
| 項目 | 電気 | ガス・油 | 水道水 | 算定基準
|  | [kWh] | [Nm3.kl] | [m3]
①改修前（基準年）
②改修後
エネルギー削減量
①ー②
■ | 光熱水費削減額
| 項目 | 電気 | ガス・油 | 水道水 | 算定基準
|  | [千円] | [千円] | [千円]
①改修前（基準年）
②改修後
光熱水費削減額
①ー②
■ | 改修費
| 項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
|  |  | [千円] | [千円]
合計
②－5
（○○○ESCO事業）
様式10-5

## 5改修効果（施設毎）10-6-1
5. 改 修 効 果 の 試 算 （補助金 有／無）（金額は消費税込み）
【施設名： 】
■ | 省エネルギー手法導入効果
[5 empty] | 改修費 | 光熱水費削減額 | 単純回収年数 | エネルギー削減率 | 光熱水費削減率 | 二酸化炭素排出削減効果 | 節電率
|  | 改修内容 |  |  | [千円] | [千円/年] | [年] | [％] | [％] | [％] | [％]
既存設備
小計（既存設備に関して）
ESCO設備
小計（ESCO設備に関して）
合計（建物全体に対して）
■ | 光熱水費削減保証
|  | 削減保証率 [％] | －
|  | 削減保証基準額 [千円/年] | －
|  | 最低保証基準額 [千円/年] | － |  |  |  | （最低保証基準額＝削減保証基準額－ＥＳＣＯｻｰﾋﾞｽ料）
■ | 改修による副次効果
|  | 項目 | 副次効果
■ | 年間エネルギー消費量
|  | 用途 | 改修前（基準消費量） |  |  |  | 改修後（予測消費量）
|  |  | 電気[kWh] | ガス[Nm3] | 油[kl] | 水道水[m3] | 電気[kWh] | ガス[Nm3] | 油[kl] | 水道水[m3]
|  | 照明・コンセント |  | ― | ― | ― |  | ― | ― | ―
空調熱源
|  | 空調・換気動力 |  | ― | ― | ― |  | ― | ― | ―
給湯
その他
合計
|  | １次エネルギー消費量 |  |  |  | ― |  |  |  | ―
[MＪ/年]
|  | エネルギー消費原単位 |  |  |  | ― |  |  |  | ―
[MＪ/㎡・年]
光熱水費
[千円/年]
光熱水費原単位
[円/㎡・年]
※上記省エネルギー手法導入効果について、補助金有の場合の追加改修項目は、改修内容の頭に「※」を付けること。
②－6－1
（○○○ESCO事業）
様式10-6-1

## 5改修効果（全施設）10-6-2
5. 改 修 効 果 の 試 算 （補助金 有／無）（金額は消費税込み）
【全施設のまとめ】
■ | 省エネルギー手法導入効果
[5 empty] | 改修費 | 光熱水費削減額 | 単純回収年数 | エネルギー削減率 | 光熱水費削減率 | 二酸化炭素排出削減効果 | 節電率
|  | 改修内容 |  |  | [千円] | [千円/年] | [年] | [％] | [％] | [％] | [％]
既存設備
小計（既存設備に関して）
ESCO設備
小計（ESCO設備に関して）
合計（建物全体に対して）
■ | 光熱水費削減保証
削減保証率 [％]
削減保証基準額 [千円/年]
|  | 最低保証基準額 [千円/年] |  |  |  |  | （最低保証基準額＝削減保証基準額－ＥＳＣＯｻｰﾋﾞｽ料）
■ | 改修による副次効果
|  | 項目 | 副次効果
■ | 年間エネルギー消費量
|  | 用途 | 改修前（基準消費量） |  |  |  | 改修後（予測消費量）
|  |  | 電気[kWh] | ガス[Nm3] | 油[kl] | 水道水[m3] | 電気[kWh] | ガス[Nm3] | 油[kl] | 水道水[m3]
|  | 照明・コンセント |  | ― | ― | ― |  | ― | ― | ―
空調熱源
|  | 空調・換気動力 |  | ― | ― | ― |  | ― | ― | ―
給湯
その他
合計
|  | １次エネルギー消費量 |  |  |  | ― |  |  |  | ―
[MＪ/年]
|  | エネルギー消費原単位 |  |  |  | ― |  |  |  | ―
[MＪ/㎡・年]
光熱水費
[千円/年]
光熱水費原単位
[円/㎡・年]
※上記省エネルギー手法導入効果について、補助金有の場合の追加改修項目は、改修内容の頭に「※」を付けること。
②－6－2
（○○○ESCO事業）
様式10-6-2

## 6省エネルギー効果（各施設）10-7
６. 省エネルギー効果の計測・検証手法 （補助金： 有／無 ）
【施設名： 】
■ | 省エネルギー効果の測定・検証法
| 改修項目 | 省エネルギー効果の測定・検証手法 |  |  | 分類
■ | 改修計画
| 項目 | 内容
改修条件
施工条件
施工期間
■ | 総括
■ | 計測機器設置費
| 項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
|  |  | [千円] | [千円]
合計
②－7
（○○○ESCO事業）
様式10-7