## ES
番号 | 事 故 発生日 | 事故の 分 類 | 事故の詳細 | 建物 用途 | 方向 | 発生 位置 | 被害者の 年齢層 | 人数 | 症状 | 被害程度 | 再発防止策の状況
1 | 2017-03-30 | カート等利用 | カートを持ったまま乗車し、バランスを崩して転倒した。 | 百貨店 | 上り | 中央 | 65歳以上 | 2 | 擦り傷・打ち身 | 入院不要 | 注意喚起の掲示を設置。
2 | 2017-04-01 | つまづき | 乗車中にバランスを崩し転倒した。 | 複合施設 | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 頭部出血 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
3 | 2017-04-02 | その他･不明 | 乗車中に落とした物を拾おうとしバランスを崩し転倒した。 | マーケット | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 後頭部出血 | 入院不要 | ・エスカレーター周りの巡回頻度を増加。 ・応急措置及び緊急搬送体制の再確認。
4 | 2017-04-03 | つまづき | 乗車中に足を踏み外し転倒した。 | 百貨店 | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 左頬・頭部裂傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
5 | 2017-04-05 | つまづき | 乗車中にバランスを崩し転倒した。 | 駅舎 | 上り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 頭部負傷 | 不明 | 注意喚起放送を実施。
6 | 2017-04-05 | その他･不明 | ステップ上でしゃがみ込んだ子どもが、そのまま前に転倒した。 | マーケット | 下り | 不明 | 5歳以下 | 1 | 額・左目上部裂傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
7 | 2017-04-06 | つまづき | 降り口でつまずき、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 右目・鼻打撲 | 入院不要 | 注意喚起放送の内容を再確認する予定。
8 | 2017-04-06 | カート等利用 | キャリーバックを持ったまま乗車し、バランスを崩して転倒した。 | 駅舎 | 上り | 不明 | 20～64歳 | 1 | 頭部打撲 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
9 | 2017-04-09 | つまづき | 昇降中に杖を溝にはさみ、エスカレーターが急停止し、つまずいて転倒した。 | 百貨店 | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 頭部裂傷 | 入院不要 | エスカレーター乗降者への注意喚起シール「足元注意」を貼付。
10 | 2017-04-09 | カート等利用 | 乗車中にバランスを崩し転倒した。 | マーケット | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 後頭部・臀部打撲 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
11 | 2017-04-09 | 体調不良等 | 降下中に意識が朦朧となり、バランスを崩し転倒した。 | 駅舎 | 下り | 不明 | 20～64歳 | 1 | 左足下部打撲 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
12 | 2017-04-11 | つまづき | 手摺につかまらずにオートスロープ上を歩行し、足を滑らせ転倒した。 | マーケット | 下り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 後頭部打撲 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
13 | 2017-04-12 | その他･不明 | 子どもが一人で利用しているのを支えようとして、乗車中にバランスを崩し転倒した。 | マーケット | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 左膝打撲 | 不明 | ・注意喚起の掲示を設置。 ・注意喚起放送の音量調整。
14 | 2017-04-12 | つまづき | 乗車中に手すりを離し、バランスを崩し転倒した。 | マーケット | 下り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 顔面強打・鼻上部擦過傷及び鼻血 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
15 | 2017-04-12 | 逆行等 | 逆走して遊んでいた子どもが転倒した。 | 販売店 | 上り | 中央 | 5歳以下 | 1 | 後頭部裂傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
16 | 2017-04-15 | カート等利用 | キャリー付き歩行補助車に箱を積載し搭乗して、バランスを崩し転倒した。 | 百貨店 | 下り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 左側頭部・左腕・左臀部打撲 | 入院不要 | 当該エスカレーター乗降口に、カート等での利用はエレベーターをすすめる告知サインを掲示。
17 | 2017-04-17 | つまづき | 乗車歩行中に足を踏み外し転倒した。 | マーケット | 下り | 中央 | 20～64歳 | 1 | 頭部切傷 | 不明 | ・館内アナウンスで注意喚起。 ・周辺配置警備員による巡回及び広報強化。
18 | 2017-04-17 | つまづき | 右足つま先が引っ掛り、前のめりになり転倒した。 | 駅舎 | 下り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 顔・脇腹打撲 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
19 | 2017-04-23 | つまづき | 上部にいた利用者が足を踏み外し、後ろにいた方がバランスを崩し転倒した。 | その他 | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 左手打撲・後頭部負傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
20 | 2017-04-25 | つまづき | 降車時に足が上がらず転倒した。 | その他 | 上り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 左肩・左側頭部打撲 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
21 | 2017-04-25 | カート等利用 | 手押荷車を片手に手摺を持ち乗車し、ステップから荷車が転げ、前のめりになり転倒した。 | 百貨店 | 下り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 頭部・右肩・上腕部打撲 | 不明 | 注意喚起掲示予定。
22 | 2017-04-26 | 両手に荷物等 | 左手に荷物を持ち、右手で杖をつきながら乗車時に、3,4段昇ったところでバランスを崩し転倒した。 | 販売店 | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 頭部打撲（軽症） | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
23 | 2017-04-26 | その他･不明 | 乗車中にバランスを崩し転倒した。 | 複合施設 | 上り | 中央 | 20～64歳 | 1 | 顔面裂傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
24 | 2017-04-29 | その他･不明 | 降り口付近にて負傷していた。 | 駅舎 | 下り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 頭部より大量出血 | 3週間未満の入院 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
25 | 2017-05-03 | つまづき | 降り口の櫛板の連結部とステップとの隙間に靴紐が入り込み、脚を取られて転倒した。 | その他 | 上り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 左足大腿部打撲 | 3週間未満の入院 | ・注意喚起掲示 ・注意喚起強化
26 | 2017-05-08 | その他･不明 | 自己転倒した。 | その他 | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 後頭部打撲 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
27 | 2017-05-08 | 逆行等 | 乗車後、杖を忘れたことに気付き、逆方向に降りて転倒した。 | マーケット | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 右足部裂傷 | 入院不要 | ・EV使用の声掛け強化 ・注意喚起掲示の継続
28 | 2017-05-10 | つまづき | 先の乗車者を追って乗車し、バランスを崩して転倒・落下した。 | マーケット | 下り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 右手甲出血、頭部打撲 | 入院不要 | ・エスカレーター周りの巡回頻度を増加。 ・応急措置及び緊急搬送体制の再確認。
29 | 2017-05-10 | 飲酒 | 泥酔状態で乗車し、背後の同行者に話しかけようと振り向いた際、バランスを崩し転倒した。 | 複合施設 | 下り | 中央 | 20～64歳 | 1 | 頭部裂傷 | 入院不要 | ・事故対策会議の開催 ・全エスカレーターの注意喚起ステッカーをカラー版に貼り替える予定
30 | 2017-05-11 | 両手に荷物等 | 買い物カゴを持ちながら、松葉杖を使用中にバランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 左耳・左肘裂傷、鼻血、打撲 | 入院不要 | ・注意喚起放送。 ・注意喚起掲示。 ・従業員巡回時の注意強化。
31 | 2017-05-15 | 体調不良等 | 乗車中にバランスを崩し転倒した。 | マーケット | 下り | 中央 | 20～64歳 | 1 | 右頬部打撲 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
32 | 2017-05-15 | つまづき | ハンドレールを持たずに乗車し、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 頭部切傷 | 不明 | ・告知による強化 ・カメラ設置を将来的に検討
33 | 2017-05-16 | つまづき | 歩行器にて乗車し、段差につまづいて転倒した。 | 複合施設 | 下り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 後頭部・左膝打撲、左手指から出血 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
34 | 2017-05-17 | 体調不良等 | ステップ部で気分が悪くなり転倒した。 | マーケット | 下り | 降り口 | 20～64歳 | 1 | 軽症 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
35 | 2017-05-17 | カート等利用 | カートを引きながら乗車中、バランスを崩し転送した。 | マーケット | 下り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 軽症 | 入院不要 | カート利用等の乗客へEV利用を促す。（注意喚起掲示・声掛け）
36 | 2017-05-18 | つまづき | 先に乗車した人に手を引かれ、乗車時にステップを踏み外し転倒した。 | マーケット | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 腹部打撲 | 不明 | ・告知による強化 ・カメラ設置を将来的に検討
37 | 2017-05-20 | つまづき | 乗車中にバランスを崩し転倒した。 | マーケット | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 軽症 | 入院不要 | 注意喚起放送を検討。
38 | 2017-05-21 | 機械的 トラブル等 | 乗車中に突然、非常停止がかかり、その反動で転倒した。 | マーケット | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 軽症 | 入院不要 | ・管理会社による検査・点検。 ・注意喚起掲示。
39 | 2017-05-21 | つまづき | 偶然破損したサンダルにより転倒。 | マーケット | 下り | 不明 | 13～19歳 | 1 | 両足打撲・擦り傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
40 | 2017-05-21 | カート等利用 | シルバーカートを押しながら乗車時、バランスを崩して転倒した。 | 百貨店 | 下り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 左側頭部裂傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
41 | 2017-05-25 | カート等利用 | カートを押したまま乗車し、バランスを崩して転倒した。 | 百貨店 | 下り | 不明 | 20～64歳 | 1 | 打撲、擦り傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
42 | 2017-05-26 | 飲酒 | 乗車中にバランスを崩し転倒した。 | 駅舎 | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 左後頭部・左肘 打撲・裂傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
43 | 2017-05-26 | カート等利用 | 先に行ってしまったカートを追う形で、バランスを崩し転倒した。 | マーケット | 下り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 軽症 | 入院不要 | 注意喚起放送を検討。
44 | 2017-05-26 | 体調不良等 | 乗車中に手摺にもたれかかり転倒した。 | その他 | 下り | 不明 | 20～64歳 | 1 | 外傷無し | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
45 | 2017-05-28 | つまづき | 杖をついていた乗客がバランスを崩し転倒した。 | マーケット | 下り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 左側頭部負傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
46 | 2017-05-29 | つまづき | 乗車中にバランスを崩し転倒した。 | マーケット | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 左頭部打撲、左肘裂傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
47 | 2017-05-31 | つまづき | 乗車中にバランスを崩し転倒した。 | マーケット | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 軽症 | 入院不要 | 劣化していた注意喚起掲示を更新。
48 | 2017-06-02 | その他･不明 | 乗車後にバランスを崩した同行者を保護しようと、後から乗車したが、支えきれずに転倒した。 | 駅舎 | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 頭部裂傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
49 | 2017-06-03 | カート等利用 | カートを押したまま乗車し、バランスを崩して転倒した。 | 百貨店 | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 左側頭部打撲・出血 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
50 | 2017-06-04 | カート等利用 | 乗車中にバランスを崩し転倒し、ベビーカーが転落して子どもが投げ出された。 | 百貨店 | 下り | 不明 | 5歳以下 | 1 | 左額部擦傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
51 | 2017-06-13 | つまづき | 乗車中にバランスを崩し転倒した。 | 駅舎 | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 右肘・右手背部挫傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
52 | 2017-06-13 | つまづき | 降り口の櫛歯に両足が突き当たり転倒した。 | 複合施設 | 上り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 左脚から腰にかけて痛み | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
53 | 2017-06-17 | カート等利用 | キャスターバッグの車輪が溝に引っ掛り、バランスを崩して転倒した。 | 駅舎 | 上り | 中央 | 20～64歳 | 1 | 左膝裂傷、左手首に痛み | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
54 | 2017-06-17 | 両手に荷物等 | 重い荷物によりバランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 後頭部裂傷、腰打撲 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
55 | 2017-06-19 | 体調不良等 | 乗車中に目まいを起こし転倒した。 | 駅舎 | 上り | 中央 | 20～64歳 | 1 | 頭部裂傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
56 | 2017-06-21 | その他･不明 | 乗車時に、持っていた傘が踏み段部に引っ掛り、転倒した。 | 駅舎 | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 腰打撲 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
57 | 2017-06-22 | カート等利用 | 荷車を押しながら乗車時、車輪がステップからずれ、バランスを崩して転倒した。 | 複合施設 | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 頭部裂傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
58 | 2017-06-23 | つまづき | 孫と手を繋いで乗車しようとしたが、子どもが乗車せず、バランスを崩して転倒した。 | 百貨店 | 下り | 乗り口 | 20～64歳 | 1 | 右足裂傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
59 | 2017-06-23 | 飲酒 | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | 駅舎 | 下り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 後頭部裂傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
60 | 2017-06-23 | 両手に荷物等 | 両手で鞄を持って乗車中、鞄がエスカレーター壁面に擦っていたため、バランスを崩して転倒した。 | 駅舎 | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 両膝擦り傷、右側頭部裂傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
61 | 2017-06-26 | 両手に荷物等 | 荷物を持って乗車中、手摺を持とうとした際にバランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 軽症 | 入院不要 | 注意喚起放送を検討。
62 | 2017-06-27 | カート等利用 | シルバーカートが重すぎて、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 打撲 | 入院不要 | 乗り口に注意喚起表示。
63 | 2017-06-28 | その他･不明 | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | 複合施設 | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 側頭部出血 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
64 | 2017-06-29 | カート等利用 | 歩行機を押したまま乗車し、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 打撲等 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
65 | 2017-07-01 | 両手に荷物等 | 右手にシルバーカート、左手に袋を持って乗車中、袋を落とし、降車時に拾おうとしてバランスを崩し転倒した。 | 百貨店 | 下り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 左耳出血、左前腕部内出血 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
66 | 2017-07-03 | カート等利用 | 歩行器を押したまま乗車し、バランスを崩して転倒した。 | 駅舎 | 上り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 外傷無し | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
67 | 2017-07-04 | カート等利用 | シルバーカーがステップに引っ掛り、うまく降りられずに、バランスを崩して転倒した。 | その他 | 上り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 軽症 | 不明 | 注意喚起掲示予定。
68 | 2017-07-10 | カート等利用 | カートを押しながら乗車中、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 額裂傷、顔面打撲 | 入院不要 | ・巡回頻度を増加 ・応急措置体制等の再確認
69 | 2017-07-12 | つまづき | ステップの境目に乗車し、上段のステップが上がり始め爪先立ちになり、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 頭部内出血、右手首擦過傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
70 | 2017-07-12 | つまづき | 乗車中にバランスを崩して転倒、後方にいた利用者も巻き込まれた。 | 駅舎 | 上り | 不明 | 65歳以上 | 2 | 前額部・右上肢・右下肢打撲、左胸部痛み | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
71 | 2017-07-21 | 機械的 トラブル等 | 右手摺のみが停止し、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 2 | 顔面出血、腰打撲 | 入院不要 | ・事故機該当部分の部品交換 ・他機の緊急点検 ・約2時間試運転
72 | 2017-07-21 | その他･不明 | スカートガードスイッチ（安全装置）が働いて急停止し、その反動で転倒した。 | 駅舎 | 下り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 左膝裂傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
73 | 2017-07-24 | カート等利用 | 買い物カートを載せて乗車しようとした際、自分が乗るのに時間を要し、手前に倒れてきたカートを支えきれずに転倒した。 | マーケット | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 後頭部・左ひじ裂傷 | 入院不要 | ・巡回頻度を増加 ・応急措置体制等の再確認
74 | 2017-07-25 | 両手に荷物等 | 左手に買い物袋、右手にショルダーバッグと杖を持って乗車し、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 右上腕骨折 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
75 | 2017-07-26 | つまづき | 降車時にバランスを崩し転倒した。 | 複合施設 | 下り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 中等症 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
76 | 2017-07-26 | カート等利用 | シルバーカーを押して乗車し、降車する際にシルバーカーが引っ掛り転倒した。 | マーケット | 下り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 左前頭部打撲 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
77 | 2017-07-27 | 両手に荷物等 | 荷物の重量を支えきれず、バランスを崩して転倒した。 | 複合施設 | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 後頭部・背部打撲 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
78 | 2017-07-28 | 体調不良等 | 降車時に目まいを起こし転倒した。 | 販売店 | 上り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 軽症 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない
79 | 2017-07-29 | つまづき | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | 複合施設 | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 頭部出血、左肘打撲 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
80 | 2017-07-29 | カート等利用 | 手押し車と共に乗車し、バランスを崩して転倒した。 | 販売店 | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 後頭部打撲、切傷等 （軽症） | 不明 | ・注意喚起掲示 ・声かけ強化 ・注意喚起放送検討
81 | 2017-07-29 | つまづき | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | 百貨店 | 下り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 左腹部打撲 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
82 | 2017-08-02 | つまづき | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | 百貨店 | 上り | 乗り口 | 5歳以下 | 1 | 鼻部負傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
83 | 2017-08-02 | つまづき | 杖をついた乗客が足を踏み外し転倒した。 | その他 | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 右足首負傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
84 | 2017-08-04 | つまづき | 足が不自由だったこともあり、乗車中にバランスを崩して転倒した。 | 販売店 | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 軽症 | 入院不要 | エスカレーターの使用が困難な方に対し、EVへの案内掲示。
85 | 2017-08-04 | 両手に荷物等 | 重い荷物を持って乗車した際にバランスを崩して転倒した。 | 複合施設 | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 頭部打撲 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
86 | 2017-08-04 | カート等利用 | カートを持って乗車中、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 下り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 耳付近の切傷等 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
87 | 2017-08-06 | 逆行等 | 子供を抱いて、上りエスカレーターに乗車しようとしたところ、下りエスカレーターに乗車して転倒した。 | 複合施設 | 下り | 乗り口 | 20～64歳 | 1 | 打撲 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
88 | 2017-08-07 | 両手に荷物等 | 右手に杖と袋、左手に袋を持って乗車中、エスカレーターの安全装置が作動して停止し、バランスを崩して転倒した。 | 百貨店 | 下り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 頭部出血、右手擦過傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
89 | 2017-08-09 | 両手に荷物等 | 両手に荷物を持って乗車した際にバランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 右肩打撲 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
90 | 2017-08-10 | その他･不明 | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | その他 | 下り | 不明 | 65歳以上 | 2 | 60代：左肘擦傷、後頭部打撲 80代：左瞼擦傷、左腕打撲 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
91 | 2017-08-12 | 両手に荷物等 | （手摺を持たずに）持参の杖に寄りかかって乗車中、杖が滑り、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 下り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 切傷、頭部打撲 | 入院不要 | 注意喚起掲示。
92 | 2017-08-14 | その他･不明 | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | その他 | 上り | 不明 | 20～64歳 | 1 | 後頭部及び腰を打撲 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
93 | 2017-08-16 | 両手に荷物等 | 杖を使用して乗車時、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 下り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 左肘擦過傷、左頭部打撲 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
94 | 2017-08-17 | 飲酒 | 泥酔して乗車し、バランスを崩して転倒した。 | その他 | 上り | 不明 | 20～64歳 | 1 | 頭部・顔面裂傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
95 | 2017-08-19 | カート等利用 | 乗り場付近から落下してきたキャリーケースに衝突し、足をすくわれる形で転倒した。 | マーケット | 下り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 左足首裂傷、打撲 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
96 | 2017-08-19 | 体調不良等 | 乗車中に突然ふらつき転倒した。 | 駅舎 | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 頭部裂傷 | 3週間未満の入院 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
97 | 2017-08-19 | つまづき | 乗車時にバランスを崩して転倒した。 | 複合施設 | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 足打撲、後頭部裂傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
98 | 2017-08-20 | 両手に荷物等 | 両手に荷物を持って乗車し、バランスを崩して転倒した。 | 複合施設 | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 後頭部・腰部打撲、右肘擦過傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
99 | 2017-08-22 | 両手に荷物等 | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | 駅舎 | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 右手・右こめかみ部分裂傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
100 | 2017-08-28 | カート等利用 | ベビーカーの安全ベルトが外れた状態で、座面からずり落ちた。 | 駅舎 | 下り | 不明 | 5歳以下 | 1 | 頭部打撲、唇出血 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
101 | 2017-08-28 | カート等利用 | 乗車中にバランスを崩し転倒した。 | 百貨店 | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 後頭部裂傷、出血 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
102 | 2017-08-28 | カート等利用 | カートを押しながら乗車する際、バランスを崩して転倒した。 | 複合施設 | 下り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 左腕切傷、頭部出血 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
103 | 2017-09-08 | つまづき | 履き慣れていない靴で乗車し、降車時にバランスを崩し転倒した。 | 販売店 | 下り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 右眼付近裂傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
104 | 2017-09-09 | 両手に荷物等 | 手摺を持たず手荷物を覗き込みながら乗車し、最上部付近でステップに足先が引っ掛り転倒した。 | 販売店 | 上り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 顔面打撲、左手甲出血 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
105 | 2017-09-09 | 飲酒 | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | 複合施設 | 下り | 中央 | 20～64歳 | 1 | 頭部裂傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
106 | 2017-09-12 | つまづき | 乗車時に手持ちの傘が引っ掛り、バランスを崩して転倒した。 | 複合施設 | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 後頭部打撲 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
107 | 2017-09-16 | つまづき | 足元に置いた荷物につまづき、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 下り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 膝下切傷、足首付近擦傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
108 | 2017-09-16 | その他･不明 | 手摺をなぞるように遊んでいた子どもが、インレットに手を巻き込まれた。 | 販売店 | 上り | 降り口 | 5歳以下 | 1 | 軽い捻挫 | 入院不要 | ・注意POP増設。 ・注視・声がけを行う。
109 | 2017-09-16 | その他･不明 | 乗降板付近で転倒した。 | マーケット | 下り | 乗り口 | 20～64歳 | 1 | 左膝・左肘擦過傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
110 | 2017-09-16 | つまづき | 杖をついた乗客が、乗車直後に足を踏み外し、バランスを崩して転倒した。 | 複合施設 | 下り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 頭部裂傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
111 | 2017-09-24 | カート等利用 | 持っていたシルバーカートのバランスが崩れた際に、自身も同時に転倒した。 | マーケット | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 軽症 | 不明 | ・従業員教育（緊急対応） ・EV利用の案内
112 | 2017-09-25 | 体調不良等 | 乗車中ふらつき、しゃがみこんだ際に転倒した。 | マーケット | 上り | 不明 | 20～64歳 | 1 | 頭部負傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
113 | 2017-09-26 | カート等利用 | ベビーカーに子どもを乗せたまま乗車し、バランスを崩してベビーカーごと転倒した。 | マーケット | 上り | 不明 | 5歳以下 | 1 | 額打撲・裂傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
114 | 2017-09-26 | 両手に荷物等 | 手摺を持たずに乗車しており、前方の乗客が転倒した際、後方の乗客に接触し転倒した。 | 複合施設 | 上り | 不明 | 65歳以上 | 2 | 背部・頭部打撲 | 入院不要 | 注意喚起掲示。
115 | 2017-09-27 | つまづき | 乗車中にバランスを崩し転倒した。 | 複合施設 | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 右肩打撲 | 入院不要 | 注意喚起掲示予定。
116 | 2017-09-28 | その他･不明 | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | その他 | 下り | 中央 | 5歳以下 | 1 | 左側頭部裂傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
117 | 2017-09-28 | 飲酒 | 泥酔状態で乗車し、バランスを失い足を踏み外して転倒した。 | マーケット | 下り | 中央 | 20～64歳 | 1 | 額裂傷、頭部打撲 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
118 | 2017-09-28 | 体調不良等 | 乗車中に気を失い、バランスを崩して転倒した。 | 販売店 | 下り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 軽症（側頭部・足擦過傷） | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
119 | 2017-09-28 | つまづき | 乗降中にバランスを崩して転倒した。 | 販売店 | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 足打撲 | 不明 | 定期点検を実施している。
120 | 2017-09-30 | カート等利用 | 手押し車が先行し、バランスを崩して転倒した。 | 販売店 | 下り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 後頭部・左肩打撲 | 不明 | 必要に応じて声がけをし、EVへ案内する予定。
121 | 2017-10-04 | 体調不良等 | 乗車中に貧血により意識喪失し転倒した。 | 百貨店 | 下り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 前頭部打撲 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
122 | 2017-10-05 | つまづき | 乗車時にバランスを崩して転倒した。 | マーケット | 下り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 軽症 | 入院不要 | 注意喚起放送を検討。
123 | 2017-10-06 | 飲酒 | 乗車中にバランスを崩し転倒した。 | 駅舎 | 上り | 中央 | 20～64歳 | 1 | 軽症 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
124 | 2017-10-11 | カート等利用 | キャリーバッグを持ったまま乗車し、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 軽傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
125 | 2017-10-13 | カート等利用 | シルバーカートを押しながらステップに足を踏み入れた際に、足を踏み外して転倒した。 | 駅舎 | 下り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 頭部出血 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
126 | 2017-10-13 | つまづき | 乗車時に右手で手摺を持ち、左足を乗せた後、右足を乗せることができず、転倒した。 | 百貨店 | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 軽症 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
127 | 2017-10-16 | 両手に荷物等 | 発熱状態で両手に荷物を持って乗車し、バランスを崩して転倒した。 | その他 | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 軽症 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
128 | 2017-10-16 | つまづき | 上昇途中に1段上へ行こうと足を上げ昇ろうとし、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 軽症（左後頭部裂傷） | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
129 | 2017-10-17 | 両手に荷物等 | 乗車中に手摺を放し、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 軽症（右耳上部裂傷、頭部打撲） | 入院不要 | ・注意喚起掲示への追記 ・注意喚起放送
130 | 2017-10-18 | その他･不明 | 乗車時にバランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 側頭部出血 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
131 | 2017-10-21 | つまづき | 雨天で濡れているランディングプレートで足を滑らせ転倒した。 | マーケット | 下り | 降り口 | 20～64歳 | 1 | 左膝打撲 | 不明 | 雨天時、乗り場に注意喚起案内板設置。
132 | 2017-10-22 | つまづき | 乗車時にバランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 軽傷 | 入院不要 | 注意喚起放送を検討予定。
133 | 2017-10-27 | つまづき | 降車時につまづき、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 軽症（左手関節骨折） | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
134 | 2017-10-28 | つまづき | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | その他 | 上り | 中央 | 20～64歳 | 1 | 頭部裂傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
135 | 2017-10-28 | 体調不良等 | 降り口手前で気を失った乗客が後方へ転倒し、後ろの乗客と接触した。 | マーケット | 上り | 降り口 | 20～64歳 | 2 | 全身打撲、頭部裂傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
136 | 2017-10-29 | カート等利用 | 買い物カートと乗車し、降車時にバランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 軽症 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
137 | 2017-10-29 | 体調不良等 | 乗車時に眩暈がし転倒した。 | 駅舎 | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 軽い捻挫 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
138 | 2017-10-30 | つまづき | 乗車時にバランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 左側頭部打撲 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
139 | 2017-10-30 | その他･不明 | 電動車椅子利用の乗客（単独）がバランスを崩して転倒した。 | 駅舎 | 下り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 頭部裂傷、右半身各部打撲 | 3週間未満の入院 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
140 | 2017-11-03 | その他･不明 | 足の不自由な乗客が降車時にふらつき、後ろの乗客が支えようとして転倒した。 | 駅舎 | 上り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 後頭部打撲 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
141 | 2017-11-06 | つまづき | 乗車時にバランスを崩して転倒した。 | マーケット | 下り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 軽傷 | 入院不要 | 注意喚起放送検討。
142 | 2017-11-06 | 飲酒 | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | 駅舎 | 上り | 不明 | 20～64歳 | 1 | 右側頭部裂傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
143 | 2017-11-07 | つまづき | ステップを踏み外し転倒した。 | 百貨店 | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 右側頭部打撲 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
144 | 2017-11-09 | つまづき | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | マーケット | 下り | 不明 | 20～64歳 | 1 | 両足首打撲・擦傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
145 | 2017-11-10 | 両手に荷物等 | ステップに置いた荷物を取ろうとしてバランスを崩し転倒した。 | マーケット | 下り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 中等症 | 3週間未満の入院 | ・注意喚起放送。 ・声掛け。 ・EVへの案内。
146 | 2017-11-10 | 両手に荷物等 | キャリーバックと手荷物を持って乗車し、バランスを崩して転倒した。 | 百貨店 | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 後頭部打撲 | 不明 | 乗車口床面・側面ガラスに注意喚起ステッカー貼付予定。
147 | 2017-11-12 | その他･不明 | 親が目を離す結果となり、前に立っていた子どもがバランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 中央 | 5歳以下 | 1 | 右前頭部打撲裂傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
148 | 2017-11-13 | つまづき | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | その他 | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 前頭部打撲・裂傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
149 | 2017-11-16 | カート等利用 | 親がベビーカーを離し、子どもが落下した。 | 百貨店 | 下り | 降り口 | 5歳以下 | 1 | 前頭部打撲 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
150 | 2017-11-16 | その他･不明 | お体の不自由な方が付き添いの方と乗車し、つないでいた手が離れて転倒した。 | 販売店 | 下り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 手切傷 | 入院不要 | エスカレーター脇の注意喚起及び従業員による声掛けを実施継続。
151 | 2017-11-20 | つまづき | 自身のスーツケースに躓き転倒した。 | その他 | 上り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 顔出血 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
152 | 2017-11-20 | その他･不明 | 乗車中に、親が抱いていた子どもをステップへ立たせようとし、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 下り | 中央 | 5歳以下 | 1 | 上唇部挫創 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
153 | 2017-11-21 | つまづき | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | 駅舎 | 上り | 降り口 | 20～64歳 | 1 | 外傷無し | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
154 | 2017-11-22 | つまづき | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | その他 | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 頭部打撲 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
155 | 2017-11-23 | その他･不明 | 保護者と同乗した子どもがバランスを崩して転倒した。 | 駅舎 | 上り | 中央 | 5歳以下 | 1 | 負傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
156 | 2017-11-23 | 両手に荷物等 | 重い買い物袋を持った乗客がバランスを崩して転倒した。 | 複合施設 | 上り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 軽症（頭部打撲） | 入院不要 | 重い荷物を持った乗客へEVの使用を喚起予定。
157 | 2017-11-25 | カート等利用 | 乗車中、ステップに置いていたシルバーカーのバランスが崩れ、自身もバランスを崩して転倒した。 | 百貨店 | 下り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 軽症（左膝関節打撲） | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
158 | 2017-11-25 | 両手に荷物等 | 両手に荷物を持って乗車し、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 頭部打撲出血 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
159 | 2017-11-27 | 体調不良等 | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | 駅舎 | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 右肩打撲 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
160 | 2017-11-27 | つまづき | ステップに足がしっかりと乗っておらず、バランスを崩して転倒した。 | 販売店 | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 軽症（多部位打撲） | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
161 | 2017-11-28 | 体調不良等 | 乗車後すぐに、めまいによりバランスを崩し転倒した。 | マーケット | 下り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 顔面打撲内出血 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
162 | 2017-11-28 | カート等利用 | 乗車中に、後ろから落下してきたキャリーバッグに接触し、その勢いで滑落した。 | 駅舎 | 下り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 腰打撲 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
163 | 2017-11-28 | つまづき | 乗車中に歩行し、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 頭部裂傷 | 入院不要 | ・表示板の移動 ・注意喚起放送の音量アップ
164 | 2017-11-30 | 体調不良等 | 乗車中に急に意識を失い転倒した。 | マーケット | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 軽症（頭部打撲） | 不明 | 注意喚起掲示。
165 | 2017-12-01 | 体調不良等 | 乗車中に一瞬めまいを起こし、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 軽症（頭部打撲） | 入院不要 | 注意喚起掲示。
166 | 2017-12-01 | 体調不良等 | 乗車中に目まいを起こして倒れ、立ち上がる際に再度バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 軽症（頭部打撲） | 入院不要 | 注意喚起掲示。
167 | 2017-12-04 | つまづき | 乗り場にてバランスを崩して転倒した。 | その他 | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 側頭部出血 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
168 | 2017-12-06 | その他･不明 | 歩行しながら利用中、他の乗客と接触し、バランスを崩して転倒した。 | 駅舎 | 下り | 不明 | 20～64歳 | 1 | 右脛部裂傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
169 | 2017-12-10 | 体調不良等 | 買い物中に気分が悪くなり、乗車時にバランスを崩して転倒した。 | マーケット | 下り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 軽症（打撲） | 入院不要 | ・速度を遅くできないかメーカーへ問い合わせ ・警備員巡回増加指示 ・気分の悪い方が出たら事務所へ連絡するよう指示。
170 | 2017-12-10 | カート等利用 | カートを持ったまま乗車し、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 右頬打撲、擦過傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
171 | 2017-12-12 | つまづき | 歩行しながら利用中、ステップを踏み外し、転倒した。 | マーケット | 下り | 不明 | 20～64歳 | 1 | 脚部打撲 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
172 | 2017-12-15 | つまづき | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | 駅舎 | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 軽傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
173 | 2017-12-15 | つまづき | 乗車中に歩行しようとしてステップに足を掛けた際に、滑って転倒した。 | マーケット | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 頭部・肩打撲、手擦傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
174 | 2017-12-15 | 飲酒 | 泥酔状態で乗車し、バランスを崩して転倒した。 | 百貨店 | 下り | 降り口 | 20～64歳 | 1 | 顔面強打 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
175 | 2017-12-15 | カート等利用 | 手押し車を使用して乗車中、手押し車を持ち上げた際にバランスを崩して転倒した。 | 複合施設 | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 打撲 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
176 | 2017-12-17 | その他･不明 | 乗客が他の乗客を押す形となり、バランスを崩して転倒した。 | 百貨店 | 下り | 不明 | 20～64歳 | 1 | 不明 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
177 | 2017-12-19 | 体調不良等 | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 後頭部打撲 | 不明 | 警備員巡回時、高齢の利用者を見かけた場合は、 ・付き添い等声掛け ・EV利用案内
178 | 2017-12-20 | 体調不良等 | 乗車中に発作により転倒し、それに巻き込まれた乗客が転倒した。 | 百貨店 | 下り | 降り口 | 65歳以上 | 2 | 頭部打撲 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
179 | 2017-12-20 | つまづき | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | 百貨店 | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 軽症（頭部打撲挫創） | 3週間未満の入院 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
180 | 2017-12-21 | 体調不良等 | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | マーケット | 下り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 頭部裂傷 | 不明 | ・注意喚起放送 ・注意喚起掲示
181 | 2017-12-24 | つまづき | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | 駅舎 | 上り | 不明 | 20～64歳 | 1 | 軽症 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
182 | 2017-12-25 | カート等利用 | 一段後ろにカートを乗せて乗車し、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 右側頭部出血 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
183 | 2017-12-28 | 体調不良等 | 乗車中にふらつき、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 左頬擦過傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
184 | 2017-12-29 | その他･不明 | 親の後ろに乗車中し、バランスを崩して転倒した。 | 販売店 | 上り | 不明 | 5歳以下 | 1 | 軽症（頭部前頭部打撲挫創） | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
185 | 2017-12-30 | つまづき | 乗り口で1段目に足を乗せた際、後ろ足がもつれ、バランスを崩して転倒した（稼動しないレール部分を持っていた）。 | マーケット | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 右脛打撲 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
186 | 2017-12-31 | 体調不良等 | 乗車時に気分が悪くなり、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 軽傷 | 入院不要 | 注意喚起放送検討予定。
187 | 2018-01-03 | カート等利用 | キャリーバッグを持って乗車し、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 下り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 頭部・左手甲 打撲・擦傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
188 | 2018-01-03 | つまづき | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | マーケット | 下り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 頭部出血 | 入院不要 | ・注意喚起徹底 ・警備員巡回頻度強化
189 | 2018-01-06 | つまづき | 乗車時にバランスを崩して転倒した。 | マーケット | 下り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 額出血 | 不明 | 注意喚起放送の内容を再確認する予定。
190 | 2018-01-07 | その他･不明 | 降車時にバランスを崩し転倒した。 | マーケット | 上り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 右肘負傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
191 | 2018-01-09 | つまづき | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | 複合施設 | 下り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 出血 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
192 | 2018-01-10 | つまづき | 乗車中に歩行し、ステップを踏み外して転倒した。 | 販売店 | 下り | 不明 | 20～64歳 | 1 | 足骨折 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
193 | 2018-01-11 | つまづき | 乗車歩行中に足を踏み外し転倒した。 | マーケット | 下り | 不明 | 20～64歳 | 1 | 脛出血 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
194 | 2018-01-12 | 逆行等 | 親が目を離した際、子どもが逆走で侵入し転倒。ステップ侵入部で指を挟んだ。 | 複合施設 | 下り | 降り口 | 5歳以下 | 1 | 左手中指負傷 | 入院不要 | 矢印POP等設置検討。
195 | 2018-01-12 | 体調不良等 | 乗車中に目まいを起こし、バランスを崩して転倒した。 | 駅舎 | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 外傷無し | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
196 | 2018-01-15 | カート等利用 | シルバーカーを片手に持った乗客がバランスを崩して自己転倒したことにより、同乗の乗客が転倒した。 | 百貨店 | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 右膝蓋部打撲 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
197 | 2018-01-15 | 体調不良等 | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | 複合施設 | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 外傷無し | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
198 | 2018-01-17 | 飲酒 | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | 駅舎 | 下り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 頭部裂傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
199 | 2018-01-20 | カート等利用 | 子どもが乳幼児をベビーカーに乗せて乗車し、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 下り | 中央 | 5歳以下 | 1 | 額裂傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
200 | 2018-01-21 | その他･不明 | 乗車しようか躊躇している時、子どものみ乗車したため、親が慌てて子どもの手を掴み引っ張る形となり、子どもが転倒した。 | 複合施設 | 上り | 乗り口 | 5歳以下 | 1 | 後頭部裂傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
201 | 2018-01-22 | 飲酒 | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | 複合施設 | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 後頭部裂傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
202 | 2018-01-22 | 飲酒 | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | 駅舎 | 上り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 軽症（打撲） | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
203 | 2018-01-23 | 体調不良等 | 乗車中に意識を失い転倒した。 | 駅舎 | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 外傷無し | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
204 | 2018-01-24 | その他･不明 | 上部で転倒していた。 | 駅舎 | 上り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 左側頭部打撲 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
205 | 2018-01-27 | カート等利用 | 乗車中、何かの拍子でベビーカーに乗った子どもが落下した。 | マーケット | 下り | 降り口 | 5歳以下 | 1 | 左手薬指・小指 腫れ | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
206 | 2018-01-27 | カート等利用 | 降車時に歩行器の前輪がステップの吸収口に引っ掛り、バランスを崩して転倒した。 | 複合施設 | 上り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 外傷無し | 入院不要 | 注意喚起掲示・放送・声掛け（予定）
207 | 2018-01-30 | つまづき | 利用中にふらつき、バランスを崩して転倒した。 | 駅舎 | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 後頭部出血 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
208 | 2018-01-30 | つまづき | 乗車中に、自身のほどけた靴紐に引っ掛り、転倒した。 | 百貨店 | 下り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 右半身（こめかみ・肩・腰）打撲 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
209 | 2018-01-30 | 両手に荷物等 | 両手にダンボール箱を抱え乗車した直後、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 下り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 腕裂傷・打撲 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
210 | 2018-01-30 | つまづき | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | マーケット | 下り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 後頭部裂傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
211 | 2018-02-05 | その他･不明 | 乗車中、手摺を持とうとした際、握り損ない、バランスを崩して転倒した。 | 駅舎 | 下り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 後頭部打撲、右脛骨骨折 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
212 | 2018-02-06 | つまづき | 乗車中に足がもつれ、バランスを崩して転倒、その際、直下の乗客を巻き込んで転落した。 | その他 | 下り | 不明 | 65歳以上 | 2 | 左頬擦り傷、 右肩・右膝打撲、擦過傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
213 | 2018-02-06 | 飲酒 | 乗車中に足がもつれ、バランスを崩して転倒した。 | その他 | 上り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 頭部裂傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
214 | 2018-02-08 | その他･不明 | 乗車中に左足を上げて左手でくるぶしを触っていたところ、バランスを崩して転倒した。 | 駅舎 | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 頭部・左膝打撲 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
215 | 2018-02-09 | カート等利用 | 買い物カートを引きながら乗車したところ、カートが段から落ちたため、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 軽症（頭部打撲） | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
216 | 2018-02-09 | つまづき | 靴がステップ側面部分に引っ掛り、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 下り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 胸部打撲、頭裂傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
217 | 2018-02-11 | 体調不良等 | 乗車中に目まいを起こし転倒した。 | 百貨店 | 上り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 外傷無し | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
218 | 2018-02-11 | つまづき | 後方へ倒れ掛かった乗客の巻き添えにより、転倒した。 | 複合施設 | 上り | 乗り口 | 6～12歳 | 2 | 後頭部出血 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
[7 empty] | 65歳以上 |  | 前歯破損 | 入院不要
219 | 2018-02-11 | つまづき | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 右手甲裂傷、後頭部打撲 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
220 | 2018-02-15 | 両手に荷物等 | 手摺を持たずに乗車し、バランスを崩して転倒した。 | 複合施設 | 下り | 降り口 | 65歳以上 | 2 | 足負傷、出血、腰打撲 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
221 | 2018-02-19 | つまづき | 降車時に同乗者と足が接触し、靴が脱げて転倒した。 | 販売店 | 上り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 打撲 | 不明 | ・注意喚起掲示再点検 ・巡回時の確認強化
222 | 2018-02-21 | 飲酒 | 乗車時にバランスを崩して転倒した。 | 駅舎 | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 左瞼裂傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
223 | 2018-02-22 | つまづき | 降車時に、不注意によりつまづき、転倒した。 | 駅舎 | 上り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 前額部負傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
224 | 2018-02-22 | つまづき | 乗降中にバランスを崩して転倒した。 | 販売店 | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 足打撲 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
225 | 2018-02-22 | つまづき | 降車時にバランスを崩して転倒した。 | 複合施設 | 下り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 頭部裂傷・腰痛 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
226 | 2018-02-23 | つまづき | 歩行し、バランスを崩して転倒した。 | 駅舎 | 下り | 中央 | 20～64歳 | 1 | 両膝打撲・裂傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
227 | 2018-02-24 | その他･不明 | 乗車時に手摺の握りが浅く、バランスを崩して転倒した。 | 駅舎 | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 後頭部裂傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
228 | 2018-02-28 | つまづき | 足の不自由な乗客が、乗車時につまづいて転倒した。 | 駅舎 | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 軽症 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
229 | 2018-03-03 | 体調不良等 | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | マーケット | 下り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 打撲 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
230 | 2018-03-04 | 両手に荷物等 | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | マーケット | 下り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 手裂傷 | 入院不要 | ・現状の事故防止策の確認 ・警備員等の配置の検討
231 | 2018-03-06 | 飲酒 | 降車間際に同行者に話しかけられて振り向いた際、降り場でつまづき転倒した。 | 複合施設 | 上り | 降り口 | 20～64歳 | 1 | 顔面裂傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
232 | 2018-03-06 | カート等利用 | キャリーカートを引きながら乗車し、バランスを崩して転倒した。 | 百貨店 | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 右側頭部こぶ | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
233 | 2018-03-06 | 両手に荷物等 | 両手に荷物を持ち、ベルトを持つことなくステップを歩き、バランスを崩して転倒した。 | 複合施設 | 上り | 不明 | 20～64歳 | 1 | 右下腿部打撲挫傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
234 | 2018-03-07 | 体調不良等 | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | 複合施設 | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 頭部打撲 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
235 | 2018-03-08 | 両手に荷物等 | 傘を持った状態で乗車中、財布の確認を行った際にバランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 額裂傷 | 入院不要 | ・現状の事故防止策の確認 ・警備員等の配置の検討
236 | 2018-03-08 | つまづき | 乗客が乗り損ねたが、その際手を繋いでいた同乗者が共に転倒した。 | マーケット | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 2 | 頭部擦過傷、 頭部打撲 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
237 | 2018-03-10 | つまづき | 利用時に他の人を避けようとしてステップを踏み外したため、バランスを崩して転倒した。 | 駅舎 | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 後頭部裂傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
238 | 2018-03-10 | 体調不良等 | 乗車中にふらついて転倒した。 | マーケット | 上り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 額裂傷 | 入院不要 | ・告知による強化 ・カメラ設置を将来的に検討
239 | 2018-03-11 | 体調不良等 | 乗車中にふらついて転倒した。 | マーケット | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 右肩打撲・左手甲擦過傷 | 入院不要 | ・告知による強化 ・カメラ設置を将来的に検討
240 | 2018-03-12 | 体調不良等 | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | 駅舎 | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 右上腕打撲 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
241 | 2018-03-14 | 飲酒 | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | 駅舎 | 上り | 中央 | 20～64歳 | 1 | 軽症（顔面打撲） | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
242 | 2018-03-16 | その他･不明 | 乗車中、手摺から手を伸ばし、並行している階段の手摺支柱に腕を引っ掛け、負傷した。 | その他 | 下り | 不明 | 6～12歳 | 1 | 負傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
243 | 2018-03-16 | カート等利用 | 買い物カートを押したまま進入し、途中でバランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 左手・左膝擦過傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
244 | 2018-03-17 | カート等利用 | 杖をついた乗客が、買い物カートを押して利用しようとした際、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 軽症（左前額部・上唇切創） | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
245 | 2018-03-19 | カート等利用 | 買い物カートを押しながら乗車し、降車時にカートが引っ掛り、バランスを崩して転倒した。 | 複合施設 | 上り | 降り口 | 65歳以上 | 1 | 左腕切傷、頭部出血 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
246 | 2018-03-20 | 両手に荷物等 | 買い物カートと荷物、傘を持った状態で、手摺を持たずに乗車し、バランスを崩して転倒した。 | マーケット | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 右側頭部挫創 | 入院不要 | ステップ両端に注意喚起掲示
247 | 2018-03-20 | 体調不良等 | 乗車中にバランスを崩して転倒した。 | 駅舎 | 上り | 不明 | 65歳以上 | 1 | 外傷無し | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
248 | 2018-03-20 | つまづき | 乗車中に、足を踏み外し、転倒した。 | 駅舎 | 下り | 中央 | 20～64歳 | 1 | 中等症（右足関節部脱臼骨折） | 3週間未満の入院 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
249 | 2018-03-20 | その他･不明 | 杖をついて乗車したが、乗車時から杖の位置が数段前方で乗車姿勢が悪く、バランスを崩して転倒した。 | 複合施設 | 上り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 両手甲擦過傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
250 | 2018-03-22 | 飲酒 | 乗車中にふらつき（酩酊）転倒した。 | 駅舎 | 下り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 頭頂部擦傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
251 | 2018-03-22 | 体調不良等 | 乗車中に意識を失い転倒した。 | マーケット | 下り | 乗り口 | 65歳以上 | 1 | 意識不明 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
252 | 2018-03-23 | つまづき | 歩きながら乗車し、ステップを踏み外して転倒した。 | マーケット | 下り | 中央 | 65歳以上 | 1 | 右前頭部・左腕・両膝打撲裂傷 | 不明 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。
253 | 3/29 | その他･不明 | 子どもを肩車しながら乗車し、降車時に親がステップでバランスを崩し、子どもが落下した。 | マーケット | 下り | 降り口 | 5歳以下 | 1 | 右側頭部裂傷 | 入院不要 | 今回の事故を受けて特に対策を講じることはない。