## 点検、診断、評価の手法や体制等の充実(様式1)
参考資料１ 主な意見の取りまとめ
１ 点検、診断、評価の手法や体制等の充実（検証等）
| 検証1（致命的不具合を見逃さない） 検証2 (維持管理・更新に資する効率的・効果的な点検） | 検証3 データ蓄積（活用） | 検証4 点検の重点化（頻度の見直し） | 検証5 府民の理解と参画 | 検証6 点検実態 | 検証7 点検体制等
審議会 |  | ・点検データを有効に使えるようにし、データを管理する人材やシステムの構築が重要 ・何を根拠にして延命化や更新を図るかの判断が重要
幹事会 |  | ・量だけでなく、質も見ながら例えばコンクリートはコンクリート、鉄は鉄という見方が必要
全体検討部会 | ・水みちなど、目視できないものの中でも共通している部分がある | ・点検データ、判断結果、意思決定の結果の３段階位を残していくように検討すべき | ・点検を重視する構造物を判断するために、基本的事項を整理した台帳を整備することが重要 ・補修後の評価だけでは無く、補修前後の評価が重要
道路・橋梁部会 | （点検） ・点検出来ない箇所等の情報共有が必要 ・次回の点検時に注意点等が説明できる仕組みづくりが必要 ・同様施設・環境であれば、同様の不具合がでるため同じような箇所を確認することとなる（照明灯等） ・その際、不具合の原因究明が必要 ・補修後の常時監視が必要(トンネル) ・在来工法トンネルは重点監視必要 （診断・評価） ・評価・判定等の方法に関して詳細検討が必要 | （データ蓄積） ・蓄積データの情報伝達、活用法等、職員の引継ぎが重要 ・蓄積データの伝承、活用はどの行政でも課題 ・トンネルは、今はデータを蓄積するのが重要 ・補修後の劣化曲線が重要で、データを蓄積できる仕組みが必要 （データ活用） ・同じ年代の構造物は同じような劣化をするので、重要度が高い路線等で補修後のモニタリング・経過観察をし、進行度合いのデータが1つあれば、ある程度は使える |  |  | ・異常データ等に対応できる職員の技術力が必要 ・橋梁通行止めや学識への技術相談を行う判断基準が必要 | ・同レベルの結果が得られるような職員の業者指導が必要 ・橋梁のみ点検員と診断員の2段階判断
河川・港湾・公園部会 | ・点検用チェックシートのフォーマット化が必要（日常点検） ・堤防、護岸の天端高確認を点検項目に入れるべき ・重力式構造物目地部からの吸出しの有無を点検項目に入れるべき | ・クロス解析には、河川カルテと建設CALSの書式標準化は重要 ・公園施設は、時間計画型などのデータ蓄積が望ましい | ・限られた予算の中、データを取る予算、補修・更新に回す予算のバランスを勘案すべき
下水等設備部会 | （点検） ・下水施設は通常水没しており、可能な機会に方法等を決定しておく必要あり ・水槽点検は設備点検にあわす(常時は水中のため） ・下水管渠の3段階評価は判定しづらいのでは(下水設備は５段階） ・判定基準は、人によるバラつき有無の確認が必要 （評価） ・劣化要因と使用環境から相関関係が見られるのでは(設備) ・不具合、損傷の原因の確認が必要(メーカー想定の使用法以外等) ・設備の点検データは設置環境の違いによることも考慮する必要 | ・点検データと併せ使用条件等記録すると劣化との因果関係も推測しやすい(水槽等) ・経過年次での劣化状況整理により劣化予測が可能となる(下水処理場) ・継続的な写真等データでも貴重（コンクリート） ・蓄積データの有効活用を検討すべき ・紙ベースデータの管理体制に留意が必要 |  |  | ・技術的資格を有したエキスパートが、複数人で行う方がよい | ・点検する会社が変わった場合、点検項目が決まっていても、視点（基準）が変わることがあり、継続性や責任をもってできるしくみが必要
事務局 | ①高齢化や使用環境、構造などにより致命的な不具合が発生する可能性の箇所（部位）、構造等 A:PCT桁（主桁主ケーブル上縁定着）、単弦ローゼ橋アーチ部材（疲労亀裂）、モノレールの支承セットボルトなど ⇒定期的な確認の上、変状等があれば詳細調査、鉄道の場合は運行事業者による点検 ⇒橋梁は不具合発見時の対応フロー作成 B:堤防、護岸のひび割れ、河道の土砂堆積、洗掘、岸壁鋼矢板等の本体部、防波堤・護岸の捨石工など ⇒目視や簡易計測等により不具合、変状を確認 C:下水管渠等は硫化水素等発生個所、設備は概ね該当（設備は②も同様） ⇒日常的には五感による異常確認、定期点検時に部品交換等 ②施設の劣化や損傷等により人的、物的被害を与える又はその恐れを生じさせると予想される箇所（部位）、構造など A:PC桁横締鋼棒、床版、トンネル覆工等のコンクリート剥落、道路照明、標識の支柱（根腐れ）、路面下の空洞など ⇒定期点検、巡視時等に目視で確認、不具合等は追加調査実施 B:河川は①と同様、防波堤ケーソン、直立消波ブロック等本体、部利用頻度の高い可動部がある遊具 ⇒①と同様 C:道路陥没予想箇所（下水管渠） (不可視部分や部位) ・定期的な近接目視と不具合発見時は詳細調査 … PC桁のPCケーブル ・空洞調査等の調査を実施 … 路面、港湾エプロン、砂浜下の空洞、トンネル、護岸、防潮堤の背面空洞 ・ドライ化時に確認 … 下水道水処理施設などの水没部 ・分解整備等による確認 …ディーゼルエンジンなど機械設備の内部 ③災害を誘発する可能性のある状態や箇所 ・河川部の洗掘や流出等 … 橋梁基礎、パイルベント橋脚、防波堤の基礎、堤防・護岸の耐浸透の要注意箇所など ・防災施設の故障 … 下水、河川、海岸の雨水ポンプ、河川・海岸の水門、テレメータ、警報装置など 効率的・効果的な維持管理・更新の視点（分野横断的な視点） ・現状の維持管理手法と補修タイミング、更新時期見極めの整理 ・定期点検等の確実な実施と点検結果の蓄積 ・劣化予測によるLCC最小化、点検結果評価の横断的な整合 | ・概ね点検データが電子データで管理されているが、河川、海岸、公園、設備は紙データで管理 ・データは、健全度の把握や補修の優先順位つけに活用されていることが多い ⇒今後、データ蓄積により、補修、更新時期の最適化に向けた活用の可能性の検討が必要 ・管理体制は、現場担当職員が管理しているケースが多く、確実な引き継ぎ、そのルール化等の検討が必要 | ・点検頻度のメリハリ 橋梁、モノレールなどは定期点検によりメリハリをつけていない 河川堤防護岸等は評価等によりメリハリ等をつけている 設備に関しては、施設により異なる ⇒ 横断的な考え方の整理が必要 | ・道路ではロードサポータによる路面不具合の通報、崖守ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、河川では河川ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱによる施設点検などを実施 ⇒ 分野間、施設間等で差異があり、あり方も含めた横断的な考え方の整理が必要 | ・点検職員の技術力、近接目視が困難な箇所等の点検手法の検討が必要 ・データの共有、データの蓄積,システム化の検討が必要 ・河川施設の損傷度評価基準の明確化が必要となっており、他の分野も含めた考え方の整理が必要 | ・道路、港湾、公園、下水の土木施設点検については委託、河川施設は殆どが直営で点検を実施 ・下水設備は、概ねメンテ委託で実施、河川、海岸設備については直営で実施 ⇒ 今後、限られた資源の中で、施設間での実施手法の考え方の整理が必要
全体検討部会 分野横断的アプローチ （留意点・視点等） | ・不可視部分等の扱い ・点検結果の質の向上（バラつき排除） ・同様施設・環境等の点検の取扱い （緊急点検など水平展開） ・不具合の原因究明 | ・データ活用の仕組みづくり ・データの標準化、共有化、引継ぎ ・付加データの扱い 使用状況、写真など | ・予算等の制約 ・点検頻度 |  | ・職員の技術力 ・判断基準 ・点検時の資格 | ・点検と評価の体制 ・点検業務委託 方法、指導など

## 施設の特性に応じた維持管理手法の体系化(様式2～)
２ 施設の特性に応じた維持管理手法の体系化 （検証等） |  |  |  | 参考資料１
| 適切な維持管理手法の設定 | 最適な補修時期・手法の検討 | 重点化指標（優先順位）の設定 | 更新時期の見極めの考え方
審議会 | ・どのレベルで維持管理を実施していくか考える必要がある |  |  | ・LCCだけでなく、省エネルギーや環境負荷の低減といった観点も必要
幹事会 | ・基本的に状態監視型 |  | ・構造物の重要度もさることながら、それが不具合を起こした際に他のところに与える社会的影響も考慮すべき | ・予測計画やLCCは実践的ではなく、状態を把握して判断するというのが結果的には安くなる。
全体検討部会 | ・状態監視型や時間計画型など、タイプ毎にどういった理想的なフローがあるのか、提示した方が良い | ・様々な分野の構造物がある中で、分野ごとに優先順位を付けるのではなく、分野横断的に重要なところに予算を投資する仕組みが必要 | ・既存不適格な構造物は優先順位を上げる
道路・橋梁部会 | ・２ｍ位の小規模橋梁は事後保全型 ・15m以上は、要検討 ・トンネルは状態監視型が適している ・舗装、Co構造物は状態監視型 | ・補修後の性能評価、回復しているのか確認が必要 |  | ・更新時期見極め判定のフローがあると、現場の人は判断しやすい
河川・港湾・公園部会 | ・時間計画型のものを状態監視型へ移行し長寿命化を検討していく施設もある ・ポンプのように時間計画型から状態監視型や予測計画型へ移行できないかの研究も行われている。状態の確認が困難なものも多い（研究が進めば明確になる） ・河川損傷度判定でaランクは、出水の場合、事後保全型 ・鋼構造物の防食工は、定期的に更新していくのであれば、時間計画型の分類 ・公園遊具は、人的影響も大きく、状態監視型維持管理か、再考すべき | ・河道は生き物的な挙動を示すもので、原状復帰ではなく、クリエイティブな維持管理の概念も必要 ・上手に維持管理を行った場合、河川整備と同じぐらいの効果をもたらすこともある ・予測計画型維持管理を行うのであれば、構造物データだけではなく、環境因子等外的な要因調査も必要 ・公園は、指定管理者による性能規定型包括的管理が行われており、制度運用も含めた検証が必要 ・個別構造物の維持管理ではなく、構造物群の戦略的な維持管理が必要 ・予算や人員が限られている中で、どうすれば全体として良い維持管理ができるのかという視点で今後検討を深化させていくこと | ・防災拠点に位置付けられている護岸などは、社会的影響の指標に入れておくべき ・縦軸(発生確率)は、予測計画ならいいが、状態監視型であればなじまない ・公園は、その他インフラと機能が異なり、付加価値、生活の快適性の施設であり、横軸の社会的影響度には違和感 | ・更新判定で、最近はこの構造形式はとらないという場合、構造形式も更新必要、不必要の基準となる（既存不適合の観点も重要な要素） ・河川の更新要因の仕分けは、定義づけを明確にすること ・LCCを考慮する場合、ライフサイクルの設定が困難（設定年間により違ってくる） ・鋼構造物などは経年腐食が把握されており、年数により設計耐力上、ＮＧと分かるものでＬＣＣを算定しやすいが、コンクリート構造物など非常に難しい ・LCCは、大きな方向性の検討の際は有意であるが、個別施設の検討では、個別事情や外部経済を加味すると、LCCのみで判断できない場合が多い ・個別施設で、LCCにより更新時期を検討できるのは、撤去した時に社会的影響が低いもの、優先度の低い施設のみかもしれない
下水等設備部会 | ・工場プラントで状態監視とは、常時稼働している設備を常時監視すること ・工場プラントでは、状態監視の基で傾向管理を行っているが、防災施設など常時稼働していない設備での傾向管理は難しい | ・維持管理業務には損傷した原因調査や劣化の要因も複合的なもので、メーカーの技術を積極的に取り入れることは重要 | ・下水施設では重点化指標を検討するにあたり、単位をどのようにするかの整理が必要 ・14処理場単位での指標のほか、処理場内の施設単位での指標も必要、単位設定を適切に行った上で、縦軸、横軸の要素を設定していく必要がある
事務局 | （予防保全 状態監視型） ・概ね全ての土木施設、機械設備については、劣化や変状を評価し、必要な場合に補修や部分更新を行う状態監視型 で検討 ・状態監視型における補修・部分更新の見極めなどその評価基準の明確化が必要。 ・河川堤防・護岸は、構造物の劣化、損傷だけで判断するのではなく、河道の変動予測などの検討も必要 （予防保全 予測計画型） ・橋梁（上部）、モノレール（支柱・軌道桁など）、舗装、鋼矢板の河川特殊堤及び港湾岸壁、河川、海岸の水門扉 体部(鋼構造）は、劣化を予測し、最適な補修タイミングで修繕を行う予測計画型で検討 ・既に、劣化予測している橋梁、モノレール、舗装については、劣化予測の精度向上の検討が必要 （予防保全 時間計画型） ・下水、河川、海岸等の電気設備は、施設の信頼性から定期的に補修、交換・部分更新を行う時間計画型 ・公園施設（遊具）については、時間計画型で検討 ・予算制約上、対策できずに耐用年数を超過した施設については、管理手法について検討することが必要 (事後保全型） ・交通安全施設、泊地浚渫については、施設の機能や性能に関する明らかな不具合が生じてから（限界管理水準を下 回った後）修繕を行う事後保全で検討 |  | ・各分野、施設間で、発生確率の縦軸、横軸の社会的影響度の取り方、考え方は異なる ⇒ 施設の機能などにより考え方はことなるが、一定、分野施設間の統一的な考え方の整理が必要 ・重点化指標の活用状況については、指標がある施設については補修において活用されているケースが多く、今後、全ての業務 プロセスに活用できるよう検討が必要 ・重点化指標の定量評価についても殆ど策定されておらず、今後、各分野、施設の特性を考慮するなど検討が必要。 | ■物理的な要因により更新が必要な施設 ・土木構造物について 橋梁は、損傷が顕著なものは更新 河川の堤防や護岸は、河床洗掘や空洞化による不安定な状態、特殊堤（鋼・ＣＯ）は断面欠損や構造腐食による力学的性能不足 →土木構造物については、各分野でより具体的に更新が必要な施設について検討が必要。 ・設備については、交換的な部品の劣化により部分交換による延命化が不可能となったものや重要部品が供給停止されたものは更新。 ■技術的実現可能性、経済的な視点を考慮 ・再検証 →将来的に更新する施設と長寿命化する施設を各分野で検討が必要 ■更新要因の整理 ・物理的な要因については、施設の劣化や損傷等の健全度に加えて設備では、老朽化に伴う故障や動作不良等 ・機能的な要因については、構造や規格の変更、防災上の機能向上（耐震等）に加えて設備では、操作信頼性 ・経済的な要因については、補修・補強と更新コストの比較 ・社会的な要因については、社会構造の変化や社会ニーズの変化 →分野施設横断的に基本的な考え方の整理が必要 ■更新時期の見極めの検討（施設寿命の考え方） ・新公会計を実施していることから耐用年数は決めている ・道路、河川等土木施設は、計画上の寿命が設定されていない ・設備については、公会計上、工学的、計画上各々の耐用年数、寿命が異なるものが多い ・河川の水門、海岸の水門など同様の機械設備であっても計画上の寿命が違うケースが見られる →これら現状を踏まえ、ライフサイクル（いつまで持たすか）を明確にする意味からも分野施設横断的に基本的な考え方の整理が必要
全体検討部会 分野横断的アプローチ （視点・留意点等） | ・維持管理手法の定義 広義の定義化 ・手法時設定の視点 重要度、材料、施設規模、構造種別 施設機能、使用状況・環境 | ・補修前後の評価 | ・重点化と維持管理手法の関係 ・指標 検討の単位 社会的影響の項目 ・施設本来の機能、位置づけ | ・検討プロセス フロー化 など ・LCCの取扱い ・材料、構造種別等の違い

## 人材の養成と確保・技術力の向上と継承
Ⅱ 人材の養成と確保 技術力の向上と継承 |  |  | 参考資料１
| インハウスエンジニア等の技術力向上と継承 ・ 分野、段階別研修の制度化 ・ 職員の外部講師派遣 ・ 地域全体としての技術力向上 ・ 必要資格の選定、資格取得のあり方 | スペシャリストを養成・確保する 人事制度のあり方 ・ 技術的判断が出来る人材の養成と確保 ・ 有事の際に必要な経験的な現場技術・技能の蓄積と継承
審議会 |  | ・技術のコアになる人材を育てるという観点が必要
幹事会 | ・市町村に対して、技術指導ができる技術者を育てることが要求される ・民間では資格保有者の見える化が進んでいる | ・研修するための枠組みを作る(報われる形や研修資金) ・なりたいと思うようなマイスター制度が必要(金銭支給など)
全体検討部会 | ・インハウスエンジニアの技術向上が重要 ・分野を絞って核となるエキスパートを育成する仕組みが必要 ・技術資格取得の奨励とインセンティブの付与 ・分野別、職階別など階層に応じたシラバスの作成を検討 ・カルテを作成し、個人レベルの見える化を検討 ・若い人が研修等に行きたいときにいけるような雰囲気づくりが必要(若い人への投資が重要) | ・エキスパートに対する報われたキャリアパスの設定が必要 ・コアとなるエキスパートは技術士レベルが必要 ・意思決定を最終的にする立場、それを十分に行える能力が備えるべき技術力である ・報われるキャリアパスの設定 ・設計から建設、維持管理まで全てが揃ってスペシャリスト ・外部講習も無料ではないので、予算化していく仕組みを作る
道路・橋梁部会
河川・港湾・公園部会
下水等設備部会
事務局
全体検討部会 分野横断的アプローチ （留意点・視点等）

## 現場や地域を重視した維持管理の実践
Ⅱ 現場や地域を重視した維持管理の実践 |  |  |  | 参考資料１
| 地域特性や地の利、つながりを活かした面的なメンテナンスマネジメント(土木事務所単位) ・ 産官学民の交流による人材の養成と、地域に密着した維持管理の実施と技術の蓄積 | 人的ネットワークの強化 ・ 維持管理を通して、顔の見える関係を構築(有事や平常時の維持管理業務に有効) ・ 長期継続包括協定 | 大学連携 (情報・フィールドの共有、共同研究、技術力向上など)
審議会 | ・土木事務所を中心に全体としての技術力向上が必要 ・市町村の技術者育成が必要 ・インハウスエンジニアに完結せず、取引先も含めた育成が必要
幹事会
全体検討部会 | ・地元企業など、現場に近い人の強化が必要 |  | ・技術力向上のため、人に伝える機会を創出する(大学への外部講師)
道路・橋梁部会
河川・港湾・公園部会
下水等設備部会
事務局
全体検討部会 分野横断的アプローチ （留意点・視点等）

## 維持管理業務の改善と魅力向上のあり方
Ⅱ 維持管理業務の改善と魅力向上のあり方 |  |  |  | 参考資料１
| 新技術・新工法・新材料の活用と促進に向けた仕組みづくり ・ 産官学民の連携(意見交換する場づくり) | 設備施設等の維持管理のあり方 ・ 機械・電気設備の維持管理に関する技能の継承や入札契約制度のあり方 | 維持管理の取組の情報発信・PR
審議会 | ・新技術を積極的に活用する必要がある | ・契約システム等の改善も検討
幹事会 |  |  | ・官庁が持っているデータをオープンにすることで、協働が進む動きがある
全体検討部会 | ・新技術を積極的に活用する必要がある ・第三者機関が技術認定するものについて認める方法など公平な選定が必要 ・新技術を適応した職員がその結果を発表する場を設けるべき ・府としての新技術の開発や、試験的に新技術を活用することも重要 |  | ・首長の都市基盤施設の維持管理に関する重要性の理解と賛同を得ることが重要 ・維持管理の資格があれば技術者のモチベーション向上や社会的な認識も高くなる ・学生達に魅力を伝えることが重要
道路・橋梁部会
河川・港湾・公園部会
下水等設備部会 |  | ・点検する会社が変わった場合、点検項目が決まっていたとしても、点検に対する視点(基準)が変わることがある。維持管理業務では、継続性や責任を持った点検が出来る仕組みが必要
事務局
全体検討部会 分野横断的アプローチ （留意点・視点等）