## 様式ー１
様式ー１ 点検及びデータ蓄積の検証
〇全ての施設（構造物単位）を対象に実施。
〇現在、実施している施設、点検分類毎（以下、参考）に検証。
施 設 （構造物単位） | 点検分類 | 体制 | 頻度 | 施設数 | 評価基準 | [5 empty] | 検証１ |  |  | 検証２ |  | 施 設 （構造物単位） | 検証３ | 検証4 | 検証5 | 検証６ | 検証７ | 技術基準 （点検要領）
[11 empty] | 〇致命的な不具合を見逃さない |  |  | 〇維持管理・更新に資する効率的・効果的な点検に向けて |  |  | 〇データ蓄積・活用 | ○効率的・効果的な点検の実施（重点化） | 〇府民など参加 | 点検等実態（現場での課題(問題点）） | 点検員の構成 点検頻度に応じた実施体制 （直営） ・班体制、人員 （委託） ・発注件数、発注ロッド(施設数）、発注担当者数（監督職員）
[5 empty] | 1.多段階 |  | 2. ON/OFF | 3.その他 |  | 第三者被害の評価 | １）日常的な安全の視点 |  |  | １）効率的・効果的な維持管理・更新の視点 | ２）１）を踏まえた分野横断的な視点 |  |  |  |  | 例） ・点検の実施における課題 ・データ蓄積における課題 ・データ活用における課題 など現場事務所で課題や問題になっていることを記入
[5 empty] | 該当 | 内容 評価基準等 |  | 該当 | 内容 評価基準等 | 内容 評価基準等 | ①高齢化や使用環境、構造等により致命的な不具合が発生する 可能性のある箇所（部位）、構造等 ②施設の劣化や損傷等により人的・物的被害を与える又はその恐れを 生じさせると予想される箇所（部位）、構造など ※着眼点や点検内容等を記載。 | 〇不可視部分や部位等がある場合 ・不可視部分の点検手法など ※着眼点や点検内容等を記載。 | ③災害を誘発する可能性のある状態や箇所など（既往災害の被災事例に習う） ※着眼点や点検内容等を記載。 | ①予防保全（予測計画型）の拡充 ②最適な補修タイミング ③更新時期の見極め などを導くための点検やデータ蓄積など ※着眼点や点検内容、データ蓄積等を記載 | ○材料等を主眼にした点検の有無、有る場合はその内容。 ・コンクリート：中性化、塩害、アル骨、疲労 ・鋼：腐食（板厚）、疲労 ・地盤 ・舗装 など ※着眼点や点検内容、データ蓄積等を記載 |  | ①データ蓄積状況（いつから、どのように） ②データ活用状況 ③データの管理体制 | ①点検の頻度などメリハリをつけているか。 ②付けていればその内容、付けていないが必要と考えている場合はその内容を記載。 例） ①つけている。 ②施設の重要度や特性、状態。 ・経過年数（高度経済成長期） ・大型交通量など考慮し、点検実施のランクを決めて頻度を変えている。 重要箇所は3年に1回、一般箇所5年に1回 | 〇参加できる内容など
橋梁 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 2210橋 (内橋長15m以上などの主要橋梁853橋) | ○ | A:良好 B:ほぼ良好 C:軽度 D:顕著 E:深刻 | － | － | － | － | ①ポストテンション方式PCT桁 主桁主ケーブル上縁定着 ・～1969年（約半数）～1980年（27m以下約半数）に架設された橋梁 ・塩化カルシウムなどの散布 ・非防水 ※主桁の遊離石灰、ひび割れ、路面のポットホール等定期的に確認。変状が判明すれば詳細調査（弾性波調査など非破壊試験） ※不具合発見時の対応フローの作成 ②PC桁の横締め鋼棒 ・～1979年（PC鋼より線が一般化） ・塩化カルシウムなどの散布 ・非防水 ※遊離石灰など漏水、定着部のひび割れ等を定期的に確認。 ※5年毎の近接目視と併せて、第3者被害の可能性のある個所は遠望目視で2年毎に実施 ※第3者被害の可能性のある個所は、変状が判明すれば詳細調査 （弾性波調査など非破壊試験） ※不具合発見時の対応フローの作成 ②床版、場所打ち継ぎ目部等のコンクリートの剥落 ※コンクリート片の浮き等が認められる場合には、叩き落とす ②道路照明灯、案内標識の支柱 ※定期点検時（5年毎）に打音検査及び必要に応じて鋼肉厚調査 | 〇PC桁のPCケーブル ・定期的な近接目視と併せて、不具合が確認された場合は、弾性波調査など詳細調査を実施。 ※左記と同様 〇斜張橋の主ケーブル ○基礎 ○Co巻立て等、補修・補強後の本体構造物 | 〇基礎の洗掘 ・特に、広域緊急交通路でかつ大河川の渡河橋。 ○パイルベント橋脚 | ①主要橋梁を対象に主桁・床版について取組み中 ②定期点検結果を蓄積（H11～3ｻｲｸﾙ目） 劣化予測によりLCC最小化となる健全度を設定。 ③鋼橋の疲労に関する点検 大型車交通量の多い橋梁について、溶接等級を確認。 （疲労推定） | ・有（詳細調査） ・H11年度 高度経済成長期以前に建設された第三者被害の可能性ある個所のコンクリート部材を対象に中性化、塩害、アル骨など調査 ・小径コア削孔により、中性化深さ、配合推定、塩化物含有量（深さ毎）及び亀の甲クラックの部材については、膨張促進試験など実施。 （詳細調査のマニュアル等は無し） ・H14年度 欠落事象のあったF11T高力ボルトの取替え、落下防止策を講じる | 橋梁 | ①点検データH11～（3ｻｲｸﾙ目）、対象：2200橋（2m以上橋梁）、電子データ（橋梁維持管理システム） 補修・補強データも同様に電子データとして蓄積 ②劣化予測データ、健全度の算出、補修の優先順位つけ ③担当職員、点検成果は点検システムで納品 | ①つけていない。 すべての橋梁を５年に１回点検 ② － | ー | ・近接目視が困難な箇所の点検 ※広幅員橋梁の中間床板部、斜張橋の斜材、その他、不可視部分の点検 ・点検員の技術力 ・コンクリート片の剥落、道路照明灯(添架)の倒壊 | (委託) ・1～2件×7事務所/年 ・約440橋/年(7事務所計) ・1名×7事務所 | 道路橋示方書 大阪府橋梁定期点検要領（H25.8) 橋梁通常点検ハンドブック大阪府都市整備部
| 日常 | 直営 | 1年/回 | 約1300橋 (橋長15m以下の橋梁) | － | － | ○ | － | － | － | ②床版、場所打ち継ぎ目部等のコンクリートの剥落 ※コンクリート片の浮き等が認められるか遠望目視により確認 ②道路照明灯、案内標識の支柱 ※腐食等がないか目視、打音により確認 | － | － | － | － |  | － | － | － | ・点検職員の技術力 | (直営) ・2～3名/班
| 緊急 | 直営 | 不定期 | 対象橋梁のみ | － | － | ○ | － | － | － | 点検内容による ※不具合事例発生後に目視点検を実施 | － | － | － | － |  | － | － | － | － | －
| 臨時 | 直営 | 不定期 | 対象橋梁のみ | － | － | ○ | － | － | － | 点検内容による ※地震後に目視点検を実施 | － | － | － | － |  | － | － | － | － | －
舗装 | 定期 | 委託 | 主要路線:3年/回 その他路線:10年/回 | 1520㎞ (橋梁部等含む) | － | － | － | 〇 | MCI調査 | － | ②路面下の空洞 ※道路パトロールにより変状の確認（路面の垂れ下がりや亀甲クッラクなど） ※変状があれば、試掘で空洞を確認。 | 路面下の空洞化 ※同左 | － | 補修時期の見極めなどを導くために点検データや補修履歴のデータを蓄積 | － | 舗装 | ①ＭＣＩ調査結果、補修履歴のデータ(H12～) ②ＭＣＩ調査の結果を参考に補修箇所を選定 ③各事務所で事務所管内のデータを管理、本庁で7土木のデータを集約している。 | 交通量2万台以上等主要路線では、3年ごとに点検。 その他の路線については、10年ごとに点検。 | ロードサポーターによる路面不具合の通報 | ポットホールなどによる管理瑕疵事故の発生 | (委託) ・1件×7事務所/3年 ・約1400km/3年(7事務所計) ・1名×7事務所 | 舗装試験法便覧 舗装維持管理マニュアル(案)
| 日常 | 直営 | 交通量2万台以上:週2回 その他:週1回 | 1520㎞ (橋梁部等含む) | － | － | 〇 | － | － | － | ※管理瑕疵につながる変状や損傷がないか巡回時に目視点検 | － | － | － | － |  | － | － | － | ポットホールなどによる管理瑕疵事故の発生 | (直営) ・2～3名/班 | 道路管理必携
トンネル | 定期 | 委託 | 5年/回 | 29トンネル | ○ | AA:緊急対応が必要な場合。 A:補修対策等の要否を検討する標準調査必要な場合。 B:損傷の進行状態を継続的に観察する必要がある場合。 S:変状なし、あっても対策等の必要のない場合。 | － | － | － | － | ②覆工コンクリート、トンネル設備 ・ひび割れ、うき、はく離、剥落、打ち継ぎ目の目地、漏水、遊離石灰、つらら、豆板、コールドジョイント、補修材のうき・剥落・はく離 ・近接目視、打音点検、たたき落とし | ○背面空洞 ・アーチ部のひび割れに着眼 ・空洞調査等 | － | 点検結果による AA：応急対策、緊急補修を行う A:標準調査を実施 B：経過観察 S：点検報告書の作成 | － | トンネル | ①点検カルテ（H11年度から） ②点検時に最新のカルテを活用 ③各土木にて保管 | － | － | ・点検結果が、技術者（点検者）の主観によって少し異なることがある。 ・前回の点検結果との比較を容易に行う （ひび割れの進行具合等がデジタル画像データ等があれば簡易に比較できる） | (委託) ・1件×6事務所/5年 ・29ﾄﾝﾈﾙ/5年(6事務所計) ・1名×6事務所 | トンネル点検マニュアル（案）H21年9月 大阪府都市整備部
| 簡易 | 直営 | 1年/回 |  | ○ | AA:緊急対応が必要な場合。 A:補修対策等の要否を検討する標準調査必要な場合。 B:損傷の進行状態を継続的に観察する必要がある場合。 S:変状なし、あっても対策等の必要のない場合。 | － | － | － | － | ②覆工コンクリート、トンネル設備 ・ひび割れ、うき、はく離、剥落、打ち継ぎ目の目地、漏水、遊離石灰、つらら、豆板、コールドジョイント、補修材のうき・剥落・はく離 ・徒歩による遠方目視 | － | － | 点検結果による AA：応急対策、緊急補修を行う A:標準調査を実施 B：経過観察 S：点検報告書の作成 | － |  | ①点検カルテの点検履歴（H11年度から） ②点検時に最新のカルテを活用 ③各土木にて保管 | － | － | － | (直営) ・2～3名/班
| 緊急 | 委託 | 不定期 | 対象トンネルのみ | ○ | AA:緊急対応が必要な場合。 A:補修対策等の要否を検討する標準調査必要な場合。 B:損傷の進行状態を継続的に観察する必要がある場合。 S:変状なし、あっても対策等の必要のない場合。 | － | － | － | － | 定期点検に準ずる | 定期点検に準ずる | － | 定期点検に準ずる | － |  | － | － | － | － | (委託) ・対象トンネル/適宜
| 臨時 | 直営 | 不定期 | 対象トンネルのみ | ○ | AA:緊急対応が必要な場合。 A:補修対策等の要否を検討する標準調査必要な場合。 B:損傷の進行状態を継続的に観察する必要がある場合。 S:変状なし、あっても対策等の必要のない場合。 | － | － | － | － | 簡易点検に準ずる | － | － | 定期点検に準ずる | － |  | － | － | － | － | (直営) ・2～3名/班
Co構造物 (擁壁、Box、共同溝) | 定期 | 委託 | 5年/回 | 擁壁：数百か所 BOX：25箇所 共同溝：6箇所 | ○ | AA:緊急対応が必要な場合。 A:補修対策等の要否を検討する標準調査必要な場合。 B:損傷の進行状態を継続的に観察する必要がある場合。 S:変状なし、あっても対策等の必要のない場合。 | － | － | － | － | 擁壁：背面地表面の亀裂、段差、沈下、前面の隆起、はらみ出し、クラック、鉄筋露出 テールアルメ：排水、漏水、鉄筋腐食 ボックスカルバート：ひび割れ、段差、目地ずれ | － | － | 点検結果による AA：応急対策、緊急補修を行う A:標準調査を実施 B：経過観察 S：点検報告書の作成 | － | Co構造物 (擁壁、Box、共同溝) | ①定期点検の点検カルテ（H25年度から） | － | － | ・点検対象物のすべてを把握できていない。 | (委託) ・1～2件×7事務所/5年 ・1名×7事務所 | 道路構造物点検マニュアル（案）擁壁・ボックスカルバート編
歩道橋 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 237橋 | ○ | A:良好 B:ほぼ良好 C:軽度 D:顕著 E:深刻 | － | － | － | － | ①塗装の劣化、鋼材の腐食 | ー | ー | ②塗替え年数を２５年に設定 | ー | 歩道橋 | ①点検データ H23年度～ ②健全度の把握 ③担当職員、点検結果は点検システムで納品 | － | ○歩道橋リフレッシュ事業（H17～） ・塗替え費用を提供頂く代わりに、企業の道先案内を標示 ○産官学連携による歩道橋トライ事業 ・産のCSR活動、学の現場実習場として官の歩道橋の塗替えを行う | ・遠方目視にて実施 ・25年周期で塗替えを計画しているが、歩道橋によって劣化の進行度に差があり、健全度が極端に低い歩道橋が存在する | (委託) ・1件×7事務所/5年 ・約250橋/5年(7事務所計) ・1名×7事務所 | 歩道橋定期点検要領（案）（H17.4）
| 日常 | 直営 | 1年/回 | 255橋 | － | － | ○ | － | － | － | ※施設の変状や異常が無いか徒歩による巡回時に目視点検 | ー | ー | ー | ー |  | － | － | － | － | (直営) ・2～3名/班
排水施設 (側溝、集水桝) | 日常 | 直営 | 1年/回 | 不明 | － | － | ○ | － | － | － | ※施設の変状や異常が無いか徒歩による巡回時に目視点検 | － | ※アンダー部など道路冠水要注意箇所の点検 | － | － | 排水施設 (側溝、集水桝) | － | － | － | － | (直営) ・2～3名/班 | 道路管理必携
| 臨時 | 直営 | 不定期 |  | － | － | ○ | － | － | － | ※台風等、出水が予想される場合に排水機能が確保されているか確認 | － | ※アンダー部など道路冠水要注意箇所の点検 | － | － |  | － | － | － | － | (直営) ・2～3名/班
道路法面 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 1139箇所 | ○ | 1:要対策 2:カルテ対応(経過観察) 3:対策不要 | － | ○ | 対策済箇所について、施設の変状や異常がないか確認 | － | ②法枠、コンクリート吹付 ※施設の変状や異常がないか目視点検 | ○法枠のアンカー | － | － | － | 道路法面 | － | － | － | － | (委託) ・1～2件×7事務所/5年 ・約1100箇所/5年(7事務所計) ・1名×7事務所 | 道路防災総点検要領
| 簡易 | 直営 | 1年/回 | 372箇所 | － | － | ○ | － | － | － | ②法枠、コンクリート吹付 ※施設の変状や異常がないか目視点検 | ○法枠のアンカー | － | － | － |  | － | － | ○'崖守ボランティアとともに点検を実施 | － | (直営) ・2～3名/班
交通安全施設 (道路照明灯、案内標識、道路情報板、防護柵等) | 日常 | 直営 | 1週/回 | 道路照明灯：約23000灯 案内標識：約13000基 道路情報板：23基 防護柵等：不明 | － | － | ○ | － | － | － | ※施設の変状や異常が無いか車両による巡回時に目視点検 | － | － | － | － | 交通安全施設 (道路照明灯、案内標識、防護柵等) | － | － | － | － | (直営) ・2～3名/班 | 道路管理必携
| 緊急 | 直営 | 不定期 |  | － | － | ○ | － | － | － | 点検内容による ※不具合事例発生後に目視点検を実施 | － | － | － | － |  | － | － | － | － | (直営) ・2～3名/班
モノレール （支柱、軌道桁、特殊橋、分岐橋） | 定期 | 委託 運行事業者 | 5年/回 | RC支柱742基 鋼製支柱288基 鋼軌道桁107橋 PC軌道桁1876橋 特殊橋9橋 分岐橋8橋 | ○ | S:影響なし C:現状では影響なし B:進行すれば健全度Aになる A2:異常時の外力の作用時に脅かす A1:早晩脅かす AA：脅かす | ー | ー | ー | ー | (日常管理は運行事業者が実施） ①支承セットボルト ※運行事業者の軌道状態検査（列車動揺測定・変状確認）等により点検 ②軌道桁、支柱等の施設 ※運行事業者による目視点検等を実施 ・徒歩巡視 ２回／年 ・添乗点検 １，２回／年 ・軌道状態検査 １回／年 ・線路構造物全般検査 １回／２年 | ○基礎 ○鋼板巻立て等、補修・補強後の本体構造物 | 〇基礎の洗掘 ・大河川の渡河橋。 | ①支柱、軌道桁、特殊橋、分岐橋等の予防保全を実施 ②定期点検結果を蓄積 ③点検データ蓄積のため維持管理システムの構築予定 | 有（個別検査） ・H19コンクリート：アル骨 ・H22ケーブル張力測定 | モノレール （支柱、軌道桁、特殊橋、分岐橋） | ①H26年度点検データ蓄積のための維持管理システムを構築中 （運行事業者データ蓄積） 軌道桁、支承、分岐器、伸縮装置：H20年度から変状、写真の蓄積 支柱、橋梁、駅舎：H22年度から変状、写真の蓄積 | ①つけていない。 5年に1回点検を実施 ②施設の重要性 損傷種類毎に安全性（耐荷力）、安全性（第三者被害影響度）、耐久性の各性能のいずれかの性能低下の確認が必要 | ― | （点検の実施における課題） ・高速道路、鉄道、新幹線を跨ぐ軌道桁の点検 ・運行事業者との点検結果の共有 | （委託） ・発注１件 ・全施設 ・発注担当者１名 （日常：運行事業者） 徒歩巡視 ・2名×５班＝１０名 ・年２回 計２０名 | 大阪モノレール点検要領（案）
※全ての道路施設 | 巡回 | 直営 | 交通量2万台以上週２回 その他週1回 | － | － | － | ○ | － | － | 管理瑕疵につながるような危険箇所や異常箇所の把握 | ※施設の変状や異常が無いか車両による巡回時に目視点検 | － | － | － | － | ※全ての道路施設 | － | － | － | － | (直営) ・3～4名/班 | 道路管理必携

## 様式―2
様式ー２維持管理手法の検証及び最適補修時期や手法の検討
検証施設の分類 |  |  | 検証 | [5 empty] | 最適補修時期や手法の検討
大分類 | 中分類 | 小分類 | 現在の維持管理手法 |  |  | 今後の維持管理手法 |  | 維持管理手法の選定におけるメリハリの必要性とメリハリのポイント
施 設（構造物単位） | 重要度・特性などを考慮し維持管理手法を分類している場合 |  | 維持管理手法 | 現状の補修時期や手法の考え方（目標管理水準） 注：目標管理水準については、定量評価のみならず、どのような状態になった時に補修等を実施しているか具体的に記入 | 課題 | 維持管理手法 | 今後必要となる点検やデータなど |  | 最適補修時期や手法の考え方 | 左記を導くための検討内容 | 目標とする管理水準 施設が確保すべき信頼性のあり方
橋梁 | 上部工（桁・床版） | 主要橋梁（橋長15m以上） | 状態監視型 | 主要橋梁を対象に、LCCが最少となる健全度70点を目標管理水準とし、その水準を維持すべく補修を実施 現時点では、橋梁の重要度に応じて、目標管理水準を下回る橋梁について順次対策 | 劣化予測の精度向上 鋼橋の疲労予測 PC橋の疲労予測 | 予測計画型 | 定期点検、補修・補強データ →点検データを基に劣化予測 溶接等級、交通量、通行車両重量 | 損傷の進行状況、架橋地点（路線の重要度、鉄道跨ぎ等）、交通量、将来事業計画（河川改修等）等に応じてメリハリがつけられるのでは
|  | 主要橋梁以外 （橋長15m未満） | 状態監視型 | 点検の結果、発見された損傷の補修を実施 | 最適な補修タイミング | 予測計画型or 状態監視型 | 定期点検、補修・補強データ | 同上
橋梁 | 支承・下部工 | － | 状態監視型 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上
舗装 | － | － | 状態監視型 | MCIを目標管理水準とし、その水準を維持すべく補修を実施 | 劣化予測 | 状態監視型 | 定期点検(路面性状調査)データ 補修履歴データ | 交通量、大型車交通量、広域緊急交通路
トンネル | － | － | 状態監視型 | 点検結果AAランクから補修を実施 | 劣化メカニズム 補修時期の見極め | 状態監視型 | 定期点検データ | 広域緊急交通路等重要路線や迂回路のない路線上にあるもの
Co構造物 (擁壁、Box、共同溝) | － | － | 状態監視型 | 今年度より、点検を行い点結果AAランクから補修を実施 | 劣化メカニズム 補修時期の見極め | 状態監視型 | 定期点検データ | 広域緊急交通路等重要路線や迂回路のない路線上にあるもの
歩道橋 | － | － | 時間計画型＋状態監視型 | 25年周期で塗装の塗替え 点検の結果、発見された損傷の補修を実施 | 最適な補修タイミング | 時間計画型＋状態監視型 | 健全度に応じて補修時期を決定 | 広域緊急交通路等重要路線上にあるもの
排水施設 (側溝、集水桝) | － | － | 事後保全 | 目視により、発見された損傷について補修 | － | 事後保全 | － | 広域緊急交通路等重要路線や迂回路のない路線上にあるもの
道路法面 | － | － | 状態監視型 | 点検(道路防災総点検)結果要対策箇所から対策・補修を実施 | － | 状態監視型 | 定期点検(道路防災総点検)データ | 広域緊急交通路等重要路線や迂回路のない路線上にあるもの
交通安全施設 | 道路照明灯 案内標識 道路情報板 | － | 事後保全 | 巡回により発見された損傷について補修 | － | 時間計画型 | 補修データ | 広域緊急交通路等重要路線や迂回路のない路線上にあるもの
| 防護柵等 | － |  |  | － | 事後保全 | － | 広域緊急交通路等重要路線や迂回路のない路線上にあるもの
モノレール （支柱、軌道桁、特殊橋、分岐橋） | － | ー | 状態監視型 | 短期計画内補修（５年以内に対策の完了を目指す） ・点検結果で損傷が確認され、健全度がA1 ・性能項目の照査で性能低下の可能性が高いと判断されたもの 長期計画内補修（10年間に対策の完了を目指す） ・点検結果で損傷が確認され、健全度がA2 ・健全度B,Cのうち、劣化予測や性能項目の照査で対策が必要と判断されるもの | 劣化予測の精度向上 鋼軌道桁の疲労予測 | 予測計画型 | 定期点検、補修履歴データ | 損傷による性能低下、架橋地点（高速道路、鉄道、新幹線跨ぎ）、乗降客数等によるメリハリ
◇着色部分：全体検討部会にて項目の確認
◇第１ステップ：各分野部会の事務局で記入（緑色部分欄は除く）
◇第２ステップ：各分野部会委員による検証（今後の維持管理手法、最適な補修時期や手法の考え方の検討）

## 様式ー３重点化指標
様式ー３重点化指標
施設 （構造物単位） | 発生確率 | [5 empty] | 社会的影響度 | [5 empty] | 重点化指標の活用状況
| 健全度 | 経過年数 | 使用環境 | 設計基準 設置時の施工技術 | 構造形式 （維持管理の難易度等） | その他 | 利用者の視点 | 代替性の視点 | 施設規模 | 経済性の視点 | 防災の視点 | その他
[13 empty] | 点検 | 補修等 | 更新 | 定量評価の有無 | 有る場合は資料名
橋梁 | 点検結果 | ー | 大型交通量 凍結防止剤散布 塩害地域など | 耐荷性能 H５～ 耐震性能 H8～ グラウト材料の変遷 | PC舟形 特殊橋梁 | ー | 交通量 25T化指定路線 バス路線 架橋位置 など | 迂回路の有無 側道の有無 | 橋長 | 補修・更新コスト | 広域緊急交通路 鉄道跨ぎ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー
舗装 | 点検結果 | ー | 交通量 | ー | ー | ー | 交通量 | 迂回路の有無 | 舗装構成 | 補修コスト | 広域緊急交通路 | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー
トンネル | 点検結果 | ー | ー | ー | ー | ー | 交通量 | 迂回路の有無 | 延長 | 補修コスト | 府県間道路 | ー | ー | ー | ー | ー | ー
Co構造物 (擁壁、Box、共同溝) | 点検結果 | ー | ー | ー | ー | ー | 交通量 | 迂回路の有無 | ー | 補修コスト | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
歩道橋 | 点検結果 | ー | ー | ー | ー | ー | 通学路指定 利用者数 | 代替横断施設 | 橋長 | 補修・更新コスト | 広域緊急交通路、鉄道・高速道路跨ぎ | ー | ー | ー | ー | ー | ー
排水施設 (側溝、集水桝) | 点検結果 | ー | ー | ー | ー | ー | 交通量 | ー | ー | 補修コスト | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
道路法面 | 点検結果 | ー | ー | ー | ー | ー | 交通量 | 迂回路の有無 |  | 補修コスト | 広域緊急交通路 | ー | ー | ○ | ー | ー | ー
交通安全施設 (道路照明灯、案内標識、道路情報板、防護柵等) | 点検結果 | ー | ー | ー | ー | ー | 交通量 | ー | ー | 補修コスト | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
モノレール （支柱、軌道桁、特殊橋、分岐橋） | 点検結果 |  | 運行量 | 耐震性能 H8～ 等 | 特殊橋梁 |  | 利用者 | 代替性なし | 桁長 | 補修コスト | 広域緊急交通路、鉄道・高速道路跨ぎ | ー | ー | ー | ー | ー | ー
◇第１ステップ：各分野部会の事務局で記入
◇第２ステップ：各分野部会委員による検証

## 様式ー４ 更新時期の見極め（実態調査）
様式ー４ 更新時期の見極めの検討
１．過去１５年の更新について
分野 | 施設名 | 規模等 | 設置年次 | 更新年次 | 経過年数 | 更新理由
[6 empty] | 物理的 | 機能的 | 経済的 | 社会的 | その他
道路 | 鳥飼大橋 | 橋長L=554m | S29 | H21 | 58 | 全体健全度0点 全体的に鋼桁疲労亀裂 | ボトルネック（交通渋滞解消）→車線拡幅 耐震性（広域緊急交通路） 耐荷性（２５T化路線） | - | - | -
注：大規模な更新を対象とし、部分更新は含まない。
２．今後の中期計画内（～H32)の更新予定について
分野 | 施設名 | 規模等 | 設置年次 | 更新年次 | 残存年数 | 更新理由
[6 empty] | 物理的 | 機能的 | 経済的 | 社会的 | その他
道路 | 神田橋 | 橋長L=14.3m | S03 | H26 | 86 | 上部工健全度65点 （全体健全度56点） | 河川改修に伴う架け換え 車道・歩道拡幅 耐震性・耐荷性の向上 | - | - | -
道路 | 八丁橋 | 橋長L=17.3m | S37 | H26 | 52 | 上部工健全度52点 （全体健全度32点） | 河川改修に伴う架け換え 車道・歩道拡幅 耐震性・耐荷性の向上 | - | - | -
[8 empty] | - | - | -
注：大規模な更新を対象とし、部分更新は含まない。

## 様式ー５ 更新時期の見極め
様式ー５ 更新時期の見極めの検討
分野 | 施設名 | １．物理的な要因により更新が必要な施設 (構造・状態） 「こういった施設は更新」「こうなったら更新」 | ２．技術的実現可能性、経済的な視点を考慮。（①更新or②更新と長寿命化or③長寿命化) | 3．更新要因の整理 |  |  |  |  | 4．更新見極め要因の整理 | [11 empty] | 5．施設寿命の考え方 |  |  | (参考）
|  |  |  | 物理的 | 機能的 | 経済的 | 社会的 | その他 | 発生確率 | [5 empty] | 社会的影響度 | [5 empty] | 公会計上の耐用年数 | 工学的な寿命 | 計画上の寿命
| 大分類 | [7 empty] | 健全度 | 経過年数 | 使用環境 | 設計基準 設置時の施工技術 | 構造形式 （維持管理の難易度等） | その他 | 利用者の視点 | 代替性の視点 | 施設規模 | 経済性の視点 | 防災の視点 | その他 |  |  |  | 担当事業室課が考えている寿命は？ 何年ぐらいと考えているか？
道路 | 橋梁 | ・損傷が顕著で耐震性能を満足せず、補強コストが更新コストを上回る ・長期的な劣化予測より、補修コストが更新コストを上回る | ② | 健全度が低い橋梁について、詳細調査したうえで、劣化予測を行い更新の要否を検討 | 道路拡幅、河川改修 耐震性能（広域緊急交通路） 耐荷性能（25ｔ化対応路線） 既存不適格 | ・維持管理（補修・補強）or更新のコスト比較 ・橋長の短い橋梁のBOX化 | バイパス整備による廃道 廃川による河川埋立 |  | 健全度 | － | 跨線橋、跨道橋、大河川渡河（淀川・大和川）塩害地域（山間部の塩散布路線含む） 大型車交通量 | S３９道路橋示方書以前 | PC舟形 PC斜張橋 | － | 交通量 大型交通量 ２５ｔ化指定道路 バス路線 | う回路の有無 側道の有無 | － | LCC | 広域緊急交通路 孤立集落の有無 鉄道跨ぎ | － | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 Co：60年 Mt：45年 | ※現在の基準では１００年 | ー | 一概に年数で寿命の設定はできない
| 歩道橋 | ・損傷が顕著で耐震性能を満足せず、補強コストが更新コストを上回る | ② | 健全度が低い橋梁について、詳細調査したうえで、更新の要否を検討 | 耐震性能 | 維持管理or更新コストの比較 | バリアフリー 通学路指定、利用者数 |  | 健全度 | － |  | － | － | － | 通学路指定、利用者数 | 代替施設 | － | LCC | 広域緊急交通路、鉄道、高速道路跨ぎ | － | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 Co：60年 Mt：45年 | － | ー | 一概に年数で寿命の設定はできない