## 様式ー１点検等の検証
様式ー１ 点検及びデータ蓄積の検証
〇全ての施設（構造物単位）を対象に実施。
〇現在、実施している施設、点検分類毎（以下、参考）に検証。
施 設 （構造物単位） | 点検分類 | 体制 | 頻度 | 施設数 | 評価基準 | [5 empty] | 検証１ |  |  | 検証２ |  | 検証３ | 検証4 | 検証5 | 検証６ | 検証７ | 技術基準 （点検要領）
[11 empty] | 〇致命的な不具合を見逃さない |  |  | 〇維持管理・更新に資する効率的・効果的な点検に向けて |  | 〇データ蓄積・活用 | ○効率的・効果的な点検の実施（重点化） | 〇府民など参加 | 点検等実態（現場での課題(問題点）） | 点検員の構成 点検頻度に応じた実施体制 （直営） ・班体制、人員 （委託） ・発注件数、発注ロッド(施設数）、発注担当者数（監督職員）
[5 empty] | 1.多段階 |  | 2. ON/OFF | 3.その他 |  | 第三者被害の評価 | １）日常的な安全の視点 |  |  | １）効率的・効果的な維持管理・更新の視点 | ２）１）を踏まえた分野横断的な視点 |  |  |  | 例） ・点検の実施における課題 ・データ蓄積における課題 ・データ活用における課題 など現場事務所で課題や問題になっていることを記入
[5 empty] | 該当 | 内容 評価基準等 |  | 該当 | 内容 評価基準等 | 内容 評価基準等 | ①高齢化や使用環境、構造等により致命的な不具合が発生する 可能性のある箇所（部位）、構造等 ②施設の劣化や損傷等により人的・物的被害を与える又はその恐れを 生じさせると予想される箇所（部位）、構造など ※着眼点や点検内容等を記載。 | 〇不可視部分や部位等がある場合 ・不可視部分の点検手法など ※着眼点や点検内容等を記載。 | ③災害を誘発する可能性のある状態や箇所など（既往災害の被災事例に習う） ※着眼点や点検内容等を記載。 | ①予防保全（予測計画型）の拡充 ②最適な補修タイミング ③更新時期の見極め などを導くための点検やデータ蓄積など ※着眼点や点検内容、データ蓄積等を記載 | ○材料等を主眼にした点検の有無、有る場合はその内容。 ・コンクリート：中性化、塩害、アル骨、疲労 ・鋼：腐食（板厚）、疲労 ・地盤 ・舗装 など ※着眼点や点検内容、データ蓄積等を記載 | ①データ蓄積状況（いつから、どのように） ②データ活用状況 ③データの管理体制 | ①点検の頻度などメリハリをつけているか。 ②付けていればその内容、付けていないが必要と考えている場合はその内容を記載。 例） ①つけている。 ②施設の重要度や特性、状態。 ・経過年数（高度経済成長期） ・大型交通量など考慮し、点検実施のランクを決めて頻度を変えている。 重要箇所は3年に1回、一般箇所5年に1回 | 〇参加できる内容など
橋梁 | 定期 | 委託 | 5年/回 | 9橋 | 〇 | A:良好 B:ほぼ良好 C:軽度 D:顕著 E:深刻 |  |  |  |  | ①単弦ローゼ橋アーチ部材 ・高力ボルトの欠落 ・疲労亀裂 ・塗装の劣化（錆の有無など） ②照明灯の支柱 ・一次点検（職員）時に打音検査及び必要に応じ肉厚検査 |  | 下部工基礎の洗掘 | ①橋梁塗装塗替について取り込み中。 （Ｒｃ塗装系を採用） ②維持管理計画書の策定 劣化予測によりLCC最小化となる補修時期を設定 ③定期点検結果を蓄積 |  | ①点検データH24～（1ｻｲｸﾙ目）、対象：9橋、電子データ（建設CALS） ②劣化予測データ、補修の優先順位つけ ③担当職員、点検成果は点検システムで納品 |  |  |  | 委託 2件／5年 9橋 2名 | 大阪府橋梁定期点検要領（H25.8) 大阪府 港湾施設維持管理基本計画（H23.3)
舗装 | 日常 | 直営 | 2年/回 | 約67㎞ |  | A:変状が大きく道路としての機能や安全上の問題あり B:変状が中程度で現時点では道路としての機能や安全上は問題なし C:変状が小さく兆候が認められる状態 D:変状なし |  | 〇 | MCI調査 （必要に応じて） |  | ②路面下の空洞 ・道路パトロールにより変状の確認（路面の沈下や亀甲上のクッラクなど） | 路面下の空洞化 ・変状があれば、必要に応じて空洞調査（レーダー探査）、試掘等で空洞の有無の確認。 |  |  |  | ①点検データH18～ ②補修の優先順位つけ ③担当職員 |  | 港湾利用者からのヒアリング等 |  | 直営 '10班 2人以上／班 | 維持管理行動計画ルールブック
道路付属物 | 日常 | 直営 | 5年／回 | 照明灯1140灯 道路標識20基 |  | A:変状が大きく道路としての機能や安全上の問題あり B:変状が中程度で現時点では道路としての機能や安全上は問題なし C:変状が小さく兆候が認められる状態 D:変状なし |  |  |  |  | ①照明柱、標識柱 ②照明・標識柱の転倒 一次点検（職員）時に打音検査及び必要に応じ肉厚検査 ②照明灯具、標識板（片持ち式・吊り下げ型）の落下 一次点検（職員）時に遠方目視 ※Ａランク施設については、1年/回定期点検を実施 |  |  |  |  | ①点検データH18～ ②補修の優先順位つけ ③担当職員 |  | 港湾利用者からのヒアリング等 |  | 直営 '10班 2人以上／班 | 維持管理行動計画ルールブック
◇黄色部分：全体検討部会にて項目の確認

## 様式―2維持管理手法の検証及び最適補修タイミングの検討
様式ー２維持管理手法の検証及び最適補修時期や手法の検討
検証施設の分類 |  |  | 検証 | [5 empty] | 最適補修時期や手法の検討
大分類 | 中分類 | 小分類 | 現在の維持管理手法 |  |  | 今後の維持管理手法 |  | 維持管理手法の選定におけるメリハリの必要性とメリハリのポイント
施 設（構造物単位） | 重要度・特性などを考慮し維持管理手法を分類している場合 |  | 維持管理手法 | 現状の補修時期や手法の考え方（目標管理水準） 注：目標管理水準については、定量評価のみならず、どのような状態になった時に補修等を実施しているか具体的に記入 | 課題 | 維持管理手法 | 今後必要となる点検やデータなど |  | 最適補修時期や手法の考え方 | 左記を導くための検討内容 | 目標とする管理水準 施設が確保すべき信頼性のあり方
例示 | [7 empty] | 例）施設の重要度や特性、状態。
橋梁 | 上部工（桁・床版） |  | 予測計画型 | 維持管理計画（長寿命化計画）を策定済 現状は、総合評価（健全度）Ｅランク施設から補修を実施。 | 劣化予測の精度向上 鋼橋の疲労予測 PC橋の疲労予測 | 予測計画型 | 定期点検データ 溶接等級、交通量、通行車両重量 応力頻度測定 | 劣化のそ振興要因（経過年数など） 施設の重要度（人工島への連絡橋など）
橋梁 | 支承・下部工 |  | 状態監視型 | 維持管理計画（長寿命化計画）を策定済 現状は、総合評価（健全度）Ｅランク施設から補修を実施。 | 劣化予測の精度向上 | 状態監視型 | 定期点検データ | 劣化のそ振興要因（経過年数など） 施設の重要度（人工島への連絡橋など）

## 様式ー３重点化指標
様式ー３重点化指標
施設 （構造物単位） | 発生確率 | [5 empty] | 社会的影響度 | [5 empty] | 重点化指標の活用状況
| 健全度 | 経過年数 | 使用環境 | 設計基準 設置時の施工技術 | 構造形式 （維持管理の難易度等） | その他 | 利用者の視点 | 代替性の視点 | 施設規模 | 経済性の視点 | 防災の視点 | その他
例示 | [12 empty] | 点検 | 補修等 | 更新 | 定量評価の有無 | 有る場合は資料名
橋梁 | 点検結果 |  | 大型交通量 塩害地域など | 耐荷性能 H５～ 耐震性能 H8～ 等 |  |  | 交通量 大型交通量 バス路線 架橋位置 など | 迂回路の有無 | 橋長 | 補修・更新コスト | 人工島への連絡路 |  | - | 〇 | -

## 様式ー４ 更新時期の見極め（実態調査）
様式ー４ 更新時期の見極めの検討
１．過去１５年の更新について
分野 | 施設名 | 規模等 | 設置年次 | 更新年次 | 経過年数 | 更新理由
[6 empty] | 物理的 | 機能的 | 経済的 | 社会的 | その他
例）
注：大規模な更新を対象とし、部分更新は含まない。
２．今後の中期計画内（～H32)の更新予定について
分野 | 施設名 | 規模等 | 設置年次 | 更新年次 | 残存年数 | 更新理由
[6 empty] | 物理的 | 機能的 | 経済的 | 社会的 | その他
注：大規模な更新を対象とし、部分更新は含まない。

## 様式ー５ 更新時期の見極め
様式ー５ 更新時期の見極めの検討
分野 | 施設名 | １．物理的な要因により更新が必要な施設 (構造・状態） 「こういった施設は更新」「こうなったら更新」 | ２．技術的実現可能性、経済的な視点を考慮。（①更新or②更新と長寿命化or③長寿命化) | 3．更新要因の整理 |  |  |  |  | 4．更新見極め要因の整理 | [11 empty] | 5．施設寿命の考え方 |  |  | (参考）
|  |  |  | 物理的 | 機能的 | 経済的 | 社会的 | その他 | 発生確率 | [5 empty] | 社会的影響度 | [5 empty] | 公会計上の耐用年数 | 工学的な寿命 | 計画上の寿命
| 大分類 | [7 empty] | 健全度 | 経過年数 | 使用環境 | 設計基準 設置時の施工技術 | 構造形式 （維持管理の難易度等） | その他 | 利用者の視点 | 代替性の視点 | 施設規模 | 経済性の視点 | 防災の視点 | その他 |  |  |  | 担当事業室課が考えている寿命は？ 何年ぐらいと考えているか？
港湾 | 橋梁 |  | ② | 健全度が低い橋梁について、 詳細調査したうえで、更新の要否を検討 | 耐震性能（人工島への連絡路） | 維持管理（補修・補強）or更新のコスト比較 | 埋立による擁壁化など |  | 健全度 |  | 人工島への連絡橋、塩害 | S３９道路橋示方書以前 | PCﾎﾟｽﾃﾝｹﾞﾙﾊﾞｰ橋 |  | 交通量 大型交通量 バス路線 架設位置 | う回路の有無 | １５m以上 | LCC | 人工島への連絡路 |  | 鋼製橋 45年 コンクリート橋 60年