## Slide 1
《本日の審議事項》
大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会 第１回 設備部会
資料２
大阪府都市基盤施設維持管理技術審議会 設備部会

## Slide 2
現計画の振り返り及び審議事項
◆現計画の振り返り（現状確認と効果の検証）
１．現状の確認
『点検等検証シート』により、維持管理の現状を確認。
２．効果検証
事業分野毎に、維持管理の実施状況について、現行動計画との照合を行い『効果検
証シート』にて、①実施状況 ②実施内容の評価 ③将来（10年後）の運用を
〇、△、×の３段階で評価し、〇以外の課題点を抽出。
◆審 議 事 項
〇現計画の振り返りによる課題に対する取組方針（案）
〇審議会委員より出された意見に対する取組方針（案）
評 価 | ①実施状況 （行動計画通りの取り組み） | ②実施内容の評価 （行動計画に示された取り組み） | ③将来（10年後）の運用 （行動計画通りの取り組み）
『 〇 』 | できている。 | 問題なし | １０年後も運用が可能。
『 △ 』 | 一部できていない。 | 部分的に改善が必要である。 | 部分的に改善が必要である。
『 × 』 | できていない。 | 全体的に見直しが必要である。 | 全体的に見直しが必要である。
定 義

## Slide 3
様 式 | 項 目 | 確認内容
様式１－１ | 致命的な不具合 | 点検の頻度、体制（直営、委託（メンテ、メーカー、指定管理者）、 不具合発生の可能 性部位や不可視部分の点検手法の確認など。
様式１－２ | 効率的・効果的な点検 | 予防保全のための取り組み、補修のタイミング、更新時期の見極めの要素
様式１－３ | データ蓄積･活用・管理 | データ蓄積、データの活用、データの管理の状況確認
様式１－４ | 点検の重点化 | 評価の方法（多段階or２段階）、点検頻度を変更するなどの工夫
様式１－５ | 府民協働 | 府民と協働で実施している取り組み
様式１－６ | 現場での課題 | 点検の実施における課題やデータ蓄積における課題、データ活用に おける課題など
様式１－７ | 点検員 | 直営点検や委託点検の頻度に応じた実施体制（発注件数、点検人員、 発注件数など）
様式２ | 現在の維持管理手法 | ①現在の維持管理手法（時間計画、状態監視、事後保全） ②今後の維持管理手法と必要となるデータや点検頻度などの要素
様式３ | 重点化指標 | 不具合発生確率や社会的影響度の見極めのために考慮すべき内容、 及び重点化指標の活用の状況
様式４ | 更新時期の見極め | 過去24年間の更新について（～R4末）
様式５－１ | 更新要因について | 更新要因の整理（物理的、機能的、経済的、社会的要因など）
様式５－２ | 更新見極め要因 | 不具合発生の確率や社会的影響度などの考慮すべき各要素
様式５－３ | 寿命の考え方 | 公会計上の耐用年数、工学的な寿命、計画的な寿命
現計画の振り返り（現状確認と効果の検証）
◆点検等検証シートによる現状確認

## Slide 4
現計画の振り返り（現状確認と効果の検証）
NO. | 項目 | 評価（〇or△or×） |  | 
 |  | A.実施状況 | B.実施評価 | C.将来（10年後）の運用
① | 維持管理業務フロー |  |  | 
② | 点検業務の充実 |  |  | 
③ | 点検、診断・評価対策実施のフロー |  |  | 
④ | 定期点検を含む点検業務のフロー |  |  | 
⑤ | 点検業務の実施主体および実施頻度 |  |  | 
⑥ | 健全度評価基準および健全度判定要領 |  |  | 
⑦ | 維持管理手法の選定フロー |  |  | 
⑧ | 維持管理手法 |  |  | 
⑨ | 維持管理水準の設定 |  |  | 
⑩ | 考慮すべき視点と更新・改築判定フロー |  |  | 
⑪ | 設備の寿命の考え方 |  |  | 
⑫ | 重点化指標・優先順位の考え方 |  |  | 
⑬ | 日常的な維持管理の着実な実践 |  |  | 
⑭ | データの蓄積管理 |  |  | 
⑮ | 維持管理を見通した新設工事上の工夫 |  |  | 
⑯ | 新たな技術、材料、工法の活用と促進策 |  |  | 
Ⅰ．効率的・効果的な維持管理の推進
NO. | 項目 | 評価（〇or△or×） |  | 
 |  | A.実施状況 | B.実施評価 | C.将来（10年後）の運用
⑰ | 人材育成と確保、技術力の向上と継承 |  |  | 
⑱ | 入札契約制度の改善 |  |  | 
Ⅱ．持続可能な維持管理の仕組みづくり
◆大阪府都市基盤施設長寿命化計画 行動計画の効果の検証