## 附表
附表 耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価
| 耐震診断の方法の名称 |  |  | 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ
1 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」（1996年版、2011年版） |  |  | IS＜0.3 又は q＜0.5 | 左右以外の場合 | 0.6≦IS かつ 1.0≦q
2 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第１次診断法」により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法 |  |  | － | － | 1.0≦IS/ISO
3 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（1990年版） |  |  | IS/ISO＜0.5 又は CT・SD＜0.15 | 左右以外の場合 | 1.0≦IS/ISO かつ 0.3≦CT・SD≦1.25
1.25＜CT・SD
4 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（2001年版） |  |  | IS/ISO＜0.5 又は CTU・SD＜0.15・Z・G・U | 左右以外の場合 | 1.0≦IS/ISO かつ 0.3・Z・G・U≦CTU・SD
5‐1 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（1997年版） |  | 鉄骨が充腹材の場合 | IS/ISO＜0.5 又は CT・SD＜0.125・Z・G・U | 左右以外の場合 | 1.0≦IS/ISO かつ 0.25・Z・G・U≦CT・SD
5‐2 |  |  | 鉄骨が非充腹材の場合 | IS/ISO＜0.5 又は CT・SD＜0.14・Z・G・U | 左右以外の場合 | 1.0≦IS/ISO かつ 0.28・Z・G・U≦CT・SD
6 | 「屋内運動場等の耐震性能診断基準」 |  |  | IS＜0.3 又は q＜0.5 | 左右以外の場合 | 0.7≦IS かつ 1.0≦q
7 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」に定める第１次診断法により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法 |  |  | － | － | 1.0≦IS/ISO
8 | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式鉄筋コンクリート造等の建築物の簡易耐震診断法」 |  |  | － | － | 要件を全て満たす
9 | 建築物の構造耐力上主要な部分が昭和５６年６月１日以降におけるある時点の建築基準法（昭和25年法律第201号）並びにこれに基づく命令及び条例の規定（構造耐力に係る部分（構造計算にあっては、地震に係る部分に限る。）に限る。）に適合するものであることを確認する方法 |  |  | － | － | 確認できる
Ⅰ．大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
Ⅱ．大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
Ⅲ．大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
（※）震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示す。 いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては 損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはない。
（※）ISOについては備考欄に特記がない限り、0.6とする。
（※）Z、G、Uについては備考欄に特記がない限り、1.0とする。