大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例

土砂埋立て等の技術的基準（案）

平成27年４月

大阪府環境農林水産部みどり推進室森づくり課

目　次

第1節 総説	1

1.1 本基準の趣旨	1

1.2 関係指針等	3

第2節 軟弱地盤における措置	5

2.1 地盤調査	5

2.2 軟弱地盤判定の目安	7

2.3 軟弱地盤対策	8

第3節 傾斜地盤における措置	11

3.1 段切りを必要とする傾斜地盤	11

3.2 段切りの寸法	12

第4節 埋め立て等の構造	13

4.1 埋立て等の構造	13

4.2 法面の安定性の照査	17

第5節 締固め措置	29

5.1 敷均し	29

5.2 締固め	29

第6節 湧水又は浸透水を排除するための措置	31

6.1 地下排水工	31

6.2 埋設工	33

第7節 擁壁工	35

7.1 擁壁の設置基準	35

7.2 擁壁の種類	36

7.3 渓流における土砂埋立て等	38

7.4 練石積み工、コンクリートブロック積み工	39

7.5 コンクリート擁壁工	42

7.5.1 設計諸定数の設定	42

7.5.2 安定性の検討	51

第8節 小段の設置	61

第9節 地表水の排除	62

第10節 排水施設の構造	64

10.1 排水施設の断面	64

10.2 排水施設の構造等	67

第11節 沈砂池	68

第12節 調整池	69

12.1 調整池等の設置	69

12.2 洪水調整計画の取りまとめ	75

第13節 法面保護工	78

第14節 飛散防止措置	79

第15節 工事の順序	80

第16節 一時堆積における技術的基準	81

16.1 軟弱地盤対策及び排水対策	81

16.2 土砂の堆積及び緩衝地帯の構造	81

参考文献	82

# 総説

## 本基準の趣旨

本基準は、大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例（平成26年大阪府条例第177号）第11条第1項第6号に規定する土砂埋立て等の形状及び構造上の基準に用いる計算の方法、数値その他の必要な事項について定めるものとする。 大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則第11条に定める技術的基準は、一時堆積以外である場合にあっては別表第一、一時堆積である場合にあっては別表第二に掲げるとおりとする。 別表第一（第十一条関係） 一 埋立て等区域及び施設設置区域の地盤について、地盤調査の結果、滑りやすい土質の層又は軟弱な地盤がある場合には、地盤に滑り、沈下又は隆起が生じないように、杭打ち、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられること。 二 著しく傾斜している土地において土砂埋立て等を行う場合においては、土砂埋立て等を行う前の地盤と土砂埋立て等に使用された土砂とが接する面が滑り面とならないように段切り等の措置が講じられること。 三 土砂埋立て等の高さ（土砂埋立て等を行う前の地盤の最も低い地点と土砂埋立て等によって生じた地盤の最も高い地点との垂直距離をいう。以下同じ。）及び土砂埋立て等によって生じる法面（擁壁で覆う部分を除く。以下同じ。）の勾配は、次のイ又はロに掲げる土砂の区分に応じ、当該イ又はロに定める高さ及び法面の勾配とすること。 イ 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（平成三年建設省令第十九号）別表第一に規定する第一種建設発生土、第二種建設発生土及び第三種建設発生土並びにこれらに準ずるもの 安定計算を行った場合にあっては安全が確保される高さ及び垂直一メートルに対する水平距離が二メートル以上であって安全が確保される勾配、その他の場合にあっては十メートル以下の高さ及び垂直一メートルに対する水平距離が一・八メートル以上の勾配 ロ その他のもの 安定計算を行った上で安全が確保される高さ及び安定計算を行った上で安全が確保される勾配 四 土砂埋立て等の完了後の地盤に緩み、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じられること。 五 埋立て等区域の地盤の高さが周辺より低い土地、斜面の下方に位置する土地及び谷又は沢状の土地など地表水が集中しやすい地形の土地において土砂埋立て等を行う場合は、湧水又は浸透水を有効かつ速やかに排除できるよう、地下排水工等の排水施設の設置その他の必要な措置が講じられること。 六 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、次のイからホまでの規定に適合すること。 イ 盛土の場合には、法尻に擁壁等が設置されること。壁が滑動しないこと。 ロ 擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は練積み造等の堅固なものであること。 ハ 渓流内の盛土の場合において、全土量を対象とした土砂流出防止のためのコンクリート 六 えん堤等が設置されること。 ニ 練積み造の擁壁の構造は、土質に応じて決定されたものであること。 ホ 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によって次の（１）から（４）までの規定が満たされることが確かめられていること。 （１） 土圧、水圧及び自重（以下「土圧等」という。）によって擁壁が破損されないこと。 （２） 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。 （３） 土圧等によって擁壁が滑動しないこと。 （４） 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。 七 土砂埋立て等によって生じる法面の高さが五メートル以上である場合にあっては、当該法面の高さが五メートルごとに幅が一・五メートル以上の小段が設置されること。 八 雨水その他地表水を排除することができるように、必要な排水施設（土砂埋立て等が施工されている間における排水施設を含む。）が設置されること。 九 八の項の排水施設は、その管渠(きょ)の勾配及び断面積が、その排除すべき雨水その他の地表水を支障なく流下させることができるものであること。 十 埋立て等区域外に土砂が流出しないように、沈砂池（土砂埋立て等が施工されている間における沈砂池を含む。）その他の土砂の流出を防止するために必要な施設が設置されること。 十一 下水道、排水路、河川その他の放流先の排水能力に応じて必要がある場合は、一時雨水を貯留する調整池（土砂埋立て等が施工されている間における調整池を含む。）その他の施設が設置されること。 十二 土砂埋立て等によって生じる法面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等により、風化その他の侵食に対して保護されること。 十三 埋立て等区域（土砂埋立て等によって生じる法面を除く。）は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他の土砂等の飛散防止のための措置（土砂埋立て等が施工されている間における土砂等の飛散防止のための措置を含む。）が講じられること。 十四 土砂埋立て等に係る工事の順序が、埋立て等区域外への土砂の崩壊、飛散、流出その他の災害が発生しないよう、沈砂池、調整池、擁壁等の防災工事が土砂埋立て等に先行して実施されるものとなっていること。 別表第二（第十一条関係） 一 別表第一の一の項、八の項及び九の項の規定に適合すること。 二 埋立て等区域の土地の勾配は、垂直一メートルに対する水平距離が十メートル以上であること。ただし、埋立て等区域外への土砂の崩壊、飛散、流出その他の災害が発生するおそれがないものとして知事が認める場合は、この限りでない。 三 土砂の堆積の高さ（土砂の堆積によって生じる法面の最も低い部分と最も高い部分の垂直距離をいう。）が五メートル以下であること。 四 土砂の堆積によって生じる法面の勾配は、垂直一メートルに対する水平距離が二メートル以上であること。 五 埋立て等区域の周辺に、土砂の堆積の高さに相当する幅の緩衝地帯及びその緩衝地帯を表示する境界標が設置されること。

【解説】

(1) 本基準に係る規定

条例第7条の許可に係る土砂埋立て等について、土砂埋立て等の最大堆積時及び完了時の埋立て等区域における土地及び土砂の堆積の形状、及び、土砂埋立て等に供する施設の計画が、当該申請に係る埋立て等区域外への土砂の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないよう必要な措置を規則第11条に定めている。

土砂埋立て等が当該土砂埋立て等に係る埋立て等区域外への搬出を目的として行われるものを「一時堆積」といい、一時堆積以外の場合における技術的基準は別表第１に、一時堆積である場合における技術的基準は別表第２に掲げるものである。

(2) 本基準の構成

森林法等の既存法による規制の内容は、各々の法の目的に応じて異なっているが、その適用区域において、災害の防止等の観点から一定の規制がなされている現状がある。このため、この三つの既存の技術的基準（それぞれを、「林発基準」1）、「砂防基準」2)、「宅造基準」3)という。以下、同じ。）や審査・指導等における運用を参考に、これらを網羅するかたちで本基準は構成されている。その他、他県における土砂の埋立て等の行為の安全確保を主目的とする条例等の制度についても参考にした。

解表1-1-1　既存法による規制の例4)

（平成26年3月31日現在）

| 法 | 規制内容 | 規制目的 | 規制区域の面積（府域面積に占める割合） |
| --- | --- | --- | --- |
| 森林法 | 森林区域における開発行為に対する許可（1ha以下は届出制） | 森林の有する災害・水害の防止、水源のかん養等の機能に支障を及ぼさないよう行為を規制 | 54,850ha（29％） |
| 砂防法 | 砂防指定地における開発行為に対する許可 | 治水上砂防のため支障を及ぼさないよう行為を規制 | 32,200ha（17％） |
| 宅造法 | 宅造工事規制区域内における宅造工事に対する許可 | 宅地造成に関する工事による災害を防止するため行為を規制 | 75,000ha（39％) |

## 関係指針等

本基準に示されていない事項については、一般的に認められている既往の技術的指針等を参考にするものとする。

【解説】

(1) 既往技術指針等の参照

本基準は、当該申請に係る埋立て等区域外への土砂の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないために必要な処置について、技術的観点から基本的な考え方や留意事項等を、総合的かつ広範囲に整理したものである。しかし、災害を防止するために必要な処置は、技術領域が広いため、記述しきれない分野も少なくない。したがって、審査等に関しては、関連する既往の技術指針等も参照して運用することとする。なお、既往基準や規定（出典基準も含める）が改定された場合等は、本基準も見直し改定することとする。

(2) 既往技術指針等における性能規程型設計への改訂5)

ISO（国際基準化機構）等の代表的な国際技術基準の見直しや大規模地震に対応するため、従来の設計法が、仕様設計体系から性能設計体系への変換が進められつつある。特に重要な社会基盤の構造物である道路の路体や堤防、宅地等の盛土は、これまで、仕様規程による設計が行われてきた。しかし、兵庫県南部地震を契機に重要な盛土についてはレベル2地震動への対応が求められ、震度法に基づく極限釣り合いの安定解析から、変形を考慮した性能に基づく設計体系へと移行する動きが速められた。このため、鉄道やダム等の設計基準等においては性能目標の明示や照査指標が示され、また、道路盛土においても平成21年からの道路土工要綱6)や道路土工の各指針7)～11)の改訂において性能設計の枠組みが示されるようになった。

(3) 本基準の解説の構成

一方、既存法の技術的基準1)～3)が、(2)の改訂に対応できているわけではないが、同基準の解説示されている参考文献は既に改訂されているものもある。このため、本基準そのものは、既存法の技術的基準や審査・指導等における運用を参考にしたものの、本基準の解説（【解説】以下の記述）においては、可能な限り、上記改訂に対応している既往の技術基準5)～13)ほかに準拠して構成することを基本とした。

# 軟弱地盤における措置

## 地盤調査

地盤調査は、標準貫入試験、スウェーデン式サウンディング試験、コーン貫入試験その他の地盤の強度を示す数値を求めることができる方法により行い、軟弱地盤であるか否かの判定をする。 なお、地盤調査は、次の箇所で行うこと。 ① 安定計算を行う縦断法線の起終点、中間点付近の3箇所 ② 擁壁、沈砂池、調整池など構造物を設置する箇所 ③ その他、知事が必要と認めた箇所 ただし、これらの箇所のうち、岩盤であることが明らかである箇所については、そのことを証する資料をもってその箇所の調査結果に替えることができる。また、既往の調査結果や地盤図が作成されている場合には、その箇所の概要を把握するための参考資料とすることができる。

【解説】

(1) 地盤調査の必要性

地盤が軟弱であることに起因するすべりや沈下等が、埋立て等土砂の変状・崩壊につながるおそれがある。このため、基礎地盤を調査することにより、軟弱地盤の分布や規模（厚さ）を事前に確認することとした。なお、埋立て等区域が広範囲または形状が複雑である場合など、当該区域の軟弱地盤の分布や規模を把握するため、必要に応じて調査箇所を追加すること。

(2) 地盤調査で実施する試験

地盤調査で実施する試験は、土の工学的な分類や力学的性質等を求めるための室内試験と、地盤のN値、支持力等を求めるための原位置試験（サウンディング試験）に大きく分類することができる（解表2-1-1参照）。原位置試験には、N値を求めるための標準貫入試験、地盤の支持力を求めるための平板載荷試験や土の湿潤密度試験等の原位置試験が含まれ、設計計算に必要な諸定数、基礎地盤における支持力等の現地条件を把握するための試験である。

また、室内土質試験では、乱さない試料を用いて土の力学特性を求めることができるが、採取した試料の試験では地中応力の解放等の避けられない影響もある。一方の原位置試験は原位置での地盤の状態や性質を調べることが可能なものである。

(3) 既往の調査結果や地盤図

大阪等の大都市では地盤図が作成されていることがある。また、近年では、いくつかの機関からボーリングデータ等が公表されている6)。これらは、構造物の基礎形式・構造・工法等を概略検討するときや、基礎地盤の形状、支持層までの深さ、成層状態等の概要が把握でき、さらに、軟弱地盤の規模、地盤沈下、地下水等の調査にも利用できる。しかし、既往の調査はその目的によってデータの記載内容や精度が異なっているため、実際の設計、施工においては、必要に応じて別途、調査することとする。

解表2-1-1　地盤調査の種類11)を一部修正

(3) サウンディング

サウンディングは軟弱地盤の厚さ、土層の成層状況、中間砂層の存在等を明らかにし、設計に際して土層区分をするための判断資料を得るために行うものである。その方法は、パイプまたはロッドの先端につけた抵抗体を地中に挿入し、これに貫入、回転、引き抜き等の力を加えた際の土の抵抗から土層の分布と強さを相対的に判別する手段である。

標準貫入試験は、ボーリング孔を利用して実施されるため、地盤の途中に硬い土層があっても試験（N値測定）を続行できること、土質試料を採取できることが大きな利点である。N値は地盤構造を評価するために利用されるだけでなく、土質定数の推定に用いられる（7.5.1参照）。軟弱地盤の強度の推定にはコーン貫入試験（ポータブルコーン貫入試験、オランダ式二重管コーン貫入試験及び電気式コーン貫入試験等）やスウェーデン式サウンディング試験がよく用いられる。オランダ式二重管コーン貫入試験は、ある程度の強さの中間砂層を貫通することができるとともに、連続的な土質データが得られる。電気式コーン貫入試験は、これに加え間隙水圧の測定により土質の推定や排水層の確認ができる。また、スウェーデン式サウンディング試験は、操作が簡単で調査に要する時問が短いため多くの地点の調査ができる。

解表2-1-2に主なサウンディング方法の特徴を示す。サウンディングによる調査における主な成果品は、① 調査位置案内図、調査位置平面図、② 試験結果（地盤工学会記録用紙等により整理）、③ 土質・地質縦断図等である。

解表2-1-2　サウンディング方法及び原位置試験の特徴8)を一部修正

## 軟弱地盤判定の目安

軟弱地盤の判定の目安は、地表面下10ｍまでの地盤に次のような土層の存在が認められる場合とする。 ① N値で判定する場合は、粘性土では4程度以下、砂・砂質土で10程度以下のもの ② スウェーデン式サウンディングで判定する場合は、粘性土に対して1m当たりの半回転数が100程度以下のもの ③ オランダ式二重管コーン貫入試験によるコーン指数（qc）で判定する場合は、粘性土で1,000kN/㎡程度以下、砂・砂質土では4,000kN/㎡程度以下のもの ④ 高有機質土からなる泥炭質地盤等

【解説】

(1) 調査対象深度

宅地防災マニュアルの解説12)を参考に、調査対象の深度を地表面下10mまでとした。同解説によると、「過去の土質調査の結果より、過去の土質調査の結果より、10mまでにこのような軟弱地盤が出現しない場合は、10m以下の部分を調査しても軟弱層が表れることはほとんどないこと、また、これまでの経験から、盛土荷重あるいは建物荷重による沈下への影響は、地表面10m程度まで考えれば十分なことによる。ただし、地表面下10m直前で本文に示しているような軟弱層が表れるような場合には、引き続き調査を行い、軟弱層の厚さを確認する必要がある。」としている。

(2) 判定の目安

判定の目安として数値は、軟弱地盤対策工指針8)における軟弱層の基盤とみなし得る目安を参考とした。以下、同指針より抜粋したものを示す。

「盛土等の通常の土工構造物を想定した場合、軟弱層の基盤とみなし得る目安をN値で判断する場合は、粘性土では4～6程度以上、砂・砂質土で10～15程度以上の層となる。またスウェーデン式サウンディングで判断する場合は、粘性土に対して1m当たりの半回転数が100程度以上、オランダ式二重管コーン貫入試験によるコーン指数で判断する場合には、粘性土はqc=1,000kN/㎡程度以上、砂・砂質土ではqc=4,000～6,000kN/㎡程度以上の層である。なお、基盤は作用する荷重により変化するため、土工構造物の荷重を想定して軟弱層の基盤を検討することとし、深さ及び水平方向に連続性を有することを確認すること。」

(3) 高有機質土

泥炭質地盤におけるピートや黒泥などの高有機質土は、盛土完成後の圧縮性・膨張性が大きいため、そのまま土砂埋立て等には使用せず土質改良等の対策を検討すること。

## 軟弱地盤対策

調査の結果、軟弱地盤と判定された場合には、さらに十分な調査、試験を行った上で、滑動並びに沈下、変形に対する安定性を検討し、所定の安定度が得られるように、必要に応じて適切な対策工を施さなければならない。

【解説】

(1) 軟弱地盤対策の検討の流れ

軟弱地盤上に土砂埋立て等を計画する際には解図2-3-1に従い、地盤調査によって把握された地盤条件に、土地利用計画、施工条件及び環境条件等の検討結果を整理したうえで、地盤の沈下や盛土であれば端部のすべりに対する安定性等を検討する。

解図2-3-1　軟弱地盤対策の検討の流れ12)

(2) 軟弱地盤対策工8)

① 軟弱地盤対策工の適用に当たっては、軟弱地盤対策を必要とする理由や目的を十分踏まえたうえで、対策工法の原理、対策効果、施工方法、周辺環境に及ぼす影響及び経済性等を総合的に検討し、適切な対策工法を選定する。

② 軟弱地盤対策工の設計に当たっては、地盤調査結果を十分に活用して、軟弱地盤対策を施した軟弱地盤上の土工構造物について想定する作用に対する安定性等を照査し、対策日的を達成するのに必要な軟弱地盤対策工法の仕様を決定する。その際、軟弱地盤の不均質性や予測の不確実性に配慮した設計・構造にするとともに、必要に応じて試験施工を実施する。

③ 軟弱地盤対策工の施工に当たっては、対策の目的や軟弱地盤の性状を考慮し、周辺環境等の現地条件に即した施工計画を立案し、適切な工程や品質・出来形等に関する施工管理及び沈下・安定に関する管理の下に施工を実施する。

解表2-3-1　対策工法の種類と効果2)

| 工法の分類 | 工法 | 目的 | 工法の説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表層処理工法 | 敷砂工法 敷設材工法 添加材工法 | 地盤改良 地盤補強 地盤改良 | 基礎地盤の表面に砂、シート、ネット等を敷広げたり、基礎地盤の表面を石灰やセメントで処理することによって、軟弱地盤処理工や盛土作業に必要な重機械のトラフィカビリティを良好にすることを目的とする。敷砂工の場合は軟弱層の上部排水層の役割も果たす。敷設材工法は加重を均等に支持し、地盤の不同沈下及び側方変位を減じ、地盤の支持力を向上させることができる。 |
| 置換工法 | 掘削置換工法 盛土自重置換工法 | 地盤改良 | 軟弱層の一部または全部を除去し、良質材で置き換える工法である。置換えによってせん断抵抗が増加し、沈下も置換えた分だけ小さくなる。掘削して置換えるか、盛土の自重で押し出して置換えるかによってその名称が異なる。置換深度に限界がある。 |
| 押え盛土工法 | 押え盛土工法 緩斜面工法 | 盛土構造改良 | 土の側方に押え盛土をしたり、のり面を緩やかにしたりしてすべりに抵抗させるモーメントを増加させて盛土のすべり破壊を防止する。周辺地盤に対する影響を小さくするとともに、用地幅を広く確保することにより工事用道路、側道、環境施設帯等に利用することができる。 |
| 緩速載荷工法 | 漸増載荷工法 段階載荷工法 | 盛土速度制御 | 盛土の施工速度を制御して圧密に伴う地盤のせん断強さの増加を図りながら盛土を施工する工法である。短時間に盛土した場合には、安定が保たれない場合でもこの方法によれば安全に盛れることが多い。盛土の立上りを漸増していくか、一時盛土を休止して放置し、地盤の強度が増加してから再び立上るかによって名称が異なる。 |
| 載加重工法 | 盛土加重載荷工法 大気圧載荷工法 地下水低下工法 | 地盤改良 （圧密促進） | 盛土や構造物の計画されている地盤にあらかじめ設計荷重以上の加重をかけ沈下を促進させる工法である。載加重としては盛土がよく用いられ、サーチャージ工法、プレローディング工法等がある。サーチャージは盛土部、プレロードは構造物部にそれぞれ用いられる。盛土の変わりに大気圧を用いる方法、地下水位を低下させることにより有効応力を増加させる方法などもある。プレローディング工法は側方流動対策としても有効である。 |
| バーチカルドレーン工法 | サンドドレーン工法 ペーパードレーン工法 | 地盤改良 （圧密促進） | 地盤中に適当な間隔で鉛直方向に砂柱やカードボード等を設置し、水平方向の圧密排水距離を短縮して圧密を促進させ、地盤の強度増加を図る工法である。使用する鉛直排水材料によって名称が異なる。施工方法も鋼管を打込んだり振動で押込んだ後砂柱をつくるものやウォータージェットを使用するもの等各種ある。 |
| サンドまたは砕石コンパクションパイル工法 | サンドコンパクションパイル工法 砕石コンパクションパイル工法 | 地盤改良 （締固め） | 地盤柱は締固めた砂又は投石等のくいを造り、軟弱層を締固めるとともに砂ぐい等の支持力によって安定を増加させる工法である。特に地盤のすべり崩壊によるパイル材自体のせん断抵抗力により、安定を確保するのに効果がある。 |
| 固結工法 | 石灰パイル工法 深層混合処理工法 | 地盤改良 | 石灰パイル工法は生石灰やその混合物で地盤中に柱を造り、その吸水による脱水や科学的結合によって地盤を安定させ、地盤の強度を上げることによって安定を増すと同時に沈下を減少させる。また、深層混合処理工法は生石灰、セメントミルク、モルタル等の固結材を軟弱土と攪拌翼で混合を行う。ともに早期に強度が得られ沈下量が減少するが、工費が高いので他の工法と十分に比較検討する必要がある。 |

# 傾斜地盤における措置

## 段切りを必要とする傾斜地盤

基礎地盤（地山）の勾配が1:5.0程度より急な場合、段切りを設け、埋立て土砂の滑動を防ぐようにしなければならない。

【解説】

(1) 段切りを行う地山の勾配

本基準において、1:5.0より急な場合としたのは、砂防基準2)による。

(2) 傾斜地盤における盛土の崩壊パターン

傾斜地盤上の高盛土においては、地形や盛土の構造上、崩壊が生じることがある。地形に起因するものとしては、解図3-1-1(d)に示すように、地盤の傾斜勾配が急で、かつ深い谷地形の箇所において、長大なのり面をもつ高盛土では、構造的にも不安定で、地盤に沿った盛土の崩壊が生じることがあるとされている。

解図3-1-1　傾斜地盤における盛土の崩壊パターン13)

(3) 腹付け盛土法面の段切り

既設の盛土に腹付け盛土を行う場合にも、段切りを必要とする。

これは、既設盛土に腹付けした新しい盛土の影響により、基礎の沈下等が生じて既設盛土が変形を起こすことがある。このような事態の有無は、施工に先立って基礎地盤の調査を行い、確かめておかなければならない。腹付けによる既設盛土の変形防止対策は、基礎地盤を補強することで達成される（第1節 参照）。

## 段切りの寸法

段切りの寸法は、基礎地盤の土質、勾配、段切りの施工方法によって異なるが、高さ0.5m、幅1m程度以上を標準とする。また、段切り面には排水のため、2～5％の勾配をつけるものとする。

【解説】

一般に、段切りの寸法は、最小高さ0.5m、最小幅1.0mとして、いずれもその最小値を規定している。しかしながら、宅造基準３)において、高さを0.5mに固定して審査・指導しており、本基準では、勾配1:2以上の場合にも対応できるよう、高さ基準を0.5mとした。

段切り後は、　図3-2-1のとおり湧水、地下排水の排除を考慮するものとする。

※ 法尻の処理（擁壁工、法尻工）の設置については、第7節を参照すること。

解図3-2-1　段切りと排水処理12)を一部修正

# 埋め立て等の構造

## 埋立て等の構造

土砂埋立て等の高さ及び法面の勾配は、表4-1の土砂の区分の欄に掲げる土砂の区分に応じ、それぞれ同表の土砂埋立て等の高さの欄及び法面の勾配の欄に定めるものであること。 表4-1 土砂埋立て等の高さ及び法面の勾配 土砂の区分 土砂埋立て等の高さ 法面の勾配 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第１に規定する第１種建設発生土、第２種建設発生土及び第３種建設発生土並びにこれらに準ずるもの 土質試験等に基づき土砂埋立て等の構造の安定計算（以下「安定計算」という。以下同じ。）を行った場合 安全が確保される高さ 垂直1mに対する水平距離が2m以上の勾配、かつ、安全が確保される勾配 その他 10m以下 垂直1mに対する水平距離が1.8m以上の勾配 その他 安定計算を行い、安全が確保される高さ 安定計算を行い、安全が確保される勾配

【解説】

(1) 土砂の区分

建設発生土は、解表4-1-1に示されるようにその性状やコーン指数により分類される。土砂埋立て等に適する土質であるかどうかは、解表4-1-2に示す適用用途標準を目安にした。本基準における土砂の区分は、例えば道路用盛土の路体や宅地造成において、「そのままで使用可能なもの」となっている第１種建設発生土、第２種建設発生土及び第３種建設発生土を土砂埋立て等に適した土砂とし、第４種建設発生土及び泥土をその他のものとして二つに区分している。なお、土質改良を行った場合は、改良後の性状で判定するものとする。また、土質区分判定のための指標を得る際には、解表4-1-3に示す土質区分判定のための調査試験方法を標準とする。

搬入する土砂の区分が特定できない場合や、土砂の区分「その他」が混入する場合は、土砂の区分を「その他」とする。

なお、「その他」の場合の法面の勾配は、土砂埋め立て等の高さに応じた法面の勾配を超えないこととする。

解表4-1-1　土質区分基準14)

解表4-1-2　適用用途標準14)

解表4-1-3　土質区分判定のための調査試験方法及びコーン指数(qc)の測定方法14)

(2) 土砂埋立て等の高さ

土砂埋立て等の高さは、土砂埋立て等を行う前の地盤面の最も低い地点と土砂埋立て等によって生じた地盤面の最も高い地点との垂直距離をいい、盛土高と埋土高を合わせた高さとなる。盛土にあっては、盛土により生じた法面の上端と下端（擁壁の部分を含む）との間の垂直距離とする。また、土地の埋立てにあっては、穴、窪地等の土地の埋立て行為で、法面の生じない部分の埋土高とする。

本基準では、土砂の区分が第１～３種建設発生土で土砂埋立て等の高さが10mを超える場合及び土砂の区分がその他の場合において、埋立て等の土砂の安定性の照査が必要とした。

(3) 法面の勾配

盛土に必要な性能が確保できるとみなせる仕様の一つとして、既往の数多くの施工実績や経験に基づき、盛土材料及び盛土高に対する標準的な法面勾配がある（解表4-1-4参照）。標準法面勾配とは、基礎地盤の支持力が十分にあり基礎地盤からの地下水の流入、あるいは浸水のおそれがなく水平薄層に敷き均らし、転圧された盛土で、必要に応じて侵食の対策（土羽工、植生工、簡易な法枠、ブロック張工等による保護工）を施した法面の安定性確保に必要な最急勾配を示したものである。

解表4-1-4の勾配に幅があるのは、1:1.5では法面の締固めが不十分となりやすく、それが原因となって表面付近のはだ落ちや侵食が起こる危険性を持っているためで、機械転圧が可能なように1:1.8を必要に応じて適用できるように定めている。

本基準においては、適切な締固めのため、さらに、自重1t以上の振動ローラをはじめとする通常の締固め機械よる施工性を踏まえ、土砂埋立て等の高さが10m以下の安定計算のいらない場合の法面勾配を1:1.8より緩い勾配とし、同様に10mを超える場合は1:2.0より緩い勾配とする（いずれも、土砂の区分が第１～３種建設発生土の場合）。

解表4-1-4　盛土材料及び盛土高に対する標準法面勾配の目安7)を一部修正

## 法面の安定性の照査

土砂埋立て等の設計に当たっては、想定する作用に対し、埋立て等土砂及び基礎地盤が安定であること、及び変位が許容変位以下であることを照査することを原則とする。

【解説】

(1) 照査の対象

盛土工指針7)によると、既往の経験・実績に基づく仕様に基づいて設計を行えば安定性の照査を省略してよいとされている。例えば、盛土高・法面勾配が解表4-1-4に示す標準値を超えず、締固めや排水施設が適切に施工・設置されている場合、照査の対象外となる。

しかしながら、阪神淡路大震災以降、宅地防災の滑動崩落対策として、その照査対象に谷埋め型大規模盛土造成地や腹付け型大規模盛土造成地が含まれ、さらに、大阪府においては、盛土高10mを超える高盛土も照査対象としており、いずれの場合も常時だけでなく地震時の安定性の照査を行うことになっている3)。したがって、本基準においても、表4-1に示すとおり安定計算が必要な高さの基準は10mとし、照査は常時及び地震時の安定性の照査を行うこととした。

(2) 設計に用いる荷重及び土質定数7)

① 荷重

同時に作用する可能性が高い荷重の組合せのうち、埋立て等土砂に最も不利となる条件を考慮して行わなければならない。解表4-2-1に一般的な荷重の組合せの例を示す。

解表4-2-1　荷重の組合せの例7)

② 自重

単位体積重量については一般には、解表4-2-2に示す値を用いてよい。

解表4-2-2　土の単位体積重量(kN/㎥)7)を一部修正

③ 載荷重

載荷重は、施工状況を考慮して適切に設定するものとし、一般には10kN/㎡を用いてよい。

④ 降雨の影響

降雨の影響を考慮した埋立て土砂の安定性の照査については、定量的な流出量の計算を経て設計することは一般に行われず、事前の調査及び施工時の地山からの湧水の状況を観察した結果に基づき、その規模を設定するのが通常である。

⑤ 地震の影響

地震の影響として、埋立て等土砂の振動応答に起因する慣性力、液状化の影響を考慮する。

慣性力による地震時の変形や破壊は、一般に水平方向が支配的であるため、鉛直方向の慣性力の影響は考慮しなくてよい。静的照査法により照査する場合の慣性力は、質量に設計水平震度を乗じた水平力とする。

地震時に液状化が生じる可能性がある場合は、液状化が生じると判定される土層の土質定数を低減させるなど、液状化の影響を適切に考慮する必要がある。

⑥ 土質定数

設計に用いる土質定数は、地盤調査結果及び土質試験結果に基づき設定することを原則とする。

ア 常時、降雨時に用いる土質定数

円弧すべり法により安定性の照査を行う場合のせん断強さの標準的な求め方を解表4-2-3に示す。

解表4-2-3　土質材料、検討対象時期に応じた土の

せん断強さの標準的な求め方の例7)

「短期」とは、盛土を急速施工した時点をさす。また、「長期」とは、十分に緩速施工して完成した時点、及び土の荷重により十分に圧密された後に降雨・浸透水の影響が生じる時点をさす。

安定計算の方法については従来より全応力法と有効応力法がある。有効応力法は、土のせん断特性が本質的に有効応力に支配されることから原理的に正しい方法である。これを適用するためには飽和土のせん断に伴って発生する間隙水圧を知る必要があるが、これは一般には困難である。実務には、間隙水圧として定常浸透水圧のみを考慮する全応力法が適していると考えられるので、ここでは全応力表示のせん断強さを示した。表中の記号の意味は以下のとおりである。

イ 地震時に用いる土質定数

円弧すべり面を仮定した安定計算法ないしはニューマーク法を用いて地震動の作用に対する安定性の照査を行う場合は、土のせん断試験を行い、せん断強さを求める。

ウ 経験的な土質定数の利用

予備設計段階における地盤調査や埋立て等土砂の特定が困難な場合は、締固め基準を満足することを前提として、経験的に推定した解表4-2-4の仮定値を用いてもよい。ただし、必要に応じて施工を行う段階で土質試験を実施し、設計定数の確認を行うのがよい。

解表4-2-4　設計時に用いる土質定数の仮定値7)

解表4-2-4の使用に当たっては、次の点に注意するものとする。

(ｱ) 地下水位以下にある土の有効単位体積重量は、それぞれ表中の値から飽和土の場合は10kN/㎡、不飽和士の場合は9kN/㎡を差し引いた値とする。

(ｲ) 土の単位体積重量を決定する場合は、次の点に注意するものとする。

・砕石は、礫と同じ値とする。

・岩塊等では、粒径や間隙比により値が異なるので既往の実績や現場試験により決定する。

・礫まじり砂質土や礫まじり粘性土は、礫の混合割合及び状態により適宜定める。

(ｳ) せん断抵抗角及び粘着力の値は、飽和条件のもとで得られた概略的な値である。

(ｴ) 砕石、岩塊等のせん断抵抗角及び粘着力は、礫の値を用いてよい。

(ｵ) 粒径幅の広い土とは、様々な粒径の土粒子を適当な割合で含んだ土で、締固めが行いやすいものをいう。分級された土とは、ある狭い範囲に粒径のそろった土で、密な締固めが行いにくいものをいう。

(ｶ) 地盤工学会基準の記号は、おおよその目安である。

(3) 常時の作用に対する安定の検討

① 照査指標と許容値

すべりに対する安定に関する照査指標としては、円弧すべり安全率を用いてよい。長期間経過後(供用時)における最小安全率は1.2以上とする。ただし、斜面安定解析の対象とする構造物が宅地である場合には、設計安全率を上記の値より大きく設定し安全を期する場合があるので最小安全率は1.5以上とする3)。また、含水比の高い細粒土を用いる場合や、軟弱地盤上の盛土で詳細な土質試験を行い適切な動態観測による情報化施工を適用する場合には、施工直後の安全率を1.1以上としてよい。

② 照査の方法

一般に、解図4-2-1に示すような円弧すべり面を仮定した分割法を用いて行ってよい。この方法はすべり面上の土塊をいくつかの分割片に分割し、各分割片で発揮されるすべり面上のせん断力と抵抗力を求め、それぞれ累計し、その比率によって安全率を求めるもので、計算式は式（解4-2-1）に示すとおりである（修正フェレニウス法）。なお、埋立て土砂の構造、構成によっては、円弧すべり面の代わりに直線を含む複合すべり面を仮定する。

ここに、

解図4-2-1　円弧すべり面を用いた常時のすべりに対する安定計算法1)盛土

③　間隙水圧

埋立て等の土砂が含水比の高い細粒士である場合に、施工直後において埋立て等の土砂の自重の増加に伴って圧縮し、そのために発生する過剰間隙水圧urを考慮する必要がある。

透水係数が高く、圧縮しにくい硬い土砂ではurは小さく無視できるとされ、また、長期安定検討においても無視してよいとされるが、搬入・使用する土砂の土質により慎重に判断すべきである。なお、施工中及び施工直後の間隙水圧を推定する方法には次の方法がある。

ア 施工含水比で締め固めた土砂の標準圧密試験結果より、非排水条件下の間隙水圧(最大間隙水圧)を求め、経過した施工期間に排水される間隙水の圧力の減少度合いを圧密度より推定する。

イ 施工時の土砂内の間隙水圧urは、式（解4-2-2）に示す非排水条件を仮定したヒルフの式によって求めることもできる7)。

ここに、

ウ 盛土施工に伴って発生する過剰間隙水圧は、細粒土の急速盛土の施工中、もしくは完成直後の法面の安定を検討するときに用いる間隙水圧である。この場合には、解図4-2-2に示すような圧力を用いてもよい2)。

解図4-2-2　盛土荷重による間隙水圧の仮定5)

エ 地下水位又は浸潤面が明らかな場合は、図解法によって求めた流線及び等ポテンシャル線からなる圧力水頭曲線と、すべり面に囲まれた部分によって、すべり面上全体の間隙水圧を算定する（解図4-2-3参照）。

解図4-2-3　浸透流のある盛土の安定解析7)

④ 浸透水による間隙水圧

盛土面や側方からの浸透水、あるいは雨水の浸透によって形成される間隙水圧については、盛土の土質・形状・排水層の配置・原地盤の状態等を勘案して浸透流解析や図解法等によって推定をすることが望ましい（解図4-2-3参照）。

ただし、地山の境界条件、盛土の浸透特性等の不確定な面が大きいため、実務上は解図4-2-4に示すような地山からの浸透流を仮定した簡便法で行えばよい。また、雨水の浸透によって発生する間隙水圧は盛土の構成によってはかなり大きな値となることがあるのが、本基準においては、法面保護工を設置し、かつ表面排水施設及び各小段に水平排水層を設置することとしていることから、法面からの浸透水を考慮しなくてもよい。

なお、基礎排水層については、解図4-2-3及び4-2-4に示すように法尻から法肩までの水平距離の1/2以上を標準とするが、特に湧水が多い箇所や高盛土では原地盤の段切りを施工しない範囲全面に設置するのが望ましい（第6節 参照）。また、法尻には擁壁等を設置することとなっている（第7節 参照）。

解図4-2-4　地山から浸透流の簡易設定法7)

(4) 地震動の作用に対する安定の検討

① 照査指標と許容値

盛土工指針7)によると、レベル1地震動に対する設計水平震度に対して、円弧すべり面を仮定した安定解析法によって算定した地震時安全率の値が1.0以上であれば、盛土の変形量は十分に小さいと考えられる。また、レベル2地震動に対する設計水平震度に対して、同安定解析法によって算定した地震時安全率の値が1.0以上であれば、盛士の変形量は限定的なものにとどまると考えられるとしている。

一般に盛土は修復性に優れているが、山岳部の高盛土など早期の復旧が困難な場合も想定されることから、本基準においては、レベル2地震動に対する設計水平震度を標準としている（解表4-2-5参照）。この場合の最小安全率は、上記により1.0以上とする。

② 照査の方法

地震動の作用に対する盛土の安定性の照査手法は、構造物の変形を直接的に求めることができる残留変形解析手法と構造物の地震時安定性を安全率等により照査する震度法による安定解析手法に大別される。残留変形解析手法は直接的に構造物の残留変形を求めることができるのに対し、震度法による安定解析手法は構造物の安定性の有無を照査するものであり、直接的に構造物の残留変形を評価するものではない。ただし、解析手法の種類によっては、これまでの被災事例等の分析により安全率に基づき経験的に盛土の変形性能や被災程度等を評価している手法もある。

本基準においては、これまでに蓄積された知見や技術的な現状を踏まえた上で、震度法により慣性力を考慮した円弧すべり面を仮定した安定解析法(修正フェレニウス法)を示す。

ここに、

解図4-2-5　レベル2地震動に対するすべり面の設定7)を一部修正

③ 設計水平震度は次式により算出するものとする。

kｈ＝Cz・kｈ0

ここに、

kｈ：設計水平震度（小数点以下2けたに丸める）

kｈ0：設計水平震度の標準値（レベル2地震動を適用）

Cz：地域別補正係数（大阪府は1.0）

解表4-2-5　設計水平震度khoの標準値7)を一部修正

| 地盤種別 | Ⅰ種 | Ⅱ種 | Ⅲ種 |
| --- | --- | --- | --- |
| 設計水平震度khoの標準値 | 0.16 | 0.20 | 0.24 |

耐震設計上の地盤種別は、原則として地盤の特性地TGにより区別し、解表4-2-6によるものとする。地表面が基盤面と一致する場合はⅠ種地盤とする。

解表4-2-6　耐震設計上の地盤種別6)

| 地盤種別 | 地盤の特性値TG（ｓ） |
| --- | --- |
| Ⅰ 種 | TG＜0.2 |
| Ⅱ 種 | 0.2≦TG＜0.6 |
| Ⅲ 種 | 0.6≦TG |

地盤の特性値TGは、次式によって算出するものとする。

ここに、

平均せん断弾性波速度Vsiは、弾性波探査やPS検層によって測定するのが望ましいが、実測値がない場合は式（解4-2-5)によってN値から推定してもよい。

この場合のN値は各層の平均的なN値で代表し、むやみに計算を繁雑にする必要はない。

ここに、

ここで、耐震設計上の基盤面とは、粘性土層の場合はN値が25以上、砂質土層の場合はN値が50以上の地層の上面、もしくはせん断弾性波速度が300m/s程度以上の地層の上面をいう。

地盤調査結果に基づく地盤種別の区別を原則とするが、地盤種別の区別に必要な情報が得られていない場合には、Ⅰ種地盤は良好な洪積地盤及び岩盤、Ⅲ種地盤は沖積地盤のうち軟弱地盤、Ⅱ種地盤はⅠ種地盤及びⅢ種地盤のいずれにも属さない洪積地盤及び沖積地盤と考えてもよい。ここでいう沖積層には、がけ崩れなどによる新しい堆積層、表土、埋立て土並びに軟弱層を含み、沖積層のうち締まった砂層、砂れき層、玉石層については洪積層として取り扱ってよい。

(5) 軟弱地盤上の土工構造物に対する安定の検討8)

① 照査指標と許容値

常時の作用に対する軟弱地盤上の埋立て等土砂の安定の照査では、施工及び供用時における常時の作用に対し、盛土ではすべりに対して、安定であることを照査する。通常、円弧すべり面を仮定した安定計算法によって検討する。この場合、盛土立上り時の安全率は1.10以上、供用時の安全率は1.25以上とすること。

一方で、軟弱粘性土地盤上の盛土については適切な基礎地盤の処理、入念な締固め及び排水の設置を前提として一般に地震動の作用に対する照査は行わなくてもよいが、既往の事例から大きな被害が想定される箇所の盛土については、所定の性能を確保するために地震動の作用に対する照査を行うものとする。この場合、慣性力を考慮したすべり安定計算手法によって求めた安全率が1.0以上であれば、沈下量が十分小さいか、埋立て等土砂の変形は限定されたものに留まると考えてよい。

② 照査の方法

軟弱地盤上に盛土を構築した場合、盛土施工中の軟弱地盤の一次圧密を沈下計算により算定し、一次圧密に伴う強度増加を考慮した円弧すべり計算を行う。

一般に、円弧すべり上にある土塊を、解図4-2-6に示したように鉛直側面をもついくつかの細片に分割し、土塊全体のすべり破壊に対する安全率Fを計算する。さらに円弧中心の位置及び半径の大きさを順次変化させたときの安全率の最小値がすべり破壊に対する安全率となる。計算式は式(解4-2-6)に示すとおりである。

ここに、

解図4-2-6　分割法による安定計算8)を一部修正

③ 高い盛土の安定計算

高い盛土の安定性は、盛土が計画高に達するまでに問題になることがあるので、施工工程等を考慮して、解図4-2-7に示すように最終盛士高HE2 に対して、安定を計算するだけでなく、盛土途中の安定(例えば盛HE1 等)についても検討を加える必要がある。

解図4-2-7　高い盛土の安定計算8)を一部修正

④ 慣性力を考慮した円弧すべり面を仮定した安定解析手法

軟弱地盤上の盛土が慣性力で崩壊することはまれである、主として慣性力で崩壊すると考えられる場合には、式(解4-2-7)を用いて安全率を算出することができる。

ここに、

# 締固め措置

## 敷均し

敷均し厚さは、締固め後の1層の仕上がり厚さが30cm以下となるよう均一に敷き均すこと。

【解説】

(1) 一般的な敷均し

道路土工の路体における敷均し厚さは、盛土材料の粒度、土質、締固め機械、施工法及び要求される締固め度等の条件によって異なるが、試験施工を行わない場合、1層の締固め後の仕上がり厚さを30cm以下（この場合の敷均し厚さは35～45cm以下）としている7)。このことから、本基準においても、締固め後の1層の仕上がり厚さを30cm以下とした。また、宅地造成マニュアルの解説12)においては、敷均し厚さで規定しており、その厚さを概ね30cm以下としている。

なお、実際の敷均し作業においては、レベル測量等により敷均し厚さの管理を行うこと。

(2) 厚層敷均し

近年の各種土工機械の大型化とともに、締固めエネルギーの大きな機械が普及しつつあるが、厚層敷均し・締固めを導入する場合には、事前に試験施工を行い、所定の品質が確保できることを確認しなければならない。

## 締固め

締め固めた土の性質の恒久性及び設計で設定した所要力学特性を確保するため、埋立て等に用いる土砂やその施工部位によって、最も合理的な品質管理方法を用いて、適切な締固めを行うものとする。

【解説】

(1) 締固め規定

締固め規定には大別して品質規定方式と工法規定方式の２方式がある。

品質規定方式においては、従来は、砂置換法及び炉乾燥法(急速乾燥法)による密度・含水量管理が主に行われてきたが、近年は簡便かつ迅速に密度と含水景が計測できるRI法が普及してきている。　工法規定方式においては、トータルステーションやGNSSで締固め機械の走行位置をリアルタイムに計測することにより、盛土地盤の転圧回数を管理する方法も普及してきている。

(2) 日常管理

日常の品質管理には、材料となる土の性質によって、①基準試験の最大乾燥密度、最適含水比を利用する方法、②空気間隙率または飽和度を規定する方法、③土の強度、変形特性を規定する方法があるが、土木現場の品質管理としては①、②が主に用いられる。本基準においても、解表5-2-1に示す道路土工の路体の管理基準値を、日常管理の目安とする。

(3) 基準試験

品質管理の基準となる試験は施工当初、及び埋立て等に用いる土砂が明らかに変化した場合に、解表5-2-2のとおり実施する。なお、必要に応じてコーン指数試験を実施する。また、日常試験の頻度は、1,000	㎥につき1回を目安とし、その測定結果を時系列でまとめたり、ヒストグラムを作成することが望ましい（解図5-2-1参照）。

解表5-2-1　日常管理の基準値の目安7)を一部修正

解表5-2-2　基準試験項目・方法と頻度7)を一部修正

| 試験項目 | 摘要 |
| --- | --- |
| 自然含水比(JIS A l203) | 施工当初及び材料 が変わる毎に1回 |
| 土粒子の密度(JIS A 1202) |  |
| 土の粒度(JIS A l204) |  |
| コンシステンシー(JIS A 1205) |  |
| 土の締固め(JIS A l210) |  |
| コーン指数(JIS A l228) | 必要に応じて実施 |
| 試験盛土(締固め) |  |

解図5-2-1　日常管理試験データの整理例7)を一部修正

# 湧水又は浸透水を排除するための措置

## 地下排水工

地下排水工は、埋立て等土砂の地下水位を低下させるため、周辺地山からの湧水が埋立て等土砂内に浸透しないよう排除できるよう、湧水の状態、地形、埋立て等土砂及び地山の土質に応じて、適切な構造とする。

【解説】

(1) 地下排水工7)を一部修正

盛土内に浸透してくる地下水や地表面近くの浸透水を集めて排水するため、地下排水工を設置する。地下排水工の配置は解図6-1-1を参考とする。また、埋立て等の高さが10m以上となる場合は、高さ5mごとに上下配列を行い、支管は20m以下の間隔で適切に配置する。本管は支管の地下水・浸透水を集水し、下流へ流下させるものであり、支管は地下水・浸透水を本管へ導くものとする。本管の管径は地下排水量の2倍を流下できる管径とし、本管は30㎝以上、支管は15㎝以上とする。

地下排水量は下記の式に従い計算を行う。

ここに、

＝226.5(mm/day)

｢大阪府の計画雨量」大阪管区気象台100年確率雨量15)

解図6-1-1　沢埋め盛土における地下排水工及び基盤排水層の設置例7)

支管についてはドレーン材を巻いた有孔管とするが、土粒子が管内に流入することを防ぐため、解図6-1-2に示すような、クラッシャラン、単粒度砕石などのドレーン材を使用することとし、ドレーン材への土砂の流入を防止するため、吸出し防止材を設置する。

解図6-1-2　地下排水工の構造例7)

(2) 水平排水層7)

盛土内の浸透水を排除するため、必要に応じて解図6-1-3のように盛土の一定厚さごとに水平の排水層を挿入する。特に、長大のり面を有する高盛土、片切り片盛り、切り盛り境部、沢を埋めた盛土や傾斜地盤上の盛土では、水平排水層を設置する必要がある。また、含水比の高い土で高盛土を構築すると、盛土内部の間隙水圧が上昇し、のり面のはらみ出しや崩壊が生じることがあるので、透水性の良い材料で水平排水層を敷設し、間隙水圧を低下させて盛土の安定性を高めることが行われる。最近は排水材料として高い排水機能をもつ不織布等を使用する場合もある。また、盛土が取り付いている地山からの浸透水が盛土内へ浸透してくる場合の崩壊防止にも効果が期待される。

水平排水層は小段毎に設置することを標準とする。なお、水平排水層の機能を十分に発揮できるよう、適切な排水勾配及び層厚を確保しなければならない。砕石または砂を用いる場合は、①透水係数が1×10-2～1×10-3cm/s程度以上、かつ盛土材料の透水係数の100倍程度以上の良質な材料、②排水勾配が4～5%程度、③層厚30cm以上、④長さは小段高さの1/2以上あれば、排水機能は満足できるものとみなしてよい。また解図6-2-3に示すように不織布等の吸い出し防止材を設置することが望ましい。

なお、透水係数の概略値を解表6-1-1に示す。

解図6-1-3　水平排水層及び基盤排水層の例7)

解表6-1-1　透水係数の概略値7)

(3) 基盤排水層7)

地山から盛土への水の浸透を防止するために地山の表面に基盤排水層を設ける必要がある。特に、地下水位の高い箇所に盛土を構築するような場合、長大のり面を有する高盛土、片切り片盛り、切り盛り境部、沢を埋めた盛土や傾斜地盤上の盛土等の雨水や浸透水の影響が大きいと想定される盛土では設置する必要があり、慎重な検討を要する。基盤排水層には、砕石または砂等の透水性が高く、せん断強さの大きい土質材料を用いるものとし、透水係数吸い出し防止材は水平排水層に準じる。基盤排水層の厚さは浸透流量の大小によって異なるが、一般には50cm程度以上である。また長さについては、雨水や浸透水の影響が大きいと想定される盛土で降雨の作用に対する安定性の照査を省略した場合には、解図6-2-3に示すように法尻から　法肩までの水平距離の1/2以上を標準とするが、特に湧水が多い箇所や高盛土では原地盤の段切りを施工しない範囲全面に設置するのが望ましい。特に浸透水の多いときには、排水層の中に集水管を埋設すると効果的である。沢埋め盛土における基盤排水層の設置例を解図6-1-1に示す。

## 埋設工

盛土のすべりを防止するとともに盛土内の地下水位の低減をはかるため、土砂埋立て等の垂直高さが10ｍ以上ある箇所において、土砂埋立て等の垂直高さの1/3以上の高さのふとん篭、あるいはこれにかわる透水性の良い排水層を設けること。

【解説】

埋設工は、本文ならびに解図6-2-1に示すとおりであるが、これ以外にも解図6-2-2に示すような岩砕盛土を盛土法尻あるいは盛土法尻より上部に用いることなどにより、すべりに対する安全性を高め、かつ、盛土内の地下水位の低減を図る工法を現地の状況ならびに盛土計画に応じて適用することが重要である。

また、断層、破砕帯等により、基礎地盤から盛土内に地下水が湧水するような箇所には、厚さ50～80㎝程度の砕石を敷き、これと地下排水管とを連通させて、速やかに流末に排水させる等、現地の基礎地盤の状況に合わせて埋設工を計画しなければならない。埋設工でふとん籠にかわる排水層は解図6-2-2に示す砕石マウンド等、本体より十分に透水性が高い材料によるものとする。ただし、粘性土等盛土本体の透水性が低い場合には、ふとん籠あるいは砕石マウンドのようなえん堤形式の埋設工では、盛土内の水位を低減させることは難しいため、解図6-2-2に示す、水平排水層を設ける等の方法をとる必要がある。

解図6-2-1　埋設工　設置例

解図6-2-2　排水対策の一例2)を一部修正

# 擁壁工

## 擁壁の設置基準

盛土の場合には、原則としてその法尻に擁壁等を設けること。ただし、盛土高2m未満の場合にあっては、この限りでない。 また、盛土高が10m以上になる盛土は、盛土高の1/3以上の重力式擁壁工、法枠工、又はこれにかわる土圧に十分抵抗することができる擁壁を盛土の法尻に設けること。

【解説】

(1) 盛土法面の崩壊

解図7-1-1に示すように法尻付近ではまず一次的な崩壊を生じ、これが原因となって二次的なすべりを誘発することが多い。砂防指定地内で治水上砂防のため支障を及ぼさないよう行為を規制する砂防基準2)においては、「盛土の場合には必ずその法尻に土留工を施工しなければならない」とされている。本基準においても、同様に、二次的な崩壊につながる法尻の崩壊を防ぐため、盛土高2m以上の場合にあっては、擁壁等を設置することとした。高さについては、擁壁に係る各種標準設計16)が躯体高さ2mより整備されていること、建築基準法で高さ2ｍを越える擁壁は工作物として指定されその構造が規定されていることなどを考慮した。

解図7-1-1　盛土法面の一次と二次崩壊の例7)

(2) 法尻工

本基準においては、盛土高が10m以上になる盛土は、盛土高の1/3以上の重力式擁壁工、法枠工、又はこれにかわる土圧に十分抵抗することができる擁壁を盛土の法尻に設けることとしているが、盛土高が10m未満にあっては、解図7-1-2に示す法尻工の設置でも可能とする。これは排水と同時に法尻崩壊の防止にも役立つ。比較的面積の狭い法面では、ふとんかご・じゃかご工等も用いられる（解図7-1-3参照）。

解図7-1-2　法尻工の基本形状13)を一部修正

解図7-1-3　ふとんかご・じゃかご工の使用例7)

## 擁壁の種類

練積み擁壁については、地表高さ（表高さ）で5.0m以内とする。コンクリート擁壁については、原則として躯体高さが10m以下とする。 ただし、宅地造成等規制法施行令第14条の規定により国土交通大臣が認めた特殊な材料又は構法による擁壁及び（一財）日本建築総合試験所等の公的機関の審査等、特別な調査、研究に基づき十分安全性が確認された場合はこの限りでない。

【解説】

(1) 擁壁の構造形式

擁壁の構造形式としては、解表7-2-1、解図7-2-1で示したように種々の形式があり、それぞれ適した条件が異なっているため、この表に示された適用されている主な擁壁高、特徴、主な留意点等を構造形式選定の目安とすること。

解表7-2-1　擁壁の構造形式と選定上の目安9)

| 擁壁の 種類 | 主な 擁壁高 | 特徴 | 主な留意事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重力式擁壁 | ・5m程度以下 | ・自重によって上圧に抵抗し、躯体断面には引張応力が生じないような断面とする。 | ・基礎地盤が良好な箇所に用いる。 ・小規模な擁壁として用いることが多い。 ・杭基礎となる場合は適していない。 |
| もたれ式擁壁 | ・10m程度以下 | ・地山または切土部にもたれた状態で白重のみで十圧に抵抗する。 | ・基礎地盤は堅固なものが望ましい。 ・比較的安定した地山や切土部に用いる。 |
| ブロック積(石積)擁壁 | ・5m以下 | ・法面下部の小規模な崩壊の防止、法面の保護に用いる。 | ・安定している地山や盛土など土圧が小さい場合に用いる。 ・耐震性に劣る。 |
| 大型ブロック積擁壁 | ・8m以下 | ・法面下部の小規模な崩壊の防止、法面の保護に用いる。 ・ブロック間の結合を強固にした場合は、もたれ式擁壁に準じた適用が可能。 | ・もたれ式擁壁に準ずる場合には、基礎地盤は堅固なものが望ましい。 ・比較的安定した地山や切土部に用いる。 |
| 片持ばり式擁壁(逆Ｔ型、Ｌ型、逆Ｌ型、控え壁式) | ・3～10m程度 | ・躯体自重とかかと版上の土の重量によって土圧に抵抗する。 ・たて壁、かかと版・つま先版は、各作用荷重に対し、片持ばりとして抵抗する。 ・擁壁高が高い場合は、控え壁式が有利となる。 | ・杭基礎となる場合にも用いられる。 ・プレキャスト製品も多くある。 ・控え壁式の場合、躯体の施工及び裏込め土の転圧が難しい。 |
| Ｕ型擁壁 | － | ・掘割式Ｕ型擁壁と中詰め式Ｕ型擁壁がある。 ・掘割式で壁高が高い場合、側壁問にストラットを設けることがある。 | ・掘割式で地下水位以下に適用する場合、水圧の影響や浮き上がりに対する安定を検討する必要がある。 |
| 井桁組擁壁 | ・15m程度以下 | ・プレキャストコンクリート等の部材を井桁状に組み中詰め材を充填するもので、透水性に優れている。 | ・もたれ式擁壁に準じた設計を行う。 |
| 補強土壁 | ・3～18m程度 | ・補強材と土の摩擦やアンカープレートの支圧によって土を補強して壁体を形成するもので、さまざまな工法がある。 ・壁面工の種類により緑化が可能である。 | ・柔軟性のある構造であるため、ある程度の変形が生じる。 ・コンクリート擁壁に比べ規模が大きくなる場合もあるため、詳細な地盤調査を行う必要がある ・安定性は、盛土材と補強材、壁面の相互の拘束効果によるため、良質な盛土材料を用い、施工・施工管理を確実に行う必要がある。 ・盛土に比べて変形・変状に対する修復性に劣る。 ・水による影響を受けやすいため、十分な排水施設を設ける。 |
| 軽量材を用いた擁壁 | － | ・軽量材の種類により、さまざまな工法がある。 ・軟弱ないし比較的不安定な地盤でも擁壁の構築が可能となる場合がある。 | ・水の浸人等による軽量材の強度低下や重量増加があるので、十分な排水処理を行う必要がある。 |
| その他の擁壁 | ・地形、地質・土質、施工条件、周辺環境、その他各種の制約条件等に応じて適宜採用される。 |

(2) 大臣認定擁壁

構造材料又は構造方法が施行令第6条第1項第2号及び第7条から第10条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものを大臣認定擁壁という。

国土交通省のHP（http://www.mlit.go.jp/crd/web/nintei/nintei.htm）で、宅地造成等規制法施行令第14条に基づく認定擁壁一覧表が入手できる。

解図7-2-1　擁壁の形式9)

## 渓流における土砂埋立て等

渓流に盛土をする行為は、多量のゆるめた土砂を雨水の集中する谷間に持込むことになり、流水の作用を受けて最も土砂の流出しやすい状態になるため禁止すべき行為である。 下流に対し土砂災害の危険性がない場合で、かつ、土地利用が明確なもの等、やむを得ず渓流に盛土を行う場合には、直下にコンクリートえん堤等の防災施設を施すほか、盛土上に雨水が停滞しないための排水施設、浸透した雨水を速やかに排出するための地下排水工を設置しなければならない。

【解説】

(1) 防災対策を要する渓流

防災対象となる流域（残流域）の渓床勾配と集水面積により決定された土石流渓流及び一般渓流とする。

解表7-3-1　防災対策を要する渓流2)

| 区分 | 判断基準 |
| --- | --- |
| ①土石流渓流 | 残流域内に渓床勾配15°以上の渓流を有し、その集水面積が1haを有する渓流 |
| ②一般渓流 | 残流域内に渓床勾配15°未満の渓流を有し、その集水面積が5ha以上を有する渓流 |
| ③小渓流 | ①及び②以外の渓流 |

(2) 渓流の定義

1/500程度の地形図上で、等高線の奥行き(b)が、間口(a)より大きくなるところを1次水系と定義し、b＜aのところは山腹として取り扱う。

解図7-3-1　渓流の定義2)

(3) コンクリートえん堤等の構造

コンクリートえん堤等の構造については、土石流渓流であれば砂防技術基準17)18)、又は一般渓流であれば治山技術基準19)によるものであること。

## 練石積み工、コンクリートブロック積み工

埋立て土砂の土質に応じ、表7-4-1の石積み寸法表（宅造規制法施行令第8条別表第4）の形状寸法に適合していること。 水抜孔は壁面3㎡につき1本の割合で内径75mm以上の塩化ビニール管等の耐水材料で設けるものとする。裏込栗石は擁壁上端部の厚さを30cm以上とする。擁壁下部(前面地盤と水平になる部分)の厚さを、切土の場合は30cm以上とし、盛土の場合は60cm以上(擁壁の高さが5.0mの場合)とする。表7-4-1に示す石積寸法は擁壁上端に続く地表面が水平で、当該擁壁に作用する載荷重が0.5kN/㎡としての構造であるので、それ以上の荷重が作用した場合、壁厚を大きくする等の考慮が必要となる。 表7-4-1 石積み寸法表 土質 ａ(cm) αﾟ ｂ(cm) H H’ 水 抜 き 第 一 種 40 70ﾟ～75ﾟ 40 2ｍ以下 H×0.15 但し、35cm以上であること。 内径75mm以上のものを3㎡に1本の割合で入れる。 50 2～3ｍ 65ﾟ～70ﾟ 40 2ｍ以下 45 2～3ｍ 50 3～4ｍ 65ﾟ以下 40 3ｍ以下 45 3～4ｍ 60 4～5ｍ 第 二 種 40 70ﾟ～75ﾟ 50 2ｍ以下 70 2～3ｍ 65ﾟ～70ﾟ 45 2ｍ以下 60 2～3ｍ 75 3～4ｍ 65ﾟ以下 40 2ｍ以下 50 2～3ｍ 65 3～4ｍ 80 4～5ｍ 三 種 70 70ﾟ～75ﾟ 85 2ｍ以下 H×0.20 但し、45cm以上であること。 90 2～3ｍ 65ﾟ～70ﾟ 75 2ｍ以下 85 2～3ｍ 105 3～4ｍ 65ﾟ以下 70 2ｍ以下 80 2～3ｍ 95 3～4ｍ 120 4～5ｍ ※控え長さＣは、いずれも30cm以上 ※第一種：岩、岩屑、砂利又は砂利混ざり砂、第二種：真砂土、礫質粘土、第三種：その他の土質

【解説】

(1) 練石積み、コンクリートブロック積み工の標準図及び施工図は、解図7-4-1及び7-4-2に示すとおりである。

解図7-4-1　練積み造の擁壁の標準図3)

解図7-4-2　施工図2)一部修正

(2) 宅地造成等規制法施行令第8条の別表第4を図化したものを以下に示す。

解図7-4-3　練積み造擁壁の構造12)

## コンクリート擁壁工

### 設計諸定数の設定

擁壁の設計に用いる荷重は、通常、自重、常時における土圧及び載苛重の組み合せとする。また、地震時の影響を考慮する必要がある場合には、設計に用いる荷重は地震時慣性力及び地震時土圧の組み合せとする。

【解説】

(1) 自重の計算に用いる材料の単位体積重量は、次のとおりとする。

① 鉄筋コンクリート及び無筋コンクリートの単位体積重量9)

鉄筋コンクリート 24.5kN/㎥

無筋コンクリート 23.0kN/㎥

② 土の単位体積重量及びせん断抵抗角

土質試験結果をもとにして決定するのが望ましいが、高さ8ｍ以下の擁壁では、一般に土質試験によらないで解表7-5-1の値を用いてもよいものとする。

① 重力式　　　　　　　　② 片持梁式　　　　　　　　　③ もたれ式

解図7-5-1　自重の考え方3)

解表7-5-1　土の単位体積重量及びせん断抵抗角及び粘着力9)を一部修正

| 地盤 | 土質 | 単位体積重量(kN/㎥) | せん断抵抗角(φ) (°) | 粘着力(c) (kN/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ゆるいもの | 密なもの |  |  |
| 裏込め | 砂および砂礫 | 20 | 35 | 0 |
|  | 砂質土 | 19 | 30 | 0 |
|  | 粘性土 | － | － | － | － |

※地下水位以下にある土の単位体積重量は、それぞれ表中の値から9kN/㎥を差し引いた値としてよい。

※粘性土は、裏込め材として適さないため、原則として、使用してはならない。

※土質定数を上表から推定する場合は、粘着力cは無視するものとする。

(2) 土の強度定数と試験

土の強度定数c、φを求める試験には、次のようなものがある。

① 三軸圧縮試験

基礎地盤については乱さない試料、裏込め土については突き固めた試料をもとに三軸圧縮試験を行い、c、φを求める。このときのせん断強さは、式（解7-5-1）で示される。

ここに、

② 一軸圧縮試験

粘性土の場合、一軸圧縮試験によって粘着力cを求めてもよい。

ここに、

③ 標準貫入試験によるN値から推定する方法

標準貫入試験によるN値から強度定数を推定する方法は各種提案されている（「地盤調査の方法と解説」）が、経験的な推定式である式(解7-5-3)、式(解7-5-4)～(解7-5-6)により推定した値を用いてもよい。

粘性土の粘着力c

砂質土のせん断抵抗角φ

ここに、

(3) 常時主働土圧

常時主働土圧については、砂防基準2)及び宅造基準3)において、背面土に法かつぎがある場合は、試行くさび法によることができるとされるとあるが、その詳細は宅地防災マニュアル等によるものとしている。さらに、「道路土工‐擁壁工指針」9)において、盛土部擁壁に作用する土圧は、現場条件に応じて背面の盛土形状が異なるので、試行くさび法に算定するのがよいとされている。本基準では、土砂埋立て等により法かつぎが発生することが一般的と考えられるため、ここでは試行くさび法の手順を示すこととする。

① すべり面の仮定

擁壁のかかと（擁壁背面の下端）から水平面に対し角度ωで直線を伸ばしたすべり面を仮定する。

② 土くさび重量を算出し、力の釣り合いを考える

一般にはすべり面上の載荷重や雪荷重を含んだ土くさび重量W、すべり面における地盤からの反力R、擁壁に作用する土圧合力の反力Ｐが釣り合うという条件の下で未知のPの大きさを求める。

③ すべり面の角度ωを変化させてPの最大値を求める

力の釣り合い条件より、Pはすべり面が水平面に対してなす角度ωの関数として与えられる。解図7-5-2(a)に示すように角度ωを変化させたときに最大となるPが、設計時に考慮すべき主働土圧合力PAである。主働土圧合力PAの作用位置は、土圧分布の重心位置とする。一般的に、土圧分布は三角形分布と仮定することができ、この場合の作用位置は擁壁下端から土圧作用高Hの1/3としてよい。

解図7-5-2　試行くさび法による土圧図解法9)

ここに、

なお、試行くさび法において、擁壁背面の盛土形状が一様で裏込め土の粘着力がない場合の壁面に作用する土圧は、式（解7-5-8）、（解7-5-9）で与えられるクーロンの主働土圧と一致する。

ただし、φ<β の場合は、sin(φ-β)=0とする2)3)。

ここに、

ここで用いる角度α、β、δは、解図7-5-3に示す反時計回りを正とする。

解図7-5-3　主働土圧の角度の取り方9)

重力式擁壁や擁壁自体の安定性の検討ではなく片持ばり式擁壁における各部材の設計のように、土圧がコンクリート壁面に直接作用する場合はδ=2/3φを標準とする。また、擁壁自体の安定性を検討する場合の片持ばり式擁壁のように、土中の鉛直仮想背面に土圧を作用させる場合はδ=βとする。

(4) 長大法面を有する擁壁に作用する主働土圧

土のせん断抵抗角φと法面勾配βの値が近い場合に、擁壁に作用する主働土圧を試行くさび法によって算出すると過大な土圧が算定される場合がある。これは実際のすべり面は円弧に近い形状であるのに対して、試行くさび法による主働土圧の計算に際してはすべり面を直線で近似していることや、粘着力を無視しているために計算上のすべり士塊が大きくなってしまうなどの理由による。

解図7-5-4に示した嵩上げ盛土高比(H1 / H )が1を超える場合でも、土圧は盛土高(H+H1)が15mまでは、これまでの経験に基づき、嵩上げ盛土高比を1とみなして計算してよい。なお、盛土高が15mを超える場合は、土質試験などを実施したうえで主働土圧を適切に算定することが望ましい。

解図7-5-4　嵩上げ盛土高比がH1 / H >1の場合9)

(5) 土圧を算定する際の作用面の取り方

重力式擁壁やもたれ擁壁等において擁壁自体の安定検討および躯体の部材設計を行う場合や、片持ばり式擁壁等のたて壁の部材設計を行う場合は、解図7-5-5及び解図7-5-6(b)に示すように土圧の作用面は躯体コンクリート背面とする。

また、片持ばり式擁壁における擁壁自体の安定検討および底版の部材の部材設計においては、解図7-5-6(a)に示すように、かかと版の先端b点から鉛直上方へ伸ばした面を仮想背面とし、この仮想背面に土圧が作用するものとする。

解図7-5-5　重力式擁壁等の土圧作用面9)

解図7-5-6　片持ばり式擁壁等の土圧作用面9)

壁面摩擦角δは、土圧作用面の状態に応じて、一般に解表7-5-2のとおりとしてよい。

解表7-5-2　主働土圧の算定に用いる壁面摩擦角1)

| 擁壁の種類 | 検討項目 | 土圧作用面の状態 | 壁面摩擦角 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 常時(δ) | 地震時(δE) |
| 重力式擁壁等 | 擁壁自体の安定性 | 土とコンクリート | 2φ/3 | φ/2 |
|  | 部材の安全性 |  |  |  |
| 片持ばり式擁壁等 | 擁壁自体の安定性 | 土と土 | β' | 本節(7)参照 |
|  | 部材の安全性 | 土とコンクリート | 2φ/3 | φ/2 |

仮想法面傾斜β'の設定は、解図7-5-6(a)に示すように、擁壁天端と試行くさび法で設定するすべり面の範囲内で背面の法面が一様になる場合は、β'を法面傾斜βとするものとする、また、擁壁天端とすべり面の範囲内で法面が変化する場合は、解図7-5-7に示すように擁壁のたて壁天端の背面a点と、法肩からすべり面と盛土の天端水平面の交点までの距離を二分した方点とを結んだ線の傾きβ'を用いることとする。また、仮想背面が盛上の天端水平面と交差する位置にある場合は、解図7-5-7(b)に示すように擁壁のたて壁天端の背面a点と、仮想背面とすべり面と天端水平面の交差までの距離を二分したb点とを結んだ線の傾きβ'とする。

解図7-5-7　嵩上げ盛土形状が変化する場合のβ'の設計方法9)

(6) 載荷重

擁壁の上部に道路を設ける場合には、自動車等の車両による載荷重を考慮する。載荷重は、擁壁に最も不利となるように載荷するものとする。図7-5-8に示すように、支持に対する安定を照査する場合にはかかと版上の載荷重を考慮し、滑動・転倒に対する安定を照査する場合にはかかと版上の載荷重を無視している。なお、白動車等の車両による載荷重は、10kN/m2を用いてよい。

解図7-5-8　嵩上げ盛土形状が変化する場合のβ'の設計方法9)

(7) 地震時主働土圧

① 設計水平震度は次式により算出するものとする。

kｈ＝Cz・kｈ0

ここに、

kｈ：設計水平震度（小数点以下2けたに丸める）

kｈ0：設計水平震度の標準値（レベル2地震動を適用）

Cz：地域別補正係数（大阪府は1.0）

解表7-5-3　設計水平震度khoの標準値9)を一部修正

| 地盤種別 | Ⅰ種 | Ⅱ種 | Ⅲ種 |
| --- | --- | --- | --- |
| 設計水平震度khoの標準値 | 0.16 | 0.20 | 0.24 |

耐震設計上の地盤種別は、原則として地盤の特性地TGにより区別し、解表7-5-4によるものとする。地表面が基盤面と一致する場合はⅠ種地盤とする。

解表7-5-4　耐震設計上の地盤種別6)

| 地盤種別 | 地盤の特性値TG（ｓ） |
| --- | --- |
| Ⅰ 種 | TG＜0.2 |
| Ⅱ 種 | 0.2≦TG＜0.6 |
| Ⅲ 種 | 0.6≦TG |

地盤の特性値TGは、次式によって算出するものとする。

ここに、

平均せん断弾性波速度Vsiは、弾性波探査やPS検層によって測定するのが望ましいが、実測値がない場合は式（解7-5-12)によってN値から推定してもよい。

この場合のN値は各層の平均的なN値で代表し、むやみに計算を繁雑にする必要はない。

ここに、

ここで、耐震設計上の基盤面とは、粘性土層の場合はN値が25以上、砂質土層の場合はN値が50以上の地層の上面、もしくはせん断弾性波速度が300m/s程度以上の地層の上面をいう。

地盤調査結果に基づく地盤種別の区別を原則とするが、地盤種別の区別に必要な情報が得られていない場合には、Ⅰ種地盤は良好な洪積地盤及び岩盤、Ⅲ種地盤は沖積地盤のうち軟弱地盤、Ⅱ種地盤はⅠ種地盤及びⅢ種地盤のいずれにも属さない洪積地盤及び沖積地盤と考えてもよい。ここでいう沖積層には、がけ崩れなどによる新しい堆積層、表土、埋立土並びに軟弱層を含み、沖積層のうち締まった砂層、砂れき層、玉石層については洪積層として取り扱ってよい。

② 地震時主働土圧の算出方法

地震時主働土圧の算定には、試行くさび法において土くさびに水平方向の慣性力を作用させる方法を用いるのがよい。試行くさび法により地震時主働士圧を算定するには、解図7-5-8に示すように仮定された土くさびに水平方向の慣性力を作用させ、これを考慮した連力図を解けばよい。なお、すべり面amを求める時、法肩bの前後2箇所において土圧合力PEの極値が存在することがあるので注意を要する。また、解図7-5-9は、粘着力cを有する裏込め土の場合を示しているが、粘着力cを考慮しない場合は、図中の粘着高z及び仮定したすべり面上の抵抗力c・1をゼロとして求めればよい。ここに、粘着高zは自立高さとも呼び、解図7-5-8に示しているランキン式により求められる。

地震時土圧合力PEの作用位置は、土圧分布の重心位置とするが、一般的に擁壁下端から土圧作用Hの1/3としてよい。壁面摩擦角δEについては、解表7-5-2によるものとする。なお、片持ばり式擁壁等のように土中の鉛直の仮想背面に土圧を作用させる場合には、式(解7-5-6)によるものとする。ただし、β'+θ≧φとなるときは、δE=φとする。

ここに、

解図7-5-9　地震時土圧の算定方法9)

③ 地震時慣性力

地震時慣性力は、解図7-5-10に示すように擁壁の自重Wに設計水平震度khを乗じたものとし、躯体断面の重心位置Gを通って水平方向に作用させるものとする。

解図7-5-10　擁壁の慣性力の考え方9)

④ 構造物の規模や特殊性を考慮した場合

地震時の検討を震度法で行うことが合理的でないと判断される場合などは、動的解析などを用いて別途検討を行うことができるものとする。

(8) その他の荷重

① 水圧

擁壁の設計に当たっては、排水工を適切に設置することによりこれらの影響を軽減することが基本であるこのため、一般的な擁壁では、水圧の影響を考慮しなくてもよい。ただし、地下水位以下に設置されるU型擁壁や河川の水際に設置される擁壁のように壁の前後で水位差が生じるような場合には、この水位差に伴う水圧を考慮する必要がある。

② 浮力

擁壁が河川等の水際や地下水位以下に設置される場合には、擁壁の底面に作用する上向きの水圧によって生じる浮力を考慮する必要がある。

### 安定性の検討

擁壁は、土圧等の荷重により転倒、滑動、沈下が生じない形状とするとともに、擁壁各部が破壊されないように設計しなければならない。 ① 構造体各部の安全 土圧等によって擁壁各部に生じる応力等が、擁壁の材料である鋼材及びコンクリートの許容応力度を超えず、擁壁が破壊されないものとする。 ② 転倒に対する安定 擁壁底面における荷重の合力の作用位置は、常時では擁壁底面幅中央の1/3の範囲内、地震時では擁壁底面幅中央の2/3の範囲内になければならない。なお、安全率法による場合、常時では1.5以上、地震時では1.2以上となること。 ③ 滑動に対する安定 擁壁への土圧等の水平力による滑動に対して、常時では1.5以上、地震時では1.2以上の安全率を有するものとすること。ただし、擁壁前面の受働土圧は、原則として考慮しない。 ④ 沈下に対する安定 土圧等によって擁壁の基礎底面に生じる接地圧が基礎地盤の許容応力度をこえず、擁壁が沈下しないものとする。なお、このときの基礎地盤の極限支持力に対する安全率は、常時で3.0以上、地震時で2.0以上となること。 また、基礎地盤の許容応力度は、土質試験などの適切な調査及び試験により、定めるものとする。

【解説】

(1) 構造体各部の安全の検討について

砂防基準2)及び宅造基準3)において、各部材の許容応力度を建築基準法施行令に定められた数値としていることから、その詳細を記した「擁壁構造設計指針」3)により、その安全性の検討を行うこととする。

① 擁壁各部の応力計算は次の考え方によるものとする。

(ｱ) 片持梁式は、縦壁及び底版を片持スラブとみなす。

(ｲ) 控え壁式は、縦壁及び底版を三辺固定のスラブとし、控え壁は、片持梁（変断面）とみなす。

(ｳ) 重力式は、軀体断面に引張力が生じないこととする。

② 各部材の許容応力度は、建築基準法施行令第90条、同第91条及び同第94条に定められた数値とする。

(ｱ) 鋼材の許容応力度の基準強度は解表7-5-5の数値とする。

解表7-5-5　鋼材の許容応力度の基準（建築基準法施行令第90条より）3)

| 許容 応力度 種 類 | 長期に生ずる力に対する許容応力度 （N/mm²） | 短期に生ずる力に対する許容応力度 （N/mm²） |
| --- | --- | --- |
|  | 圧 縮 | 引 張 り | 圧 縮 | 引 張 り |
|  |  | せん断補強以外に用いる場合 | せん断補強に用いる場合 |  | せん断補強以外に用いる場合 | せん断補強に用いる場合 |
| 丸 鋼 | Ｆ/1.5 （当該数値が155を超える場合には、155） | Ｆ/1.5 （当該数値が155を超える場合には、155） | Ｆ/1.5 （当該数値が195を超える場合には、195） | Ｆ | Ｆ | Ｆ （当該数値が295を超える場合には、295） |
| 異形鉄筋 | 径 28 mm以下のもの | Ｆ/1.5 （当該数値が215を超える場合には、215） | Ｆ/1.5 （当該数値が215を超える場合には、215） | Ｆ/1.5 （当該数値が195を超える場合には、195） | Ｆ | Ｆ | Ｆ （当該数値が390を超える場合には、390） |
| 異形鉄筋 | 径 28 mmを越えるもの | Ｆ/1.5 （当該数値が195を超える場合には、195） | Ｆ/1.5 （当該数値が195を超える場合には、195） | Ｆ/1.5 （当該数値が195を超える場合には、195） | Ｆ | Ｆ | Ｆ （当該数値が390を超える場合には、390） |
| 鉄線の径が4mm以上の溶接金網 | ― | Ｆ／1.5 | Ｆ／1.5 | ― | Ｆ（ただし、床版に用いる場合に限る。） | Ｆ |

※この表において、Ｆは、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度を表するものとする。

(ｲ) 鉄筋の許容応力度

解表7-5-5により求められた鉄筋の許容応力度は下表の数値とする。

解表7-5-6　鋼材等の許容応力度3)                 （N/mm²）

|  | 長 期 | 短 期 |
| --- | --- | --- |
|  | 引張りお よび圧縮 | せん断補強に用いる場合の引張り | 引張りお よび圧縮 | せん断補強に用いる場合の引張り |
| SR 235、 SRR 235 SR 295 | 155 155 | 155 195 | 235 295 | 235 295 |
| SDR 235 SD 295A、 295B SD 345 SD 390 | 155 195 215 (※195) 215 (※195) | 155 195 195 195 | 235 295 345 390 | 235 295 345 390 |
| 溶接金網 | (引張り) 196 | 196 |  | 295 |

(ｳ) コンクリートの許容応力度（建築基準法施行令第91条より）

コンクリートの許容応力度は、次の表によらなければならない。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、国土交通大臣が異形鉄筋の種類及び品質に応じて別に数値を定めた場合は、当該数値によることができる。

解表7-5-7　コンクリートの許容応力度3)                 （N/mm²）

| 長期に生ずる力に対する許容応力度 |
| --- |
| 圧縮 | 引張り | せん断 | 付 着 |
| F/3 | F=21N/㎜² 以下 の場合は、 F/30 | F=22.5N/㎜²以下の場合で、 梁上端に使用する場合は、 F/15 梁上端以外に使用する場合は、F/10 |
|  |  | F=22.5N/㎜²超の場合で、 梁上端に使用する場合は、 0.9＋2・F/75 梁上端以外に使用する場合は、1.35＋ F/25 |
|  | F=21N/㎜² 超 の場合は、 0.49＋F/100 |  |
|  |  | (丸鋼)0.7(軽量骨材を使用するものにあっては、0.6) |
| 短期に生ずる力に対する許容応力度 |
| 圧縮 | 引張り | せん断 | 付 着 |
| 長期に生ずる力に対する圧縮、引張り、せん断、又は付着の許容応力度のそれぞれの数値の2倍 |

・特定行政庁がその地方の気候、骨材の性状等に応じて規則で設計基準強度の上限の数値を定めた場合において、設計基準強度が、その数値を越えるときは、前項の表の適用に関しては、その数値を設計基準強度とする。

(ｳ) 許容付着応力度は解表7-5-8によることができる。

解表7-5-8　鉄筋のコンクリートに対する許容付着応力度3)        （N/mm²）

|  | 長 期 | 短 期 |
| --- | --- | --- |
|  | 上 ば 筋 | その他の鉄筋 |  |
| 丸鋼 | Fc かつ 0.9以下 | Fc かつ 1 .35以下 | 長期に対 する値の1.5倍 |
| 異形鉄筋 | 1/15Fc かつ (0.9＋Fc)以下 | 1/10Fc かつ (1.35＋Fc)以下 |  |

※ 上ば筋とは、曲げ材にあって、その鉄筋の下に30㎝以上のコンクリートが打込まれる場合の水平鉄筋をいう。

※ Fcは、コンクリートの設計基準強度（N/㎜²）を表す。

※ 異形鉄筋で、その鉄筋までのコンクリートかぶりの厚さが鉄筋の径の1.5倍未満の場合には、その鉄筋の許容付着応力度は、この表の値に、「かぶり厚さ／鉄筋径の1.5倍」を乗じた値とする。

※ 断面が円形でない鉄筋については、付着の状況に応じて許容付着応力度は適当に修正する。

③ ②及び③による以外は、日本建築学会「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」20)に　　　　よる。

(2) 転倒に対する安定の照査

転倒に対する安定については、擁壁のつま先回りの転倒に対する安全率（抵抗モーメント/転倒モーメント）により照査する方法（「砂防指定地内行為許可基準」1）及び「擁壁構造設計指針」2)参照）もあるが、本指針では、擁壁底面における荷重の合力の作用位置で照査するものとし、常時及び地震時において、荷重の合力の作用位置が擁壁底面の中央からの偏心距離の許容範囲内であれば、通常の擁壁では転倒に対して安定であるものとする。

① 解図7-5-10における擁壁底面のつま先(o点)から荷重の合力Rの作用位置までの距離dは、式（解7-5-15）で表される。

ここに、

② また、擁壁底面の中央から荷重の合力Rの作用位置までの偏心距離εは式(解7-5-16)で表される。

③ 転倒に対する安定条件は、荷重の合力Rの作用位置が常時では擁壁底面幅中央のB/3の範囲内、地震時では擁壁底面幅中央の2B/3の範囲内になければならない。

解図7-5-10　合力作用位置の求め方9)

(3) 滑動に対する安定の照査

滑動に対する安定の照査では、式（解7-5-18）により求まる安全率が常時では1.5、地震時では1.2を下回ってはならない。

① 滑動に対する安全率FSは、次式によって求められる。

ここに、

または、解表7-5-9の値とする。

解図7-5-10を参照。

② 基礎底面と地盤との間の摩擦係数と付着力

土質試験や原位置試験により基礎地盤の強度定数c、φが求められた場合、擁壁底面の摩擦角φBは、場所打ちコンクリート擁壁ではφB＝φ、プレキャストコンクリート擁壁ではφB＝2/3φとしてよい。なお、基礎地盤が土の場合及びプレキャストコンクリートでは、摩擦係数μの値は0.6を超えないものとする。

解表7-5-9　基礎底面と地盤との間の摩擦係数と付着力9)

- 前面地盤の受働土圧を考慮する場合

通常の設計で擁壁の前面地盤による滑動抵抗力を無視するのは、前面地盤は埋め戻された部分であり、ある程度変位が大きくならないと確実な受働抵抗の発揮が期待できないこと、洪水時や豪雨時の洗掘や人為的な掘り返し（例えば埋設管補修、路盤復旧工）により前面地盤が取り除かれるおそれがあること、凍結や融解によって受働土圧が十分に発揮されないおそれがあることなどによる。したがって、滑動に対する抵抗力として擁壁の前面地盤の受働土圧を考慮する場合には、これらの事項を踏まえたうえで、受働土圧が考慮できる範囲を設定する必要がある。一般に受働土圧を考慮できる仮想地盤面は、参図7-5-1に示すように原地盤面または計画地盤面より1m以上深い位置に設定するのが望ましい。また、洗掘等の可能性の高い場合は河川状況等の条件を十分に考慮して仮想地盤面を設定し、考慮する受働土圧の大きさが過大にならないように安全側の設計をすることが望ましい。

なお、前面地盤の埋戻しに当たっては、十分な締固めが行われることが不可欠である。また、受働土圧が発揮される地盤変位は主働土圧に比べて大きいので、算出した受働土圧におおむね0.5を乗じた値を前面地盤の抵抗力としている。

参図7-5-1　擁壁の前面地盤による受働土圧9)

④ 突起を設ける場合（参考）

突起は、堅固な地盤や岩盤の場合に採用され、これらの地盤を乱さないように周辺地盤との密着性を確保できるように施工されてはじめてその効果が期待できるものである。「砂防指定地内行為許可基準」においては、硬岩以外の地盤に対する突起による抵抗力は計算に入れないこととしている。

突起を設けた場合のせん断抵抗力Hkは式（参7-5-1）より求め、滑動に対する安全率FSは式（参7-5-2）より求める。

ここに、

突起の部材の照査は、突起に加わる水平力HTを式(参7-5-3)により求め、作用位置を基礎地盤に貫入する突起の高さhtの1/2の点とし、擁壁底面との結合部を固定端とする片持ばりとして設計してよい。

ここに、

参図7-5-2　突起を設けた場合の滑動に対する安定9)

(3) 支持に対する安定の照査

擁壁に作用する荷重は、基礎地盤によって支持されるが、抵抗モーメント及び転倒モーメントと鉛直荷重の関係から求まる荷重の合力の作用位置によって、擁壁底面での地盤反力及び地盤反力分布が異なり、基礎地盤の鉛直支持力が不足すると擁壁底面の前面側または背面側が地盤にめり込むような変状を起こす。地盤反力度は、次式及び解図7-5-11により求める

① 地盤反力度は、次式及び解図7-5-11により求める

(ｱ) 荷重の合力作用位置が擁壁底面幅中央のB/3の範囲にある場合

(ｲ) 荷重の合力作用位置が擁壁底面幅中央のB/3から2B/3の範囲にある場合

ここに、

解図7-5-11　合力作用位置と地盤反力度の関係9)

② 基礎地盤の支持力に対する安定の検討では、このq1およびq2は次式を満足しなければならない。

ここに、

qa : 地盤の許容支持力度（kN/㎡）

qu : 地盤の極限支持力度（kN/㎡）

Fs : 地盤の支持力に対する安全率（解表7-5-10参照）

解表7-5-10　地盤の支持力に対する安全率9)

| 常時 | 地震時 |
| --- | --- |
| 3.0 | 2.0 |

③ 地盤の許容支持力度あるいは極限支持力度は、載荷試験、土質試験などの結果を用いて算定することが望ましいが、一般の擁壁の場合には、解表7-5-11に示す許容応力度の値を用いてよい。地震時はこの1.5倍の値としてよい。

解表7-5-11　基礎地盤の種類と許容鉛直支持力度（常時値）9)

(4) 直接基礎の原則

① 直接基礎は、良好な支持地盤上に設け、鉛直荷重は直接基礎面下の地盤のみで支持させるものとする。また、水平荷重は基礎底面の滑動抵抗のみで支持させることを原則とする。

② 直接基礎の底面は、支持地盤に密着し十分な滑動抵抗を有するように設計しなければならない。

③ 擁壁の直接基礎の根入れ深さDfは、原地盤面あるいは計画地盤面から擁壁底面までの深さとし、原則として50cm程度以上は確保するものとする。ただし、片持ばり式擁壁などのように底版を有する形式の擁壁においては、原則として底版厚さに50cm以上を加えた根入れ深さを碓保するものとする。

解図7-5-12　擁壁の直接基礎の根人れ深さ9)

(5) 水抜孔

擁壁には、必ず3㎡に1本以上の水抜孔を設け、湧水がある場所へは、重点的に配置しなければならない。水抜孔は、内径75mm以上の塩化ビニール等の耐水性を有したものを用いるものとする。

(6) その他の構造上の規定

建築基準法第88条では、高さ2ｍを越える擁壁は工作物として指定され（同法138条第1項）、建築基準法施行令第142条により構造が規定されている。

① 鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐らない材料を用いた構造とすること。

② 石造の擁壁は、裏込めにコンクリートを用い、石と石を充分に結合すること。

③ 擁壁の背面の排水をよくするために水抜孔を設け、擁壁の裏面で水抜孔の周辺に砂利等をつめること。

④ 擁壁の構造が、その破壊及び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。

# 小段の設置

小段の設置にあたっては、法面では、法肩から垂直距離5m下がるごとに幅1.5m以上の小段を設けること。また、全ての小段に小段排水溝を設けること。

【解説】

(1) 小段幅

小段排水溝を設置するときには小段幅を1.5m以上とる必要がある1)切・斜。宅造基準3)においても、長大な法面については、その垂直高さが5m以内ごとに幅1.5m以上の犬走りをとり、必ず排水施設を設置することとされている。本基準においても、土砂埋立て等によって生じる法面の高さが5m以上である場合にあっては、当該法面の高さが5mごとに幅1.5m以上の小段が設置されていることとした。

(2) 小段排水溝

小段排水溝は、法面を流下する雨水その他地表水等による法面の浸食等を防止するために設けるもので、原則として全ての小段に排水溝を設けることとした。小段排水溝にはコンクリート排水溝、鉄筋コンクリートU形溝等によって作られた溝が用いられ、これによって集められた水は縦排水溝等によって法尻に導かれる。解図8-1に示すように、法尻に接近させて配置する。また水が排水溝の側面や裏面にまわらないように、ソイルセメント等を打設して周辺を固める。

解図8-1　小段排水溝の例10)

(3) 水平排水層との位置関係

盛土内に水平排水層を設ける場合、そこからの湧水を処理するため、小段と水平排水層の位置関係を考慮して設計する(解図7-2-3及び解図8-2参照)。

解図8-2　水平排水層端末部13)

# 地表水の排除

地表水排除工の設計・施工にあたっては、一般的に次の事項に留意しなければならない。 ① 排水溝の断面は、流量を検討して決定するが、その際土砂や枝葉等の流入、土砂等の堆積を考慮して十分に余裕を持った断面とする。 ② 排水溝の流水が地山に浸透しないような構造とする。 ③ 盛土の斜面における排水溝は、沈下等を考慮して、土が落ち着いた段階で既製品等を設置する。

【解説】

(1) 法面排水の種類

法面の安定性のために設けられる排水工の主なものを解表9-1に示す。

解表9-1　法面排水工の種類7)

| 排水工の種類 | 機能 | 必要な性能 |
| --- | --- | --- |
| 法肩排水溝 | 法面への表面水の流下を防ぐ | 想定する降雨に対し溢 水、跳水、越流しない |
| 小段排水溝 | 法面への雨水を縦排水溝へ導く |  |
| 縦排水溝 | 法肩排水溝、小段排水溝の水を法尻へ導く |  |
| 法尻排水溝 | 法面への雨水、縦排水溝の水を排水する |  |
| 法尻工(ふとんかご・ じやかご工) | 盛土内の浸透水の処理及び法尻崩壊の防止 | 十分な透水性の確保 |

解図9-1　法面排水施設の概念図13)

(2) 小段排水溝

「第8節 小段の設置」の規定に適合すること。

(3) 法肩排水溝

法面の上部に自然斜面が続いているなど、盛土法面以外から表面水が流下する場所には、法肩排水溝を設け、法面以外からの表面水が流入しないようにする。

(4) 法尻排水溝

法尻排水溝は、法面を流下する地表水が埋立て等区域外に流出するのを防ぐため設ける。

集水量が多い場合には、流量計算に基づいて断面を決定し、適切な流末処理を行う。

浸透により法面のすべりが生じないように十分な対策を行う。

(5) 縦排水溝

法肩又は小段に設ける排水溝に集められた水を法尻に導くため、縦排水溝を設けること。縦水溝の設計・施工にあたっては、次の各事項に留意して行うものとする。

- 流量の分散を図るため、間隔は20ｍ程度とする。

- 排水溝には既製コンクリートＵ字溝（ソケット付きがよい）、鉄筋コンクリートベンチフリューム、コルゲートＵ字フリューム、鉄筋コンクリート管などを用いる。

③ 法長3ｍ程度の間隔で、縦排水溝下部にすべり止めを設置する。

④ 縦排水溝の側面は、勾配をつけ張芝や石張りを施す。

⑤ 縦排水溝設置の際は、地形的にできるだけ凹部の水が集まりやすい箇所を選定する。

⑥ 縦排水溝の断面は流量を検討して決定するが、接続する横排水溝の断面、土砂や枝葉等の流入、堆積物を考慮して十分余裕のあるものとする。

⑦ 法面の上部に自然斜面が続いて、その斜面に常時流水のある沢や水路がある場合は、縦排水溝の断面に十分余裕を持たせることが必要である。

⑧ 縦排水溝の構造は、水が漏れたり飛び散ることがないようにする。

⑨ 排水溝の合流する箇所には、必ずますを設けて、ますには水が飛び散らないようにふたを設ける。また、ますには泥溜を設けるものとする。

解図9-2　縦断排水溝7)

(6) 施工中の法面保護工

施工中の法面は保護工が施工されるまでの間、最も不安定な状態にある。したがって、雨水による法面の侵食等を防ぐために、排水設備の設置や法面保護工の施工は法面仕上げが完成した部分から漸次できるだけすみやかに行うことが基本である。

# 排水施設の構造

## 排水施設の断面

排水施設の断面は、次によるものであること。 ① 排水施設の断面は、計画流量の排水が可能になるように余裕をみて定められていること（余裕は20％以上とする）。 ② 雨水のほか土砂等の流入が見込まれる場合又は排水施設の設置箇所からみていっ水による影響の大きい場合にあっては、排水施設の断面は、必要に応じて①に定めるものより大きく定められていること。

【解説】

(1) 雨水流出量

① 雨水流出量の算定

排水施設の計画流量を定めるために用いる「雨水流出量（Ｑ1）」は、原則として次の合理式（ラショナル式）により算出すること。式（解10-1）は、集水区域最遠点からの雨水が計画地点に流達した場合に最大流出量になるとの考えに基づくもので、林地開発許可基準をはじめ一般的に用いられている。本基準は、土砂を取り扱う行為に対してその流出を防ぐための基準であることからも、砂防基準2)において用いられている10%の土砂混入率をみている。

Ｑ1＝１／360×ｆ×ｒ×Ａ（１＋α）

ここに、

Ｑ1 ：雨水流出量（㎥/sec）

ｆ：流出係数（解表10-1-1参照）

ｒ：100年確率の雨量強度（解表10-1-2参照）

Ａ：集水区域面積(ha)

α：土砂混入率（10%）

② 流出係数

流出係数は、解表10-1-1を参考とする。

流出係数は、河川砂防などの事業ごとにその値が異なる。本基準においては、林発基準1)の浸透能中の流出係数（林地0.5～0.6、草地0.6～0.7、耕地0.7～0.8、裸地0.9～1.0）のうち、砂防基準2)においては開発後を0.9、宅造基準3)においては造成地を0.9と固定値を与えていることに合わせて、小さい値を一律で適用することにした。また、沈砂池及び調整池等の防災施設による雨水流出量への影響を考慮し、それらの流出係数1.0を追加した。

解表10-1-1　流出係数1)を一部修正

| 地表状態 | 林地 | 草地 | 耕地 | 裸地・ 造成地 | 沈砂池・ 調整池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流出係数 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 |

※集水区域全体を地表状態の面積により加重平均すること

③ 設計雨量強度

設計雨量強度は、100年確率で想定される雨量強度とし、解表10-1-2の単位時間内の雨量強度とする。本基準においては、土砂災害防止法に基づく特定開発行為許可技術基準をはじめとする河川砂防の各基準に合わせ、確率年を100年としている。また、過去10年間の10分雨量の実績より1時間あたりの雨量強度を算出したところ、100年確率で想定される雨量強度以上の降雨が、計28回・箇所（年平均2.8回・箇所）観測されている（参表10-1-1を参照）。

解表10-1-2　100年確率の雨量強度1)

| 流域面積 | 単位時間 （雨水到達時間(ｔ)） | 100年確率で想定される 雨量強度（ｒ100） |
| --- | --- | --- |
| 50ha以下 | 10 min | 160㎜／hr |
| 50～100ha | 20 min | 130㎜／hr |
| 100～500ha | 30 min | 105㎜／hr |

参表10-1　大阪府府内における過去10年間の雨量強度

| 年 | 観測所数 | 観測日数 | 総 データ数 | 補正後の 総データ数 | 平均 降雨強度 (mm/hr) | 最大 降雨強度 (mm/hr) | 100mm/hr 以上の データ数 | 135mm/hr 以上の データ数 | 160mm/hr 以上の データ数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 164 | 149 | 18,918 | 8,545 | 17.7 | 144 | 26 | 2 | 0 |
| 2013 | 164 | 133 | 17,447 | 8,873 | 19.6 | 168 | 32 | 2 | 1 |
| 2012 | 164 | 158 | 19,766 | 9,443 | 21.6 | 282 | 157 | 31 | 11 |
| 2011 | 164 | 146 | 18,395 | 9,853 | 17.3 | 222 | 25 | 6 | 2 |
| 2010 | 164 | 159 | 18,675 | 11,001 | 17.6 | 156 | 54 | 9 | 0 |
| 2009 | 164 | 136 | 18,485 | 9,451 | 18.2 | 192 | 18 | 3 | 2 |
| 2008 | 164 | 157 | 17,754 | 8,533 | 17.5 | 210 | 70 | 9 | 4 |
| 2007 | 125 | 154 | 13,607 | 6,765 | 18.5 | 156 | 36 | 7 | 0 |
| 2006 | 125 | 154 | 15,553 | 7,701 | 17.3 | 198 | 52 | 19 | 8 |
| 2005 | 125 | 27 | 8,617 | 1,470 | 14.8 | 156 | 2 | 1 | 0 |
| 計 | 472 | 89 | 28 |

※算出は以下の方法による。

ア 大阪府の土砂災害の防災情報（http://www.osaka-bousai.net/sabou/Index.html）の雨量履歴より各観測所の10分雨量を入手（CSV出力）。

イ 全観測所のうち1箇所でも雨量を観測した日があれば観測日数に計上。（2005年は27日となっているのは、データ欠測によるもので、2004年以前のデータについては全て欠測）

ウ 1mm以上の雨量観測データ数を総データ数とし、前後10分に降雨がない場合（継続性のない、10分間のみのわずかな降雨の場合）を除外した雨量観測データ数を、補正後の総データ数として計上。

エ 降雨強度は、その日の最大10分雨量を6倍したもの。（例えば、24mm×6＝144mm/hr）

オ 流域面積50ha以下における3年、30年、100年の設計雨量強度、100mm/hr、135mm/hr、160mm/hrを超える雨量強度のデータ数（単位：回・箇所）を計上。

(2) 排水流量

排水施設の「排水流量（Ｑ2）」は、原則として次式（解10-2）により算出すること。

Ｑ2＝ｖ・ａ

ここに、

Ｑ2：排水流量(㎥/sec)

ｖ：平均流速(ｍ/sec)

ａ：断面積(㎡)

流速（ｖ）は、原則としてマニング式（解10-3）により算出すること。

ここに、

ｖ：平均流速(ｍ/sec)

ｎ：粗度係数（sec/m1/3）

Ｒ：径深(m)（＝A/P；A：通水断面積、P：潤辺長）

Ｉ：水面勾配（あるいは流路勾配）

(3) 粗度係数

粗度係数（ｎ）は、解表10-1-3の値によること。

解表10-1-3　粗度係数6)

## 排水施設の構造等

排水施設の構造等は、次によるものであること。 ① 立地条件等を勘案して、その目的及び必要性に応じた堅固で耐久力を有する構造であり、漏水が最小限度となるよう措置されていること。 ② 暗渠である構造の部分には、維持管理上必要なます又はマンホールの設置等の措置が講ぜられていること。 ③ 放流によって地盤が洗掘されるおそれがある場合には、水叩きの設置その他の措置が適切に講ぜられていること。 ④ 排水量が少なく土砂の流出又は崩壊を発生させるおそれがない場合を除き、排水を河川等又は他の排水施設等まで導くように計画されていること。 なお、河川等又は他の排水施設等に排水を導く場合には、当該河川等又は他の排水施設等の管理者の同意を得ていること。

【解説】

(1) 河川管理者の同意等

排水を導く当該河川等又は他の排水施設においては、本基準の能力及び構造等を有していることが望ましいため、原則として、基準を満たす河川等又は他の排水施設に接続するものとする。

当該河川等又は他の排水施設等の管理者の同意とは、他の排水施設等を経由して河川に排水を導き河川の管理に著しい支障を及ぼすこととなる場合にあっては、河川管理者の同意を必要とする趣旨である。

(2) 排水施設計画の取りまとめ

各排水施設の計算時は、参表10-2-1「排水施設計画取りまとめ表」を参考として整理すること。

参表10-2-1　排水施設計画取りまとめ表1)

| ブロ ッ ク番号 | 集水区域の状況 | 雨水流出量 | 排 水 施 設 | 安全率 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 林地 | 草地 | 耕地 | 裸地 | 集水面積 | 流出係数 | 雨水流出量 | 種類 | 断面積 | 径深 | 粗度係数 | 勾配 | 流速 | 排水流量 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ａ | ｆ | Ｑ1 |  | ａ | Ｒ | ｎ | Ｉ | Ｖ | Ｑ2 |  |  |
|  | ha | ha | ha | ha | ha |  | ㎥/s |  | ㎡ |  |  |  | ｍ/s | ㎥/s |  |  |

※安全率＝Ｑ2 / Ｑ1

# 沈砂池

埋立て等区域外に土砂が流出しないように、沈砂池（土砂埋立て等が施工されている間における沈砂池を含む。）その他の土砂の流出を防止するために必要な施設が設置されていること。

【解説】

(1) 沈砂池の設置基準

原則として沈砂池を設置しなければならない。

(2) 存置期間

土砂埋立て等の完了後の沈砂池等は、埋立て等区域内の地盤が安定し、土砂流出による治水上の悪影響が認められなくなるまで存置すること。ただし、ゴルフ場・運動場など裸地部が多い場合には原則として恒久施設とする。

(3) 流出土砂量

流出土砂量は、土砂埋立て等が施工されている間は800m3/ha/年とし、完了後は150m3/ha/年を標準とする。

(4) 設計堆積年数

開発後の設計堆積年数は、沈砂池の存置年数及び掘削・浚渫等維持管理の方法により決定し、１年間を下回らない範囲で短縮することができる。

(5) 沈砂池の構造

設置する沈砂池は、土砂埋立て等が施工されている間及び完了後の土砂流出に対し充分な容量を有するもので、その構造は掘込式またはコンクリートダム工を原則とする。また、沈砂池は調整池と兼用することができるが、当該施設は双方の要件を具備するものでなければならない。

解図11-1　沈砂池の施工例2)

# 調整池

## 調整池等の設置

調整池等の設置は、次によるものであること。 ① 調整池等の洪水調節容量は、下流における流下能力を考慮の上、100年確率で想定される雨量強度における開発中及び開発後のピーク流量を開発前のピーク流量以下にまで調節できるものであること。 ② 調整池の洪水調節容量は、当該開発行為に伴いピーク流量が増加することにより当該下流においてピーク流量を安全に流下できない地点が生ずる場合には、当該地点での100年確率で想定される雨量強度及び当該地点において安全に流下させることができるピーク流量に対応する雨量強度における開発中及び開発後のピーク流量を開発前のピーク流量以下にまで調節できるものであること。 ③ 調整池等の容量には、流域の地形、地質、土地利用の状況等に応じて必要な堆砂量が見込まれていること。 ④ 調整池等は、開発行為をしようとする区域からの流出水量を調節できるよう、原則として、開発区域内の最下流部に1個設置すること。 ⑤ 洪水調節の方式は、原則として自然放流方式であること。 ⑥ 余水吐の能力は、コンクリートダムにあっては100年確率で想定される雨量強度におけるピーク流量の1.2倍以上、フィルダムにあってはコンクリートダムの余水吐の能力の1.2倍以上であること。 ⑦ 調整池等の設置について下流の河川管理者と協議する必要がある場合は、その結果が明らかであること。

【解説】

(1) 調整池等

調整池等とは、埋立て等区域から流出する水量に対して洪水調節容量を有する施設であって、洪水調節池はじめ、沈砂池、排水施設等のその他の施設をいう。

(2) 調整池の必要性の検討

調整池の必要性の検討は、次の手順で行う。ただし、その下流区間において河川等の改修（下流河川等の管理者と協議の上、開発前に改修するものに限る。）を行うことをもって調整池の設置に代えることができる。

① 開発行為地の下流河川等における排水（流下）能力の変更地点及び狭窄地点等を中心に、流下させることができない地点を、数箇所選定する。

② 開発行為地の下流河川等における各狭窄地点等（i）の開発中及び開発後の100年確率ピーク流量を算定する。

Ｑpi100＝1／360＊ｆi＊ｒ100＊ Ａi

ここに、

Ｑpi100：開発中及び開発後のi地点における100年確率ピーク流量(㎥／sec)

ｆi：開発中及び開発後のi地点における集水区域の平均的な流出係数

(「第10節　排水施設の構造」 参照。以下、同じ。)

ｒ100：100年確率で想定される雨量強度

Ａi：i地点における集水区域面積（ha）

③ 下流河川等における各狭窄地点等（i）の流下能力を算定する。

Ｑci＝ai＊Ｖi

ここに、

Ｑci：i地点の流下能力(㎥／sec)

ai：i地点の下流河川等の断面積（㎡）

Ｖi：i地点の下流河川等の流速(ｍ／sec)

Ｖi＝１／ｎ＊Ｒ２／３　＊Ｉ１／２  〔ｎ：粗度係数、Ｒ：径深、Ｉ：勾配〕

④ 各狭窄地点等（i）における開発中及び開発後の100年確率ピーク流量と下流河川等の流下能力を比較し、調整池の必要性を判断する。

Ｑci＞Ｑpi100の場合…調整池の設置は不要

Ｑci≦Ｑpi100の場合…調整池の設置が必要

(3) 調整池の容量

(2)において必要があると判断された場合は、次の手順により調整池の容量を算出する。

① 「調整池の許容放流量（Ｑpc）」を（4）により算出する。

② 「許容放流量に対応する雨量強度（ｒc）」を次式により算出する。

ここに、

ｒc  ：許容放流量に対応する雨量強度(㎜／hr)

Ｑpc：調整池の許容放流量(㎥／sec)

ｆt ：開発後のＡtの流出係数

Ａt　：調整池の集水区域面積(ha)

③ 「必要容量が最大となる降雨継続時間（ｔm）」を次式により算出する。

ここに、

ｔm ：必要容量が最大となる降雨継続時間(min)

ｒc ：許容放流量に対応する雨量強度(㎜／hr)

④ 必要容量が最大となる降雨継続時間（ｔm）に対応する100年確率で想定される雨量強度（ｒm）は次式により算出する。

ｒm＝6300／（ｔm＋30）

⑤「調節必要容量（Ｖ）」を次式により算出する。

ここに、

Ｖ　：調節必要容量(㎥)

ｔm ：必要容量が最大となる降雨継続時間(min)

ｆt ：開発後のＡtの流出係数

Ａt ：調整池の集水区域面積(ha)

ｒm ：ｔmに対応する100年確率の雨量強度(㎜／hr)

※なお、調整池の許容放流量の比流量が5㎥／sec／㎢ （0.05㎥／sec／ha）以上の場合は、算出容量の1.1倍を必要容量とすること。ただし、厳密計算法により確認することを妨げない。比流量（ｑ）は次式により算出する。

ｑ＝Ｑpc／Ａt

ここに、

ｑ　：比流量(㎥／sec／ha)

Ｑpc：調整池の許容放流量(㎥／sec)

Ａt ：集水区域面積(ha)

(4) 調整池の許容放流量の決定

調整池の許容放流量（Ｑpc）は、Ｑci≦Ｑpi100となる各狭窄地点等（i）において、以下の手順により算出する。

① 各狭窄地点等（i）における開発前の100年確率ピーク流量を算出する。

Ｑp0i100＝1／360ｆ0i＊ ｒ100＊ Ａi

ここに、

Ｑp0i100：開発前のi地点における100年確率ピーク流量(㎥／sec)

ｆ0i　：開発前のi地点における集水区域の流出係数

② 各狭窄地点等（i）において、開発前の100年確率ピーク流量（Ｑp0i100）に対する無調節の開発中及び開発後の100年確率ピーク流量（Ｑpi100）の増加率を調査する。

ア 全地点において増加率が１％未満である。（〔Ｑpi100－Ｑp0i100〕／Ｑp0i100＊100＜1％）

…③により許容放流量を算出する。

イ 増加率が１％以上となる地点が存在する。（〔Ｑpi100－Ｑp0i100〕／Ｑp0i100＊100≧1％）

…④～⑥により許容放流量を算出する。

③ ②のアに該当する場合は次式により算出した値を許容放流量として決定する。

Ｑpｃ100＝1／360＊ｆ0t＊ｒ100＊Ａｔ

ここに、

Ｑpｃ100：100年確率ピーク流量に対応する許容放流量(㎥／sec)

ｆ0t：調節池の集水区域における開発前の流出係数

Ａｔ：調整池の集水区域面積（ha）

※なお、狭窄地点等（i）が常時氾濫している場合には、「開発後の3年確率ピーク流量と下流の流下能力との差」と「開発前と開発中及び開発後の100年確率ピーク流量の増加分」とを比較し、いずれか大きい値を用いて調節できる許容放流量を決定する。

ア 狭窄地点等（i）における「開発後の3年確率ピーク流量と下流の流下能力との差

(Ｑpi3－Ｑci)」を次式により算出する。

Ｑpi3＝1／360＊ｆi＊ ｒ3＊ Ａi

ここに、

Ｑpi3：開発中及び開発後のi地点における3年確率ピーク流量(㎥／sec)

ｒ3：3年確率の雨量強度

イ 「開発前と開発中及び開発後の100年確率ピーク流量の増加分」を次式により算出する。

1／360＊（ｆt－ｆ0t）＊ ｒ100＊Ａｔ

ここに、

ｆt：調節池の集水区域における開発後の流出係数

ウ ア又はイのいずれか大きい値を用いて次式により許容放流量を算出する。

Ｑp100－（ア又はイで算出した大きい方の値）

ここに、

Ｑp100＝1／360＊ｆt＊ｒ100＊Ａｔ

Ｑp100：開発後の100年確率ピーク流量(㎥／sec)

④ ②のイに該当する場合は、次の⑤と⑥で求めた各地点の許容放流量〔Ｑpc100、Ｑpｃn〕のうち、最小の値を許容放流量として決定する。

⑤ 増加率が1％以上となる各狭窄地点等（i）における開発前の100年確率ピーク流量に対応する調整池からの許容放流量を次式により算定する。（100年確率ピーク流量に対応する許容放流量）

Ｑpｃ100＝Ｑp0i100＊〔Ａｔ＊ｆ0t〕／〔Ａi＊ｆ0i〕

ここに、

Ｑpｃ100：100年確率ピーク流量に対応する許容放流量(㎥／sec)

ｆ0t：調節池の集水区域における開発前の流出係数

Ａｔ：調整池の集水区域面積（ha）

⑥ 増加率が1％以上となる各狭窄地点等（i）の流下能力に対応した調整池からの許容放流量を次式により算定する。（ｎ年確率ピーク流量に対応する許容放流量）

Ｑpｃn＝Ｑci＊〔Ａｔ＊ｆ0t〕／〔Ａi＊ｆ0i〕

ここに、

Ｑpｃn：流下能力に対応する許容放流量(㎥／sec)

Ｑci：狭窄地点等（i）の流下能力(㎥／sec)

(5)　調整池の構造の設計

余水吐等の設計は、次のとおりとする。

①「排水孔（又は放流管）の断面積（Ｓ）」を次式により算出する。

ここに、

Ｓ　：排水孔の断面積(㎥)

Ｑpc：許容放流量(㎥／sec)

Ｃ  ：流量係数

ベルマウスを有するとき

Ｃ＝0.90

ベルマウスを有しないとき

Ｃ＝0.6

ｇ  ：重力加速度(9.8ｍ／sec2)

Ｈ  ：調整有効水深(ｍ)

解図12-1　調整有効水深1)

② 「100年確率の洪水流量（Ｑ100）」を次式により算出する。

ここに、

Ｑ100：洪水流量(㎥／sec)

ｒ100 ：100年確率の雨量強度(160㎜/hr)

ｆt  ：開発後のＡtの流出係数

Ａt:洪水調整池等の集水区域面積(ha)

③ 「余水吐の設計上の洪水流量（Ｑr）」を次式により算出する。

Ｑr＝ Ｃ' ・Ｑ100

ここに、

Ｑr：余水吐の設計上の洪水流量(㎥／sec)

Ｃ'：安全率  …コンクリートダムにあってはＣ'＝1.2

フィルダムにあってはＣ'＝1.44とする。

Ｑ100：100年確率の洪水流量(㎥／sec)

④「余水吐の設計」は余水吐の設計上の洪水流量（Ｑr）が安全に吐出されるよう、以下に示す方法等を用いて検討すること。なお、吐口の高さは、越流水深に更に余裕高0.60mを見込んで設計すること。

(例示)

① 矩形放水路

ア　越流頂構造物を設置しない場合

（矩形広頂堰の流量公式を用いる。）

(ｱ)　Ｈ／Ｄ＜1.8の場合は、次式で表される。

Ｑ＝ｑ0（0.70＋0.185Ｈ／Ｄ）(㎥／sec)

ここに、

Ｑ　：放水量(㎥／sec)

Ｈ　：越流水深(ｍ)

Ｄ　：堤頂厚(ｍ)

ｑ0　：1.838Ｂ・Ｈ3/2(㎥／sec)

(Francis公式による流量)

Ｂ　：越流幅(ｍ)

(ｲ)　Ｈ／Ｄ≧1.8の場合は、Ｑ＝ｑoで表される。

イ　越流頂構造物を設置する場合

Ｑ＝Ｃ・Ｂ・Ｈ3/2

ここに、

Ｃ：流量係数

Ｂ：越流幅(ｍ)

Ｈ：越流水深(ｍ)

流量係数Ｃは、越流頂の形状が流水により剥離しないような丸味のある形状で、かつ、

Ｐu／Ｈ≧0.2、Ｐd／Ｈ≧0.2を満足していれば、Ｃ＝1.8を標準とする。

② 台形放水路

縮流ぜき式を用いる（治山技術基準解説 総則・山地治山編19）参照）。

解図12-2　矩形広頂堰　　　　　　　解図12-	3　越流頂構造物

(6) 調整池検討における雨量強度

本基準における、N年確率の雨量強度式については、原則として次表の値とする（確率年の適用理由については、「第10節 排水施設の構造」を参照）。

① 100年確率で想定される雨量強度（ｒ100）

| 流域面積 | 単位時間(雨水到達時間) | ｒ100 |
| --- | --- | --- |
| 50ha以下 | 10 min | 160 mm/hr |
| 50～100ha | 20 min | 130 mm/hr |
| 100～500ha | 30 min | 105 mm/hr |

ア 集水区域が500haを超える場合の100年確率雨量強度（ｒ100）は次式により算出する。

ｒ100＝6300／（ｔ＋30）

ここに、

ｔ：洪水到達時間(min)

イ 洪水到達時間（ｔ）は次式により算出する。

ｔ＝ｔ1＋ｔ2

ここに、

ｔ1：集水面積が500ha地点までの雨水到達時間（min）＝30min

ｔ2：集水面積が500haを超える地点からの雨水到達時間（min）

ウ ｔ2は次式により算出する。

ここに、

Ｌ：流路延長(ｍ)(水平距離)

Ｈ：流路の高低差(ｍ)

② 3年確率で想定される雨量強度（ｒ3）

| 流域面積 | 単位時間(雨水到達時間) | ｒ3 |
| --- | --- | --- |
| 50ha以下 | 10 min | 100 mm/hr |
| 50～100ha | 20 min | 80 mm/hr |
| 100～500ha | 30 min | 65 mm/hr |

ア 集水区域が500haを超える場合の3年確率雨量強度（ｒ3）は次式により算出する。

ｒ3＝3400／（ｔ＋25）

イ 洪水到達時間（ｔ）は①に準じて算出する。

## 洪水調整計画の取りまとめ

調整池等の概要等は、次のように洪水調整計画として取りまとめること。 ① 概要 ア 調整池等設置協議 イ 調整池等の方法 ウ 調整池等の配置 エ 調整池等の構造及び緒元 ② 計画 ア 調節必要容量の必要性の検討、算出 イ 調整池等の容量の算出 ウ 調整池等の構造計算の算出 ③ 図面 平面図、縦横断図、構造図等

【解説】

(1) 概要の取りまとめ

① 洪水調節池等が複数ある場合はそれぞれ整理する。

② 下流の河川管理者と協議する必要がある場合は、本基準に基づく計算と下流の河川管理者との協議に基づく計算を併記し、安全側となる数値を採用したことを記載し、明らかにするものとする。

③ 参表12-1 「調整池等の構造及び諸元一覧表」を参考として整理すること。

ア 調整池等の容量に応じて、方法、構造を決定していく。

イ 配置については、略図を添付する。

参表12-1　調整池等の構造及び諸元一覧表1)を一部修正

(2) 計画及び図面

① 1.1の(2)及び(3)による検討結果及び許容放流量の算出について、参表12-2を参考に整理すること。

② 各検討地点における集水区域図、河川等の断面図を添付すること。

③ 調節池等の必要容量の算出について、参表12-3を参考に整理すること。

④ 余水吐以外のその他構造(ダムの設置箇所のボーリング結果、ダムの安定計算結果等)についても記載すること。

参表12-2　検討結果及び許容放流量の算出一覧表1)を一部修正

参表12-3　調節池等の必要容量一覧表1)を一部修正

# 法面保護工

法面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等により、風化その他の侵食に対して保護されていること。

【解説】

(1) 法面保護工

法面保護工は、法面の勾配、土質、気象条件、保護工の特性、将来の維持管理等について総合的検討し、工法を選定するものとする。同一法面においても、土質及び地下水の状態は必ずしも一様でない場合が多いので、それぞれの状態に適した工法を選定する必要がある。

解表13-1　主な法面保護工の工種と目的7)

# 飛散防止措置

埋立て等区域（法面を除く。）は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置（土砂埋立て等が施工されている間における土砂等の飛散防止のための措置を含む。）が講じられていること。

【解説】

土砂埋立て等が施工されている間も含め、埋立て等区域外への飛砂、落石等が発生しないように、飛散防止のための措置を講じること。その他の土砂等の飛散防止措置として、静砂垣又は柵工によるものとし、埋立て等区域の周辺環境との調和や土地利用の目的を考慮した工法を選定するものとする。

解図14-1　標準施工図（静砂垣）21)

解図14-2　標準施工図（柵工）21)

# 工事の順序

土砂埋立て等に係る工事の順序が、埋立て等区域外への土砂の崩壊、流出その他の災害が発生しないよう、沈砂池、調整池、擁壁等の防災工事が先行して実施されるものとなっていること。

【解説】

沈砂池等の防災工事を先行し、下流に対する安全を確認できた上で、土砂埋立て等を実施すること。また、雨期の土砂埋立て等は極力避けるものする。

なお、埋立て等区域、土砂埋立て等の高さ、法勾配が確認できる杭や丁張を設置すること。

# 一時堆積における技術的基準

## 軟弱地盤対策及び排水対策

第2節、第9節及び第10節の適合すること。

【解説】

他の場所への搬出を目的とする土砂の堆積等であっても、軟弱地盤等における措置、地表水の排除及び排水施設の構造の規定に適合する必要がある。

## 土砂の堆積及び緩衝地帯の構造

土砂の堆積及び緩衝地帯の構造は、次に示すとおりである。 ① 埋立て等区域のうち土砂の堆積を行う土地の勾配が、垂直1mに対する水平距離が10m以上の勾配であること。ただし、埋立て等区域外への土砂の崩壊、流出その他の災害が発生するおそれがないものとして知事が認める場合は、この限りでない。 ② 土砂の堆積の高さが5m以下であること。 ③ 土砂の堆積の法面の勾配は、垂直1mに対する水平距離が2m以上の勾配であること。 ④ 埋立て等区域の周辺に、土砂の堆積の高さに相当する幅の緩衝地帯及びその緩衝地帯を表示する境界標が設置されること。

【解説】

(1) 土砂の堆積の高さとは、一時法面の最も低い部分と最も高い部分の垂直距離をいう。

(2) 緩衝地帯：土砂の堆積の高さに相当する距離を、埋立て等区域内の内側に設けること

(3) 排水施設は、埋立て等区域の境界など必要な箇所に設置し、地表水を排除すること

(4) 軟弱地盤の上に、必要な対策工を行わず、土砂を堆積することはできない。

解図15-2-1　一般的な一時堆積

解図15-2-2　傾斜地における一時堆積

# 参考文献

1)大阪府環境農林水産部：林地開発行為許可の取扱要領審査基準、細部解釈及び留意事項、2008.

2)大阪府土木部：砂防指定地内行為許可技術審査基準、1994.

3)大阪府住宅まちづくり部：宅地造成に関する設計指針(改訂版）、2014.

4)大阪府環境審議会：土砂の埋立て等の行為に係る規制のあり方について(答申)、2015.

5)(一財)土木研究センター:盛土の性能評価と強度・補強の実務、2014.

6)(公社)日本道路協会：道路土工要綱、2009.

7)(公社)日本道路協会：道路土工‐盛土工指針、2010.

8)(公社)日本道路協会：道路土工‐軟弱地盤対策工指針、2012.

9)(公社)日本道路協会：道路土工‐擁壁工指針、2012.

10)(公社)日本道路協会：道路土工‐切土工・斜面安定工指針、2009.

11)(公社)日本道路協会：道路土工‐カルバート工指針、2010.

12)宅地防災研究会：宅地防災マニュアルの解説 第２次改訂版 〔Ⅰ〕、〔Ⅱ〕、2007.

13)東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、西日本高速道路(株):設計要領第一集土工編、2014.

14)大臣官房技術調査課ほか：「発生土利用基準について」、2006.

15)大阪府土木部：大阪府の計画雨量、1996.

16)(財)林業土木コンサルタンツ：森林土木構造物標準設計 擁壁編、2006.

17)大阪府都市整備部：砂防設備技術指針案、2007.

18)(財)砂防・地すべり技術センター：砂防ソイルセメント設計・施工便覧、2011.

19)(社)日本治山治水協会：治山技術基準解説 総則・山地治山編、2009.

20)日本建築学会：鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説、2010.

21)(一社)日本治山治水協会、日本林道協会：治山林道必携 積算・施工編、2014.

# Text boxes

･･････････････････････････････････････････････････････････（解4-2-1）

････････････････････････････････････････

･････････････････････････････････････････････････････････（解4-2-2）

････････････････････････････････････････

･･････････････････････････････････････････････････････････（解4-2-3）

････････････････････････････････････････

･･････････････････････････････････････････････････････（解4-2-4）

･･････････････････････････････（解4-2-5）

･････････････････････････････････････（解4-2-6）

････････････････････････････････････････

･･･････････････････････（解4-2-7）

････････････････････････････････････････

･･････････････････････････････････････････････････････（解7-5-1）

･･･････････････････････････････････････････････････････････（解7-5-2）

････････････････････････････････････････････････････････（解7-5-3）

････････････････････････････････････････

･･････････････････････････････････････（解7-5-4）

･････････････････････････････････････････････････････････（解7-5-5）

････････････････････････････････････････

･･････････････････････････････････････････････････（解7-5-6）

････････････････････････････････････････

･････････････････････････････････････････････････････（解7-5-7）

･････････････････････････････････････････････････････････（解7-5-8）

･･･････････････････････････（解7-5-9）

･･････････････････････････････････････････････････････（解7-5-11）

･････････････････････････････（解7-5-12）

･･･････････････････････････････････････（解7-5-13）

･･････････････････････････････････････････････････（解7-5-14）

････････････････････････････････････（解7-5-15）

･･････････････････････････････････････････････････････････（解7-5-16）

･･･････････････････････････････････････（解7-5-17）

･･････････････････････････････（解7-5-18）

･･･････････････････････････････････（参7-5-1）

･･････････････････････････････････････････････････････････（参7-5-2）

･･････････････････････････････････････････････････････････（参7-5-3）

････････････････････････････････････････････････････（解7-5-19）

･･･････････････････････････････････････････････････（解7-5-20）

････････････････････････････････････････････････････････（解7-5-21）

･･･････････････････････････････････（解10-1）

････････････････････････････････････････

･････････････････････････････････････････････････････････（解10-2）

････････････････････････････････････････

･･････････････････････････････････････････････････（解10-3）

････････････････････････････････････････