大阪府ビル省エネ度判定制度実施細則

第１章　総則

（目的）

第１条　この実施細則は、大阪府ビル省エネ度判定制度要綱第３条第３項の規定に基づき、大阪府省エネ度判定システムの設定条件等について必要な事項を定めることを目的とする。

（建物用途）

第２条　建物の種類及び用途については、次の各号のとおり定める。

（１）省エネ度判定システムにおいて判定対象となる建物の種類は、一般建築物（用途が庁舎、一般事務所、大学（医学系を除く）、大学（医学系）、学校（小中高校）、スーパー、百貨店、飲食店、一般病院、介護・福祉病院、ホテル及び集会所であるもの）及び集合住宅とする。

（２）前号に規定する大学（医学系を除く）には、専門学校等を含むものとする。

（３）第１号に規定する学校（小中高校）には、幼稚園及び保育園等を含むものとする。

（４）第１号に規定する飲食店には、食堂及び喫茶店等を含むものとする。

（５）第１号に規定する一般病院には、大学病院及び診療所等を含むものとする。

（６）第１号に規定する介護・福祉病院には、老健施設及び老人ホーム等を含むものとする。

（７）第１号に規定するホテルには、旅館等を含むものとする。

（８）第１号に規定する集会所には、劇場、ホール及び展示施設等を含むものとする。

第２章　運用省エネ性能

（一次エネルギー換算係数）

第３条　年間エネルギー消費量及び削減量の一次エネルギー換算係数は、別表１のとおり定める。

（平均エネルギー消費原単位）

第４条　一般建築物の平均エネルギー消費原単位は、別表２のとおり定める。ただし、複数の建物用途を有する建物については、次の表に掲げる計算式によるものとする。

EM'＝Σ(EMi'×Ai÷A)

この表において、EM'、EMi'、Ai及びAは、それぞれ次の数値を表すものとする。 EM' : 平均エネルギー消費原単位 (MJ／㎡・年) EMi' : 建物用途ごとの平均エネルギー消費原単位 (MJ／㎡・年) Ai : 建物用途ごとの延べ床面積 (㎡) A : 建物の総延べ床面積 (㎡)

２　集合住宅の平均エネルギー消費原単位は、次の表に掲げる計算式によるものとする。

e_ave＝41,294

この表においてe_aveは、次の数値を表すものとする。 e_ave : 平均エネルギー消費原単位 (MJ／戸・年)

（運用省エネ性能評価）

第５条　一般建築物の運用省エネ性能評価は、次の表に掲げる計算式によるものとする。

Op＝(EM'－EC')÷EM'×100 ただし、EC'＝EC÷(A－Ap－As)＋EK'－ET’ EC ＝ET－(Ess＋Esu＋Eso) EK'＝EC÷(A－Ap－As－Ak)×(K－Kave)÷100 ET'＝(Et×0.6×Th÷Ta)÷(A－Ap－As)×α

この表において、0p、EM'、EC'、EK'、ET'、ET、EC、Ess、Esu、Eso、Et、A、Ap、As、Ak、K、Kave、Th、Ta及びαは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Op : 運用省エネ性能評価 EM' : 第４条第１項に規定する平均エネルギー消費原単位 (MJ／㎡・年) EC' : 補正後エネルギー消費原単位 (MJ／㎡・年) EK' : 空室率補正によるエネルギー消費原単位の増分 (MJ／㎡・年) ET’ : 操業時間補正によるエネルギー消費原単位の減分 (MJ／㎡・年) ET : 実績エネルギー消費量 (MJ／年) EC : 特定負荷補正後エネルギー消費量 (MJ／年) Ess : データセンターなど極端に負荷の大きな専用部の特定負荷 (MJ／年) Esu : 別用途の専用部の特定負荷 (MJ／年) Eso : その他特殊設備の特定負荷（特殊設備とは大規模な実験設備等を指す）(MJ／年) Et : 操業時間補正を必要とする対象部のエネルギー消費量 (MJ／年) A : 建物の延床面積 (㎡) Ap : 屋内駐車場（ピロティ部に限る）の面積 (㎡) As : Ess、Esu及びEsoを計上した特殊条件の専用部の延べ床面積の合計 (㎡) Ak : 空室面積 (㎡) K : 実平均空室率 ただし、実平均空室率が７未満の場合は、K＝７(％)とする Kave : 平均空室率 ＝７(％) Th : 操業時間補正を必要とする専用部の実平均操業時間 (h) Ta : 操業時間補正を必要とする専用部の平均操業時間 ＝９(h) α : 建物の用途が庁舎及び一般事務所の場合は１、それ以外の用途の場合は０とする

２　集合集宅の運用省エネ性能評価は、次の表に掲げる計算式によるものとする。

Op＝(e_ave－ET÷N)÷e_ave×100

この表において、0p、EM'、ET及びAは、次の数値を表すものとする。 Op : 運用省エネ性能評価 e_ave : 第４条第１項に規定する平均エネルギー消費原単位 (MJ／戸・年) ET : 実績エネルギー消費量 (MJ／年) N : 集合住宅の戸数 (戸)

第３章　設計省エネ性能

（設計省エネ性能の評価ポイント）

第６条　一般建築物の設計省エネ性能の評価ポイントは、次の各号のとおり定める。

（１）建物の用途が庁舎、一般事務所及び集会所またはそれと同様と認められるものについては別表３－１のとおり定める。

（２）建物の用途が大学（専門学校を含み、医学系を除くもの）及び学校（小学校、中学校、高等学校）またはそれと同様と認められるものについては別表３－２のとおり定める。

（３）建物の用途が大学（医学系）、一般病院及び介護・福祉病院またはそれと同様と認められるものについては別表３－３のとおり定める。

（４）建物の用途がスーパーまたはそれと同様と認められるものについては別表３－４のとおり定める。

（５）建物の用途が百貨店またはそれと同様と認められるものについては別表３－５のとおり定める。

（６）建物の用途が飲食店またはそれと同様と認められるものについては別表３－６のとおり定める。

（７）建物の用途がホテルまたはそれと同様と認められるものであるものについては別表３－７のとおり定める。

２　集合住宅の設計省エネ性能の評価ポイントは、別表４のとおり定める。

（エネルギー構成比率）

第７条　建物用途別・設備用途別エネルギー構成比率については、別表５のとおり定める。

（特定設計省エネ性能評価）

第８条　一般建築物の特定設計省エネ性能の評価項目は、次の各号のとおり定める。

（１）コージェネレーションの採用

（２）蓄熱システムの導入（氷、水等）

（３）デシカント空調方式の導入

（４）居住域空調方式の導入

（５）外気冷房システムの導入

（６）蒸気配管の断熱強化

（７）太陽熱利用給湯システムの導入

（８）太陽光発電の導入

（９）その他、第６条第１項に定める評価項目以外の省エネルギー設備の導入

２　一般建築物の特定設計省エネ性能評価は、次の表に掲げる計算式によるものとする。

Dsp＝Σ(Espi÷ECF) ただし、ECF＝{ET－(Ess＋Esu＋Eso)}＋EK'×(A－Ap－As－Ak)－ET'×(A－Ap－As)

この表において、Dsp、Espi、ECF、ET、EC、Ess、Esu、Eso、EK'、ET'、A、Ap、As及びAkは、次の数値を表すものとする。 Dsp : 特定設計省エネ性能評価 Espi : 前項に定める特定設計省エネ性能の評価項目の年間エネルギー削減量 (MJ／年) ECF : 補正後エネルギー消費量 (MJ／年) ET : 実績エネルギー消費量 (MJ／年) EC : 特定負荷補正後エネルギー消費量 (MJ／年) Ess : データセンターなど極端に負荷の大きな専用部の特定負荷 (MJ／年) Esu : 別用途の専用部の特定負荷 (MJ／年) Eso : その他特殊設備の特定負荷（特殊設備とは大規模な実験設備等を指す）(MJ／年) EK' : 空室率補正によるエネルギー消費原単位の増分 (MJ／㎡・年) ET’ : 操業時間補正によるエネルギー消費原単位の減分 (MJ／㎡・年) A : 建物の延床面積 (㎡) Ap : 屋内駐車場（ピロティ部に限る）の面積 (㎡) As : Ess、Esu及びEsoを計上した特殊条件の専用部の延べ床面積の合計 (㎡) Ak : 空室面積 (㎡)

（設計省エネ性能評価）

第９条　一般建築物の設計省エネ性能評価は、次の表に掲げる計算式によるものとする。

D＝Dp、Derr、Dbeiのうち、最大の数値とする ただし、Dp＝Σ{Σ(Di×βi)÷Dj×γj÷γt×100}＋Dsp Derr＝ERR×1.5＋30 Dbei＝(105-100×BEI)×1.5＋30

この表において、D、Dp、Derr、Dbei、Di、Dj、Dsp、βi、γj、γt、ERR及びBEIは、次の数値を表すものとする。 D : 設計省エネ性能評価 Dp : 評価項目の積み上げによる設計省エネ性能評価 Derr : ERRによる設計省エネ性能評価 Dbei : BEIによる設計省エネ性能評価 Di : 第６条第１項に規定する設計省エネ性能の評価ポイント Dj : 第６条第１項に規定する設計省エネ性能の大項目の評価ポイントの合計 Dsp : 第８条第２項に規定する特定設計省エネ性能評価 βi : 第６条第１項に規定する設計省エネ性能の評価ポイントの採用割合 γj : 第７条に規定するエネルギー構成比率 γt : 第７条に規定するエネルギー構成比率のうち、その他を除く構成比率の合計値 ERR : 一次エネルギー消費低減率 BEI : 設計一次エネルギー消費量÷基準一次エネルギー消費量

２　集合住宅の設計省エネ性能評価は、次の表に掲げる計算式によるものとする。

D＝Σ(Di×βi)

この表において、D、Di及びβiは、次の数値を表すものとする。 D : 設計省エネ性能評価 Di : 第６条第２項に規定する設計省エネ性能の評価ポイント βi : 第６条第１項に規定する設計省エネ性能の評価ポイントを採用している場合は１、 それ以外の場合は０とする

（再生可能エネルギー評価）

第１０条　一般建築物の再生可能エネルギー評価の評価項目は、次の各号のとおり定める。

（１）太陽光発電

（２）風力発電

（３）バイオマス発電

（４）水力発電

（５）太陽熱利用

（６）温度差熱利用

（７）バイオマス熱利用

２　一般建築物の再生可能エネルギー評価は、次の表に掲げる計算式によるものとする。

RE＝Σ{Ere÷(A－Ap－As－Ak)}

この表において、RE、Ere、A、Ap、As及びAkは次の数値を表すものとする。 RE : 再生可能エネルギー評価 (MJ／㎡・年) Ere : 前項に定める再生可能エネルギー評価の評価項目の年間エネルギー削減量 (MJ／年) A : 建物の延床面積 (㎡) Ap : 屋内駐車場（ピロティ部に限る）の面積 (㎡) As : Ess、Esu及びEsoを計上した特殊条件の専用部の延べ床面積の合計 (㎡) Ak : 空室面積 (㎡)

第４章　省エネ度判定

（省エネ度判定）

第１１条　省エネ度、運用省エネ性能評価及び設計省エネ性能評価の判定は、別表６によるものとする。

２　再生可能エネルギー評価の判定は、次の表によるものとする。

| 評価A | 20≦RE |
| --- | --- |
| 評価B | 1≦RE＜20 |
| 評価C | 0≦RE＜1 |
| この表において、REは次の数値を表すものとする。 RE : 第１０条第２項に定める再生可能エネルギー評価 (MJ／㎡・年) |

附　則

この細則は、平成27年６月24日から施行する。

附　則

この細則は、平成28年12月22日から施行する。

別表１　一次エネルギー換算係数

| エネルギー種別 | 一次エネルギー換算係数 |
| --- | --- |
|  | 係数 | 単位 |
| 電力 | 9.76 | MJ／kWH |
| 電力 昼間 | 9.97 | MJ／kWH |
| 電力 夜間 | 9.28 | MJ／kWH |
| 都市ガス 13A | 45.00 | MJ／㎥ |
| Ａ重油 | 39.10 | MJ／ℓ |
| Ｂ・Ｃ重油 | 41.70 | MJ／ℓ |
| 灯油 | 36.70 | MJ／ℓ |
| 軽油 | 38.20 | MJ／ℓ |
| LPG | 103.90 | MJ／kg |
|  | 50.20 | MJ／㎥ |
| DHC 冷水 | 1.36 | MJ／MJ |
| DHC 温水 | 1.36 | MJ／MJ |
| DHC 直接蒸気 | 1.36 | MJ／MJ |
|  | 2.68 | MJ／kg |
| この表において、DHCは地域冷暖房を表すものとする。 |

別表２　平均エネルギー消費原単位

| 建物用途 | 平均エネルギー消費原単位 |
| --- | --- |
| 庁舎 | 1,220 | MJ／㎡・年 |
| 一般事務所 | 1,880 | MJ／㎡・年 |
| 大学 （医学系除く） | 1,300 | MJ／㎡・年 |
| 大学 （医学系） | 3,550 | MJ／㎡・年 |
| 学校 （小中高校） | 420 | MJ／㎡・年 |
| スーパー | 2,960 | MJ／㎡・年 |
| 百貨店 | 3,420 | MJ／㎡・年 |
| 飲食店 | 2,923 | MJ／㎡・年 |
| 一般病院 | 3,060 | MJ／㎡・年 |
| 介護・福祉病院 | 2,130 | MJ／㎡・年 |
| ホテル | 2,920 | MJ／㎡・年 |
| 集会所 | 1,290 | MJ／㎡・年 |

別表３－１　一般建築物（庁舎、一般事務所及び集会所）

| 大項目 | 評価項目 | 評価内容 | 評価ポイント |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ断熱 | (1)外壁の高断熱化 | ａ．厚さ20mm以上の吹付硬質ウレタンフォーム断熱材の使用、その他これに相当する断熱性能を有する外壁を使用 | 1 |
|  | (2)屋根の高断熱化 | ａ．厚さ50mm以上のポリスチレンフォーム板の使用、その他これに相当する断熱性能を有する屋根を使用 | 0.5 |
|  | (3)窓の断熱性能強化 | ａ．総合窓熱貫流率が1.50未満 | 1 |
|  | (4)窓の日射遮蔽性能強化 | ａ．総合窓日射侵入率が0.20未満 | 1 |
|  |  | ｂ．ルーバー、庇の設置 | 0.5 |
|  | (5)断熱強化など | ａ．窓に日照調整フィルムの導入 | 1 |
|  |  | ｂ．屋根や外壁に断熱塗料の塗布 | 0.5 |
|  |  | ｃ．屋根や外壁に高反射塗料の塗布 | 0.5 |
|  |  | ｄ．窓廻り換気システムの導入（ダブルスキン等） | 0.5 |
|  | Ⅰ断熱 計 |  | 5 |
| 大項目 | 評価項目 | 評価内容 | 評価ポイント |
|  |  |  | 中央式 | 個別式 |
| Ⅱ空調 | (1)高効率熱源機器の採用 | ａ．冷暖房平均COP1.40以上の熱源機器を採用、または冷房時COP1.50以上の三重効用吸収式冷温水機の採用 ※COPは１次エネルギー換算値 | 5.5 | － |
|  |  | ｂ．冷暖房平均COP1.25以上の熱源機器を採用、または冷房時COP1.35以上の二重効用吸収式冷温水機の採用 ※COPは１次エネルギー換算値 | 4.5 | － |
|  |  | ｃ．冷暖房平均COP1.15以上の熱源機器を採用、または冷房時COP1.20以上の二重効用吸収式冷温水機の採用 ※COPは１次エネルギー換算値 | 2.5 | － |
|  |  | d．APF4.82以上または冷暖平均COP3.38以上の電気式エアコン、APF1.56以上または冷暖平均COP1.27以上のガス式エアコンを採用 | － | 6 |
|  |  | ｅ．APF4.38以上または冷暖平均COP3.07以上の電気式エアコン、APF1.42以上または冷暖平均COP1.15以上のガス式エアコンを採用 | － | 4 |
|  | (2)排熱利用 | ａ．コージェネレーションの採用 | ※ | － |
|  | (3)機器効率運転 | ａ．蓄熱システムの導入（氷、水等） | ※ | ※ |
|  | (4)搬送動力の省エネ | ａ．空調用ポンプの可変流量制御（VWV）の導入 | 5 | － |
|  |  | ｂ．空調用ファンの変風量制御（VAV）方式の導入 | 5 | － |
|  |  | ｃ．空調機ファンの省エネファンベルトの導入 | 0.5 | － |
|  |  | ｄ．高効率モータの導入 | 0.1 | － |
|  |  | ｅ．空調機の間欠運転制御 | 1.5 | － |
|  | (5)省エネ付加機能 | ａ．エアコン室外機の環境改善（散水機能等） | － | 1.5 |
|  |  | ｂ．室内機フィルタの自動清掃 | － | 1.5 |
|  |  | ｃ．蒸発温度制御等による遠隔チューニング | － | 3 |
|  |  | ｄ．集中制御盤（遠隔操作含む）等による省エネ制御 | － | 2 |
|  |  | ｅ．エアコン圧縮機の間欠運転制御 | － | 3 |
|  |  | ｆ．空調のセキュリティ連動や消し忘れ防止制御 | － | 1 |
|  | (6)大温度差送水 | ａ．大温度差送水システムの導入（Δt＝7℃以上） | 2.5 | － |
|  | (7)冷却塔の制御 | ａ．冷却塔ファン・ポンプのインバータ制御 | 2 | － |
|  | (8)高効率空調 | ａ．デシカント空調方式の導入 | ※ | ※ |
|  |  | ｂ．居住域空調方式の導入 | ※ | ※ |
|  | (9)外気制御、外気利用 | ａ．CO2濃度による外気取入制御の導入 | 2 | 2 |
|  |  | ｂ．外気冷房システムの導入 | 2 | ※ |
|  | (10)排熱回収 | ａ．全熱交換器の導入 | 1.5 | 2 |
|  | (11)配管断熱 | ａ．蒸気配管の断熱強化 | ※ | － |
|  | Ⅱ空調 計 |  | 27.6 | 22 |
| 大項目 | 評価項目 | 評価内容 | 評価ポイント |
| Ⅲ換気 | (1)搬送動力の省エネ | ａ．換気ファンの省エネファンベルトの導入 | 0.2 |
|  | (2)全熱交換器とエアコンとの省エネ連動制御 | ａ．全熱交換機とエアコンとの省エネ連動制御 | 1 |
|  | (3)換気の制御方法 | ａ．電気室等の換気設備のサーモ制御 | 0.4 |
|  |  | ｂ．換気設備のスケジュール運転 | 0.5 |
|  |  | ｃ．人感センサーによる運転 | 0.2 |
|  | Ⅲ換気 計 |  | 2.3 |
| Ⅳ給湯 | (1)ヒートポンプ給湯機の採用 | ａ．高効率ヒートポンプ給湯機の採用 | 0.2 |
|  | (2)排熱利用給湯 | ａ．排熱利用給湯の採用 | 0.2 |
|  | (3)給湯配管の断熱強化 | ａ．給湯配管やバルブ等の断熱 | 0.1 |
|  | (4)潜熱回収ガス給湯機の採用 | ａ．高効率潜熱回収ガス給湯器の採用 | 0.2 |
|  | (5)局所給湯器の採用 | ａ．局所給湯方式の採用 | 0.1 |
|  | (6)自然エネルギー利用 | ａ．太陽熱利用給湯システムの導入 | ※ |
|  | Ⅳ給湯 計 |  | 0.8 |
| Ⅴ照明 | (1)照明器具のインバータ化 | ａ．インバータ安定器への更新 | 5 |
|  |  | ｂ．高周波点灯型（Ｈｆ）照明器具の採用 | 6 |
|  | (2)ＬＥＤ照明の採用 | ａ．LED(発光ダイオード)照明の採用 | 7 |
|  | (3)高効率誘導灯の採用 | ａ．高輝度あるいはＬＥＤ誘導灯の採用 | 0.3 |
|  | (4)照明器具の制御方法 | ａ．人感センサ方式の導入 | 0.5 |
|  |  | ｂ．昼光センサ利用照明制御 | 1 |
|  |  | ｃ．照明のセキュリティ連動制御 | 0.5 |
|  | Ⅴ照明 計 |  | 9.3 |
| Ⅵ昇降機 | (1)昇降機の群管理 | ａ．昇降機が複数台ある場合に群管理制御の導入 | 0.2 |
|  | (2)昇降機の回生電力利用 | ａ．回生電力利用による電力回収 | 0.3 |
|  | (3)インバータ化 | ａ．昇降機へのインバータ制御の導入 | 1 |
|  | Ⅵ昇降機 計 |  | 1.5 |
| Ⅶその他動力 | (1)太陽光発電 | ａ．太陽光発電の導入 | ※ |
|  | (2)屋上・壁面緑化 | ａ．屋上・壁面緑化の導入 | 1 |
|  | (3)節水器具の採用 | ａ．節水器具等の採用 | 0.5 |
|  | (4)エネルギーの管理組織 | ａ．エネルギーの管理組織があり、具体的な取り組みを実施 | 1 |
|  | (5)エネルギー消費量の計測 | ａ．月別・日別・テナント別等の計測が可能 | 1 |
|  | (6)ＢＥＭＳあるいはエネルギーの見える化 | ａ．エネルギーマネジメントシステムの導入 | 1.5 |
|  | (7)高効率変圧器 | ａ．高効率変圧器の採用 | 0.2 |
|  | Ⅶその他 計 |  | 5.2 |

※第８条第２項に規定する特定設計省エネ性能評価

別表３－２　一般建築物（大学（医学系を除く）及び学校（小中高校））

| 大項目 | 評価項目 | 評価内容 | 評価ポイント |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ断熱 | (1)外壁の高断熱化 | ａ．厚さ20mm以上の吹付硬質ウレタンフォーム断熱材の使用、その他これに相当する断熱性能を有する外壁を使用 | 1 |
|  | (2)屋根の高断熱化 | ａ．厚さ50mm以上のポリスチレンフォーム板の使用、その他これに相当する断熱性能を有する屋根を使用 | 0.5 |
|  | (3)窓の断熱性能強化 | ａ．総合窓熱貫流率が1.50未満 | 1 |
|  | (4)窓の日射遮蔽性能強化 | ａ．総合窓日射侵入率が0.20未満 | 1 |
|  |  | ｂ．ルーバー、庇の設置 | 0.5 |
|  | (5)断熱強化など | ａ．窓に日照調整フィルムの導入 | 1 |
|  |  | ｂ．屋根や外壁に断熱塗料の塗布 | 0.5 |
|  |  | ｃ．屋根や外壁に高反射塗料の塗布 | 0.5 |
|  |  | ｄ．窓廻り換気システムの導入（ダブルスキン等） | 0.5 |
|  | Ⅰ断熱 計 |  | 5 |
| 大項目 | 評価項目 | 評価内容 | 評価ポイント |
|  |  |  | 中央式 | 個別式 |
| Ⅱ空調 | (1)高効率熱源機器の採用 | ａ．冷暖房平均COP1.40以上の熱源機器を採用、または冷房時COP1.50以上の三重効用吸収式冷温水機の採用 ※COPは１次エネルギー換算値 | 5 | － |
|  |  | ｂ．冷暖房平均COP1.25以上の熱源機器を採用、または冷房時COP1.35以上の二重効用吸収式冷温水機の採用 ※COPは１次エネルギー換算値 | 4 | － |
|  |  | ｃ．冷暖房平均COP1.15以上の熱源機器を採用、または冷房時COP1.20以上の二重効用吸収式冷温水機の採用 ※COPは１次エネルギー換算値 | 2 | － |
|  |  | d．APF4.82以上または冷暖平均COP3.38以上の電気式エアコン、APF1.56以上または冷暖平均COP1.27以上のガス式エアコンを採用 | － | 6 |
|  |  | ｅ．APF4.38以上または冷暖平均COP3.07以上の電気式エアコン、APF1.42以上または冷暖平均COP1.15以上のガス式エアコンを採用 | － | 4 |
|  | (2)排熱利用 | ａ．コージェネレーションの採用 | ※ | － |
|  | (3)機器効率運転 | ａ．蓄熱システムの導入（氷、水等） | ※ | ※ |
|  | (4)搬送動力の省エネ | ａ．空調用ポンプの可変流量制御（VWV）の導入 | 5 | － |
|  |  | ｂ．空調用ファンの変風量制御（VAV）方式の導入 | 5 | － |
|  |  | ｃ．空調機ファンの省エネファンベルトの導入 | 0.5 | － |
|  |  | ｄ．高効率モータの導入 | 0.1 | － |
|  |  | ｅ．空調機の間欠運転制御 | 1 | － |
|  | (5)省エネ付加機能 | ａ．エアコン室外機の環境改善（散水機能等） | － | 1.5 |
|  |  | ｂ．室内機フィルタの自動清掃 | － | 1.5 |
|  |  | ｃ．蒸発温度制御等による遠隔チューニング | － | 3 |
|  |  | ｄ．集中制御盤（遠隔操作含む）等による省エネ制御 | － | 2 |
|  |  | ｅ．エアコン圧縮機の間欠運転制御 | － | 3 |
|  |  | ｆ．空調のセキュリティ連動や消し忘れ防止制御 | － | 1 |
|  | (6)大温度差送水 | ａ．大温度差送水システムの導入（Δt＝7℃以上） | 2.5 | － |
|  | (7)冷却塔の制御 | ａ．冷却塔ファン・ポンプのインバータ制御 | 2 | － |
|  | (8)高効率空調 | ａ．デシカント空調方式の導入 | ※ | ※ |
|  |  | ｂ．居住域空調方式の導入 | ※ | ※ |
|  | (9)外気制御、外気利用 | ａ．CO2濃度による外気取入制御の導入 | 2 | 2 |
|  |  | ｂ．外気冷房システムの導入 | 2 | ※ |
|  | (10)排熱回収 | ａ．全熱交換器の導入 | 1.5 | 2 |
|  | (11)配管断熱 | ａ．蒸気配管の断熱強化 | ※ | － |
|  | Ⅱ空調 計 |  | 26.6 | 22 |
| 大項目 | 評価項目 | 評価内容 | 評価ポイント |
| Ⅲ換気 | (1)搬送動力の省エネ | ａ．換気ファンの省エネファンベルトの導入 | 0.2 |
|  | (2)全熱交換器とエアコンとの省エネ連動制御 | ａ．全熱交換機とエアコンとの省エネ連動制御 | 1 |
|  | (3)換気の制御方法 | ａ．電気室等の換気設備のサーモ制御 | 0.4 |
|  |  | ｂ．換気設備のスケジュール運転 | 0.5 |
|  |  | ｃ．人感センサーによる運転 | 0.2 |
|  | Ⅲ換気 計 |  | 2.3 |
| Ⅳ給湯 | (1)ヒートポンプ給湯機の採用 | ａ．高効率ヒートポンプ給湯機の採用 | 0.2 |
|  | (2)排熱利用給湯 | ａ．排熱利用給湯の採用 | 0.2 |
|  | (3)給湯配管の断熱強化 | ａ．給湯配管やバルブ等の断熱 | 0.1 |
|  | (4)潜熱回収ガス給湯機の採用 | ａ．高効率潜熱回収ガス給湯器の採用 | 0.2 |
|  | (5)局所給湯器の採用 | ａ．局所給湯方式の採用 | 0.1 |
|  | (6)自然エネルギー利用 | ａ．太陽熱利用給湯システムの導入 | ※ |
|  | Ⅳ給湯 計 |  | 0.8 |
| Ⅴ照明 | (1)照明器具のインバータ化 | ａ．インバータ安定器への更新 | 4 |
|  |  | ｂ．高周波点灯型（Ｈｆ）照明器具の採用 | 5 |
|  | (2)ＬＥＤ照明の採用 | ａ．LED(発光ダイオード)照明の採用 | 6 |
|  | (3)高効率誘導灯の採用 | ａ．高輝度あるいはＬＥＤ誘導灯の採用 | 0.3 |
|  | (4)照明器具の制御方法 | ａ．人感センサ方式の導入 | 0.5 |
|  |  | ｂ．昼光センサ利用照明制御 | 1 |
|  |  | ｃ．照明のセキュリティ連動制御 | 0.5 |
|  | Ⅴ照明 計 |  | 8.3 |
| Ⅵ昇降機 | (1)昇降機の群管理 | ａ．昇降機が複数台ある場合に群管理制御の導入 | 0.2 |
|  | (2)昇降機の回生電力利用 | ａ．回生電力利用による電力回収 | 0.3 |
|  | (3)インバータ化 | ａ．昇降機へのインバータ制御の導入 | 1 |
|  | Ⅵ昇降機 計 |  | 1.5 |
| Ⅶその他動力 | (1)太陽光発電 | ａ．太陽光発電の導入 | ※ |
|  | (2)屋上・壁面緑化 | ａ．屋上・壁面緑化の導入 | 1 |
|  | (3)節水器具の採用 | ａ．節水器具等の採用 | 0.5 |
|  | (4)エネルギーの管理組織 | ａ．エネルギーの管理組織があり、具体的な取り組みを実施 | 1 |
|  | (5)エネルギー消費量の計測 | ａ．月別・日別・テナント別等の計測が可能 | 1 |
|  | (6)ＢＥＭＳあるいはエネルギーの見える化 | ａ．エネルギーマネジメントシステムの導入 | 1.5 |
|  | (7)高効率変圧器 | ａ．高効率変圧器の採用 | 0.2 |
|  | Ⅶその他 計 |  | 5.2 |

※第８条第２項に規定する特定設計省エネ性能評価

別表３－３　一般建築物（大学（医学系）、一般病院及び介護・福祉病院）

| 大項目 | 評価項目 | 評価内容 | 評価ポイント |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ断熱 | (1)外壁の高断熱化 | ａ．厚さ20mm以上の吹付硬質ウレタンフォーム断熱材の使用、その他これに相当する断熱性能を有する外壁を使用 | 0.5 |
|  | (2)屋根の高断熱化 | ａ．厚さ50mm以上のポリスチレンフォーム板の使用、その他これに相当する断熱性能を有する屋根を使用 | 0.3 |
|  | (3)窓の断熱性能強化 | ａ．総合窓熱貫流率が1.50未満 | 0.5 |
|  | (4)窓の日射遮蔽性能強化 | ａ．総合窓日射侵入率が0.20未満 | 0.5 |
|  |  | ｂ．ルーバー、庇の設置 | 0.2 |
|  | (5)断熱強化など | ａ．窓に日照調整フィルムの導入 | 0.5 |
|  |  | ｂ．屋根や外壁に断熱塗料の塗布 | 0.3 |
|  |  | ｃ．屋根や外壁に高反射塗料の塗布 | 0.3 |
|  |  | ｄ．窓廻り換気システムの導入（ダブルスキン等） | 0.3 |
|  | Ⅰ断熱 計 |  | 2.7 |
| 大項目 | 評価項目 | 評価内容 | 評価ポイント |
|  |  |  | 中央式 | 個別式 |
| Ⅱ空調 | (1)高効率熱源機器の採用 | ａ．冷暖房平均COP1.40以上の熱源機器を採用、または冷房時COP1.50以上の三重効用吸収式冷温水機の採用 ※COPは１次エネルギー換算値 | 6 | － |
|  |  | ｂ．冷暖房平均COP1.25以上の熱源機器を採用、または冷房時COP1.35以上の二重効用吸収式冷温水機の採用 ※COPは１次エネルギー換算値 | 5 | － |
|  |  | ｃ．冷暖房平均COP1.15以上の熱源機器を採用、または冷房時COP1.20以上の二重効用吸収式冷温水機の採用 ※COPは１次エネルギー換算値 | 3 | － |
|  |  | d．APF4.82以上または冷暖平均COP3.38以上の電気式エアコン、APF1.56以上または冷暖平均COP1.27以上のガス式エアコンを採用 | － | 7 |
|  |  | ｅ．APF4.38以上または冷暖平均COP3.07以上の電気式エアコン、APF1.42以上または冷暖平均COP1.15以上のガス式エアコンを採用 | － | 4.5 |
|  | (2)排熱利用 | ａ．コージェネレーションの採用 | ※ | － |
|  | (3)機器効率運転 | ａ．蓄熱システムの導入（氷、水等） | ※ | ※ |
|  | (4)搬送動力の省エネ | ａ．空調用ポンプの可変流量制御（VWV）の導入 | 5 | － |
|  |  | ｂ．空調用ファンの変風量制御（VAV）方式の導入 | 5 | － |
|  |  | ｃ．空調機ファンの省エネファンベルトの導入 | 0.7 | － |
|  |  | ｄ．高効率モータの導入 | 0.1 | － |
|  |  | ｅ．空調機の間欠運転制御 | 0.5 | － |
|  | (5)省エネ付加機能 | ａ．エアコン室外機の環境改善（散水機能等） | － | 2 |
|  |  | ｂ．室内機フィルタの自動清掃 | － | 2 |
|  |  | ｃ．蒸発温度制御等による遠隔チューニング | － | 4 |
|  |  | ｄ．集中制御盤（遠隔操作含む）等による省エネ制御 | － | 2.5 |
|  |  | ｅ．エアコン圧縮機の間欠運転制御 | － | 3.5 |
|  |  | ｆ．空調のセキュリティ連動や消し忘れ防止制御 | － | 1.5 |
|  | (6)大温度差送水 | ａ．大温度差送水システムの導入（Δt＝7℃以上） | 3 | － |
|  | (7)冷却塔の制御 | ａ．冷却塔ファン・ポンプのインバータ制御 | 2.5 | － |
|  | (8)高効率空調 | ａ．デシカント空調方式の導入 | ※ | ※ |
|  |  | ｂ．居住域空調方式の導入 | ※ | ※ |
|  | (9)外気制御、外気利用 | ａ．CO2濃度による外気取入制御の導入 | 2 | 2 |
|  |  | ｂ．外気冷房システムの導入 | 4 | ※ |
|  | (10)排熱回収 | ａ．全熱交換器の導入 | 3 | 3 |
|  | (11)配管断熱 | ａ．蒸気配管の断熱強化 | ※ | － |
|  | Ⅱ空調 計 |  | 31.8 | 27.5 |
| 大項目 | 評価項目 | 評価内容 | 評価ポイント |
| Ⅲ換気 | (1)搬送動力の省エネ | ａ．換気ファンの省エネファンベルトの導入 | 0.4 |
|  | (2)全熱交換器とエアコンとの省エネ連動制御 | ａ．全熱交換機とエアコンとの省エネ連動制御 | 2 |
|  | (3)換気の制御方法 | ａ．電気室等の換気設備のサーモ制御 | 0.4 |
|  |  | ｂ．換気設備のスケジュール運転 | 0.5 |
|  |  | ｃ．人感センサーによる運転 | 0.2 |
|  | Ⅲ換気 計 |  | 3.5 |
| Ⅳ給湯 | (1)ヒートポンプ給湯機の採用 | ａ．高効率ヒートポンプ給湯機の採用 | 4 |
|  | (2)排熱利用給湯 | ａ．排熱利用給湯の採用 | 1.5 |
|  | (3)給湯配管の断熱強化 | ａ．給湯配管やバルブ等の断熱 | 1.5 |
|  | (4)潜熱回収ガス給湯機の採用 | ａ．高効率潜熱回収ガス給湯器の採用 | 2 |
|  | (5)局所給湯器の採用 | ａ．局所給湯方式の採用 | 1.5 |
|  | (6)自然エネルギー利用 | ａ．太陽熱利用給湯システムの導入 | ※ |
|  | Ⅳ給湯 計 |  | 10.5 |
| Ⅴ照明 | (1)照明器具のインバータ化 | ａ．インバータ安定器への更新 | 3 |
|  |  | ｂ．高周波点灯型（Ｈｆ）照明器具の採用 | 4 |
|  | (2)ＬＥＤ照明の採用 | ａ．LED(発光ダイオード)照明の採用 | 5 |
|  | (3)高効率誘導灯の採用 | ａ．高輝度あるいはＬＥＤ誘導灯の採用 | 0.2 |
|  | (4)照明器具の制御方法 | ａ．人感センサ方式の導入 | 0.3 |
|  |  | ｂ．昼光センサ利用照明制御 | 0.8 |
|  |  | ｃ．照明のセキュリティ連動制御 | 0.3 |
|  | Ⅴ照明 計 |  | 6.6 |
| Ⅵ昇降機 | (1)昇降機の群管理 | ａ．昇降機が複数台ある場合に群管理制御の導入 | 0.5 |
|  | (2)昇降機の回生電力利用 | ａ．回生電力利用による電力回収 | 0.5 |
|  | (3)インバータ化 | ａ．昇降機へのインバータ制御の導入 | 1.5 |
|  | Ⅵ昇降機 計 |  | 2.5 |
| Ⅶその他動力 | (1)太陽光発電 | ａ．太陽光発電の導入 | ※ |
|  | (2)屋上・壁面緑化 | ａ．屋上・壁面緑化の導入 | 0.5 |
|  | (3)節水器具の採用 | ａ．節水器具等の採用 | 1 |
|  | (4)エネルギーの管理組織 | ａ．エネルギーの管理組織があり、具体的な取り組みを実施 | 1 |
|  | (5)エネルギー消費量の計測 | ａ．月別・日別・テナント別等の計測が可能 | 1 |
|  | (6)ＢＥＭＳあるいはエネルギーの見える化 | ａ．エネルギーマネジメントシステムの導入 | 2.5 |
|  | (7)高効率変圧器 | ａ．高効率変圧器の採用 | 0.3 |
|  | Ⅶその他 計 |  | 6.3 |

※第８条第２項に規定する特定設計省エネ性能評価

別表３－４　一般建築物（スーパー）

| 大項目 | 評価項目 | 評価内容 | 評価ポイント |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ断熱 | (1)外壁の高断熱化 | ａ．厚さ20mm以上の吹付硬質ウレタンフォーム断熱材の使用、その他これに相当する断熱性能を有する外壁を使用 | 0.5 |
|  | (2)屋根の高断熱化 | ａ．厚さ50mm以上のポリスチレンフォーム板の使用、その他これに相当する断熱性能を有する屋根を使用 | 0.3 |
|  | (3)窓の断熱性能強化 | ａ．総合窓熱貫流率が1.50未満 | 0.5 |
|  | (4)窓の日射遮蔽性能強化 | ａ．総合窓日射侵入率が0.20未満 | 0.5 |
|  |  | ｂ．ルーバー、庇の設置 | 0.2 |
|  | (5)断熱強化など | ａ．窓に日照調整フィルムの導入 | 0.5 |
|  |  | ｂ．屋根や外壁に断熱塗料の塗布 | 0.3 |
|  |  | ｃ．屋根や外壁に高反射塗料の塗布 | 0.3 |
|  |  | ｄ．窓廻り換気システムの導入（ダブルスキン等） | 0.3 |
|  | Ⅰ断熱 計 |  | 2.7 |
| 大項目 | 評価項目 | 評価内容 | 評価ポイント |
|  |  |  | 中央式 | 個別式 |
| Ⅱ空調 | (1)高効率熱源機器の採用 | ａ．冷暖房平均COP1.40以上の熱源機器を採用、または冷房時COP1.50以上の三重効用吸収式冷温水機の採用 ※COPは１次エネルギー換算値 | 4 | － |
|  |  | ｂ．冷暖房平均COP1.25以上の熱源機器を採用、または冷房時COP1.35以上の二重効用吸収式冷温水機の採用 ※COPは１次エネルギー換算値 | 3 | － |
|  |  | ｃ．冷暖房平均COP1.15以上の熱源機器を採用、または冷房時COP1.20以上の二重効用吸収式冷温水機の採用 ※COPは１次エネルギー換算値 | 2 | － |
|  |  | d．APF4.82以上または冷暖平均COP3.38以上の電気式エアコン、APF1.56以上または冷暖平均COP1.27以上のガス式エアコンを採用 | － | 5 |
|  |  | ｅ．APF4.38以上または冷暖平均COP3.07以上の電気式エアコン、APF1.42以上または冷暖平均COP1.15以上のガス式エアコンを採用 | － | 3 |
|  | (2)排熱利用 | ａ．コージェネレーションの採用 | ※ | － |
|  | (3)機器効率運転 | ａ．蓄熱システムの導入（氷、水等） | ※ | ※ |
|  | (4)搬送動力の省エネ | ａ．空調用ポンプの可変流量制御（VWV）の導入 | 4 | － |
|  |  | ｂ．空調用ファンの変風量制御（VAV）方式の導入 | 4 | － |
|  |  | ｃ．空調機ファンの省エネファンベルトの導入 | 1 | － |
|  |  | ｄ．高効率モータの導入 | 0.1 | － |
|  |  | ｅ．空調機の間欠運転制御 | 1 | － |
|  | (5)省エネ付加機能 | ａ．エアコン室外機の環境改善（散水機能等） | － | 1.5 |
|  |  | ｂ．室内機フィルタの自動清掃 | － | 1.5 |
|  |  | ｃ．蒸発温度制御等による遠隔チューニング | － | 3 |
|  |  | ｄ．集中制御盤（遠隔操作含む）等による省エネ制御 | － | 2 |
|  |  | ｅ．エアコン圧縮機の間欠運転制御 | － | 3 |
|  |  | ｆ．空調のセキュリティ連動や消し忘れ防止制御 | － | 1 |
|  | (6)大温度差送水 | ａ．大温度差送水システムの導入（Δt＝7℃以上） | 3 | － |
|  | (7)冷却塔の制御 | ａ．冷却塔ファン・ポンプのインバータ制御 | 2 | － |
|  | (8)高効率空調 | ａ．デシカント空調方式の導入 | ※ | ※ |
|  |  | ｂ．居住域空調方式の導入 | ※ | ※ |
|  | (9)外気制御、外気利用 | ａ．CO2濃度による外気取入制御の導入 | 2 | 2 |
|  |  | ｂ．外気冷房システムの導入 | 4 | ※ |
|  | (10)排熱回収 | ａ．全熱交換器の導入 | 3 | 3 |
|  | (11)配管断熱 | ａ．蒸気配管の断熱強化 | ※ | － |
|  | Ⅱ空調 計 |  | 28.1 | 22 |
| 大項目 | 評価項目 | 評価内容 | 評価ポイント |
| Ⅲ換気 | (1)搬送動力の省エネ | ａ．換気ファンの省エネファンベルトの導入 | 0.5 |
|  | (2)全熱交換器とエアコンとの省エネ連動制御 | ａ．全熱交換機とエアコンとの省エネ連動制御 | 1 |
|  | (3)換気の制御方法 | ａ．電気室等の換気設備のサーモ制御 | 0.5 |
|  |  | ｂ．換気設備のスケジュール運転 | 1 |
|  |  | ｃ．人感センサーによる運転 | 0.2 |
|  | Ⅲ換気 計 |  | 3.2 |
| Ⅳ給湯 | (1)ヒートポンプ給湯機の採用 | ａ．高効率ヒートポンプ給湯機の採用 | 1 |
|  | (2)排熱利用給湯 | ａ．排熱利用給湯の採用 | 0.5 |
|  | (3)給湯配管の断熱強化 | ａ．給湯配管やバルブ等の断熱 | 0.5 |
|  | (4)潜熱回収ガス給湯機の採用 | ａ．高効率潜熱回収ガス給湯器の採用 | 0.7 |
|  | (5)局所給湯器の採用 | ａ．局所給湯方式の採用 | 0.5 |
|  | (6)自然エネルギー利用 | ａ．太陽熱利用給湯システムの導入 | ※ |
|  | Ⅳ給湯 計 |  | 3.2 |
| Ⅴ照明 | (1)照明器具のインバータ化 | ａ．インバータ安定器への更新 | 4 |
|  |  | ｂ．高周波点灯型（Ｈｆ）照明器具の採用 | 5 |
|  | (2)ＬＥＤ照明の採用 | ａ．LED(発光ダイオード)照明の採用 | 6 |
|  | (3)高効率誘導灯の採用 | ａ．高輝度あるいはＬＥＤ誘導灯の採用 | 0.3 |
|  | (4)照明器具の制御方法 | ａ．人感センサ方式の導入 | 0.3 |
|  |  | ｂ．昼光センサ利用照明制御 | 0.1 |
|  |  | ｃ．照明のセキュリティ連動制御 | 0.5 |
|  | Ⅴ照明 計 |  | 7.2 |
| Ⅵ昇降機 | (1)昇降機の群管理 | ａ．昇降機が複数台ある場合に群管理制御の導入 | 0.1 |
|  | (2)昇降機の回生電力利用 | ａ．回生電力利用による電力回収 | 0.3 |
|  | (3)インバータ化 | ａ．昇降機へのインバータ制御の導入 | 1 |
|  | Ⅵ昇降機 計 |  | 1.4 |
| Ⅶその他動力 | (1)太陽光発電 | ａ．太陽光発電の導入 | ※ |
|  | (2)屋上・壁面緑化 | ａ．屋上・壁面緑化の導入 | 0.5 |
|  | (3)節水器具の採用 | ａ．節水器具等の採用 | 1 |
|  | (4)エネルギーの管理組織 | ａ．エネルギーの管理組織があり、具体的な取り組みを実施 | 1 |
|  | (5)エネルギー消費量の計測 | ａ．月別・日別・テナント別等の計測が可能 | 1 |
|  | (6)ＢＥＭＳあるいはエネルギーの見える化 | ａ．エネルギーマネジメントシステムの導入 | 2.5 |
|  | (7)高効率変圧器 | ａ．高効率変圧器の採用 | 0.4 |
|  | Ⅶその他 計 |  | 6.4 |

※第８条第２項に規定する特定設計省エネ性能評価

別表３－５　一般建築物（百貨店）

| 大項目 | 評価項目 | 評価内容 | 評価ポイント |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ断熱 | (1)外壁の高断熱化 | ａ．厚さ20mm以上の吹付硬質ウレタンフォーム断熱材の使用、その他これに相当する断熱性能を有する外壁を使用 | 0.5 |
|  | (2)屋根の高断熱化 | ａ．厚さ50mm以上のポリスチレンフォーム板の使用、その他これに相当する断熱性能を有する屋根を使用 | 0.3 |
|  | (3)窓の断熱性能強化 | ａ．総合窓熱貫流率が1.50未満 | 0.5 |
|  | (4)窓の日射遮蔽性能強化 | ａ．総合窓日射侵入率が0.20未満 | 0.5 |
|  |  | ｂ．ルーバー、庇の設置 | 0.2 |
|  | (5)断熱強化など | ａ．窓に日照調整フィルムの導入 | 0.5 |
|  |  | ｂ．屋根や外壁に断熱塗料の塗布 | 0.3 |
|  |  | ｃ．屋根や外壁に高反射塗料の塗布 | 0.3 |
|  |  | ｄ．窓廻り換気システムの導入（ダブルスキン等） | 0.3 |
|  | Ⅰ断熱 計 |  | 2.7 |
| 大項目 | 評価項目 | 評価内容 | 評価ポイント |
|  |  |  | 中央式 | 個別式 |
| Ⅱ空調 | (1)高効率熱源機器の採用 | ａ．冷暖房平均COP1.40以上の熱源機器を採用、または冷房時COP1.50以上の三重効用吸収式冷温水機の採用 ※COPは１次エネルギー換算値 | 4 | － |
|  |  | ｂ．冷暖房平均COP1.25以上の熱源機器を採用、または冷房時COP1.35以上の二重効用吸収式冷温水機の採用 ※COPは１次エネルギー換算値 | 3 | － |
|  |  | ｃ．冷暖房平均COP1.15以上の熱源機器を採用、または冷房時COP1.20以上の二重効用吸収式冷温水機の採用 ※COPは１次エネルギー換算値 | 2 | － |
|  |  | d．APF4.82以上または冷暖平均COP3.38以上の電気式エアコン、APF1.56以上または冷暖平均COP1.27以上のガス式エアコンを採用 | － | 5 |
|  |  | ｅ．APF4.38以上または冷暖平均COP3.07以上の電気式エアコン、APF1.42以上または冷暖平均COP1.15以上のガス式エアコンを採用 | － | 3 |
|  | (2)排熱利用 | ａ．コージェネレーションの採用 | ※ | － |
|  | (3)機器効率運転 | ａ．蓄熱システムの導入（氷、水等） | ※ | ※ |
|  | (4)搬送動力の省エネ | ａ．空調用ポンプの可変流量制御（VWV）の導入 | 4 | － |
|  |  | ｂ．空調用ファンの変風量制御（VAV）方式の導入 | 4 | － |
|  |  | ｃ．空調機ファンの省エネファンベルトの導入 | 0.5 | － |
|  |  | ｄ．高効率モータの導入 | 0.1 | － |
|  |  | ｅ．空調機の間欠運転制御 | 1 | － |
|  | (5)省エネ付加機能 | ａ．エアコン室外機の環境改善（散水機能等） | － | 1.5 |
|  |  | ｂ．室内機フィルタの自動清掃 | － | 1.5 |
|  |  | ｃ．蒸発温度制御等による遠隔チューニング | － | 3 |
|  |  | ｄ．集中制御盤（遠隔操作含む）等による省エネ制御 | － | 2 |
|  |  | ｅ．エアコン圧縮機の間欠運転制御 | － | 3 |
|  |  | ｆ．空調のセキュリティ連動や消し忘れ防止制御 | － | 1 |
|  | (6)大温度差送水 | ａ．大温度差送水システムの導入（Δt＝7℃以上） | 3 | － |
|  | (7)冷却塔の制御 | ａ．冷却塔ファン・ポンプのインバータ制御 | 2 | － |
|  | (8)高効率空調 | ａ．デシカント空調方式の導入 | ※ | ※ |
|  |  | ｂ．居住域空調方式の導入 | ※ | ※ |
|  | (9)外気制御、外気利用 | ａ．CO2濃度による外気取入制御の導入 | 2 | 2 |
|  |  | ｂ．外気冷房システムの導入 | 4 | ※ |
|  | (10)排熱回収 | ａ．全熱交換器の導入 | 2.5 | 2.5 |
|  | (11)配管断熱 | ａ．蒸気配管の断熱強化 | ※ | － |
|  | Ⅱ空調 計 |  | 27.1 | 21.5 |
| 大項目 | 評価項目 | 評価内容 | 評価ポイント |
| Ⅲ換気 | (1)搬送動力の省エネ | ａ．換気ファンの省エネファンベルトの導入 | 0.5 |
|  | (2)全熱交換器とエアコンとの省エネ連動制御 | ａ．全熱交換機とエアコンとの省エネ連動制御 | 1 |
|  | (3)換気の制御方法 | ａ．電気室等の換気設備のサーモ制御 | 0.5 |
|  |  | ｂ．換気設備のスケジュール運転 | 1 |
|  |  | ｃ．人感センサーによる運転 | 0.2 |
|  | Ⅲ換気 計 |  | 3.2 |
| Ⅳ給湯 | (1)ヒートポンプ給湯機の採用 | ａ．高効率ヒートポンプ給湯機の採用 | 0.5 |
|  | (2)排熱利用給湯 | ａ．排熱利用給湯の採用 | 0.2 |
|  | (3)給湯配管の断熱強化 | ａ．給湯配管やバルブ等の断熱 | 0.1 |
|  | (4)潜熱回収ガス給湯機の採用 | ａ．高効率潜熱回収ガス給湯器の採用 | 0.3 |
|  | (5)局所給湯器の採用 | ａ．局所給湯方式の採用 | 0.1 |
|  | (6)自然エネルギー利用 | ａ．太陽熱利用給湯システムの導入 | ※ |
|  | Ⅳ給湯 計 |  | 1.2 |
| Ⅴ照明 | (1)照明器具のインバータ化 | ａ．インバータ安定器への更新 | 4 |
|  |  | ｂ．高周波点灯型（Ｈｆ）照明器具の採用 | 5 |
|  | (2)ＬＥＤ照明の採用 | ａ．LED(発光ダイオード)照明の採用 | 6 |
|  | (3)高効率誘導灯の採用 | ａ．高輝度あるいはＬＥＤ誘導灯の採用 | 0.3 |
|  | (4)照明器具の制御方法 | ａ．人感センサー方式の導入 | 0.5 |
|  |  | ｂ．昼光センサー利用照明制御 | 0.2 |
|  |  | ｃ．照明のセキュリティ連動制御 | 0.3 |
|  | Ⅴ照明 計 |  | 7.3 |
| Ⅵ昇降機 | (1)昇降機の群管理 | ａ．昇降機が複数台ある場合に群管理制御の導入 | 0.5 |
|  | (2)昇降機の回生電力利用 | ａ．回生電力利用による電力回収 | 0.5 |
|  | (3)インバータ化 | ａ．昇降機へのインバータ制御の導入 | 2 |
|  | Ⅵ昇降機 計 |  | 3 |
| Ⅶその他動力 | (1)太陽光発電 | ａ．太陽光発電の導入 | ※ |
|  | (2)屋上・壁面緑化 | ａ．屋上・壁面緑化の導入 | 0.5 |
|  | (3)節水器具の採用 | ａ．節水器具等の採用 | 1 |
|  | (4)エネルギーの管理組織 | ａ．エネルギーの管理組織があり、具体的な取り組みを実施 | 1 |
|  | (5)エネルギー消費量の計測 | ａ．月別・日別・テナント別等の計測が可能 | 1 |
|  | (6)ＢＥＭＳあるいはエネルギーの見える化 | ａ．エネルギーマネジメントシステムの導入 | 2.5 |
|  | (7)高効率変圧器 | ａ．高効率変圧器の採用 | 0.4 |
|  | Ⅶその他 計 |  | 6.4 |

※第８条第２項に規定する特定設計省エネ性能評価

別表３－６　一般建築物（飲食店）

| 大項目 | 評価項目 | 評価内容 | 評価ポイント |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ断熱 | (1)外壁の高断熱化 | ａ．厚さ20mm以上の吹付硬質ウレタンフォーム断熱材の使用、その他これに相当する断熱性能を有する外壁を使用 | 0.5 |
|  | (2)屋根の高断熱化 | ａ．厚さ50mm以上のポリスチレンフォーム板の使用、その他これに相当する断熱性能を有する屋根を使用 | 0.3 |
|  | (3)窓の断熱性能強化 | ａ．総合窓熱貫流率が1.50未満 | 0.5 |
|  | (4)窓の日射遮蔽性能強化 | ａ．総合窓日射侵入率が0.20未満 | 0.5 |
|  |  | ｂ．ルーバー、庇の設置 | 0.2 |
|  | (5)断熱強化など | ａ．窓に日照調整フィルムの導入 | 0.5 |
|  |  | ｂ．屋根や外壁に断熱塗料の塗布 | 0.3 |
|  |  | ｃ．屋根や外壁に高反射塗料の塗布 | 0.3 |
|  |  | ｄ．窓廻り換気システムの導入（ダブルスキン等） | 0.3 |
|  | Ⅰ断熱 計 |  | 2.7 |
| 大項目 | 評価項目 | 評価内容 | 評価ポイント |
|  |  |  | 中央式 | 個別式 |
| Ⅱ空調 | (1)高効率熱源機器の採用 | ａ．冷暖房平均COP1.40以上の熱源機器を採用、または冷房時COP1.50以上の三重効用吸収式冷温水機の採用 ※COPは１次エネルギー換算値 | 4 | － |
|  |  | ｂ．冷暖房平均COP1.25以上の熱源機器を採用、または冷房時COP1.35以上の二重効用吸収式冷温水機の採用 ※COPは１次エネルギー換算値 | 3 | － |
|  |  | ｃ．冷暖房平均COP1.15以上の熱源機器を採用、または冷房時COP1.20以上の二重効用吸収式冷温水機の採用 ※COPは１次エネルギー換算値 | 2 | － |
|  |  | d．APF4.82以上または冷暖平均COP3.38以上の電気式エアコン、APF1.56以上または冷暖平均COP1.27以上のガス式エアコンを採用 | － | 5 |
|  |  | ｅ．APF4.38以上または冷暖平均COP3.07以上の電気式エアコン、APF1.42以上または冷暖平均COP1.15以上のガス式エアコンを採用 | － | 3 |
|  | (2)排熱利用 | ａ．コージェネレーションの採用 | ※ | － |
|  | (3)機器効率運転 | ａ．蓄熱システムの導入（氷、水等） | ※ | ※ |
|  | (4)搬送動力の省エネ | ａ．空調用ポンプの可変流量制御（VWV）の導入 | 4 | － |
|  |  | ｂ．空調用ファンの変風量制御（VAV）方式の導入 | 4 | － |
|  |  | ｃ．空調機ファンの省エネファンベルトの導入 | 1 | － |
|  |  | ｄ．高効率モータの導入 | 0.1 | － |
|  |  | ｅ．空調機の間欠運転制御 | 1 | － |
|  | (5)省エネ付加機能 | ａ．エアコン室外機の環境改善（散水機能等） | － | 1.5 |
|  |  | ｂ．室内機フィルタの自動清掃 | － | 1.5 |
|  |  | ｃ．蒸発温度制御等による遠隔チューニング | － | 3 |
|  |  | ｄ．集中制御盤（遠隔操作含む）等による省エネ制御 | － | 2 |
|  |  | ｅ．エアコン圧縮機の間欠運転制御 | － | 3 |
|  |  | ｆ．空調のセキュリティ連動や消し忘れ防止制御 | － | 1 |
|  | (6)大温度差送水 | ａ．大温度差送水システムの導入（Δt＝7℃以上） | 3 | － |
|  | (7)冷却塔の制御 | ａ．冷却塔ファン・ポンプのインバータ制御 | 2 | － |
|  | (8)高効率空調 | ａ．デシカント空調方式の導入 | ※ | ※ |
|  |  | ｂ．居住域空調方式の導入 | ※ | ※ |
|  | (9)外気制御、外気利用 | ａ．CO2濃度による外気取入制御の導入 | 2 | 2 |
|  |  | ｂ．外気冷房システムの導入 | 3 | ※ |
|  | (10)排熱回収 | ａ．全熱交換器の導入 | 2.5 | 2.5 |
|  | (11)配管断熱 | ａ．蒸気配管の断熱強化 | ※ | － |
|  | Ⅱ空調 計 |  | 26.6 | 21.5 |
| 大項目 | 評価項目 | 評価内容 | 評価ポイント |
| Ⅲ換気 | (1)搬送動力の省エネ | ａ．換気ファンの省エネファンベルトの導入 | 0.5 |
|  | (2)全熱交換器とエアコンとの省エネ連動制御 | ａ．全熱交換機とエアコンとの省エネ連動制御 | 1 |
|  | (3)換気の制御方法 | ａ．電気室等の換気設備のサーモ制御 | 0.5 |
|  |  | ｂ．換気設備のスケジュール運転 | 1 |
|  |  | ｃ．人感センサーによる運転 | 0.2 |
|  | Ⅲ換気 計 |  | 3.2 |
| Ⅳ給湯 | (1)ヒートポンプ給湯機の採用 | ａ．高効率ヒートポンプ給湯機の採用 | 2 |
|  | (2)排熱利用給湯 | ａ．排熱利用給湯の採用 | 1 |
|  | (3)給湯配管の断熱強化 | ａ．給湯配管やバルブ等の断熱 | 1 |
|  | (4)潜熱回収ガス給湯機の採用 | ａ．高効率潜熱回収ガス給湯器の採用 | 1.5 |
|  | (5)局所給湯器の採用 | ａ．局所給湯方式の採用 | 1 |
|  | (6)自然エネルギー利用 | ａ．太陽熱利用給湯システムの導入 | ※ |
|  | Ⅳ給湯 計 |  | 6.5 |
| Ⅴ照明 | (1)照明器具のインバータ化 | ａ．インバータ安定器への更新 | 4 |
|  |  | ｂ．高周波点灯型（Ｈｆ）照明器具の採用 | 5 |
|  | (2)ＬＥＤ照明の採用 | ａ．LED(発光ダイオード)照明の採用 | 6 |
|  | (3)高効率誘導灯の採用 | ａ．高輝度あるいはＬＥＤ誘導灯の採用 | 0.3 |
|  | (4)照明器具の制御方法 | ａ．人感センサ方式の導入 | 0.2 |
|  |  | ｂ．昼光センサ利用照明制御 | 0.3 |
|  |  | ｃ．照明のセキュリティ連動制御 | 0.3 |
|  | Ⅴ照明 計 |  | 7.1 |
| Ⅵ昇降機 | (1)昇降機の群管理 | ａ．昇降機が複数台ある場合に群管理制御の導入 | 0.5 |
|  | (2)昇降機の回生電力利用 | ａ．回生電力利用による電力回収 | 0.5 |
|  | (3)インバータ化 | ａ．昇降機へのインバータ制御の導入 | 2 |
|  | Ⅵ昇降機 計 |  | 3 |
| Ⅶその他動力 | (1)太陽光発電 | ａ．太陽光発電の導入 | ※ |
|  | (2)屋上・壁面緑化 | ａ．屋上・壁面緑化の導入 | 0.5 |
|  | (3)節水器具の採用 | ａ．節水器具等の採用 | 1 |
|  | (4)エネルギーの管理組織 | ａ．エネルギーの管理組織があり、具体的な取り組みを実施 | 1 |
|  | (5)エネルギー消費量の計測 | ａ．月別・日別・テナント別等の計測が可能 | 1 |
|  | (6)ＢＥＭＳあるいはエネルギーの見える化 | ａ．エネルギーマネジメントシステムの導入 | 2.5 |
|  | (7)高効率変圧器 | ａ．高効率変圧器の採用 | 0.4 |
|  | Ⅶその他 計 |  | 6.4 |

※第８条第２項に規定する特定設計省エネ性能評価

別表３－７　一般建築物（ホテル）

| 大項目 | 評価項目 | 評価内容 | 評価ポイント |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ断熱 | (1)外壁の高断熱化 | ａ．厚さ20mm以上の吹付硬質ウレタンフォーム断熱材の使用、その他これに相当する断熱性能を有する外壁を使用 | 0.5 |
|  | (2)屋根の高断熱化 | ａ．厚さ50mm以上のポリスチレンフォーム板の使用、その他これに相当する断熱性能を有する屋根を使用 | 0.3 |
|  | (3)窓の断熱性能強化 | ａ．総合窓熱貫流率が1.50未満 | 0.5 |
|  | (4)窓の日射遮蔽性能強化 | ａ．総合窓日射侵入率が0.20未満 | 0.5 |
|  |  | ｂ．ルーバー、庇の設置 | 0.2 |
|  | (5)断熱強化など | ａ．窓に日照調整フィルムの導入 | 0.5 |
|  |  | ｂ．屋根や外壁に断熱塗料の塗布 | 0.3 |
|  |  | ｃ．屋根や外壁に高反射塗料の塗布 | 0.3 |
|  |  | ｄ．窓廻り換気システムの導入（ダブルスキン等） | 0.3 |
|  | Ⅰ断熱 計 |  | 2.7 |
| 大項目 | 評価項目 | 評価内容 | 評価ポイント |
|  |  |  | 中央式 | 個別式 |
| Ⅱ空調 | (1)高効率熱源機器の採用 | ａ．冷暖房平均COP1.40以上の熱源機器を採用、または冷房時COP1.50以上の三重効用吸収式冷温水機の採用 ※COPは１次エネルギー換算値 | 6 | － |
|  |  | ｂ．冷暖房平均COP1.25以上の熱源機器を採用、または冷房時COP1.35以上の二重効用吸収式冷温水機の採用 ※COPは１次エネルギー換算値 | 5 | － |
|  |  | ｃ．冷暖房平均COP1.15以上の熱源機器を採用、または冷房時COP1.20以上の二重効用吸収式冷温水機の採用 ※COPは１次エネルギー換算値 | 3 | － |
|  |  | d．APF4.82以上または冷暖平均COP3.38以上の電気式エアコン、APF1.56以上または冷暖平均COP1.27以上のガス式エアコンを採用 | － | 7 |
|  |  | ｅ．APF4.38以上または冷暖平均COP3.07以上の電気式エアコン、APF1.42以上または冷暖平均COP1.15以上のガス式エアコンを採用 | － | 4.5 |
|  | (2)排熱利用 | ａ．コージェネレーションの採用 | ※ | － |
|  | (3)機器効率運転 | ａ．蓄熱システムの導入（氷、水等） | ※ | ※ |
|  | (4)搬送動力の省エネ | ａ．空調用ポンプの可変流量制御（VWV）の導入 | 6 | － |
|  |  | ｂ．空調用ファンの変風量制御（VAV）方式の導入 | 6 | － |
|  |  | ｃ．空調機ファンの省エネファンベルトの導入 | 1 | － |
|  |  | ｄ．高効率モータの導入 | 0.1 | － |
|  |  | ｅ．空調機の間欠運転制御 | 1 | － |
|  | (5)省エネ付加機能 | ａ．エアコン室外機の環境改善（散水機能等） | － | 2 |
|  |  | ｂ．室内機フィルタの自動清掃 | － | 2 |
|  |  | ｃ．蒸発温度制御等による遠隔チューニング | － | 4 |
|  |  | ｄ．集中制御盤（遠隔操作含む）等による省エネ制御 | － | 2.5 |
|  |  | ｅ．エアコン圧縮機の間欠運転制御 | － | 3.5 |
|  |  | ｆ．空調のセキュリティ連動や消し忘れ防止制御 | － | 1.5 |
|  | (6)大温度差送水 | ａ．大温度差送水システムの導入（Δt＝7℃以上） | 3 | － |
|  | (7)冷却塔の制御 | ａ．冷却塔ファン・ポンプのインバータ制御 | 2 | － |
|  | (8)高効率空調 | ａ．デシカント空調方式の導入 | ※ | ※ |
|  |  | ｂ．居住域空調方式の導入 | ※ | ※ |
|  | (9)外気制御、外気利用 | ａ．CO2濃度による外気取入制御の導入 | 2 | 2 |
|  |  | ｂ．外気冷房システムの導入 | 3 | ※ |
|  | (10)排熱回収 | ａ．全熱交換器の導入 | 3 | 6 |
|  | (11)配管断熱 | ａ．蒸気配管の断熱強化 | ※ | － |
|  | Ⅱ空調 計 |  | 33.1 | 30.5 |
| 大項目 | 評価項目 | 評価内容 | 評価ポイント |
| Ⅲ換気 | (1)搬送動力の省エネ | ａ．換気ファンの省エネファンベルトの導入 | 0.5 |
|  | (2)全熱交換器とエアコンとの省エネ連動制御 | ａ．全熱交換機とエアコンとの省エネ連動制御 | 1 |
|  | (3)換気の制御方法 | ａ．電気室等の換気設備のサーモ制御 | 0.5 |
|  |  | ｂ．換気設備のスケジュール運転 | 1 |
|  |  | ｃ．人感センサーによる運転 | 0.2 |
|  | Ⅲ換気 計 |  | 3.2 |
| Ⅳ給湯 | (1)ヒートポンプ給湯機の採用 | ａ．高効率ヒートポンプ給湯機の採用 | 2 |
|  | (2)排熱利用給湯 | ａ．排熱利用給湯の採用 | 1 |
|  | (3)給湯配管の断熱強化 | ａ．給湯配管やバルブ等の断熱 | 1 |
|  | (4)潜熱回収ガス給湯機の採用 | ａ．高効率潜熱回収ガス給湯器の採用 | 1.5 |
|  | (5)局所給湯器の採用 | ａ．局所給湯方式の採用 | 1 |
|  | (6)自然エネルギー利用 | ａ．太陽熱利用給湯システムの導入 | ※ |
|  | Ⅳ給湯 計 |  | 6.5 |
| Ⅴ照明 | (1)照明器具のインバータ化 | ａ．インバータ安定器への更新 | 3 |
|  |  | ｂ．高周波点灯型（Ｈｆ）照明器具の採用 | 4 |
|  | (2)ＬＥＤ照明の採用 | ａ．LED(発光ダイオード)照明の採用 | 5 |
|  | (3)高効率誘導灯の採用 | ａ．高輝度あるいはＬＥＤ誘導灯の採用 | 0.2 |
|  | (4)照明器具の制御方法 | ａ．人感センサ方式の導入 | 0.2 |
|  |  | ｂ．昼光センサ利用照明制御 | 0.5 |
|  |  | ｃ．照明のセキュリティ連動制御 | 0.5 |
|  | Ⅴ照明 計 |  | 6.4 |
| Ⅵ昇降機 | (1)昇降機の群管理 | ａ．昇降機が複数台ある場合に群管理制御の導入 | 0.5 |
|  | (2)昇降機の回生電力利用 | ａ．回生電力利用による電力回収 | 0.5 |
|  | (3)インバータ化 | ａ．昇降機へのインバータ制御の導入 | 1.5 |
|  | Ⅵ昇降機 計 |  | 2.5 |
| Ⅶその他動力 | (1)太陽光発電 | ａ．太陽光発電の導入 | ※ |
|  | (2)屋上・壁面緑化 | ａ．屋上・壁面緑化の導入 | 0.5 |
|  | (3)節水器具の採用 | ａ．節水器具等の採用 | 1 |
|  | (4)エネルギーの管理組織 | ａ．エネルギーの管理組織があり、具体的な取り組みを実施 | 1 |
|  | (5)エネルギー消費量の計測 | ａ．月別・日別・テナント別等の計測が可能 | 1 |
|  | (6)ＢＥＭＳあるいはエネルギーの見える化 | ａ．エネルギーマネジメントシステムの導入 | 2.5 |
|  | (7)高効率変圧器 | ａ．高効率変圧器の採用 | 0.4 |
|  | Ⅶその他 計 |  | 6.4 |

※第８条第２項に規定する特定設計省エネ性能評価

別表４　集合住宅

| 大項目 | 評価項目 | 評価内容 | 評価ポイント |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ断熱 | (1)外壁 | 厚さ20mm以上の吹きつけ硬質ウレタンフォーム断熱材その他これに相当する断熱性能を有する断熱材を使用 | 3 |
|  |  | 厚さ15mm以上20mm未満の吹きつけ硬質ウレタンフォーム断熱材その他これに相当する断熱性能を有する断熱材を使用 | 1.5 |
|  |  | 上記以外 | 0 |
|  | (2)屋根の高断熱化 | 厚さ50mm以上のポリスチレンフォーム板その他これに相当する断熱性能を有する断熱材を使用又は屋根の面積の40％以上にあたる屋上の部分に緑化施設を整備 | 2 |
|  |  | 厚さ25mm以上50㎜未満のポリスチレンフォーム板その他これに相当する断熱性能を有する断熱材を使用 | 1 |
|  |  | 上記以外 | 0 |
|  | (3)窓の断熱性能 | 総合熱貫流率が0.75未満 | 3 |
|  |  | 総合熱貫流率が0.75以上1.00未満 | 2.5 |
|  |  | 総合熱貫流率が1.00以上1.25未満 | 2 |
|  |  | 総合熱貫流率が1.25以上1.50未満 | 1.5 |
|  |  | 総合熱貫流率が1.50以上2.00未満 | 1 |
|  |  | 総合熱貫流率が2.00以上2.50未満 | 0.5 |
|  |  | 総合熱貫流率が2.50以上 | 0 |
|  | (4)窓の日射遮蔽性能 | 総合窓日射侵入率が0.05未満 | 9 |
|  |  | 総合窓日射侵入率が0.05以上0.10未満 | 7.5 |
|  |  | 総合窓日射侵入率が0.10以上0.15未満 | 6 |
|  |  | 総合窓日射侵入率が0.15以上0.20未満 | 4.5 |
|  |  | 総合窓日射侵入率が0.20以上0.25未満 | 3 |
|  |  | 総合窓日射侵入率が0.25以上0.30未満 | 1.5 |
|  |  | 総合窓日射侵入率が0.30以上 | 0 |
|  | (5)断熱強化 | 反射フィルム貼付（窓に） | 1 |
|  |  | 断熱塗料塗布（屋根や窓、外壁に塗布） | 1 |
|  |  | 断熱サッシ、2重サッシ | 7 |
|  | Ⅰ断熱 計 |  | 26 |
| Ⅱ空調 | 高効率エアコンの採用 | 集合住宅全体で設置or主たる居室にトップランナーエアコン設置 | 20 |
|  | Ⅱ空調 計 |  | 20 |
| Ⅲ換気 | 全熱交換器の採用 | 主たる居室に全熱交換器設置 | 5 |
|  | Ⅲ換気 計 |  | 5 |
| Ⅳ給湯 | 高効率給湯器の採用 | ヒートポンプ給湯器の採用 | 20 |
|  |  | 太陽熱給湯＋潜熱回収ガス給湯器の採用 | 20 |
|  |  | 潜熱回収ガス給湯器の採用 | 15 |
|  |  | 上記以外 | 0 |
|  | Ⅳ給湯 計 |  | 20 |
| Ⅴ照明 | Hf照明、LED照明の採用 | 共用廊下や屋外等にHf照明、LED照明を採用している | 6 |
|  | 照明器具の高効率化 | 電球型蛍光灯を採用 | 1 |
|  | Ⅴ照明 計 |  | 7 |
| Ⅵ昇降機 | (1)昇降機の群管理 | 昇降機が複数台ある場合の群管理 | 1 |
|  | (2)昇降機の回生電力利用 | 回生電力利用による電力回収 | 1 |
|  | Ⅵ昇降機 計 |  | 2 |
| Ⅶその他動力 | (1)ソーラー発電 | ソーラー発電を設置している | 10 |
|  | (2)屋上・壁面緑化 | 実施している | 1 |
|  | (3)節水コマ・節水器具の採用 | 採用している | 1 |
|  | (4)コンポスター | 採用している | 1 |
|  | (5)食器洗浄機 | 採用している | 1 |
|  | (6)HEMS | 採用している | 1 |
|  | (7)手元閉止シャワー | 採用している | 1 |
|  | (8)省エネに係る特徴的な取組 | 上記以外の特筆すべき取組 | 0~3 |
|  | Ⅶその他 計 |  | 19 |

別表５　建物用途別・設備用途別エネルギー構成比率

| 用途 | 空調 | 換気 | 給湯 | 照明 | 昇降機 | 動力 | その他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 庁舎 | 0.45 | 0.08 | 0.03 | 0.20 | 0.03 | 0.08 | 0.13 |
| 一般事務所 | 0.43 | 0.05 | 0.01 | 0.21 | 0.03 | 0.06 | 0.21 |
| 集会所 | 0.45 | 0.05 | 0.00 | 0.13 | 0.03 | 0.07 | 0.27 |
| 大学（医学系を除く）、学校（小中高校） | 0.41 | 0.05 | 0.00 | 0.18 | 0.03 | 0.07 | 0.26 |
| 大学（医学系）、一般病院、介護・福祉病院 | 0.39 | 0.05 | 0.16 | 0.11 | 0.03 | 0.07 | 0.19 |
| スーパー | 0.39 | 0.04 | 0.07 | 0.22 | 0.04 | 0.03 | 0.21 |
| 百貨店 | 0.40 | 0.02 | 0.03 | 0.29 | 0.07 | 0.01 | 0.18 |
| 飲食店 | 0.31 | 0.08 | 0.12 | 0.27 | 0.03 | 0.03 | 0.16 |
| ホテル | 0.47 | 0.04 | 0.10 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.18 |

別表６　省エネ度判定