## R6.3.31
令和６年３月31日時点
アスベスト含有吹付け材の使用施設一覧
（分類の解説） 分類B：一部の場所でアスベストを含有する吹付け材を使用していますが、「飛散防止対策を実施」しています。 分類C：一部の場所でアスベストを含有する吹付け材を使用していますが、室内空気環境測定の結果、「世界保健機関の環境保健判定基準以下であることを確認」しています。
分類 | 施設名 | 所在地 | 使用室名 | 階 | 使用部位 | 府民利用 | 備考等
C | 労働センター（エルおおさか） | 大阪市 | エレベーターホール･廊下 | 2F | 天井 | 有
|  |  | セミナールーム（旧レストラン） | 2F | 天井 | 有
|  |  | 食堂 | 2F | 天井 | 有
|  |  | 階段ロビー横廊下 | 2F | 天井 | 有
|  |  | ホワイエ | 3F | 天井 | 有
|  |  | 階段ロビー横廊下 | 3F | 天井 | 有
|  |  | エレベーターホール･廊下 | 3F | 天井 | 有
|  |  | 廊下(短) | 4F | 天井 | 有
|  |  | 事務室 | 4F | 天井 | 有
|  |  | 廊下(長) | 4F | 天井 | 有
|  |  | エレベーターホール･廊下 | 5F | 天井 | 有
|  |  | エレベーターホール･廊下 | 6F | 天井 | 有
|  |  | エレベーターホール･廊下 | 7F | 天井 | 有
|  |  | エレベーターホール・廊下 | 8F | 天井 | 有
|  |  | 廊下(1) | 9F | 天井 | 有
|  |  | 廊下 | 10F | 天井 | 有
|  |  | エレベーターホール･廊下 | 11F | 天井 | 有
|  |  | 倉庫 | 7F | 天井 | 無
|  |  | 倉庫 | 10F | 天井 | 無
|  |  | 昇降機（６号機）昇降路内 | 5~RF | 梁 | 無
C | 旧環境農林水産総合研究所・環境科学センター | 大阪市 | 通用口 | 5～RF | 天井 | 無 | 閉鎖済
C | 旧動物管理指導所 | 大阪市 | 機械室 | 2F | 天井 | 無 | 閉鎖済
|  |  | 機械室 | 3F | 天井 | 無 | 閉鎖済
C | 池田・府市合同庁舎 （豊能府民センタービル） | 池田市 | 機械室1 | B1F | 天井 | 無
|  |  | 機械室（ファン） | 1F | 天井 | 無
|  |  | 機械室（ファン） | 中2F | 天井 | 無
|  |  | 機械室2から4 | 4F | 壁・天井 | 無
|  |  | 機械室5 | 7F | 天井 | 無
|  |  | 機械室6から9 | RF | 天井 | 無
C | こんごう福祉センター | 富田林市 | すぎのき寮 機械室 | 1F | 天井 | 無 | 閉鎖済
|  |  | すぎのき寮 機械室（増築分） | 1F | 天井 | 無 | 閉鎖済
|  |  | すぎのき寮 電気室 | 1F | 天井 | 無 | 閉鎖済
C | 臨海スポーツセンター | 高石市 | 厨房機械室 | 2F | 天井 | 無
C | 青少年海洋センター | 岬町 | 集会展示棟 大研修室（太平洋） | 1F | 天井裏 | 有
|  |  | 集会展示棟 プログラム室 | 1F | 天井裏 | 有
|  |  | 集会展示棟 クラフトルーム | 1F | 天井裏 | 有
|  |  | 集会展示棟 控室 | 1F | 天井裏 | 有
|  |  | 集会展示棟 資料室 | 1F | 天井裏 | 有
|  |  | 集会展示棟 倉庫 | 1F | 天井裏 | 無
|  |  | 集会展示棟 予備室（ダクトスペース） | 1F | 天井裏 | 無
|  |  | 集会展示棟 和室（日本海） | 2F | 天井裏 | 有
|  |  | 集会展示棟 202倉庫 | 2F | 天井裏 | 無
|  |  | 集会展示棟 203倉庫 | 2F | 天井裏 | 無
|  |  | 集会展示棟 男子トイレ・女子トイレ | 2F | 天井裏 | 有
|  |  | 集会展示棟 障がい者トイレ | 2F | 天井裏 | 有
|  |  | 集会展示棟 小研修室（北極海） | 3F | 天井裏 | 有
|  |  | 集会展示棟 小研修室（南極海） | 3F | 天井裏 | 有
|  |  | 集会展示棟 小研修室（地中海） | 3F | 天井裏 | 有
|  |  | 集会展示棟 小研修室（インド洋） | 3F | 天井裏 | 有
|  |  | 集会展示棟 中研修室（大西洋） | 3F | 天井裏 | 有
|  |  | 集会展示棟 ラウンジ | 3F | 天井裏 | 有
|  |  | 集会展示棟 301倉庫 | 3F | 天井裏 | 無
|  |  | 集会展示棟 エレベーター機械室 | PH1 | 天井 | 無
|  |  | 集会展示棟 操舵室 | PH1 | 天井裏 | 無
|  |  | 集会展示棟 401倉庫 | PH1 | 天井裏 | 無
C | 曽根崎警察署 | 大阪市 | 低圧電気室 | B3F | 天井 | 無
|  |  | 特高電気室 | B3F | 天井 | 無
|  |  | ポンプ室 | B3F | 天井 | 無
C | 東成警察署東小橋交番 | 大阪市 | 各室（2F） | 2F | 天井裏 | 無
C | 茨木警察署茨木駅前交番 | 茨木市 | 各室（2F） | 2F | 天井裏 | 無
C | 門真運転免許試験場 | 門真市 | 待合いホｰル他機械室除く全域 | 5F | 天井裏 | 有
|  |  | 事務室他機械室除く全域 | 6F | 天井裏 | 有
C | 航空隊（八尾航空基地） | 八尾市 | 事務室 | 1F | 天井裏 | 無
B | 川俣水みらいセンター | 東大阪市 | 機械濃縮棟 工作室 | B1F | 壁 | 無
|  |  | 機械濃縮棟 管廊 | B1F | 天井 | 無
|  |  | 機械濃縮棟 薬注室（脱臭室） | 1F | 壁・天井 | 無
|  |  | 機械濃縮棟 塩化第二鉄置場（薬品タンク室） | 1F | 壁・天井 | 無
|  |  | 機械濃縮棟 階段室6 | 1F | 階段裏 | 無
|  |  | 機械濃縮棟 薬注室（脱臭室） | 2F | 壁・天井 | 無
|  |  | 機械濃縮棟 薬注室上部（脱臭室上部） | 2F | 壁・天井 | 無
|  |  | 機械濃縮棟 階段室6 | 2F | 階段裏 | 無
|  |  | 機械濃縮棟 受水槽室 | B1F | 壁・天井 | 無
|  |  | 機械濃縮棟 コンプレッサー室（脱臭ファン室） | 1F | 壁・天井 | 無
|  |  | 機械濃縮棟 脱水機室（遠心濃縮機室） | 2F | 壁・天井 | 無
|  |  | 機械濃縮棟 電気室 | 2F | 壁・天井 | 無
C | 中央水みらいセンター | 茨木市 | 16-A-2系 沈砂池・ポンプ室棟 ホッパー室 | 1F | 壁・天井 | 無
|  |  | 16-A-2系 沈砂池・ポンプ室棟 換気機械室（２） | 1F | 壁・天井 | 無
|  |  | 16-A-2系 沈砂池・ポンプ室棟 電気室 | 1F | 壁・天井 | 無 | 除去工事中
|  |  | A-2系 急速砂ろ過揚水ポンプ室棟 機械室 | B1F | 壁・天井 | 無
C | 狭山水みらいセンター | 大阪狭山市 | 汚泥処理棟（1系） 電気室 | 1F | 天井 | 無
|  |  | 汚泥処理棟増設 焼却室 | 1F | 天井 | 無
C | 小阪ポンプ場 | 東大阪市 | ポンプ棟 電気室 | 1F | 壁 | 無
|  |  | ポンプ棟 ポンプ室（増設分） | 1F | 壁・天井 | 無
B | 今池水みらいセンター | 松原市 | 管理棟 電気室 | 1F | 天井 | 無
B | 鴻池水みらいセンター | 東大阪市 | 特高受電室 自家発電気室 | 1F | 天井 | 無
|  |  | 特高受電室 換気機械室 | 1F | 壁 | 無
|  |  | 管理棟 電気室 | 1F | 壁・天井 | 無
|  |  | 沈砂池ポンプ棟 雨水系側ポンプ室 | B1F | 柱型 | 無
|  |  | 沈砂池ポンプ棟 沈砂池上部室 | B1F | 天井 | 無
|  |  | 水処理施設 電気室 | １F | 天井 | 無
B | 川俣ポンプ場 | 東大阪市 | ポンプ棟 自家発電機室 | 1F | 壁 | 無
|  |  | ポンプ棟 事務室 | 2F | 壁 | 無
B | 石津中継ポンプ場 | 寝屋川市 | ポンプ棟 電気室 | 1F | 天井 | 無
|  |  | ポンプ棟 階段室A（地上部） | 1F | 階段裏 | 無
B | 大阪府夕陽丘庁舎（旧特許情報センター） | 大阪市 | 機械室 | B1F | 天井 | 無
B | 泉南府民センタービル | 岸和田市 | 空調機械室 | PH1 | 天井 | 無
B | 三島府民センタービル | 茨木市 | 渡り廊下 | 1F | 天井裏 | 有
|  |  | 渡り廊下 | 2F | 天井裏 | 有
|  |  | 渡り廊下 | 3F | 天井裏 | 有
B | 砂川厚生福祉センター | 泉南市 | こふじ寮 衣料倉庫 | 1F | 天井・柱 | 無 | 閉鎖済
B | 大気汚染測定局高石中学校局 | 高石市 | 測定室 | 1F | 天井裏 | 無
B | 大気汚染測定局大東市役所局 | 大東市 | 観測室 | 1F | 天井 | 無
B | 大気汚染測定局貝塚市消防署局 | 貝塚市 | 観測室 | 1F | 天井 | 無
B | 服部緑地 | 豊中市 | 受電室・倉庫棟 倉庫 | 1F | 天井 | 無
|  |  | 受電室・倉庫棟 受電室 | 1F | 天井 | 無
|  |  | 受電室・倉庫棟 便所 | 1F | 天井 | 無
B | 桜ヶ丘水防倉庫 | 八尾市 | 水防倉庫 | 1F | 天井・軒天 | 無
B | 尾崎出張所庁舎 | 阪南市 | 車庫兼倉庫 車庫 | 1F | 天井 | 無
|  |  | 車庫兼倉庫 倉庫 | 1F | 天井 | 無
B | 茨田ポンプ場 | 大阪市 | （中継）ホッパー棟 脱臭機室 | 1F | 天井 | 無
|  |  | （中継）ホッパー棟 脱臭機室 | 2F | 壁・天井 | 無
|  |  | （中継）ホッパー棟 ホッパー室 | 2F | 天井 | 無
|  |  | ポンプ棟 発電機室 | B1F | 天井 | 無
|  |  | ポンプ棟 エンジン室 | 1F | 壁・天井 | 無
|  |  | ポンプ棟 換気機械室 | 2F | 壁・天井 | 無
|  |  | 中継ポンプ棟 汚水ポンプ室 | B2F | 梁型・天井 | 無
|  |  | 中継ポンプ棟 汚水モーター・雨水ポンプ室 | B1F | 梁型・天井 | 無
|  |  | 中継ポンプ棟 雨水エンジン室 | 1F | 壁・天井 | 無
|  |  | 中継ポンプ棟 ファンルーム(１) | 1F | 壁・天井 | 無
|  |  | 中継ポンプ棟 ファンルーム（２） | 1F | 壁・天井 | 無
B | 寝屋川水系改修工営所（本部事務所） | 寝屋川市 | 本部事務所 書庫 | 1F | 壁 | 無
|  |  | 本部事務所 電算室 | 1F | 壁 | 無
|  |  | 本部事務所 女子便所 | 1F | 天井裏 | 無
|  |  | 本部事務所 男子便所 | 1F | 天井裏 | 無
|  |  | 本部事務所 便所前室 | 1F | 天井裏 | 無
|  |  | 本部事務所 ホール | 1F | 天井裏 | 無
|  |  | 本部事務所 事務室(2) | 1F | 壁 | 無
|  |  | 本部事務所 浴室 | 1F | 壁 | 無
|  |  | 本部事務所 所長室 | 1F | 壁 | 無
|  |  | 本部事務所 事務室(1) | 1F | 壁 | 無
|  |  | 本部事務所 前室 | 1F | 壁 | 無
|  |  | 本部事務所 縁側 | 1F | 壁 | 無
|  |  | 本部事務所 書庫 | 2F | 天井裏・壁 | 無
|  |  | 本部事務所 廊下 | 2F | 天井裏 | 無
|  |  | 本部事務所 電算室 | 2F | 天井裏・壁 | 無
|  |  | 本部事務所 テレメータ室 | 2F | 天井裏・壁 | 無
|  |  | 本部事務所 会議室(3) | 2F | 天井裏・壁 | 無
|  |  | 本部事務所 会議室(2) | 2F | 天井裏 | 無
|  |  | 本部事務所 会議室(1) | 2F | 天井裏・壁 | 無
|  |  | 本部事務所 事務室 | 2F | 天井裏・壁 | 無
|  |  | 車庫 多目的便所 | 1F | 天井裏 | 無
|  |  | 車庫 便所 | 1F | 天井裏 | 無
|  |  | 車庫 予備室 | 1F | 天井裏 | 無
B | 日本万国博覧会記念公園 | 吹田市 | EXPO'70パビリオン ホール | 1F | 天井裏 | 有