## ＢＣＰ策定のポイントと担当表
ＢＣＰ策定のポイントと担当表
【基本方針】(作成の目的と適応範囲)
項目 | 作成に当たってのポイント | ポイントを踏まえた項目ごとの検討結果
対象とする災害の種類 | 地域の地理的条件、病院の立地条件などから備えるべき災害の種類を決定
想定される被害 | 人的被害、建築物被害、通信の遮断などはどうか
失われる診療機能 | 入院診療継続可能性、外来診療機能の程度、医療従事者の充足度がどの程度なのか
地域での役割と地域防災計画上の責務 | 地域で求められる役割と地域防災計画において定められている役割を認識し、災害時のニーズと役割をどう果たすのか
被災時の診療体制 | 入院診療維持の程度、外来診療の一時停止とその後の再開の時期、被災傷病者受入れ能力、受援体制の整備状況
【災害対応組織体制】
項目 | チェクポイント | 担当部門 | 現状や課題、対策など。
委員会等の設置 | 災害等突発事案発生時の体制を検討する委員会（例：災害対策委員会）は設置もしくは同等の機能を有する組織編成はできているか
予算執行及び編成 | 災害対策委員会等に災害対策に執行可能な予算やそれを予算編成できる権限はあるか
【災害対策本部】
項目 | チェクポイント | 担当部門 | 現状や課題、対策など。
本部長（責任者） | 災害対策本部長は明記されているか。
本部要員と本部サポート要員 | 個人名、もしくは個人が特定できる役職が記載されているか。
代行者 | 本部長や本部要員が不在もしくは連絡が取れない場合の代行者（代行順含め）が具体的に示されているか。
設置場所 | 新病院の本部設置場所は決まっているか。
役割分担 | 本部要員とサポート要員が何をするか、あらかじめ決まっているか。
設置基準 | 災害対策本部の設置基準が決められているか。
通信・連絡機能 | 災害対策本部には、通常の固定電話や携帯電話が不通の場合でも外部と通信できる設備は備えられているか。
災害時インターネット環境 | 災害時でも使用できるインターネット回線（デジタル通信対応衛星携帯電話等）を確保しているか。
救災システム・EMIS | 大阪府救急・災害医療情報システム（救災システム）、広域災害救急医療情報システム（EMIS）の存在を知っているか。また使用可能端末等はどこか。
救災システム・EMIS | 各システムの入力担当者が複数人決まっており、入力の仕方や災害情報の見方は把握しているか。
診療管理機能 | 災害活動を行うための十分な資機材（ライティングシート、ホワイトボード等）は十分用意され、保管場所も把握済か。
災害時連携先 | 行政・供給業者などの連絡先がまとめて記載されているか。
訓練・研修など | 定期的な内部での訓練や研修、行政や災害拠点病院等で実施する訓練や研修に参加し情報連携しているか。
【診療継続・避難の判断】
項目 | チェクポイント | 担当部門 | 現状や課題、対策など。
診療継続中止の判断 | 外来・検査等の判断基準が決まっているか。
病院避難の判断 | 入院患者を避難させる判断基準が決まっているか。
転倒・転落防止 | 医療機器等の転倒転落防止は行っているか。
【本部への被災状況の報告】
項目 | チェクポイント | 担当部門 | 現状や課題、対策など。
報告手順 | 具体的な報告用紙の報告ルートは決まっているか。
報告用紙 | 災害対策本部に報告すべき被害状況書式が統一され、周知されているか。
診療記録等の維持
項目 | チェクポイント | 担当部門 | 現状や課題、対策など。
保管 | 診療録や診療情報明細は失われないよう保管できているか。
バックアップ | 診療録や診療情報のデータはバックアップを取り、遠隔サーバー等へ二重で保存するなど対策は講じられているか。
【ライフライン】
項目 | チェクポイント | 担当部門 | 現状や課題、対策など。
電気 | 自家発電の供給量は1日の電力使用量の何％か
燃料の在庫は何日分か
ＧＳ等と災害時優先提供協定を結んでいるか。
定期的に試験をしているか
非常用の電源が以下の設備に接続されているか。 〇電子カルテ 〇救急部門 〇エレベーター 〇災害対策本部 〇ＣＴ等
赤コンセントの位置を医療現場と共有しているか。
水 | 受水槽の容量の備蓄は一日の使用量の何日分か。
井戸水など緊急時に使用できる雑用水はあるか。
行政や自衛隊と被災時の水の供給に関して連携しているか
下水 | 水洗トイレが使用できない場合の代替手段は用意しているのか。
医療ガス | 酸素の備蓄は一日の使用量の何日分か。
配管損傷時用の酸素ボンベの備蓄はあるか。あるなら必要な患者のいるフロアーに設置されているか。
被災時に酸素ボンベを優先的に供給されるための契約はあるか。
飲食 | 入院患者の食事は何日分あるか。
職員の食事は何日分あるか。
エレベーター停止時の配膳方法が検討されているか。
食器は十分にあるか。
医薬品 | 災害による被災者の治療も加味して、一週間分の在庫を用意しているか。
被災時に医薬品・医材を優先的に供給できる契約は締結しているか。
通信 | 衛星携帯電話などの代替通信方法はあるか。
定期的に使用可否を訓練などで確認しているか。
エレベーター | 管理会社は24時間対応か、災害対応力は十分か。
院内で復旧の優先度はついているのか
エレベーターを優先して復旧可能となるような契約、協定を結んでいるか。
【人員】
項目 | チェクポイント | 担当部門 | 現状や課題、対策など。
職員 | 帰宅困難者等の休憩、仮眠スペースは確保できているか。
呼出体制 | 災害対応のために一斉に職員に連絡する手段はあるか。
出勤職員把握体制 | 出勤可能の報告を職員から受ける体制は作られているか。 手段は確保しているか。 １時間以内、３時間以内、６時間以内、１２時間以内、24時間以内の出勤可能職員数は把握済か。
応援体制 | 緊急性の無い部門の要員の仕事を事前に振り分けているか。
【診療】
項目 | チェクポイント | 担当部門 | 現状や課題、対策など。
レイアウト | 被災患者の動線はまとめられているか。
トリアージ | 新病院のトリアージポストは決まっているか。必要な物品の場所は共有できているか。
診療統括者 | 診療統括者を配置するなどして災害医療体制に併せて医師を適切に再配置できるのか。入院・転院・帰宅等の判断に一貫性を保てるか。
入院統括者 | 入院統括者を配置するなどして病床の割当、移動、増床などに対応できるか。
部門間連携 | 診療科や部門間での連携ととるための連絡可能な番号が明示されているか。
通信・連絡手段 | ＰＨＳや電話が使用できない場合の現場と本部の情報共有の方法を準備しているか。
電子カルテ | 紙カルテへの移行をスムーズに行えるか。
患者情報管理 | 電子カルテ無しで入退院管理、外来受け入れ数を確認する手段はあるのか。
【被災患者の受入れをする場合】 災害時用カルテ | 全国医療機関共通の災害時標準診療録の使用もしくは医療機関独自の災害用カルテの使用について共通認識は取れているか。
【被災患者の受入れをする場合】 重症度別対応 | 被災後の患者受け入れをする場合の重症度別の対応場所は決められているか。
【前提条件】
項目 | チェクポイント | 担当部門 | 現状や課題、対策など。
被災想定 | 病院の状況に応じた想定になっているか
被災治療者想定 | 津波被害を想定しているか。風水害の想定は必要か。
【安全・減災措置】
項目 | チェクポイント | 担当部門 | 現状や課題、対策など。
建物 | 建物の耐震化はされているか。
耐震・安全性診断 | 事前に耐震性や安全性については診断を受けているか。
転倒・転落防止措置 | 医療機器や棚の転倒・転落物の防止措置については検討し実施されているか。
【発災後】 応急危険度判定 | 災害発生後に迅速に被災建築物応急危険度判定（発災後の耐震評価）を受けることが検討されているか。
【部門別アクションカード（部門別災害対応マニュアル）】 ※アクションカード：発災時間経過順に具体的行動や担当者が明記されたもの
項目 | チェクポイント | 担当部門 | 現状や課題、対策など。
存在 | 災害時のアクションカードはあるか。
維持管理 | アクションカードは訓練や研修を通して適宜改善されているか。
管理責任者 | アクションカードの管理責任者は決められているか。
周知 | アクションカードは部門担当者に周知されているか。

## 基本方針
BCP取り組み方針（担い手：理事長・院長）
経営理念
取組目標レベル
レベル１．入院患者と従業員の命を守る。
レベル２．被災した地域住民の治療を可能な限り行う。
レベル３．他院からの患者転院を積極的に受け入れる。
レベル４．被災した地域住民を積極的に受け入れる。
具体的取り組み

## 本部設置基準
災害対策室概要
災害対策本部設置基準
災害対策本部責任者 | 第一順位 | 第二順位 | 第三順位
本部責任者
診療科責任者
トリアージ責任者
病棟責任者
検査部門責任者
施設責任者
事務部門責任者
対策本部組織図

## 被災想定
被災想定(担い手：施設部門）
災害規模 | ○○断層を震源とする震度6強の直下型地震（サンプル）
被災時期 | 1月中旬（サンプル）
建物等の破損 | 一部破損も致命的な影響は無（サンプル）
インフラへの影響 |  | ～6ｈ | 6～24ｈ | 24～72ｈ | 72h～５ｄ | ５ｄ～1ｗ
| 上水道 | × | × | × | × | ○
| 電気 | × | × | × | ○ | ○
| 医療用ガス | × | × | × | × | ○
| 下水 | × | × | × | × | ○
| 通信インフラ | △ | △ | ○ | ○ | ○
インフラ対策目標 | 上水道 | 5日分の水の確保
| 電気 | 72時間の電気の確保
| 医療用ガス | 医療部門からの要請を待ち準備
| 下水 | 1週間分の簡易トイレ、高齢患者用のおむつ確保
| 通信インフラ | 代替手段の複数確保
＊ポイントは以下の通り
・内容はすべてサンプル。病院のロケーションで変更要
・上水道・電気が病院機能を維持するために何よりも重要
サンプル程度の日数止まる前提で計画を立てる方がベター
・医療用ガスに関しては事務方だけでは論議は難しいので継続して論議要

## 上水道確保計画
水確保対策
| 現状の在庫量 | 平均的使用量/d | 在庫日数
上水道現状 | ○○㎥ | ○○㎥ | ○○日
（対策前）
実施した対策
①
②
③
④
⑤
対策の実施結果
①
②
③
④
⑤
| 現状の在庫量 | 平均的使用量/d | 在庫日数
上水道現状 | ○○㎥ | ○○㎥ | ○○日
（対策後）
＊論議のポイントは以下の通り
・貯水槽のリプレースによる容量拡大は可能か
・地下水などの代替手段があるか、電気が無くても確保可能か
・近隣に水源があるか、あるなら調達手段は。
・自衛隊からの調達を事前に約束できるか

## 電気確保計画
電気確保対策（担い手：施設担当）
| 自家発発電量 | 想定消費電力 | 燃料在庫日数
代替電力 | ○○KVA | ○○KVA | ○○日
（対策前）
実施した対策（燃料確保・発電量強化・消費電力低減）
①
②
③
④
⑤
対策の実施結果
①
②
③
④
⑤
| 自家発発電量 | 想定消費電力 | 燃料在庫日数
代替電力 | ○○KVA | ○○KVA | ○○日
（対策後）
＊論議のポイントは以下の通り
・自家発電のリプレースにより容量拡大は可能か
・CT、MRI等の大型医療機器、電子カルテのサーバーを停止すること
でどの程度の節電効果が生まれるか
・燃料の確保に関して近隣のGS等と協定はできているか
・燃料の調達先に代替性があるか。

## 職員の参集状況
職員の参集にあたっての検討及びシミュレーション
【想定参集状況】
職種 | 通常 | 1時間後 | 3時間後 | 6時間後 | 12時間後 | 24時間後 | 左記以降 | ローテーション加味後
医師
看護師
コメディカル
事務他
【安否確認の手段と確認内容】
手段 ※複数選択可 | ①メールでの報告 ②LINEWORKS等専用アプリへの入力 ③電話連絡（部署ごと） ④ ⑤
報告内容 | ①本人及び家族の安否 ②出勤の可否 ③出勤可能な時間 ④ ⑤
【参集のルール】
①本人・家族の安全を最優先とし、安全が確保できた後に参集する。 ②倒壊などで安全な参集ルートが確保できた後に参集する。 ③ある程度の食料や飲料を持参する。 ④ ⑤
【その他】