## 20-25
２０－２５ |  |  |  | 主要河川水質調査結果
１）調査結果について、水素イオン濃度は最小値、最大値、全シアンは最大値、他は全て平均値である。
２）測定値が報告下限値未満の場合、報告下限値として平均値を計算する。
ただし、全ての測定値が報告下限値未満の場合、平均値も報告下限値未満とする。
ア）「N.D」とは定量限界以下をいい、全シアンは0.1mg/L未満、ＰＣＢは0.0005mg/L未満である。 | [15 empty] | (令和２年度）
測定地点 |  | 生活環境項目 | [7 empty] | 健康項目
|  | 水素イオン 濃度 |  |  | 生物 化学 的酸素 要求量 | 浮遊物 質量 | 溶存 酸素量 | 大腸菌 群数 | 化学的 酸素 要求量 | カドミ ウム | ア)全 シアン | 鉛 | クロム (六価) | ヒ素 | 総水銀 | ア)PCB
|  | pH |  |  | mg/L |  |  | MPN/100mL | mg/L
淀川 | 枚方大橋流心 | 7.6 | ～ | 7.9 | 0.9 | 6 | 9.5 | 4.2×103 | 3.2 | <0.0003 | N.D | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 | N.D
| 鳥飼大橋流心 | 7.6 | ～ | 7.9 | 0.9 | 5 | 9.3 | 9.1×103 | 3 | <0.0003 | N.D | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 | N.D
| 菅原城北大橋 | 7.7 | ～ | 7.9 | 1 | 5 | 9.2 | 7.1×103 | 3.1 | <0.0003 | N.D | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 | N.D
| 伝法大橋 | 7.7 | ～ | 8.4 | 2.4 | 6 | 9.6 | － | 4.3 | <0.0003 | N.D | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 | N.D
神崎川 | 新三国橋 | 7.2 | ～ | 8.5 | 1.4 | 7 | 7.5 | 5.1×104 | 5.4 | <0.0003 | N.D | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 | N.D
| 千船橋 | 7.1 | ～ | 8.4 | 1.6 | 4 | 10 | 1.7×104 | 5.3 | <0.0003 | N.D | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 | N.D
安威川 | 千歳橋 | 7.8 | ～ | 9.7 | 0.8 | 1 | 12 | 2.1×102 | 2.1 | － | － | － | － | － | － | －
寝屋川 | 萱島橋 | 6.5 | ～ | 7.8 | 2 | 1 | 8.3 | 9.3×102 | 8.4 | <0.0003 | N.D | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 | N.D
| 住道大橋 | 6.7 | ～ | 8.8 | 1.4 | 6 | 9 | 7.4×104 | 7.2 | <0.0003 | N.D | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 | N.D
| 京橋 | 6.4 | ～ | 7.5 | 1.7 | 5 | 7.4 | 4.6×104 | 5.7 | <0.0003 | N.D | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 | N.D
堂島川 | 天神橋 | 6.6 | ～ | 7.6 | 1.1 | 5 | 8.8 | 2.2×104 | 4.2 | <0.0003 | N.D | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 | N.D
道頓堀川 | 大黒橋 | 7.1 | ～ | 8.9 | 1.7 | 3 | 9.1 | 3.2×103 | 4.6 | <0.0003 | N.D | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 | N.D
安治川 | 天保山渡 | 7.3 | ～ | 8.5 | 1.1 | 3 | 9.4 | 1.5×104 | 3.8 | <0.0003 | N.D | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 | N.D
石川 | 高橋 | 7.6 | ～ | 9.1 | 1.2 | 3 | 11 | 3.0×104 | 3.3 | <0.0003 | N.D | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 | N.D
大和川 | 国豊橋 | 7.7 | ～ | 8.1 | 1.9 | 8 | 8.8 | － | 6.2 | <0.0003 | N.D | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 | N.D
| 遠里小野橋 | 7.7 | ～ | 8.3 | 1.7 | 8 | 9.5 | － | 5.7 | <0.0003 | N.D | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 | N.D
石津川 | 石津川橋 | 7 | ～ | 8.5 | 1.4 | 5 | 7.9 | － | 6.7 | － | － | － | － | － | － | －
大津川 | 大津川橋 | 7.2 | ～ | 9.2 | 2.2 | 3 | 12 | － | 4.9 | <0.0003 | N.D | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 | N.D
樫井川 | 樫井川橋 | 7 | ～ | 9.1 | 3.5 | 8 | 11 | － | 8 | <0.0003 | N.D | <0.005 | <0.02 | <0.005 | <0.0005 | N.D
資料 大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課 「大阪府環境白書」「大阪府域河川等水質調査結果報告書」