（別添２）

**各部局被害情報**

**【財務部**】

≪三島府民センタービル≫

　・ガラス　５６枚破損

　・天井蛍光灯垂れ下がり　６箇所

**【総務部】**

咲洲庁舎、新別館、本館、別館　復旧了

**【商工労働部】**

■本庁関係

・千里ライフサイエンスセンター、クリエイションコア東大阪、エルおおさか

　　⇒　被害状況なし

■出先機関

・計量検定所

　天井スピーカ２ヶ所でビスの剥脱による垂下り

　天井点検口１ヶ所で取付部の剥離による垂下り

　天井ボードの一部にたわみ

⇒　垂下りについては、職員にてガムテープで貼り付け済

　・北大阪技専校

⇒　天井の塗装一部剥離。剥がれた粉等は職員にて清掃済。

　・南大阪技専校

⇒　地震後、ＥＶ点検により復旧せず、原因調査の結果、基盤交換が必要と判明。

復旧に時間を要することが判明した。

・芦原技専校

⇒　２階会議室の天井エクスパンション（つなぎ目の金具）落下。

落下した金具は職員にて撤去済。

・総合労働事務所、技専校（東大阪、障がい者、夕陽丘）

⇒　被害状況なし

■その他主な施設

・産業技術研究所、マイドーム大阪（産振機構）

⇒　被害状況なし。

・西成労働福祉Ｃ

⇒　３階寄り場中央付近の天井一部剥離。落下物を職員にて撤去済。

落下区域はバリケードで囲い、立ち入り禁止措置済。

　　　　　震災後の雨天時に、天井一部剥離部分より少量の雨水漏れあり。

■コンクリートブロック塀の点検結果

・点検完了　全２２施設（内、点検項目で不適合が１つ以上ある施設：９施設）

**【環境農林水産部】**

〔府施設〕

**§大阪府中央卸売市場**

◆市場機能　⇒　被災当日から現在まで開場しており青果・水産とも取扱量に影響なし

◆市場施設の被害

①青果卸売棟、水産卸売棟：外壁、配管、内装、窓ガラス等に被害あり

⇒ 6/18に応急危険度判定士と府職員（公共建築室）が現地を確認した結果、建物の躯体

については問題ないことが判明

②水産仲卸棟：店舗の上部に敷設された上水管に亀裂、漏水を確認。⇒ 配管取替えを検討

〔その他〕

**§府民の森：**くろんど園地（交野市）の管理道に落石　⇒　6/22日撤去済

**§ため池（１１箇所）**

◆ため池本体（９箇所）

①堤体にクラック：全て養生済（ブルーシート被覆）

⇒ 交野市１箇所、枚方市３箇所、島本町１箇所、高槻市１箇所、箕面市１箇所

⇒ うち、交野市１箇所、枚方市２箇所：クラック復旧済

②余水吐にクラック：応急処置済（モルタル充填） ⇒ 高槻市１箇所

③堤体天端アスファルト舗装にクラック：養生済（ブルーシート被覆） ⇒ 高槻市１箇所

◆その他ため池関連（２箇所）

①堤とは反対側の地山で石積崩壊：養生済み（ブルーシート被覆） ⇒ 茨木市１箇所

②ため池付帯施設（小屋）基礎部分に被害：貯水機能への影響なし ⇒ 交野市１箇所

**§農地・農業用施設（ため池以外）の被害**

◆農地：１２箇所（法面の一部崩壊など） ⇒ 茨木市１１箇所、寝屋川市１箇所

◆水路：５箇所（水路のクラックなど） ⇒ 高槻市２箇所、豊能町２箇所、茨木市１箇所

◆農道：１箇所（石積みのはらみ）　⇒　茨木市１箇所

**§市のごみ焼却施設**

①茨木市環境衛生Ｃ：３炉の内１炉でボイラー配管損傷　 ⇒ 6/25復旧済

②吹田市資源循環エネルギーＣ：２炉の内１炉でパイプが破損　⇒　6/21復旧済

③箕面市環境クリーンＣ：２炉の内１炉でボイラー固定ボルト破損など ⇒ 6/22復旧済

**【政策企画部】**

■空港関連

○負傷者　　３空港とも「なし」

○伊丹空港

・通常どおり運航

・リムジンバス、通常通り運行

・モノレールは、６月２５日始発から全線で運行再開（概ね10～20分間隔で運行）。

　　　⇒通常通り運行

○関西国際空港

・通常どおり運航

・リムジンバス、ＪＲ、南海は通常どおり運行

○神戸空港

・通常どおり運航中

・リムジンバスは、通常通り運行

■【京都大学複合原子力科学研究所（旧：京都大学原子炉実験所）】

　※現在KUR、KUCAとも定期点検中につき、運転停止中。

　・原子炉施設の損傷や異常はなし（燃料も異常なし）

　・電気系施設についても損傷や異常なし

　・職員の安全確認済

■府立青少年海洋センター

・　けが人及び建物の被害なし

・　エレベータが停止（復旧済み）

**【府民文化部】**

≪日本万国博覧会記念公園≫

　・６月２３日（土曜日）　９：３０より開園

　・破損箇所補修、危険箇所の立ち入り制限措置等を６月２２日（金曜日）中に完了

　・中央口の使用ができないため、他の４ゲート（東、西、北、日本庭園前）を使用して入園

　・公園ホームページ、大阪モノレールの万博記念公園駅等で、公園東口駅をご利用のうえ、

　　東口からの入園を案内するなど、入園方法を周知

　・太陽の塔のみ、６月２１日（木曜日）から開館

○都市ガスの復旧支援として、万博記念公園の中央駐車場（約1,000台収容可能）を提供

　・実施期間　①6月20日から6月30日まで

　　　　　　　②7月 1日から7月 5日まで

　・駐車台数　①最大約700台（全国からの応援部隊）

　　　　　　　②最大約500台（大阪ガスによる開栓作業）

　・実施内容　都市ガス復旧のため、作業本部拠点や作業車両の駐車、資材置き場、

　　　　　　　仮設トイレの設置として利用。

【会計局】【ＩＲ推進局】【副首都推進局】【議会事務局】【監査委員事務局】【人事委員会事務局】

被害状況なし。