## 調査一覧
府有建築物の室内空気中化学物質の濃度測定結果＜府営住宅＞（測定室数が複数ある場合は化学物質ごとの最大値を掲載しています）
測定日 | 工事名称 | 測定結果(ppm) 上段：化学物質名称 下段：指針値 | [5 empty] | 備考
|  | ホルムアルデヒト | トルエン | キシレン | エチルベンゼン | スチレン | パラジクロロベンゼン
|  | 0.08 | 0.07 | 0.2 | 0.88 | 0.05 | 0.04
2015-04-05 | 大阪府営泉佐野佐野台第６期中層住宅（建て替え）新築工事（１５号棟） | 0.014 | 0.005 | 0.003 | 0.007 | 0.002未満 | －
2015-04-05 | 大阪府営泉佐野佐野台第６期中層住宅（建て替え）新築工事（１７号棟） | 0.014 | 0.006 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | －
平成27年4月5日 平成27年4月19日 | 大阪府営泉佐野佐野台第６期中層住宅（建て替え）新築工事（１６号棟） | 0.021 | 0.063 | 0.042 | 0.085 | 0.003 | －
2015-05-26 | 大阪府営泉佐野佐野台住宅（建て替え）集会所新築工事 | 0.017 | 0.003未満 | 0.003 | 0.006 | 0.002未満 | －
2015-10-24 | 大阪府営吹田古江台第3期高層住宅（建て替え）新築工事(第２工区） | 0.037 | 0.015 | 0.031 | 0.017 | 0.02 | －
平成27年10月24日 平成27年10月31日 | 大阪府営貝塚橋本第２第４期高層住宅（建て替え）新築工事 | 0.035 | 0.027 | 0.031 | 0.018 | 0.018 | －
2016-01-04 | 大阪府営吹田古江台第3期高層住宅（建て替え）新築工事(第１工区） | 0.008 | 0.005 | 0.002未満 | 0.003 | 0.002未満 | －
2016-01-20 | 大阪府営堺新金岡2丁6番第2期高層住宅（建て替え）新築工事 | 0.011 | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002 | －
2016-01-29 | 大阪府営堺新金岡３丁８番第２期高層住宅（建て替え）新築工事（第１工区） | 0.008未満 | 0.011 | 0.007 | 0.018 | 0.002 | －
2016-01-29 | 大阪府営堺新金岡３丁８番第２期高層住宅（建て替え）新築工事（第２工区） | 0.008未満 | 0.009 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | －
2016-02-12 | 大阪府営堺新金岡2丁3番第2期高層住宅（建て替え）新築工事 | 0.008未満 | 0.008 | 0.004 | 0.007 | 0.002未満 | －
2016-04-23 | 大阪府営千鳥橋第２期高層住宅（建て替え）新築工事 | 0.025 | 0.02 | 0.034 | 0.056 | 0.002 | －
2016-06-23 | 大阪府営堺若松台2丁第1期高層住宅（建て替え）新築工事 | 0.045 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.038 | －
平成28年8月5日 平成28年8月17日 | 大阪府営瓜破2丁目第3期高層住宅（建て替え）新築工事 | 0.078 | 0.016 | 0.03 | 0.055 | 0.049 | －
平成28年2月12日 平成28年2月13日 | 大阪府営松原一津屋第1期高層住宅（建て替え）新築工事 | 0.015 | 0.008 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002 | －
平成28年8月10日 平成28年8月19日 | 大阪府営吹田佐竹台第２期高層住宅（建て替え）新築工事（第２工区） | 0.069 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.02 | －
平成28年11月11日 平成28年11月12日 | 大阪府営吹田佐竹台第２期高層住宅（建て替え）新築工事（第１工区） | 0.017 | 0.005 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | －
平成29年1月22日 平成29年1月23日 | 大阪府営富田林楠住宅（建て替え）集会所新築工事 | 0.008未満 | 0.006 | 0.002未満 | 0.003 | 0.003 | －
平成29年3月12日 平成29年3月13日 | 大阪府営枚方牧野北住宅（建て替え）集会所新築工事 | 0.01未満 | 0.04 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | －
平成29年3月30日 平成29年3月31日 | 大阪府営堺竹城台4丁第1期高層住宅 (建て替え)新築工事(第1工区） | 0.013 | 0.011 | 0.038 | 0.077 | 0.002未満 | －
平成29年4月12日 平成29年4月13日 | 大阪府営堺竹城台4丁第1期高層住宅 (建て替え)新築工事(第2工区） | 0.02 | 0.006 | 0.02 | 0.044 | 0.007 | －
2017-08-06 | 大阪府営瓜破西第４期高層住宅 （建替え) 新築工事（第１工区） | 0.041 | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | －
2017-08-06 | 大阪府営瓜破西第４期高層住宅 （建替え)新築工事（第２工区） | 0.045 | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | －
平成29年8月17日 平成29年8月18日 平成29年9月12日 平成29年9月13日 | 大阪府営吹田高野台第2期高層住宅 (建て替え）新築工事(第2工区） | 0.08 | 0.02 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | －
平成29年８月21日 平成29年８月22日 | 大阪府営吹田高野台第2期高層住宅 (建て替え）新築工事(第1工区） | 0.08 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.03 | －
2017-08-22 | 大阪府営堺宮山台４丁第１期高層住宅 （建て替え）新築工事 | 0.073 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | －
平成29年９月２１日 平成29年９月２５日 | 大阪府営泉佐野佐野台第７期中層住宅 （建て替え）新築工事 | 0.032 | 0.006 | 0.012 | 0.005 | 0.004 | －
平成29年12月2日 平成29年12月3日 | 大阪府営豊中新千里東第2期高層住宅 (建て替え)新築工事(第1工区） | 0.01 | 0.003未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002 | －
平成29年12月9日 平成29年12月10日 | 大阪府営豊中新千里東第2期高層住宅 (建て替え)新築工事(第2工区） | 0.008未満 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.002未満 | －
平成29年12月9日 平成29年12月10日 | 大阪府営豊中新千里東第2期高層住宅 (建て替え)新築工事(第3工区） | 0.008未満 | 0.007 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | －
平成30年3月11日 平成30年3月12日 | 大阪府営堺新金岡３丁８番住宅 （建て替え)集会所新築工事 | 0.006 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.001未満 | －
平成30年5月15日 平成30年5月16日 | 大阪府営羽曳野古市第1期中層住宅（建て替え）新築工事（第1工区） | 0.028 | 0.013 | 0.004 | 0.006 | 0.019 | －
平成30年6月9日 平成30年6月10日 | 大阪府営羽曳野古市第1期中層住宅（建て替え）新築工事（第2工区） | 0.055 | 0.041 | 0.008 | 0.014 | 0.031 | －
平成30年9月24日 平成30年9月25日 | 大阪府営牧野北第2期高層住宅（建て替え）新築工事（第1工区） | 0.042 | 0.025 | 0.012 | 0.017 | 0.006 | －
平成30年9月30日 平成30年10月1日 | 大阪府営牧野北第２期高層住宅（建て替え）新築工事（第２工区） | 0.03 | 0.01未満 | 0.02 | 0.03 | 0.01未満 | －
平成30年11月3日 平成30年11月4日 | 大阪府営堺若松台2丁目第２期高層住宅（建て替え）新築工事（第1工区） | 0.02 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | －
平成30年10月22日 平成30年10月23日 | 大阪府営堺若松台2丁目第２期高層住宅（建て替え）新築工事（第2工区） | 0.002 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満の | －
平成30年10月27日 平成30年10月28日 | 大阪府営松原一津屋第2工区高層住宅（建て替え）新築工事 | 0.018 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.002 | －
平成30年11月7日 平成30年11月8日 | 大阪府営堺宮園第１期高層住宅（建て替え）新築工事（第１工区） | 0.045 | 0.007 | 0.008 | 0.025 | 0.004 | －
平成30年11月7日 平成30年11月8日 | 大阪府営堺宮園第１期高層住宅（建て替え）新築工事（第２工区） | 0.033 | 0.005 | 0.006 | 0.012 | 0.006 | －
平成31年1月10日 平成31年1月11日 | 大阪府営堺新金岡2丁目３番第３期高層住宅（建て替え）新築工事 | 0.008 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | －
平成31年1月21日 平成31年1月22日 | 大阪府営堺新金岡2丁目３番第３期高層住宅（建て替え）新築工事（第1工区） | 0.009 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | －
平成31年1月26日 平成31年1月27日 | 大阪府営堺新金岡2丁目３番第３期高層住宅（建て替え）新築工事（第2工区） | 0.008 | 0.005 | 0.027 | 0.067 | 0.002 | －
令和元年６月３日 令和元年６月４日 | 大阪府営堺三原台第１期高層住宅（建て替え）新築工事（第４工区） | 0.02 | 0.01 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | －
令和元年６月３日 令和元年６月４日 | 大阪府営堺三原台第１期高層住宅（建て替え）新築工事（第５工区） | 0.059 | 0.012 | 0.006 | 0.009 | 0.016 | －
令和元年６月6日 令和元年６月7日 | 大阪府営堺三原台第１期高層住宅（建て替え）新築工事（第１工区） | 0.051 | 0.068 | 0.013 | 0.032 | 0.01 | －
令和元年７月１０日 令和元年７月１１日 | 大阪府営堺三原台第１期高層住宅（建て替え）新築工事（第２工区） | 0.037 | 0.039 | 0.013 | 0.02 | 0.002 | －
令和元年７月２５日 | 大阪府営吹田市古江台第４期高層住宅（建て替え）新築工事（第２工区） | 0.017 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | －
令和元年8月16日 令和元年8月17日 | 大阪府営吹田市古江台第４期高層住宅（建て替え）新築工事（第１工区） | 0.037 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | －
令和元年９月７日 令和元年９月８日 | 大阪府営豊中新千里南第１期高層住宅（建て替え）新築工事（第１工区） | 0.058 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | －
令和元年９月７日 令和元年９月８日 | 大阪府営豊中新千里南第１期高層住宅（建て替え）新築工事（第２工区） | 0.057 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | －
令和元年１１月８日 令和元年１１月９日 | 大阪府営堺三原台第１期高層住宅（建て替え）新築工事（第３工区）（その２） | 0.029 | 0.046 | 0.007 | 0.017 | 0.004 | －
令和元年12月19日 令和元年12月20日 | 大阪府営堺新金岡４丁５番第２期高層住宅（建て替え）新築工事 | 0.01 | 0.014 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | －
令和２年２月６日 令和２年２月７日 | 大阪府営堺新金岡２丁６番住宅（建て替え)集会所新築工事 | 0.008 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | －
令和３年７月１４日 令和３年７月１５日 | 大阪府営瓜破西住宅（建て替え）集会所新築その他工事 | 0.005 | 0.006 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | －
令和３年10月２１日 令和３年１０月２２日 | 大阪府営豊中新千里北第１期高層住宅（建て替え）新築工事（第１工区） | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | －
令和３年１０月１８日 令和３年１０月１９日 | 大阪府営豊中新千里北第１期高層住宅（建て替え）新築工事（第２工区） | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | －
令和３年８月４日 令和３年８月５日 | 大阪府営堺竹城台４丁第２期高層住宅（建て替え）新築工事（第１工区） | 0.059 | 0.003未満 | 0.005 | 0.008 | 0.002 | －
令和３年８月４日 令和３年８月５日 | 大阪府営堺竹城台４丁第２期高層住宅（建て替え）新築工事（第２工区） | 0.074 | 0.034 | 0.022 | 0.037 | 0.023 | －
令和４年２月２５日 令和４年２月２６日 | 大阪府営堺三原台第２期高層住宅（建て替え）新築工事（第１工区） | 0.008 | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | －
令和４年２月１８日 令和４年２月１９日 | 大阪府営堺三原台第２期高層住宅（建て替え）新築工事（第２工区） | 0.008 | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | －
令和４年２月１８日 令和４年２月１９日 | 大阪府営堺三原台第２期高層住宅（建て替え）新築工事（第３工区） | 0.008 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | －
令和４年２月１６日 令和４年２月１７日 | 大阪府営堺三原台第２期高層住宅（建て替え）新築工事（第４工区） | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | －
令和４年２月１６日 令和４年２月１７日 | 大阪府営堺三原台第２期高層住宅（建て替え）新築工事（第５工区） | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.003 | －