2018年9月7日（金）14時00分現在

大阪府都市整備部

連絡先：内線　3907

　　　　　直通　6944－9268

**台風21号にかかる被害状況等について**

１．雨量・水位・潮位等

◆雨量［9月4日4時～ 9月5日8時00分時点］　（大阪府防災テレメータ値）

【平均】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 大阪府平均 | 55mm | 大阪市  北大阪  東部大阪  南河内  泉州 | 38mm  60mm  42mm  74mm  61mm |

【最大】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大総雨量 | 138mm  富田林（関屋橋） | 時間最大雨量 | 45mm  池田（池田【14:00】） |

◆潮位

大阪港潮位　最高潮位（瞬間値）　OP＋4.59メートル

　　　　　　最大潮位偏差（瞬間値）277ｾﾝﾁ

　※過去、死傷者２千人以上、浸水家屋約１２万戸の被害を引き起こした第二室戸台風の潮位OP＋4.23メートルを上回る既往最大潮位

２．公共施設被害状況

　　◆府管理道路

　　　【被害概況】

|  |
| --- |
| * 倒木や電柱の倒壊等による影響のため、台風通過直後に府道６３路線通行止め。   [復旧状況]   * 府道３６路線復旧 * 現在、２７路線の通行止を実施。 |

　　　【被害件数】

|  |  |
| --- | --- |
| * 倒木（街路樹含む） * 建物等の倒壊： * 土砂崩落： * 電柱等の損傷 * 道路付属施設等損傷 * 路面冠水 | 420件  28件  1件  27件  52件  4件 |

　◆府管理公園

　　　　【被害概況】

|  |
| --- |
| 倒木や電柱の倒壊等による影響のため、被災直後、浜寺公園など19公園を閉鎖  [復旧状況]   * 10公園開園済み（一部利用制限あり） * 9公園閉鎖中（倒木） |

　　　【主な施設被害】

|  |
| --- |
| * 倒木：19公園、約3,000本 * 建物等の倒壊、損壊：6公園   ※浜寺公園　交通遊園駅舎倒壊、錦織公園パークセンター屋根損壊　等  　・　運動施設等損壊：8公園  　　 ※住之江公園　野球場フェンス倒壊、住吉公園　野球場フェンス倒壊、  　　　　　浜寺公園　テニスコートフェンス倒壊　等   * 照明灯損傷：3公園 |

◆府管理下水道

　　　【被害概況等】

|  |
| --- |
| ・　流域下水汚泥処理事業送泥ポンプ場4か所で停電（中部、高石、汐見、磯ノ上）  　　⇒中部、高石、汐見については関電側復電済（9/5PM）。  　　⇒磯ノ上送泥ポンプ場は受電側電柱倒壊のため、仮設の発動発電機で対応中  （9/5夕方～）。 |

　◆その他主な被害

・　関空連絡橋へ、船舶が衝突し破損

　　⇒　一部車両通行可。

・　南海電鉄尾崎駅火災

　　⇒　駅使用不可（仮設の通路を設置し、来週目途に使用を再開予定）

３．庁舎施設被害

・　堺泉北事務所　停電（9/7PM復旧予定）、深日出張所　停電（9/6PM復旧済）

　　　・　南部流域下水道事務所　停電　関電復電（9/6PM復旧済）

４．通行規制状況

・　関空連絡橋：通行止め（一部車両通行可）

５．公共交通機関運行状況（14:00現在）

・　運休中

ＪＲ西日本　関西空港線（8日の始発から日根野～りんくうタウン駅間運転）

南海電鉄　空港線（8日の始発から泉佐野～りんくうタウン駅間運転）

通行止め路線

