**被害状況等の報告について（住宅まちづくり部）**

**（１）大阪府泉南府民センタービル　カーテンウォール改修工事**

○工事場所：大阪府岸和田市野田町三丁目

○事故発生日時：平成30年９月４日（火）　午後１時15分頃

○事故内容：台風21号の突風により、工事現場の足場の一部が倒れた。

○被災者：ケガ人なし。

○現在の状況：倒れた工事現場の足場の除却作業を順次実施中。なお、来庁者

　　　　　　　　が利用する出入口は、７日に応急措置を行ない、通行可能。

**（２）府営住宅工事現場**

○枚方牧野北住宅において、仮囲いが府営住宅内駐車場に倒れて、車を破損。

その他９件の府営住宅工事現場においても、パネルゲート倒れなどの被害を確認。○復旧作業は概ね完了。被害が残る工事現場においても、現在、復旧作業中。

**（３）府営住宅**

①人的被害

・窓ガラスが割れ負傷（２団地）

②施設被害

・ベランダパーテーション破損、住戸ガラス破損など　多数

　　　・エレベーター停止　５団地

・停電　７９団地

・水道停止　７２団地

　　 ・ガス停止　２７団地

　　　・電波障害施設　９団地

※引き続き、被害状況を確認中。

**（４）市町営住宅**

①人的被害

・窓ガラス破損による負傷　多数

②施設被害

　・【工事現場】仮設事務所倒壊・足場の養生シートや部材の一部落下（1団地）

・屋根材・防水シート等の破損・飛散、外壁の剥落（51団地）

・ガラス窓やベランダの破損（隔壁板等）（68団地）

・木造住宅（空家）・駐輪場等の倒壊（3団地）

・倒木・雨漏り・停電・断水等（多数の団地で発生）

※各市町において、引き続き、被害状況を確認中（府域全域で多数の被害が発生）

**（５）公社住宅**

①人的被害

・現時点では確認されていない。

②施設被害

　　　・屋上防水シートめくれ：４団地

・屋上シート飛散：1団地

・停電：１２団地

・倒木：２団地

・ＥＶ停止：１団地

※その他、倒木、停電、停電が原因と思われる断水、バルコニーのパーテーション

割れ、ガラス割れ、雨漏り、TVが映らないなどの被害状況が相次いでいるが、

現在、詳細な被害状況を確認中。