大阪府各部局　所管施設被害状況一覧（H30.9.12　17：00～危機管理指令部会議のとりまとめ）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部局 | 施設名称 | 主な被害 |
| 政策企画部 | 関西国際空港等 | 空港施設、連絡橋 |
| 府立青少年海洋センター | 宿泊管理棟、集会展示棟、体育館、その他施設のガラス等破損、タック（動力船）係留ロープ断裂、屋外倒木等 |
| 危機管理室 | 消防学校 | 玄関前天井の一部損壊 |
| 南部広域防災拠点 | 倒木によるフェンス破損 |
| 総務部 | 咲洲庁舎 | EV（復旧済）、ガラス破損、外装材破損、発電機水損、その他屋外倒木等 |
| 財務部 | 豊能府民センター | 屋上パラペット笠木落下等 |
| 三島府民センター | ガラス破損 |
| 北河内府民センター | ガラス破損、冷却塔枠破損 他 |
| 泉南府民センター | 外壁工事の足場囲い倒壊（撤去済）、ガラス破損、街灯破損 他 |
| なにわ北府税事務所 | ガラス破損 |
| 中河内府税事務所 | 冷却塔枠破損 他 |
| 泉北府税事務所 | 駐車場案内板倒壊、カーポート屋根破損 他 |
| 大阪自動車税事務所なにわ分室 | 玄関ひさし飛散 |
| 大阪自動車税事務所和泉分室 | ガラス破損、分室表示板破損 他 |
| 府民文化部 | 国際会議場 | ガラス破損 |
| 万博記念公園 | ゲートシャッター破損、フェンス破損、展示物破損（その他多数施設に被害あり） |
| ｾﾝﾁｭﾘｰｵｰｹｽﾄﾗﾊｳｽ | 屋根建材剥落 |
| 府立大学 | 倒木、ガラス破損、建物外装剥離、街灯・門扉の倒壊 |
| 府立工業高専 | 倒木、ガラス破損、建物外装剥離 |
| 福祉部 | 障がい者自立センター | ガラス破損（9/7復旧）、網戸破損、空調機室外機故障、空調機室外機消音ボックス破損、入口自動扉が外れかけ（9/7対応済み）、屋上室外機置場のフェンス、ケーブルカバー一部破損 |
| 砂川厚生福祉センター | 倒木（外周道路（認定市道）については撤去済）、高圧ケーブル断線・停電（復旧済）、電話不通（復済）、屋根瓦・ベランダ一部損傷、フェンス損傷、物置倒壊・窓ガラス破損・断水（復旧済） |
| 障がい者交流促進センター | 敷地内倒木 |
| こんごう福祉センター | 建物損傷、展望台屋根損傷 |
| 谷町福祉センター | 空調配管カバー損傷、屋上アンテナ損傷 |
| ITステーション | 屋上施設破損 |
| 子ども家庭センター | ガラス破損、照明ポール破損、倒木 |
| 修徳学院 | 倒木⇒伐採手配中、ガラス破損⇒修繕済み、倉庫シャッター破損、ブロック塀一部破損⇒撤去対応済み |
| ビッグバン | 屋根損傷、倒木 |
| 女性自立相談センター | 瓦落下、倉庫屋根・扉破損、門扉破損 |
| 府内社会福祉施設 | 人的被害15施設、建物被害等1,215施設（児童関係761、障がい関係126、高齢関係324、その他4） |
| 健康医療部 | 茨木保健所 | 雨漏り、電波障害設備不具合 |
| 寝屋川保健所 | 工作物一部破損 |
| 岸和田保健所 | ガラス破損、公用車破損 |
| 泉佐野保健所 | 建物外壁破損、工作物一部破損 |
| 四條畷保健所 | 工作物一部破損 |
| 旧守口保健所 | 工作物一部破損 |
| 大阪健康安全基盤研究所 | ガラス破損、工作物一部破損 |
| 旧成人病センター | ガラス破損、工作物一部破損 |
| 旧健康科学センター | 建物等一部破損 |
| 監察医事務所 | 建物等一部破損 |
| 府立５病院 | ガラス破損、建物等一部破損、その他 |
| 羽曳野食肉衛生検査所 | 建物一部破損 |
| 商工労働部 | マイドームおおさか | 外壁タイル落下 |
| 産業技術研究所和泉センター | ガラス破損、倒木 |
| 産業技術研究所森之宮センター | プレハブ倉庫倒壊 |
| 東大阪高等職業技術専門校 | 看板落下、グラウンドネット破損 |
| 南大阪高等職業技術専門校 | 建物等一部破損 |
| 障害者職業能力開発校 | 建物外装剥離 |
| 北大阪高等職郷技術専門校 | ソーラー・風力発電電灯風車破損 |
| 上汐会館 | 物置破損 |
| 港湾教育訓練センター | ガラス破損、揚荷装置運転台屋根破損 |
| オオサカサンパレス | ガラス破損 |
| 環境農林水産部 | 中央卸売市場 | 屋根部分損傷多数、ガラス破損、フェンス破損 |
| 漁港管理事務所 | 採捕禁止区域明治灯標一部損傷、食品コンビナート内電柱・フェンス・ガードレール倒壊 |
| 都市整備部 | 府管理道路 | ６路線6区間で通行止め（台風通過直後４４路線６５区間から３８路線５９区間は復旧済み） |
| 府管理公園 | 1公園閉鎖中（台風通過直後１９公園閉鎖から１８公園開園済み。ただし、一部利用制限あり） |
| 住宅まちづくり部 | 府営住宅工事等現場 | 仮囲い倒壊、パネルゲート倒壊など計２９件 |
| 府営住宅 | 人的被害２団地、ガラス破損等多数 |
| 教育庁 | 府立学校 | 府立高校１３６校、支援学校３９校において、屋根破損、支柱倒壊、外壁剥離、ガラス破損、その他 |
| 少年自然の家 | 渡り廊下屋根破損等、窓ガラス等破損、倒木、電話不通 |
| 中之島図書館 | 北館屋上防水シート剥離、照明器具破損、点字タイル剥離、窓ガラス破損 |
| 中央図書館 | 屋外ポスター掲示板、駐輪場屋根破損、倒木 |
| 臨海スポーツセンター | 屋根パネル剥離等、敷地フェンス一部倒壊、敷地入口の鉄扉転倒、屋外灯破損、窓ガラス破損、倒木 |
| 漕艇センター | 屋根等板破損、艇庫シャッター破損、桟橋の一部剥離、建物表示看板の破損、雨どい・屋外観覧席の手すり損傷 |
| 近つ飛鳥風土記の丘 | 倒木が園路を防ぎ一部通行止め（近つ飛鳥博物館は通常開館） |
| 弥生文化博物館　 | 常設展示室一部立ち入り制限 |