H30.9.4　21:00時点

健康医療部関係の被害及び対応状況

１　所管施設の状況

☞保健所

・池田保健所　　　　　　停電（復旧済）

・和泉保健所　　　　　　停電（復旧済）

・岸和田保健所　　　　　停電、泉南府民センター外壁工事の足場囲いが倒壊した

ことにより、窓ガラス破損及び公用車破損

　　・泉佐野保健所　　　　　停電、建物外壁破損、工作物一部破損

　　・四條畷保健所　　　　　工作物一部破損

・旧守口保健所　　　　　工作物一部破損

　☞大阪健康安全基盤研究所　窓ガラス破損

☞監察医事務所　　　　　　附属建物等一部破損

☞こころの健康総合Ｃ　　　公用車破損

☞府立５病院

・急性期・総合医療Ｃ　　建物一部破損、雨漏り

・はびきの医療Ｃ　　　　建物一部破損、窓ガラス破損、雨漏り

　・精神医療Ｃ　　　　　　停電（自家発電稼働）、建物一部破損

　・国際がんＣ　　　　　　特段被害の情報なし

　・母子医療Ｃ　　　　　　停電（復旧済）、建物一部破損

☞旧成人病Ｃ　　　　　　　窓ガラス破損

☞旧健康科学Ｃ　　　　　　建物等一部破損

２　府内医療機関の被害及び対応状況

☞災害拠点病院（１９病院）　　１病院で停電

☞救急告示病院（２８２病院）　３８病院で停電、窓ガラス破損

☞災害拠点精神科病院（３病院）２病院で停電（復旧済）

３　府内水道施設の状況

【一部地域で断水】※停電による影響

和泉市（18戸）、河内長野市（10戸）、阪南市（数百戸）、岸和田市（不明）

４　災害時派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）状況

・現在、派遣可否の調整中（ＥＭＩＳは災害モード切替）

※ＤＭＡＴ調整本部立ち上げ（9/4 17:16）