別表第１　直接測定による出来形管理

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ 共 通 工 事 | 掘削 | 基準高(V) | 100 ( 100 200) | 線的なものについては施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 箇所単位のものについては適宜構造図の寸法標示箇所を測定する。 |
|  |  | 幅(W) | 基準幅、 小段幅等 150 |  |
|  |  | 法長(L) | 法長５ｍ未満 200 〃 ５ｍ以上 4％ |  |
|  |  | 施工延長 | 200 |  |
|  | 盛土 | 基準高(V) | 100 | 上記と同一。 |
|  |  | 幅(W) | 天端幅、 小段幅等 150 |  |
|  |  | 法長(L) | 法長５ｍ未満 100 〃 ５ｍ以上 2％ |  |
|  |  | 施工延長 | 200 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 基準高、幅、法長で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | 左記のもので箇所単位のもの |  | ( )内の値は河川土工の場合。 |
| 同 上 | 同 上 | 同 上 |  | 余盛を指定した場合は余盛計画高により管理する。 |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ 共 通 工 事 | 石積工 コンクリートブロック積工 石張工 コンクリートブロック張工 河川護岸 は除く | 基準高(V) | 65 40 | 線的なものについては施工延長おおむね20ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 厚さ(Ｔ１、Ｔ２)の測定は各々、法長２ｍ未満は１箇所(おおむねＬ/２)、２ｍ以上は２箇所(おおむねＬ/３、２/３Ｌ)測定することを原則とする。 箇所単位のものについては適宜構造図の寸法標示箇所を測定する。 |
|  |  | 厚 さ(T１) (T２) | 石面より裏込コンクリート背面まで 50 石面より裏込材料背面まで 100 |  |
|  |  | 法長(L) | 法長２ｍ未満 40 〃 ２ｍ以上 75 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.1％、 ただし延長 10ｍ未満 50 10ｍ以上50ｍ未満 100 50ｍ以上200ｍ未満 200 |  |
|  |  | 凹凸 | 法長の１％ （コンクリートブロック積工のみ） |  |
|  | 基礎杭打工 木杭 プレキャストコンクリート杭 鋼管杭 場所打杭 深礎杭 | 基準高(V) | 75 45 場所打杭 45 深礎杭 45 | 重要構造物は全数、それ以外は施工本数20本当たり1本測定し、20本未満は2本測定する。 支持杭については打止り沈下量を全数測定する。 |
|  |  | 偏心 (e) | 別表ア参照 深礎杭 150 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 基準高、厚さ、法長で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | 左記のもので箇所単位のもの及び施工延長 |  | 基礎コンクリートはコンクリート基礎を適用する。 法長の１％とは、山と谷の差の絶対値をいう。 |
| ― | 基準高、偏心。 なお、別に支持力を示したものについては、杭打ち成績表(様式４)による。 | ― | ｅ＝√ｘ2＋ｙ2 | 場所打杭とは、オールケーシング工法、リバース工法、アースドリル工法とする。 |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ 共 通 工 事 | 矢板打工 (矢板護岸を 含む) | 基準高(V) | 45 | 線的なものについては施工延長おおむね20ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |
|  |  | 中心線の ズレ(e) | 100 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.1％、 ただし延長 200ｍ未満 200 |  |
|  | オープンケーソン | 基準高(V) | 100 | 構造図の寸法標示箇所を測定する。 幅、厚さ、長さについては１ロット毎に測定する。 |
|  |  | 幅(B) | 50 |  |
|  |  | 厚さ(T) | 20 |  |
|  |  | 高さ(H) | 100 |  |
|  |  | 長さ(L) | 50 |  |
|  |  | 偏位(e) | 300 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 基準高、中心線のズレで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | 左記のもので箇所単位のもの |  | 中心線のズレは中心線より右を左をとする。 指定仮設は基準高等が明記されたもの。 |
| ― | 構造図に朱記、併記することが困難なもの | 基準高、幅、厚さ、高さ、長さ、偏位 |  |  |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ 共 通 工 事 | 栗石基礎 砕石基礎 砂基礎 均しコンクリート | 幅(B) | 200 ( 100) | 線的なものについては施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 箇所単位のものについては適宜構造図の寸法標示箇所を測定する。 |
|  |  | 厚さ（T） | 50 ( 20) |  |
|  |  | 施工延長 | 0.2％、 ただし延長 50ｍ未満 100 |  |
|  | コンクリート付帯構造物 コンクリート基礎 コンクリート側溝 コンクリート管渠 横断構造物 コンクリート擁壁 その他上記に準ずるもの | 基準高(V) | 45 | 線的な構造物については施工延長おおむね20ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 箇所単位のものについては適宜構造図の寸法標示箇所を測定する。 |
|  |  | 幅(B) | 30 |  |
|  |  | 厚さ(T) | 部材厚30㎝未満 20 〃 30㎝以上 25 |  |
|  |  | 高さ(H) | ２ｍ未満 30 ２ｍ以上 45 |  |
|  |  | 施工延長 (又は長さ) | 0.1％、 ただし延長 2ｍ未満 30 10ｍ 〃 50 50ｍ 〃 100 200ｍ 〃 200 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| ― | 重要構造物の基礎のみ及び施工延長 | 左記のもので箇所単位のもの |  | 幅(B)の( )は砂基礎及び均しコンクリートの場合。 厚さ(T)の( )は、均しコンクリートの場合であり、 管水路の基礎は「8管水路工事(砂基礎等)」による。 |
| 基準高、幅、厚さ、高さで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの又は構造図に朱記、併記することが困難なもの及び施工延長 | 箇所単位の構造物について、基準高、幅、厚さ、高さ |  |  |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ 共 通 工 事 | 精度を要するもの 分水工計量部 ゲート戸当部 橋台沓部 | 基準高(V) | 20 | 構造図の寸法標示箇所を測定する。 |
|  |  | 幅(B) | 10 |  |
|  |  | 厚さ(T) | 20 |  |
|  |  | 高さ(H) | 10 |  |
|  |  | 長さ(L) | 10 |  |
|  | Ｕ 字溝 Ｕ字フリューム ベンチフリューム | 基準高(V) | 40 | 施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 |
|  |  | 中心線のズレ(e) | 50 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.1％、 ただし延長 200ｍ未満 200 |  |
|  | 土水路 | 基準高(V) | 100 | 上記と同一。 |
|  |  | 幅(B) | 75 |  |
|  |  | 高さ(H) | 75 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.2％、 ただし延長 200ｍ未満 400 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| ― | 構造図に朱記、併記することが困難なもの | 基準高、幅、厚さ、高さ、長さ |  |  |
| 基準高、中心線のズレで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― |  |  |
| 基準高、幅、高さで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― |  |  |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ 共 通 工 事 | 鉄筋組立 | かぶり（t） | φかつ最小かぶり以上 φ：鉄筋径 | 測定箇所標準図による。 １スパン（１打設ブロック）毎に測定する。 |
|  |  | 中心間隔 (b) | φ φ：鉄筋径 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-7) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| － | ○ | － |  | １面当たり４箇所程度測定する。 同一鉄筋上での測定は行わない。 |
|  |  |  |  | １面当たり鉄筋１０本程度の間隔を測定する。 測定箇所は、スパン毎に同じ位置とならないように測定する。 |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ２ ほ 場 整 備 工 事 | 表土扱い | 厚さ(T) | 20％ | 10a当たり３点以上。 (標高差測定又はつぼ掘りによる) |
|  | 基盤造成 表土整地 | 基準高(V) | 指定したとき 150 | 10a当たり３点以上。 (標高測定する) |
|  |  | 均平度 (◇) | 50 |  |
|  | 畦畔復旧 | 幅(B) | 50 | 施工延長おおむね200ｍにつき１箇所の割合で測定する。 施工延長を示さない場合は、１耕区につき１箇所の割合で測定する。 |
|  |  | 高さ(H) | 50 |  |
|  | 道路工 (砂利道) | 幅(B) | 150 | 幹線道路は、施工延長50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 支線道路は、施工延長おおむね200ｍにつき１箇所の割合で測定する。 |
|  |  | 厚さ(T) | 45 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.2％、 ただし延長 200ｍ未満 400 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 厚さで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― |  |  |
| 基準高、均平度で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― |  | 1基準高は、基盤面の高さとする。 2均平度は表土埋戻後に測定する。 |
| 幅、高さで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― |  |  |
| 幅、厚さで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― |  | 舗装を行うときは、「4農道工事」を適用する。 |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ３ 農 用 地 造 成 工 事 | 耕起深耕 | 耕起深(T) | 果樹 75 野菜 15 | おおむねha当たり10箇所測定するほか、つぼ掘り２箇所／ha。 |
|  | テラス (階段畑) | 幅(B1) | 指定したとき 150 | テラス延長おおむね100ｍ当たり１箇所測定する。 |
|  |  | 耕起幅 (B2) | 指定したとき 150 |  |
|  |  | 側溝幅 (B3) | 75 |  |
|  |  | 側溝高さ (H) | 指定したとき 75 |  |
|  |  | 法勾配(S) | 指定したとき ２分 １分 |  |
|  | 道路工 (耕作道) | 幅(B) | 150 | 施工延長おおむね100ｍ当たり１箇所測定する。 |
|  |  | 厚さ(T) | 45 |  |
|  |  | 側溝幅(b) | 75 |  |
|  |  | 側溝高さ (H) | 指定したとき 75 |  |
|  | 土壌改良 | ｐＨ測定 | 指定したとき 0.5 | おおむね50a当たり１箇所(深さ15㎝)改良材散布後２週間以上経過して測定する。(試験方法…ガラス電極法…46農地Ｃ第311号参照) |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 耕起深で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― |  |  |
| 幅、耕起幅、側溝幅、側溝高さ、法勾配で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― |  |  |
| 幅、厚さ、側溝幅、側溝高さで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― |  |  |
| ｐＨ測定で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― |  | 地表から15㎝の土壌を柱状に採取し、良く混合する。 |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ３ 農 用 地 造 成 工 事 | 改良山成 | 基準高(V) | 指定したとき 300 | 基準高については切土部を40ｍメッシュ地点で測定する。 法勾配については40ｍメッシュ線と切土法尻との交点で測定する。(測定間隔はおおむね40ｍ) |
|  |  | 法勾配(S) | 指定したとき １分 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 基準高、法勾配で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― |  | 切土部のみ対象とする。 |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ４ 農 道 工 事 | 路盤工 | 基準高(V) | 下層路盤 50 | 施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |
|  |  | 幅(B) | 50 |  |
|  |  | 厚さ(T) | 下層路盤 50 上層路盤 30 |  |
|  |  | 中心線のズレ(e) | 100 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.2％、 ただし延長 150ｍ未満 100 |  |
|  | コンクリート舗装工 アスファルト舗装工 | 幅(B) | 30 | 幅、中心線のズレについては施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 厚さはおおむね500㎡に１個の割合でコアを取りコア又はコアホールにより測定する。 |
|  |  | 厚さ(T) | コンクリート舗装 10 アスファルト舗装 各層 10 全層 15 |  |
|  |  | 中心線のズレ(e) | 50 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.1％、 ただし延長 150ｍ未満 150 |  |
|  |  | 平坦性(F) | Ａs舗装 ３ｍプロフィル メータ標準偏差 σ＝ 2.4㎜以内 直読式標準偏差 σ＝1.75㎜以内 Ｃｏ舗装 標準偏差 σ＝ 2.0㎜以内 | 平坦性は１車線につき１測線全延長中心線に平行に測定する。 |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 基準高、幅、厚さ、中心線のズレで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― |  |  |
| 幅、厚さ、中心線のズレで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― |  |  |
| 平坦性は舗装調査・試験法便覧による |  |  |  |  |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ４ 農 道 工 事 | 砂利舗装工 | 幅(B) | 100 | 施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 |
|  |  | 厚さ(T) | 45 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.2％、 ただし延長 50ｍ未満 100 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 幅、厚さで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― |  |  |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ４ 農 道 工 事 | 道路トンネル | 支 保 工 | 幅(b) | 70 | 幅、間隔は全基数について測定する。 支保工幅の測定時期は原則として建込み直後及び覆工直前の２回とする。 |
|  |  |  | 間隔(() | 75 |  |
|  |  | コ ン ク リ ー ト 覆 工 | 基準高(V) | 50 | 1.基準高、幅、巻厚、高さについては１スパンにつき１箇所の割合で測定する。 巻 厚 コンクリート打設前の巻立空間を１スパンの中間と終点において図に示す①～⑩の各点で測定する。 (ﾛ)コンクリート打設後の覆工コンクリートについて１スパンの端面(施工継目)において図に示す①～⑩の各点で測定する。 削孔による巻厚の測定は図の①において50ｍにつき１箇所、②③⑨において100ｍにつき１箇所の割合で行う。 ただし、トンネル延長が100ｍ未満のものについては２箇所以上の削孔を行い巻厚測定を行う。 中心線のズレ 直線部は50ｍにつき１箇所、曲線部は１スパンにつき１箇所の割合で測定する。 |
|  |  |  | 幅(B) | 70 |  |
|  |  |  | 巻厚(T) | 50 |  |
|  |  |  | 高さ(H) | 70 |  |
|  |  |  | 中心線のズレ(e) | 直線部 100 曲線部 150 |  |
|  |  |  | 施工延長 | 0.1％、 ただし延長 150ｍ未満 150 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 幅、間隔で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― |  | 破砕帯等の特殊な地山における支保工管理については別途定めるものとする。 |
| 基準高、幅、巻厚、高さ、中心線のズレで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― |  |  |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ４ 農 道 工 事 | 道路トンネル （ＮＡＴＭ） | 支 保 工 | 幅(b) | 70 | 幅、間隔は全基数について測定する。 支保工幅の測定時期は原則として建込み直後及び覆工直前の２回とする。 |
|  |  |  | 間隔(() | 75 |  |
|  |  | 吹付コンクリート厚(T) | 施工吹付厚 ≧設計吹付厚 ただし、 良好な岩盤で施工端部、 突出部等の特殊な箇所は設計吹付厚の １／３以上を確保するものとする。 | 施工延長50ｍ毎に図に示す(1)～(7)及び断面変化点の検測孔を測定する。 |
|  |  | ロ ッ ク ボ ル ト | 位置間隔(L) |  | 施工延長50ｍ毎に断面全本数を測定する。 (深さについては、残尺で管理する) |
|  |  |  | 角度(θ) |  |  |
|  |  |  | 深さ(() |  |  |
|  |  |  | 孔径(φ) |  |  |
|  |  | コンクリート覆工 | 基準高(V) | 50 | 1.基準高、幅、高さは施工延長50ｍにつき１箇所測定する。 2.巻厚 (ｲ)コンクリート打設前の巻立空間を、１打設長の終点を図に示す各点で測定、中間部はコンクリート打設口で測定する。 |
|  |  |  | 幅(B) | 50 |  |
|  |  |  | 巻厚(T) | 0 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 幅、間隔で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― |  | 破砕帯等の特殊な地山における支保工管理については別途定めるものとする。 |
| 吹付厚で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― |  |  |
| ― | ― | ― |  |  |
| ― | 基準高、幅、巻厚、高さ、施工延長 | ― |  |  |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ４ 農 道 工 事 | 道路トンネル (ＮＡＴＭ) | コンクリート覆工 | 高さ(H) | 50 | (ﾛ)コンクリート打設後、覆工コンクリートについて１打設長の端面(施工継手の位置)において図に示す各点で巻厚測定を行う。 (ﾊ)検測孔による巻厚の測定は図の(1)は50ｍに１箇所、(2)～(3)は100ｍに１箇所の割合で行う。 なお、トンネル延長が100ｍ以下のものについては、１トンネル当たり２箇所以上の検測孔により測定する。 (ﾆ)ただし、以下の場合には適用除外とする。 良好な地山における岩又は吹付コンクリートの部分的な突出で、設計覆工厚の３分の１以下のもの。なお、変形が収束しているものに限る。 異常土圧による覆工厚不足で、型枠の据付け時には安定が確認され、かつ別途構造的に覆工の安全が確保されている場合。 鋼製支保工、ロックボルトの突出。 |
|  |  |  | 中心線のズレ(e) | 直線部 100 曲線部 150 |  |
|  |  |  | 施工延長 | 0.1％、 ただし延長 150ｍ未満 150 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ５ 水 路 ト ン ネ ル 工 事 | 水路トンネル | 支 保 工 | 幅(b) (Ｂタイプ) 幅(b) (Ｃ、Ｄ タイプ) | 0 40 | 幅、間隔は全基数について測定する。 支保工幅の測定時期は原則として建込み直後及び覆工直前の２回とする。 |
|  |  |  | 間 隔 (() | 75 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 幅、間隔で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― |  | 破砕帯等の特殊な地山における支保工管理については別途定めるものとする。 吹付ロックボルト工法の吹付及びロックボルトは、道路トンネル(ＮＡＴＭ)を参考とする。 |

| 工 種 | 項 目 | (参 考) 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ５ 水 路 ト ン ネ ル 工 事 | 水路トンネル | コ ン ク リ ー ト 覆 工 | 基準高(V) | 50 | 1.基準高、幅、巻厚、高さについては１スパンにつき１箇所の割合で測定する。 2.巻 厚 (ｲ)コンクリート打設前の巻立空間を１スパンの終点において図に示す①～⑩の各点で測定する。 (ﾛ)コンクリート打設後の覆工コンクリートについて１スパンの端面(施工継目)において図に示す①～⑩の各点で測定する。 (ﾊ)削孔による巻厚の測定は図の①において50ｍにつき１箇所、②③④において100ｍにつき１箇所の割合で行う。 ただし、トンネル延長が100ｍ未満のものについては２箇所以上の削孔を行い巻厚測定を行う。 3.中心線のズレ 直線部は50ｍにつき１箇所、曲線部は１スパンにつき１箇所の割合で測定する。 |
|  |  |  | 幅(B) | 40 |  |
|  |  |  | 巻厚(T) | 0 |  |
|  |  |  | 高さ(H) | 40 |  |
|  |  |  | 中心線の ズレ(e) | 直線部 100 曲線部 150 |  |
|  |  |  | 施工延長 | 0.1％、 ただし延長 150ｍ未満 150 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 基準高、幅、巻厚、高さ、中心線のズレで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― |  |  |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ６ 水 路 工 事 | 現場打開水路 | 基準高(V) | 30 | 基準高、幅、厚さ、高さについては施工延長１スパンにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 なお、中心線のズレ（曲線部）については１スパンにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |
|  |  | 幅(B) | 25 |  |
|  |  | 厚さ(T) | 20 |  |
|  |  | 高さ(H) | 25 |  |
|  |  | 中心線の ズレ(e) | 直線部 50 曲線部 100 |  |
|  |  | スパン長 (L) | 直線部 20 曲線部 30 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.1％、 ただし延長 150ｍ未満 150 |  |
|  | 現場打サイホン | 基準高(V) | 50 | 上記と同一。 |
|  |  | 幅(B) | 20 |  |
|  |  | 厚さ(T) | 20 |  |
|  |  | 高さ(H) | 20 |  |
|  |  | 中心線の ズレ(e) | 直線部 50 曲線部 100 |  |
|  |  | スパン長 (L) | 直線部 20 曲線部 30 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.1％、 ただし延長 150ｍ未満 150 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 基準高、幅、厚さ、高さ、中心線のズレで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― |  | スパン長の標準を９ｍとした場合。 |
| 基準高、幅、厚さ、高さ、中心線のズレで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― |  | スパン長の標準を９ｍとした場合。 |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ６ 水 路 工 事 | 現場打暗渠 | 基準高(V) | 30 | 基準高、幅、厚さ、高さについては施工延長１スパンにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 なお、中心線のズレ（曲線部）については１スパンにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |
|  |  | 幅(B) | 20 |  |
|  |  | 厚さ(T) | 20 |  |
|  |  | 高さ(H) | 20 |  |
|  |  | 中心線のズレ (e) | 直線部 50 曲線部 100 |  |
|  |  | スパン長(L) | 直線部 20 曲線部 30 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.1％、 ただし延長 150ｍ未満 150 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 基準高、幅、厚さ、高さ、中心線のズレ､スパン長で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― |  | スパン長の標準を９ｍとした場合。 |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ６ 水 路 工 事 | 鉄筋コンクリート大型フリューム 鉄筋コンクリートＬ形水路 | 基準高 (V) | 30 | 基準高、中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部) についてはおおむね10ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 幅、厚さについては施工延長50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |
|  |  | 幅(B) | 25 |  |
|  |  | 厚さ(T) | 20 |  |
|  |  | 中心線のズレ(e) | 直線部 50 曲線部 100 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.1％、 ただし延長 150ｍ未満 150 |  |
|  | ボックスカルバート水路 | 基準高 (V) | 30 | 基準高、中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部) についてはおおむね10ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |
|  |  | 中心線のズレ(e) | 直線部 50 曲線部 100 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.1％、 ただし延長 150ｍ未満 150 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 基準高、幅、厚さ、中心線のズレで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― |  | 幅（B）、厚さ(T)はＬ形水路のみ測定する。 |
| 基準高、中心線のズレで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 |  |  |  |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ７ 河 川 及 び 排 水 路 工 事 | コンクリート法覆工 アスファルト法覆工 | 基準高 (V) | 45 | 施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |
|  |  | 厚さ(T) | 厚さ10cm未満 20 厚さ10cm以上 30 |  |
|  |  | 法長(L) | 法長２ｍ未満 50 〃 ２ｍ以上 100 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.1％、 ただし延長 150ｍ未満 150 |  |
|  | コンクリートブロック積み水路 鉄筋コンクリ ート柵渠 | 基準高 (V) | 50 | 基準高、中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね10ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 幅、高さについては施工延長50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |
|  |  | 幅(B) | 40 |  |
|  |  | 高さ(H) | 40 |  |
|  |  | 中心線の ズレ(e) | 直線部 50 曲線部 100 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.1％、 ただし延長 150ｍ未満 150 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 基準高、厚さ、法長で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― |  |  |
| 基準高、幅、高さ、中心線のズレ幅で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― |  | 幅、高さは柵渠には適用しない。 |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ７ 河 川 及 び 排 水 路 工 事 | ライニング水路 連節ブロック コンクリートマット | 基準高 (V) | 75 | 施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |
|  |  | 幅(B) | 75 |  |
|  |  | 法長(L) | 法面2m未満 50 〃 2m以上 100 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.1％、 ただし延長 150ｍ未満 150 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 基準高、幅、法長で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― |  | 布設時の値である。 |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | 管体基礎工 (砂基礎等) | 幅(B) | 100 | 施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |
|  |  | 高さ(H) | 30 |  |
|  | 管水路 (遠心力鉄筋コンクリート管) ＲＣ管 | 基準高(V) | 30 ただし 被圧地下水のある場合 50 | 基準高、中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね10ｍに１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 ジョイント間隔ゴム輪位置については１本毎に測定する。 |
|  |  | 中心線のズレ(e) | 100 |  |
|  |  | ジョイント 間隔(z) | 別表イ 参照 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.1％、 ただし延長 200ｍ未満 200 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2、3-4、3-6) | 結果一覧表によるもの(様式3-1、 3-4、3-6) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 幅、高さで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― | Ｈ＝Ｖ２－Ｖ１ | 基礎材が異なる場合は種類毎に測定する。 高さ（Ｈ）の管理は、Ｖ2Ｖ1で算出するものとする。 |
| 基準高、中心線のズレ、ジョイント間隔で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― |  | Ｖの測定は管底（Ｖ１ ）を原則とし、測定時期は埋戻完了とする。 ただし、φ1,350㎜以下又は管底での測定作業が困難な場合は、管頂まで埋戻後の管頂（Ｖ２ ）でもよい。 ｅの測定は管頂まで埋戻時の管頂を原則とする。 なお、「埋戻完了」とは、特に指示がない場合は舗装（表層、上層路盤、下層路盤）を除いた埋戻完了時点とする。 |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | 管水路 (ダクタイル鋳鉄管) Ｋ形 Ｔ形 Ｕ形 (強化プラスチック複合管) Ｂ形、Ｔ形 Ｃ形 Ｄ形 | 基準高(V) | 30 ただし 被圧地下水のある場合 50 | 基準高、中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね10ｍに１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 ジョイント間隔については１本毎に測定する。 |
|  |  | 中心線のズレ(e) | 100 |  |
|  |  | ジョイント 間隔(z) | 別表ウ及び別表エ参照 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.1％、 ただし延長 200ｍ未満 200 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2、3-4、3-6) | 結果一覧表によるもの (様式3-1、 3-4、3-6) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 基準高、中心線のズレ、ジョイント間隔で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― |  | Ｖの測定は管底（Ｖ１ ）を原則とし、測定時期は埋戻完了とする。 ただし、φ1,350㎜以下又は管底での測定作業が困難な場合は、管頂まで埋戻後の管頂（Ｖ２ ）でもよい。 ｅの測定は管頂まで埋戻時の管頂を原則とする。 なお、「埋戻完了」とは、特に指示がない場合は舗装（表層、上層路盤、下層路盤）を除いた埋戻完了時点とする。 |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | 管水路 (硬質塩化ビニル管) | 基準高(V) | 50 | 設計図書に示された基準高、あるいは埋設深、中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね10ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |
|  |  | 埋設深(H) | 50 |  |
|  |  | 中心線の ズレ(e) | 120 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.1％、 ただし延長 200ｍ未満 200 |  |
|  | 管水路 (鋼管) | 管種等の適用範囲は原則として下記による。 管 種 ＪＩＳ Ｇ 3443-2004(水輸送用塗覆装鋼管) ＷＳＰ Ａ-101-2005（農業用プラスチック被覆鋼管） 寸 法 80A～3500A 塗覆装方法 管 外 面 プラスチック被覆又はアスファルト塗覆装 管 内 面 水道用液状エポキシ樹脂塗装とする。 接 合 法 突き合わせ溶接継手とする。 工 法 通常の開削による布設工法とする。 管路の範囲 導水管、送水管及び配水管とし、配水池、ポンプなどの端部施設との接続部までとする。 |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2、3-4、3-6) | 結果一覧表によるもの (様式3-1、 3-4、3-6) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 基準高、埋設深、中心線のズレで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― |  |  |
|  |  |  |  | 通常の開削による布設工法とは、矢板土留・建込簡易土留を含むものとする。 |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | 管布設 | 基準高(V) | 30 ただし、 被圧地下水のある場合 50 | 基準高、中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね10ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |
|  |  | 中心線の ズレ(e) | 45 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.1％、 ただし延長 200ｍ未満 200 |  |
|  | Ｖ型開先 (両面溶接) | ルート ギャップ(ｓ) | 0～3 | 溶接箇所10箇所につき１箇所の割合で測定する。 |
|  |  | ベベル 角度(θ) | 30～35ﾟ | 現場切り合わせの場合のみ全溶接箇所を測定する。 |
|  |  | ルート フェイス(ａ) | ≦2.4 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-2) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 基準高、中心線のズレで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― |  | Ｖの測定は管底（Ｖ１ ）を原則とし、測定時期は埋戻完了とする。 ただし、φ1,350㎜以下又は管底での測定作業が困難な場合は、管頂まで埋戻後の管頂（Ｖ２ ）でもよい。 ｅの測定は管頂まで埋戻時の管頂を原則とする。 なお、「埋戻完了」とは、特に指示がない場合は舗装（表層、上層路盤、下層路盤）を除いた埋戻完了時点とする。 |
| ルートギャップで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及びベベル角度、ルートフェイス | ― |  | 左記によらない場合は特別仕様書によるものとする。 |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | Ｖ型開先テーパ付き直管 (両面溶接) | ルート ギャップ(ｓ) | 0～3 | テーパ付き直管同士の溶接箇所全数を測定する。 |
|  |  | ベベル 角度(θ) | Ｙ、 Ｙ’ ：30～35ﾟ Ｘ’ ：35～15ﾟ Ｘ ：30～50ﾟ |  |
|  |  | ルート フェイス(ａ) | ≦2.4 |  |
|  | Ｖ型開先 (片面溶接) | ルート ギャップ(ｓ) | 1～4 | 溶接箇所10箇所につき１箇所の割合で測定する。 |
|  |  | ベベル 角度(θ) | 30～35ﾟ | 現場切り合わせの場合のみ全溶接箇所を測定する。 |
|  |  | ルート フェイス(ａ) | ≦2.4 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-2) | 点検表によるもの (様式3-3) |  |  |
| ルートギャップで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及びベベル角度、ルートフェイス | － |  | 左記によらない場合は特別仕様書によるものとする。 |
| ルートギャップで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及びベベル角度、ルートフェイス | ― |  | 左記によらない場合は特別仕様書によるものとする。 |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | Ｖ型開先 (片面裏当溶接) | ルート ギャップ(ｓ) | 4以上 | 溶接箇所10箇所につき１箇所の割合で測定する。 |
|  |  | ベベル 角度(θ) | 22.5～27.5ﾟ | 現場切り合わせの場合のみ全溶接箇所を測定する。 |
|  |  | ルート フェイス(ａ) | ≦2.4 |  |
|  | Ｘ型開先 (両面溶接) | ルート ギャップ(ｓ) | 0～3 | 溶接箇所10箇所につき１箇所の割合で測定する。 |
|  |  | ベベル 角度 (θ１) (θ２) | 30～35ﾟ 40～45ﾟ | 現場切り合わせの場合のみ全溶接箇所を測定する。 |
|  |  | ルート フェイス(ａ) | ２以下 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-2) | 点検表によるもの (様式3-3) |  |  |
| ルートギャップで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及びベベル角度、ルートフェイス | ― |  | 左記によらない場合は特別仕様書によるものとする。 |
| ルートギャップで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及びベベル角度、ルートフェイス | － |  | 左記によらない場合は特別仕様書によるものとする。 |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | Ｘ型開先テーパ付き直管 (両面溶接) | ルート ギャップ(ｓ) | 0～3 | テーパ付き直管同士の溶接箇所全数を測定する。 |
|  |  | ベベル 角度 (θ１) (θ1 ) (θ1 ) (θ２) (θ２) (θ２) | Ｙ、 Ｙ’：30～35ﾟ Ｘ’ ：35～15ﾟ Ｘ ：30～50ﾟ Ｙ、 Ｙ’：40～45ﾟ Ｘ’ ：40～60ﾟ Ｘ ：45～25ﾟ |  |
|  |  | ルート フェイス(ａ) | ２以下 |  |
|  | 周継手溶接 | 目違い(ｅ) 両面溶接 片面溶接 | ｔ：板厚 ｔ≦6 ｅ≦1.5 6＜ｔ≦20 ｅ≦0.25t 20＜ｔ≦38 ｅ≦5.0 ｔ≦6 ｅ≦1.5 6＜ｔ≦16 ｅ≦0.25t 16＜ｔ≦38 ｅ≦4.0 | 溶接箇所10箇所につき１箇所の割合で測定する。 |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-2) | 点検表によるもの (様式3-3) |  |  |
| ルートギャップで20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及びベベル角度、ルートフェイス | ― |  | 左記によらない場合は特別仕様書によるものとする。 |
| 目違い、余盛高で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― |  |  |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | 周継手溶接 | 余盛高(h) | ｔ：板厚 ｔ≦12.7 h≦3.2 ｔ＞12.7 h≦4.8 | 溶接箇所10箇所につき１箇所の割合で測定する。 |
|  |  | アンダ カット(h) | h≧0.5は不合格。0.3＜h≦0.5は、1個の長さ30㎜（内側にあっては50㎜）を越えるもの、又は合計長さが管の円周長さの15％を越えるものは不合格。 h≦0.3は合格。 | １箇所毎に全円周を目視により点検し、懸念のある部分はゲージにより点検する。 |
|  |  | ビード外観 | ビード表面に極端な不揃い部分があってはならない。 | １箇所毎に全円周を目視により点検する。 |
|  |  | その他 | 溶接部及びその付近には、割れ、アークストライクの跡、有害と認められる程度のオーバラップ、ピット、ジグ跡などの欠陥があってはならない。 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-2) | 点検表によるもの (様式3-3) |  |  |
| ― | ― | ○ |  |  |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | 周継手溶接テーパ付き直管 | 目違い(e) 両面溶接 | ｔ：板厚 ｔ ≦6 e≦1.5 6＜ｔ ≦20 e≦0.25t 20＜ｔ≦38 e≦5.0 | テーパ付き直管同士の溶接箇所全数を測定する。 |
|  |  | 余盛高(h) | ｔ：板厚 ｔ≦12.7 h≦3.2 ｔ＞12.7 h≦4.8 ただし h=(h1+h2)/2 |  |
|  | すみ肉溶接 | 脚長(Ｔ) | 指定脚長を下回ってはならない。 ただし、１溶接線の長さの５％以下で－1.0㎜までは認める。 | 溶接線全長にわたって目視により点検し、懸念のある部分はゲージにより点検する。 |
|  |  | のど厚(Ｌ) | 指定のど厚を下回ってはならない。 ただし、１溶接線の長さの５％以下で－0.5㎜までは認める。 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-2) | 点検表によるもの (様式3-3) |  |  |
| 目違い、余盛高で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | － |  |  |
| ― | ― | ○ |  |  |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | すみ肉溶接 | アンダ カット(h) | 0.5＜h＜1.0の時アンダカットの長さが板厚よりも大きいものがあってはならない。 h≧1.0のアンダカットはあってはならない。 | 溶接線全長にわたって目視により点検し、懸念のある部分はゲージにより点検する。 |
|  |  | ピット | ピットの直径が１㎜以下では溶接長さ１ｍにつき３個までを許容する。 しかし直径が１㎜を超えるものがあってはならない。 |  |
|  |  | ビード外観 | ビード表面に極端な不揃い部分があってはならない。 | 溶接線全長にわたって目視により点検する。 |
|  |  | その他 | 溶接部及びその付近には、割れ、アークストライクの跡、有害と認められる程度のオーバラップ、ジグ跡などの欠陥があってはならない。 |  |
|  | 放射線透過試験 | 別表オ参照 | 別表オの判定基準参照 | 周継手溶接の場合、全溶接線長の５％を撮影するものとする。 すみ肉溶接の場合は特別仕様書による。 |
|  | 素地調整 | 外観 | 水分、錆、油等があってはならない。 | 現場塗装全面を点検する。 |
|  | 水道用液状エポキシ樹脂塗装 タールエポキシ塗装 | 外観 | 塗装表面に異物の混入、塗りむら、塗りもれなどがあってはならない。 | 現場塗装全面を点検する。 |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-2) | 点検表によるもの (様式3-3) |  |  |
| ― | ― | ○ |  |  |
| ― | ― | ○ |  | 全溶接線長とは、溶接箇所全ての溶接線長の総計をいう。 |
| ― | ― | ○ |  |  |
| ― | ― | ○ |  | JWWA K-135 に準じる。 |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | エポキシ樹脂塗装 | 外観 | 塗装表面に異物の混入、塗りむら、塗りもれなどがあってはならない。 | 現場塗装を点検する。 |
|  |  | 膜厚 | 最低膜厚は特別仕様書に規定する膜厚を下回ってはならない。 | 現場塗装箇所10箇所につき１箇所測定するものとし、１箇所につき12点測定する。(天地左右、縦断方向に各３点) |
|  |  | ピンホール | 火花の発生するような欠陥があってはならない。 | 現場塗装全面を点検する。 |
|  |  | 付着性 | 付着不良の欠陥があってはならない。 |  |

| 管 理 方 式 | 測定箇所標準位置図及び測定要領 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-2) | 点検表によるもの (様式3-3) |  |  |
| 膜厚で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― |  |  |
| ― | ― | ○ | ホリデーディテクターを用いてピンホール検査を行う。 標準試験電圧 |  |
|  |  |  | 塗膜の厚さ(㎜) | 試験電圧(ＤＣ Ｖ) |  |
|  |  |  | 0.5以上 | 2,000～2,500 |  |
| ― | ― | ○ | 柄のついた鋼製両刃のへら(全長約200㎜程度)を用いてはつり、付着の良否を点検する。 |  |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | ジョイントコート | 焼損 | あってはならない。 | ジョイントコート全数を点検する。 |
|  |  | 両端のめくれ | 有害な欠陥となる大きなめくれがあってはならない。 |  |
|  |  | ふくれ | ジョイントコートの両端から50mm以内にふくれがあってはならない。 |  |
|  |  | 工場被覆部との重ね代(a) | 片側 50 mm以上 |  |
|  |  | ピンホール | 火花の発生するような欠陥があってはならない。 | ジョイントコート全数 全面を点検する |
|  |  | 膜厚 | 1.5 mm以上 ただし、加熱収縮後 | ジョイントコート施工箇所10箇所につき1箇所測定するものとし、 1箇所につき4点測定する。 |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-2) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| － | － | ○ |  |  |
| － | － | ○ | ホリデーディテクターを用いてピンホール検査を行う。試験電圧は10,000～12,000Vを標準とする。 |  |
| 膜厚で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | － |  |  |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | 管水路 (埋設とう性管) ダクタイル鋳鉄管 鋼管 強化プラスチック管 | 管種等の適用範囲は原則として下記による。 管 種 ＪＩＳ Ｇ5526(ダクタイル鋳鉄管) ＪＤＰＡ Ｇ1027(農業用水用ダクタイル鋳鉄管) ＪＩＳ Ｇ3443(水輸送用塗覆装鋼管) ＷＳＰ Ａ-101(農業用プラスチック被覆鋼管) ＪＩＳ Ａ5350(強化プラスチック複合管) ＦＲＰＭ Ｋ111 (強化プラスチック複合管内圧管 ﾌｨﾗﾒﾝﾄﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ成形法) ＦＲＰＭ Ｋ211 (強化プラスチック複合管内圧管 遠心力成形法) |
|  | たわみ率 | 締 固 め 程 度 | なし | ５％ | 施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 測定は定尺管の中央部とする。 測定時期は管据付時(接合完了後)、管頂埋戻時及び埋戻完了時とする。 なお、「埋戻完了」とは、特に指示がない場合は舗装（表層、上層路盤、下層路盤）を除いた埋戻完了時点とする。 |
|  |  |  | Ⅰ | ５％ |  |
|  |  |  | Ⅰ 礫質土 | ５％ |  |
|  |  |  | Ⅱ | ５％ |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2、3-5) | 結果一覧表によるもの(様式3-1、 3-5) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
|  |  |  | 管据付時の測定の際、以下の手順で天・地・左・右の各測定基準点 を固定し、以後同一点でたわみ量を測定する。 測定しようとする管の管中央位置を管底及び左右管側にペイント でマーキングする。 その位置に水準器を下図のように水平におく。その後、水準器の中 央点を管にマーキングする。 ②でマーキングした点に測定棒を立て、測定棒に水準器を添わせて 測定棒を垂直にし、その状態で測定棒をスライドさせ測定棒と管の 接点をマーキングする(管天測点となる)。 ①でマーキングした位置(左右管側)に下図のように水準器を使っ て水平点をマーキングする。 |
| 各測定時期で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― | たわみ率の計算 Ｘ／2Ｒ×100(％) Ｘ＝〔２Ｒ－(Ｄh＋ｔ)〕又は 〔２Ｒ－(Ｄv＋ｔ)〕 ２Ｒ：管厚中心直径 ｔ：管厚 | 管径900mm以上に適用する。矢板施工の場合は管据付時、矢板引抜き時及び埋戻完了時に測定する。 締固め程度は次のとおりである。 |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ８ 管 水 路 工 事 | シールド工事（一次覆工） コンクリートセグメント 鋼製セグメント | 基準高(V) | 50 | 基準高、中心線のズレ(直線部)、たわみ率については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね10ｍに１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 |
|  |  | 中心線のズレ(e) | 直線部 100 曲線部 150 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.1％、 ただし延長 150ｍ未満 150 |  |
|  |  | たわみ率 | 5% |  |
|  | シールド工事（二次覆工） 既製管覆工 推進工事 | 基準高(V) | 30（ 50） | 基準高、中心線のズレ(直線部)については施工延長おおむね50ｍにつき１箇所の割合で測定する。 中心線のズレ(曲線部)についてはおおむね10ｍに１箇所の割合で測定する。 上記未満は２箇所測定する。 ジョイント間隔については１本毎に測定する。 |
|  |  | 中心線のズレ(e) | 100 |  |
|  |  | ジョイント間隔(Z) | 別表イ、ウ及び別表オ参照 |  |
|  |  | 施工延長 | 0.1％、 ただし延長 200ｍ未満 200 |  |
|  |  | たわみ率 | 5% | 施工延長おおむね50ｍにつき１箇所を測定する。 上記未満は２箇所測定する。 測定時期は、管据付時、注入完了時とする。 |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2、3-4、3-6) | 結果一覧表によるもの(様式3-1、 3-4、3-6) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 基準高、中心線のズレ、たわみ率で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― |  | Ｖの測定は管底（Ｖ１ ）を原則とし、測定時期は完了時とする。 |
| 基準高、中心線のズレ、たわみ率で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長 | ― | ジョイント間隔 測定位置 | Ｖの測定は管底（Ｖ１ ）を原則とし、測定時期は完了時とする。 10基準高（Ｖ）の（ ）は推進工事の場合。 |

| 工 種 | 項 目 | (参 考) 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| ９ 畑 か ん 施 設 工 事 | スプリンクラー | 埋設深(H) | 50 | 構造図の寸法標示箇所を測定する。 |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 埋設深で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの | ― |  |  |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 鋼桁等 | ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ等 |
| 10 | 桁製作工【部材精度】 （仮組立による検査を実施する場合） （シミュレーション仮組立検査を行う場合） | フランジ幅w(m) 腹板高h(m) 腹板間隔b’(m) | 2 ･･･ w≦0.5 3 ･･･ 0.5＜w≦1.0 4 ･･･ 1.0＜w≦2.0 (3+W/2) ･･･ 2.0＜w | 主桁・主構 各支点及び各支間中央付近を測定 床組など 構造別に、５部材につき１個抜き取った部材の中央付近を測定。なお、JISマーク表示品を使用する場合は、製造工場の発行するJISに基づく試験成績表に替えることができる。 |
| 橋 梁 工 事 （ 鋼 橋 上 部 工 ） |  |  |  |  |
|  |  | 板 の 平 面 度 δmm | 鋼桁及びトラス等の部材の腹板 | h/250 | 主桁 各支点及び各支間中央付近を測定。 h:腹板高(㎜) b:腹板又はリブの間隔(㎜) W:フランジ幅(㎜) |
|  |  |  | 箱桁及びトラス等のフランジ鋼床版のデッキプレート | b/150 |  |
|  |  | フランジの直角度 δ(mm) | w/200 |  |
|  |  | 部 材 長 ℓ (m) | 鋼桁 | 3 ･･･ ℓ≦10 4 ･･･ ℓ＞10 | 原則として仮組立をしない部材について、主要部材全数を測定 |
|  |  |  | トラス、 アーチなど | 2 ･･･ ℓ≦10 3 ･･･ ℓ＞10 |  |
|  |  | 圧縮材の曲がり δ(mm) | ℓ/1000 | － | 主要部材全数を測定 ℓ:部材長(mm) |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 幅、高さ、間隔、平面度、直角度、部材長、曲がり |  |  |  |  |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 鋼桁等 | ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ等 |
| 10 | 桁製作工【仮組立精度】 （仮組立による検査を実施する場合） （シミュレーション仮組立検査を行う場合） | 全長 L(m) 支間長 Ln(m) | (10+L/10) (10+Ln/10) | 主桁、主構全数を測定 |
| 橋 梁 工 事 （ 鋼 橋 上 部 工 ） |  |  |  |  |
|  |  | 主桁、主構の中心間距離 B(m) | 4 ･･･ B≦2 (3+B/2) ･･･ B＞2 | 各支点及び各支間中央付近を測定 |
|  |  | 主構の組立高さ h(m) | 5 ･･･ h≦5 (2.5+h/2) ･･･ h＞5 | － | 両端部及び中心部を測定 |
|  |  | 主桁、主構の通り δ(mm) | 5+L/5 ･･･ L≦100 25 ･･･ L＞100 | 最も外側の主桁又は主構について支点及び支間中央の１点を測定 L：側線上(m) |
|  |  | 主桁、主構のそり δ(mm) | -5～+5 ･･･ L≦20 -5～+10 ･･･ 20＜L≦40 -5～+15 ･･･ 40＜L≦80 -5～+25 ･･･ 80＜L≦200 | 各主桁について10～12m間隔を測定 L:主桁の支間長(m) | 各主構の各格点を測定 L:主桁の支間長(m) |
|  |  | 主桁、主構の橋端における出入差 δ(mm) | 設計値10 | どちらか一方の主桁（主構）端を測定 |
|  |  | 主桁、主構の鉛直度 δ(mm) | 3+h/1000 | 各主桁の両端部を測定 h:主桁の高さ(mm) | 支点及び支間中央付近を測定 h:主構の高さ(mm) |
|  |  | 現場継手部の すき間 δ1、δ2(mm) | 設計値 5 | 主桁、主構の全継手数の1/2を測定。δ1、δ2のうち大きいもの。設計値が5mm以下の場合は、マイナス側については設計値以上とする。 |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 長さ、距離、高さ、通り、そり、出入差、鉛直度、すき間 |  |  |  |  |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 桁製作工【部材精度】 （仮組立検査を実施しない場合） | フランジ幅ｗ（ｍ） 腹板高ｈ（ｍ） | 2 ･･･ w≦0.5 3 ･･･ 0.5＜w≦1.0 4 ･･･ 1.0＜w≦2.0 (3+W/2) ･･･ 2.0＜w | 主桁・主構 各支点及び各支間中央付近を測定 床組など 構造別に、５部材につき１個抜き取った部材の中央付近を測定 |
| 橋 梁 工 事 （ 鋼 橋 上 部 工 ） |  |  |  |  |
|  |  | 板 の 平 面 度 δ mm | 鋼桁等の部材の腹板 | h/250 | 主桁 | 各支点及び各支間中央付近を測定 |
|  |  |  | 箱桁等の及びトラス等のフランジ鋼床版のデッキプレート | b/150 |  |  |
|  |  | フランジの直角度 δ(mm) | w/200 |  |  |
|  |  | 部 材 長 ℓ (m) | 鋼げた | 3 ･･･ ℓ≦10 4 ･･･ ℓ＞10 | 主要部材全数を測定 |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 幅、高さ、平面度、直角度、部材長 |  |  |  |  |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 検査路製作工 | 部材 | 部材長 ℓ(m) | 3 ･･･ ℓ≦10 4 ･･･ ℓ＞10 | 図面の寸法表示箇所で 測定 |
| 橋 梁 工 事 （ 鋼 橋 上 部 工 ） |  |  |  |  |  |
|  | 鋼製伸縮継手製作工 | 部 材 | 部材長 ｗ(m) | 0 ～+30 | 製品全数を測定 |
|  |  | 仮組立時 | 組み合せる伸縮装置との高さとの差δ1(mm) | 設計値 4 | 両端及び中央部付近を 測定 |
|  |  |  | フィンガーの食違い δ2(mm) | 2 |  |
|  | 鋼製排水管製作工 | 部 材 | 部材長 ℓ(m) | 3 ･･･ ℓ≦10 4 ･･･ ℓ＞10 | 図面の寸法表示箇所で 測定 |
|  | 橋梁用防護柵製作工 | 部 材 | 部材長 ℓ(m) | 3 ･･･ ℓ≦10 4 ･･･ ℓ＞10 | 図面の寸法表示箇所で 測定 |
|  | 橋梁用高欄製作工 | 部 材 | 部材長 ℓ(m) | 3 ･･･ ℓ≦10 4 ･･･ ℓ＞10 | 図面の寸法表示箇所で 測定 |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 部材長、高さの差、食違い |  |  |  |  |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 鋳造費 （金属支承工） | 上・下部鋼構造物との接合用ボルト孔 | 孔の直径差 | 2 － 0 | 製品全数を測定 ※1)片面削り加工も含む ※2)ただし、ソールプレート接触面の橋軸及び橋軸直角方向の長さ寸法に対してはCT13を適用する。 |
| 橋 梁 工 事 （ 鋼 橋 上 部 工 ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中心距離 | センターボスを基準にした 孔位置のずれ |  |
|  |  |  |  | ≦1000㎜ | 1以下 |  |
|  |  |  |  | センターボスを基準にした 孔位置のずれ |  |
|  |  |  |  | ＞1000㎜ | 1.5以下 |  |
|  |  | アンカーボルト用孔（鋳放し） | 孔の直径 | ≦100㎜ | ＋ 3 － 1 |  |
|  |  |  |  | ＞100㎜ | ＋ 4 － 2 |  |
|  |  |  | 孔の中心距離 | ＪＩＳ B 0403 CT13 |  |
|  |  | センターボス | ボスの直径 | ＋ 0 － 1 |  |
|  |  |  | ボスの高さ | ＋ 1 － 0 |  |
|  |  | 上沓の橋軸及び 直角方向の長さ寸法 | ＪＩＳ B 0403 CT13 |  |
|  |  | 全移動量ℓ | ℓ≦300㎜ | 2 |  |
|  |  |  | ℓ＞300㎜ | ℓ／100 |  |
|  |  | 組立高さＨ | 上、下面加工 仕上げ | 3 |  |
|  |  |  | コンクリート構造用 | H≦300㎜ | 3 |  |
|  |  |  |  | H＞300㎜ | (H/200＋3) 小数点以下切捨て |  |
|  |  | 普通寸法 | 鋳放し長さ寸法 ※1),※2) | ＪＩＳ B 0403 CT14 |  |
|  |  |  | 鋳放し肉厚寸法 ※1) | ＪＩＳ B 0403 CT15 |  |
|  |  |  | 削り加工寸法 | ＪＩＳB 0405 粗 級 |  |
|  |  |  | ガス切断寸法 | ＪＩＳB 0417 B級 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 直径差、ずれ、直径、中心距離、高さ、寸法、移動量 |  |  |  |  |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 鋳造費 （大型ゴム支承工） | 幅 ｗ 長 さ Ｌ 直径Ｄ | ｗ、Ｌ、Ｄ≦500㎜ | 0～＋5％ | 製品全数を測定 平面度：1個のゴム支承の厚さ（ｔ）の最大相対誤差 |
| 橋 梁 工 事 （ 鋼 橋 上 部 工 ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500mm＜ｗ、Ｌ、Ｄ ≦1500mm | 0～＋1％ |  |
|  |  |  | 1500mm＜ｗ、Ｌ、Ｄ | 0～＋15％ |  |
|  |  | 厚さｔ | ｔ≦20㎜ | 0.5％ |  |
|  |  |  | 20mm＜ｔ≦160mm | 2.5％ |  |
|  |  |  | 160mm＜ｔ | 4％ |  |
|  |  | 平 面 度 | 1 |  |
|  | アンカーフレーム 製作工 | 仮組立時 | 上面の水平度 δ1(mm) | ｂ/500 | 軸芯上全数測定 |
|  |  |  | 鉛直度 δ2(mm) | ｈ/500 |  |
|  |  |  | 高さ ｈ（㎜） | 5 |  |
|  | 仮設材製作工 | 部材 | 部材長 ℓ(m) | 3･･･ ℓ≦10 4･･･ ℓ＞10 | 図面の寸法表示箇所で 測定 |
|  | 工場塗装工 | 塗膜厚 | ａ．ロット塗膜 厚の平均値は、目標塗膜厚合計値の90％以上。 ｂ．測定値の最小値は、目標塗膜厚合計値の70％以上 ｃ．測定値の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の20％を超えない。 ただし、測定値の平均値が目標塗膜厚合計値より大きい場合はこの限りではない。 | 外面塗装では、無機ジンクリッチペイントの塗付後と上塗り終了時に測定し、内面塗装では内面塗装終了時に測定。 1ロットの大きさは、500㎡とする。 1ロット当たり測定数は25点とし、各点の測定は5回行い、その平均値をその点の測定値とする。 |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 寸法、幅、長さ、直径、厚さ、水平度、鉛直度、高さ、部材長、塗膜厚 |  |  |  |  |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 架設工 (クレーン架設） （ケーブルクレーン 架設） （ケーブルエレクション架設） （架設桁架設） （送出し架設） （トラベラークレーン架設） | 全長 L(m) 支間長 Ln(m) | （20+L/5） （20+Ln/5） | 各桁毎に全数測定 |
| 橋 梁 工 事 （ 鋼 橋 上 部 工 ） |  |  |  |  |
|  |  | 通り δ(mm) | （10+2L/5） | Ｌ：主桁・主構の支間長(m) |
|  |  | そり δ(mm) | （25+L/2） | 主桁、主構を全数測定 Ｌ：主桁・主構の支間長(m) |
|  |  | ※主桁、主構の中心間距離B(m) | ±4…… B≦2 ±(3+B/2)…B＞2 | 各支点及び各支間中央付近を測定。 |
|  |  | ※主桁の橋端における出入差δ（mm） | 設計値 ±10 | どちらか一方の主桁（主構）端を測定。 |
|  |  | ※主桁、主構の鉛直度 δ（mm） | 3+h/1,000 | 各主桁の両端部を測定。 h：主桁・主構の高さ(mm) |
|  |  | ※現場継手部のすき間 δ1，δ2(mm) | 設計値5 | 主桁、主構の全継手数の 1／2を測定 δ1，δ2のうち大きいもの設計値が5mm以下の場合は、マイナス側については設計値以上とする。 |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 長さ、通り、そり、距離、出入差、鉛直度、すき間 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ※は仮組立検査を実施しない工事に適用。 |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 現場塗装工 | 塗膜厚 | a.ロットの塗膜厚の平均値は、目標塗膜厚合計値の90％以上 b.測定値の最小値は、目標塗膜厚合計値の70% 以上。 ｃ．測定値の分布 の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の20％を超えない。ただし、測定値の平均値が目標塗膜厚合計値より大きい場合はこの限りではない。 | 塗装終了時に測定。 1ロットの大きさは、500㎡とする。 1ロット当たり測定数は25点とし、各点の測定は5回行い、その平均値をその点の測定値とする。 |
| 橋 梁 工 事 （ 鋼 橋 上 部 工 ） |  |  |  |  |
|  | 床版工 | 基準高▽ | 20 | 基準高は、1径間当たり2箇所（支点付近）で、1箇所当たり両端と中央部３点、幅は１径間当たり３箇所、厚さは型枠設置時におおむね10㎡に1箇所測定。（床版の厚さは、型枠検査をもって代える。） |
|  |  | 厚さ ｔ | －10 ～＋20 |  |
|  |  | 幅 ｗ | 0 ～＋30 |  |
|  |  | 鉄筋の有効高さ | 10 | 1径間当たり3断面（両端及び中央）測定。1断面の測定箇所は断面変化毎1箇所とする。 |
|  |  | 鉄筋のかぶり | 設計値以上 |  |
|  |  | 鉄筋間隔 | 20 | 1径間当たり3箇所（両端及び中央）測定。 1箇所の測定は、橋軸方向の鉄筋は全数、橋軸直角方向の鉄筋は加工形状毎に2ｍの範囲を測定。 |
|  |  |  | 10 (有効高さがマイナスの場合) |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 塗膜厚 |  |  |  |  |
| 高さ、厚さ、幅、かぶり、間隔 |  |  |  |  |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 支承工 （鋼製支承） | 据付け高さ 注１） | 5 | 支承全数を測定 B:支承中心間隔（ｍ） 支承の平面寸法が300mm 以下の場合は、水平面の高低差を1mm 以下とする。なお、支承を勾配なりに据付ける 場合を除く。 注１）先固定の場合は、支承上面で測定する。 注２）可動支承の遊間（La,Lb）を計測し、支承据付時のオフセット量δを考 慮して、移動可能量が道路橋支承便覧の規格値を満たすことを確認する。 注３）可動支承の移動量検査は、架設完了後に実施する。 詳細は、道路橋支承便覧参照。 |
| 橋 梁 工 事 （ 鋼 橋 上 部 工 ） |  | 可動支承の移動可能量 注２） | 設計移動量 ＋10以上 |  |
|  |  | 支承中心間隔 （橋軸直角方向） | 5 | 4+0.5× (B-2) |  |
|  |  | 下沓の水平度 | 橋軸方向 | 1／100 |  |
|  |  |  | 橋軸直角方向 |  |  |
|  |  | 可動支承の橋軸方向のずれ 同一支承線上の相対誤差 | 5 |  |
|  |  | 可動支承の移動量 注３） | 温度変化に伴う移動量計算値の1/2以上 |  |
|  | 支承工 （ゴム支承） | 据付け高さ 注1） | 5 | 支承全数を測定。 上部構造部材下面とゴム支承面との接触面及びゴム支承と台座モルタルとの接触面に肌すきが無いことを確認。 支承の平面寸法が300mm 以下の場合は、水平面の高低差を1mm 以下とする。なお、支承を勾配なりに据付ける 場合を除く。 注１）先固定の場合は、支承上面で測定する。 注２）可動支承の遊間（La,Lb）を計測し、支承据付時のオフセット量δを考 慮して、移動可能量が道路橋支承便覧の規格値を満たすことを確認する。 注３）可動支承の移動量検査は、架設完了後に実施する。 詳細は、道路橋支承便覧参照。 |
|  |  | 可動支承の移動可能量 注２） | 設計移動量 ＋10以上 |  |
|  |  | 支承中心間隔 （橋軸直角方向） | 5 | 4+0.5× (B-2) |  |
|  |  | 支承の水平度 | 橋軸方向 | 1／300 |  |  |
|  |  |  | 橋軸直角方向 |  |  |  |
|  |  | 可動支承の橋軸方向のずれ 同一支承線上の相対誤差 | 5 |  |  |
|  |  | 可動支承の移動量 注３） | 温度変化に伴う移動量計算値の1/2以上 |  |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 高さ、移動可能量、中心間隔、水平度、橋軸方向のずれ、ずれの相対誤差、移動量 |  |  |  |  |

| 工 種 | 項 目 | 規格値(㎜) | 測 定 基 準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 伸縮装置工 （ゴムジョイント） | 据付け高さ | 舗装面に対し ０～－２ | 両端及び中央部付近を 測定 |
| 橋 梁 工 事 （ 鋼 橋 上 部 工 ） |  |  |  |  |
|  |  | 表面の凸凹 | 3 |  |
|  |  | 仕上げ高さ | 舗装面に対し ０～－２ |  |
|  | 伸縮装置工 （鋼製フィンガージョイント） | 高さ | 据付け高さ | 3 | 高さについては車道端部、中央部各3点計9点。 縦方向及び横方向間隙は両端、中央部の計3点。 |
|  |  |  | 車線方向各点 誤差の相対差 | 3 |  |
|  |  | 表面の凸凹 | 3 |  |
|  |  | 歯型板面の歯咬み 合い部の高低差 | 2 |  |
|  |  | 縦方向間隔 | 2 |  |
|  |  | 横方向間隔 | 5 |  |
|  |  | 仕上げ高さ | 舗装面に対し 0～－２ |  |
|  | 落橋防止装置工 | アンカーボルト孔の削孔長 | 設計値以上 | 全数測定 |
|  |  | アンカーボルト定着長 | －２０以内 かつ－１Ｄ以内 | 全数測定 Ｄ：アンカーボルト径(mm) |
|  | 地覆工 | 地覆の幅 ｗ１ | ＋20～－10 | １径間当り両端と中央部の３箇所測定 |
|  |  | 地覆の高さ ｈ | ＋20～－10 |  |
|  |  | 有効幅員 ｗ2 | ＋30～－0 |  |
|  | 橋梁用防護柵工 橋梁用高欄工 | 幅 ｗ | ＋10～－5 | １径間当り両端と中央部の３箇所測定 |
|  |  | 高さ ｈ | -20～＋30 |  |
|  | 検査路工 | 幅 | 3 | 1ブロックを抽出して測定 |
|  |  | 高さ | 4 |  |

| 管 理 方 式 | 測 定 箇 所 標 準 図 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 管理図表によるもの (様式2-1、 2-2) | 結果一覧表によるもの(様式3-1) | 構造図に朱記、併記するもの |  |  |
| 高さ、凸凹 |  |  |  |  |
| 高さ、誤差の相対差、凸凹、高低差、間隔 |  |  |  |  |
| 削孔長、定着長 |  |  |  |  |
| 幅、高さ、幅員 |  |  |  |  |
| 幅、高さ |  |  |  |  |
| 幅、高さ |  |  |  |  |

# Text boxes

ｘ

ｙ

サンプル

採取位置

表面上

掘削

15㎝

現地盤線

Ｂ２

Ｃ

Ｌ

Ｂ1

Ｔ4

Ｔ5

Ｔ6

Ｖ1

Ｖ2

Ｔ2

Ｔ3

Ｔ1

Ｖ3

Ｂ

Ｃ

Ｌ

ｅ

Ｔ

(Ｔ)

Ｔと(Ｔ)は、ちどりにコア採取

◇は、コア採取位置

Ｌ

Ｃ

Ｂ

Ｔ

Ｔ4

Ｔ5

1

Ｔ1

Ｔ2

e

Ｌ

Ｌ

Ｔ3

Ｖ

Ｂ1

Ｈ

Ｂ2

Ｃ

Ｔ1

Ｔ2

Ｂ

ｅ

Ｖ

Ｔ2

Ｔ4

Ｈ

Ｌ

Ｃ

Ｔ3

Ｔ4

Ｔ3

Ｔ1

Ｔ2

Ｃ

Ｌ

ｅ

Ｖ

Ｂ

Ｈ

Ｃ

Ｌ

ｅ

Ｖ

Ｃ

Ｖ

Ｔ2

Ｌ

Ｖ

Ｔ1

e

Ｌ

Ｂ2

Ｃ

Ｂ1

v

Ｈ1

Ｖ1

Ｈ2

Ｖ2

Ｌ

Ｃ

基準高（Ｖ）は、Ｖ１、Ｖ２のいずれか

一方を測定し管理する。

ジョイント間隔

測定位置（ｚ）

ｅ

Ｖ2

・

・

・

・

Ｖ1

ジョイント間隔

測定位置（ｚ）

・

・

・

Ｖ2

Ｖ1

ｅ

・

基準高（Ｖ）は、Ｖ１、Ｖ２のいずれか一方を測定し管理する。

Ｃ

Ｌ

ｅ

Ｈ

Ｖ

Ｌ

Ｖ

Ｃ

ｅ

Ｖ2

Ｖ1

ｅ

Ｃ

Ｌ

Ｌ

Ｘ

θ

Ｓ

ａ

ｔ

Ｘ′

Ｙ′

内側

Ｙ

Ｓ

ａ

ｔ

θ

Ｘ

Ｙ

Ｘ′

Ｙ′

①～①

Ｘ’

Ｘ

（平面図）

①

①

内面

Ｘ

Ｓ

ａ

ｔ

θ

Ｘ′

Ｙ′

Ｙ

ｔ

ａ

θ

Ｓ

Ｗ

t′

Ｘ

Ｙ

Ｘ′

Ｙ′

ｔ′＝4～6

ｗ　＝30～60

Ａ＝２／３（ｔ－ａ）

Ｂ＝１／３（ｔ－ａ）

θ2

Ａ

ａ

Ｂ

Ｓ

θ１

（外面）

ｔ

Ｘ

Ｙ′

Ｘ′

Ｙ

Ａ＝２／３（ｔ－ａ）

Ｂ＝１／３（ｔ－ａ）

Ｘ

Ｙ

Ｘ′

Ｙ′

①～①

Ｘ’

Ｘ

（平面図）

①

①

θ１

ｔ

A

a

B

Ｓ

（外面）

θ2

Ｘ

ｅ

え

ｔ

Ｘ′

Ｙ

Ｙ′

Ｙ

Ｙ′

Ｘ

Ｘ′

ｔ

ｈ

Ｙ

Ｘ

Ｙ′

Ｘ′

ｅ

え

ｔ

Ｙ

Ｘ

Ｙ′

Ｘ′

内面

ｈ1

ｈ2

縦断方向

Ｙ

測定箇所

Ｘ

Ｙ′

Ｘ′

電磁微厚計などで測定する。

Ｙ

Ｘ

Ｙ′

Ｘ′

a

a

Ｙ

Ｘ

Ｙ′

Ｘ′

測定箇所

縦断方向

基準高（Ｖ）は、Ｖ１を測定し管理する。

たわみ率の計算

ΔＸ／2R×100(%)

ΔＸ＝〔2R-(Dh+t)〕又は

〔2R-(Dv+t)〕

2R：管厚中心直径

t：管厚

2R

Dh

Dv

Ｖ1

ｅ

Ｃ

Ｌ

・

・

・

・

2R

Ｌ

Dh

Dv

Ｖ1

ｅ

Ｃ

・

・

・

・

基準高（Ｖ）は、Ｖ１を測定し管理する。

たわみ率の計算

ΔＸ／2R×100(%)

ΔＸ＝〔2R-(Dh+t)〕又は

〔2R-(Dv+t)〕

2R：管厚中心直径

t：管厚

t：管厚

Ｈ