## 積算書鏡
事業名 | 農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名 | 岸和田丘陵地区Ａ１,２工区整備（３）工事
項 目 名 |  | 内 容
事業主体名 |  | 大阪府泉州農と緑の総合事務所
事業名 |  | 農村整備事業
地区名 |  | 岸和田丘陵地区
工事名 |  | 岸和田丘陵地区Ａ１,２工区整備（３）工事
施工場所 |  | 岸和田市山直中町
工事番号
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
地域区分 |  | 大阪府（府基準）
地区区分 |  | 岸和田
工期
積算体系年月 |  | 令和３年１０月
単価期適用年月 |  | 令和３年１０月―Ａ
歩掛期適用年番号 |  | 令和３年０３号―Ａ
電力会社名 |  | 関西電力

## 積算書鏡(2)
事業名 |  | 農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名 |  | 岸和田丘陵地区Ａ１,２工区整備（３）工事
番号 | 項 目 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
| 請負工事費 |  |  |  |  | 27,724,400
| ・総合工事価格（一括積算） |  |  |  |  | 25,204,000
| ・消費税相当額（１０％） |  |  |  |  | 2,520,400
総合工事価格内訳
| ほ場整備工事 |  |  |  |  | 13,468,000
| 用排水機設備製作据付工事（新設） |  |  |  |  | 11,736,000
工事内容
ほ場整備工事
用排水機設備製作据付工事（新設）

## 1 工事別鏡
事業名 | 農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名 | 岸和田丘陵地区Ａ１,２工区整備（３）工事
項 目 名 |  | 内 容
工事名
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【一般土木工事】
工種区分 |  | ほ場整備工事
工種体系区分 |  | ほ場整備工事
工事工種体系年番号 |  | 令和３年９９号［１号］
契約保証費 |  | 計上する
前払金支出割合 |  | 35%を超え40%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満
週休２日補正 |  | 4週8休以上
施工地域区分 |  | 補正なし

## 1 工事別鏡(2)
事業名 | 農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名 | 岸和田丘陵地区Ａ１,２工区整備（３）工事
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 工事価格 |  |  |  | 13,468,000
2 ・工事原価 |  |  |  | 11,145,000
3 純工事費 |  |  |  | 7,920,000
4 ・・直接工事費 |  |  |  | 6,885,000
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く） |  | 1.000 | 式 | 6,793,000
6 ・・・直接工事費（仮設工） |  | 1.000 | 式 | 92,000
7 ・・間接工事費 |  |  |  | 4,260,000
8 ・・・共通仮設費 |  |  |  | 1,035,000
9 ・・・・事業損失防止施設費 |  | 1.000 | 式 | 0
10 ・・・・運搬費～営繕費等
(4+9+22+23+28+31-33-34-35)×((標準値*補正値+補正値)*補正値*補正値*補正値)
6,917,000×((11.760*1.000+0.000)*1.000*1.040*1.000) |  | 12.230 | ％ | 846,000
11 ・・・・運搬費 |  | 1.000 | 式 | 24,000
12 ・・・・準備費 |  | 1.000 | 式 | 0
13 ・・・・安全費 |  | 1.000 | 式 | 0
14 ・・・・役務費 |  | 1.000 | 式 | 0
15 ・・・・技術管理費 |  | 1.000 | 式 | 165,000
16 ・・・・営繕費等 |  | 1.000 | 式 | 0
17 ・・・・現場環境改善費 |  |  |  | 0
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）
(4+22+29-30)×(標準値)
6,917,000×(0.000) |  | 0.000 | ％ | 0
19 ・・・・・現場環境改善費（積上） |  | 1.000 | 式 | 0
20 ・・・現場管理費
(4+8+22+23+24+27-33-35)×((標準値*補正値)*補正値*補正値*補正値+補正値+補正値-補正値)
7,952,000×((38.260*1.000)*1.000*1.060*1.000+0.000+0.000-0.000) |  | 40.560 | ％ | 3,225,000
21 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 |  | 1.000 | 式 | 0
22 ・・官貸額（直工） |  | 1.000 | 式 | 0
23 ・・官貸額（事業損失防止） |  | 1.000 | 式 | 0
24 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く） |  | 1.000 | 式 | 0
25 ・一般管理費等
(4+7-33-35)×(標準値*補正値+保証費率)
11,145,000×(20.810*1.000＋0.04) |  | 20.850 | ％ | 2,323,000
26 ・一括計上価格 |  | 1.000 | 式 | 0
27 支給品費 |  |  |  | 32,000
28 支給品費（直工・事業損失防止） |  |  |  | 32,000
29 支給品費（直工） |  |  |  | 32,000
30 処分費等（直接工事費の内数） |  |  |  | 0
31 処分費(準備費の内数) |  |  |  | 0
32 処分費(事業損失防止施設費内数) |  |  |  | 0
33 処分費等(率対象外) |  |  |  | 0
34 共通仮設費算定控除額 |  |  |  | 0
35 有価物処分費 |  |  |  | 0
36 法定福利費概算額(工事価格の内数)
(1-26)×標準値
13,468,000×5.740 |  | 5.740 | ％ | 773,000

## 1 工事費明細書チェック表
事業名 | 農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名 | 岸和田丘陵地区Ａ１,２工区整備（３）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工を除く）
6,793,000
・整地工
|  | 1.000 | 式 |  | 1,244,000
・・整地工
|  | 1.000 | 式 |  | 1,117,000
000001 整地工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,116,679 | 1,116,679 | Ｂ単 1号
S10007 ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.15ha,0.026,15cm,あり |  | 0.150 | ha | 1,357,158 | 203,574 | Ｓ単 77号
S10008 ほ場整備工(基盤造成･畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.15ha,0.026,砂・砂質土,少ない,あり |  | 0.150 | ha | 1,878,481 | 281,772 | Ｓ単 78号
SA0152 SP 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 70.000 | ㎡ | 377.8 | 26,446 | Ｓ単 92号
SA0152 SP 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 33.000 | ㎡ | 757.3 | 24,991 | Ｓ単 93号
SA0101 SP 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 750.000 | m3 | 301.7 | 226,275 | Ｓ単 81号
SA0141 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり |  | 750.000 | m3 | 192.8 | 144,600 | Ｓ単 91号
SA0102 SP 積込(ルーズ） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,土量50,000m3未満 |  | 230.000 | m3 | 194.9 | 44,827 | Ｓ単 82号
SA0121 SP 土砂等運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し |  | 230.000 | m3 | 392.4 | 90,252 | Ｓ単 89号
,0.5km以下
T00001 進入路工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
Aタイプ W=3.0m |  | 1.000 | 箇所 | 1,404 | 1,404 | Ｔ単 1号
SA0152 SP 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 192.000 | ㎡ | 377.8 | 72,538 | Ｓ単 92号
|  |  |  | 計 | 1,116,679
合 計 |  |  |  |  | 1,116,679
・・排水路工
|  | 1.000 | 式 |  | 127,000
000002 土工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 13,730 | 13,730 | Ｂ単 2号
SA0103 SP 床掘り | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり |  | 5.000 | m3 | 249.1 | 1,246 | Ｓ単 86号
SA0102 SP 積込(ルーズ） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,平均施工幅1m以上2m未満 |  | 5.000 | m3 | 263 | 1,315 | Ｓ単 83号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) |  | 5.000 | m3 | 1,856 | 9,280 | Ｓ単 2号
SA0152 SP 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 5.000 | ㎡ | 377.8 | 1,889 | Ｓ単 92号
|  |  |  | 計 | 13,730
000003 水路工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 69,902 | 69,902 | Ｂ単 3号
T00003 ベンチフリューム布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
BF250,支給品 |  | 8.200 | ｍ | 3,387 | 27,773 | Ｔ単 2号
T00004 二次製品桝設置 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 箇所 | 22,960 | 22,960 | Ｔ単 3号
S07022 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,あり |  | 5.700 | ｍ | 3,363 | 19,169 | Ｓ単 71号
|  |  |  | 計 | 69,902
000004 一筆排水工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 43,674 | 43,674 | Ｂ単 4号
T00005 一筆排水工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
排水角落し |  | 1.000 | 箇所 | 7,559 | 7,559 | Ｔ単 4号
T00006 一筆排水工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
排水角落し,吐口ﾌﾞﾛｯｸ,吐口ﾌﾟﾚｰﾄ20型,資材支給品 |  | 1.000 | 箇所 | 2,729 | 2,729 | Ｔ単 5号
T00007 各筆排水工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
Aタイプ VUφ200 |  | 5.600 | ｍ | 5,226 | 29,266 | Ｔ単 6号
T00008 張パネル工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ステップ幅 W=200 |  | 1.000 | 箇所 | 4,120 | 4,120 | Ｔ単 7号
|  |  |  | 計 | 43,674
合 計 |  |  |  |  | 127,306
・用水路工（管水路）
|  | 1.000 | 式 |  | 1,599,000
・・管水路工
|  | 1.000 | 式 |  | 1,599,000
000005 土工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 505,914 | 505,914 | Ｂ単 5号
SA0103 SP 床掘り | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり |  | 179.000 | m3 | 249.1 | 44,589 | Ｓ単 86号
T00015 埋戻 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
購入土,掘削幅1m以上2m未満 |  | 30.000 | m3 | 5,722 | 171,660 | Ｔ単 11号
T00013 埋戻 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
流用土,掘削幅1m以上2m未満 |  | 42.000 | m3 | 2,148 | 90,216 | Ｔ単 9号
T00014 埋戻 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
流用土2,掘削幅1m以上2m未満 |  | 93.000 | m3 | 2,001 | 186,093 | Ｔ単 10号
S01032 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬(特殊) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,4.0,0.2km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好 |  | 14.000 | m3 | 602 | 8,428 | Ｓ単 1号
S01082 締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり |  | 14.000 | m3 | 352 | 4,928 | Ｓ単 5号
|  |  |  | 計 | 505,914
000006 基礎工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 93,145 | 93,145 | Ｂ単 6号
T00010 砂基礎 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
再生砂 |  | 6.000 | m3 | 7,165 | 42,990 | Ｔ単 8号
T00010 砂基礎 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
再生砂 |  | 7.000 | m3 | 7,165 | 50,155 | Ｔ単 8号
|  |  |  | 計 | 93,145
000007 埋設表示工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 7,060 | 7,060 | Ｂ単 7号
P96005 埋設標識シート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
B=150,シングル |  | 133.200 | ｍ | 53 | 7,060
|  |  |  | 計 | 7,060
000008 パイプライン工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 221,254 | 221,254 | Ｂ単 8号
S07021 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
VU,75mm,RR管,4.0m管 |  | 8.000 | ｍ | 1,199 | 9,592 | Ｓ単 66号
S07021 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
VU,100mm,RR管,4.0m管 |  | 8.000 | ｍ | 1,393 | 11,144 | Ｓ単 67号
S07021 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
VU,50mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管 |  | 1.000 | ｍ | 889 | 889 | Ｓ単 68号
S07021 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
VU,75mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管 |  | 43.900 | ｍ | 1,147 | 50,353 | Ｓ単 69号
S07021 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管 |  | 69.400 | ｍ | 1,318 | 91,469 | Ｓ単 70号
P05291 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
90°ベンド B形 径75 |  | 1.000 | 個 | 1,620 | 1,620
P05292 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
90°ベンド B形 径100 |  | 1.000 | 個 | 2,860 | 2,860
P05299 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
45°ベンド B形 径100 |  | 1.000 | 個 | 2,500 | 2,500
P05306 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
22 1/2°ベンドB形 径100 |  | 1.000 | 個 | 2,500 | 2,500
P05313 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
11 1/4°ベンドB形 径100 |  | 1.000 | 個 | 2,350 | 2,350
P96007 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
チーズ A形 75×50 |  | 1.000 | 個 | 878 | 878
P05282 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
チーズ A形 75×75 |  | 1.000 | 個 | 878 | 878
P96008 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
チーズ A形 100×50 |  | 1.000 | 個 | 1,740 | 1,740
P05283 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
チーズ A形 100×75 |  | 1.000 | 個 | 1,740 | 1,740
P05221 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
径違ソケットA形 75×50 |  | 1.000 | 個 | 376 | 376
P05223 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
径違ソケットA形 100×75 |  | 1.000 | 個 | 705 | 705
P96028 MFジョイント | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
φ75,離脱防止金具付 |  | 2.000 | 本 | 18,880 | 37,760
P96019 フランジ接合材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
φ75 |  | 2.000 | 組 | 950 | 1,900
|  |  |  | 計 | 221,254
000009 制水弁設置工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 87,119 | 87,119 | Ｂ単 9号
S07091 制水弁人力据付 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
鋳鉄製,75mm |  | 1.000 | 基 | 38,870 | 38,870 | Ｓ単 73号
T00017 制水弁工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
H=1200 |  | 1.000 | 箇所 | 48,249 | 48,249 | Ｔ単 13号
|  |  |  | 計 | 87,119
000010 空気弁工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 300,260 | 300,260 | Ｂ単 10号
T00018 空気弁工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
φ75 |  | 2.000 | 箇所 | 150,130 | 300,260 | Ｔ単 14号
|  |  |  | 計 | 300,260
000011 泥吐工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 129,898 | 129,898 | Ｂ単 11号
T00020 泥吐工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 箇所 | 129,898 | 129,898 | Ｔ単 15号
|  |  |  | 計 | 129,898
000012 一筆分水工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 254,098 | 254,098 | Ｂ単 12号
T00016 一筆分水工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
会所桝400型 |  | 9.000 | 箇所 | 9,449 | 85,041 | Ｔ単 12号
P96006 ボールバルブ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
φ50,黄銅製,フルボアZ |  | 9.000 | 個 | 16,800 | 151,200
P05260 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
エルボ A形 径50 |  | 9.000 | 個 | 216 | 1,944
S07021 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
VU,50mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管 |  | 17.900 | ｍ | 889 | 15,913 | Ｓ単 68号
|  |  |  | 計 | 254,098
合 計 |  |  |  |  | 1,598,748
・場内整備工
|  | 1.000 | 式 |  | 3,087,000
・・場内整備工
|  | 1.000 | 式 |  | 57,000
000013 場内整備工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 56,890 | 56,890 | Ｂ単 13号
SA0101 SP 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 39.000 | m3 | 301.7 | 11,766 | Ｓ単 81号
S01082 締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり |  | 8.000 | m3 | 352 | 2,816 | Ｓ単 5号
SA0152 SP 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 18.000 | ㎡ | 377.8 | 6,800 | Ｓ単 92号
SA0152 SP 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 21.000 | ㎡ | 757.3 | 15,903 | Ｓ単 93号
SA0103 SP 床掘り | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,標準,無し,無し,あり |  | 92.000 | m3 | 213.1 | 19,605 | Ｓ単 88号
|  |  |  | 計 | 56,890
合 計 |  |  |  |  | 56,890
・・管理道路工
|  | 1.000 | 式 |  | 3,030,000
000014 管理道路工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 3,030,298 | 3,030,298 | Ｂ単 14号
SA0101 SP 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 15.000 | m3 | 301.7 | 4,526 | Ｓ単 81号
S01082 締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり |  | 22.000 | m3 | 514 | 11,308 | Ｓ単 4号
S01082 締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり |  | 163.000 | m3 | 352 | 57,376 | Ｓ単 5号
SA0152 SP 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 121.000 | ㎡ | 377.8 | 45,714 | Ｓ単 92号
S08042 砂利舗装工(機械) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし |  | 187.000 | ㎡ | 463 | 86,581 | Ｓ単 75号
S06013 多段積かごマット工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
突込式,めっき鉄線,1:1.0,Ｂ型,2段,0段,割栗石（径15cm～20cm）,し |  | 55.000 | ㎡ | 23,030 | 1,266,650 | Ｓ単 61号
ない,90.00m3,250.00㎡
S06013 多段積かごマット工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
突込式,めっき鉄線,1:1.0,Ｂ型,3段,0段,割栗石（径15cm～20cm）,し |  | 7.500 | ㎡ | 24,900 | 186,750 | Ｓ単 62号
ない,135.00m3,350.00㎡
S06013 多段積かごマット工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
突込式,めっき鉄線,1:1.0,Ｂ型,6段,0段,割栗石（径15cm～20cm）,し |  | 18.000 | ㎡ | 31,122 | 560,196 | Ｓ単 63号
ない,270.00m3,650.00㎡
SA0203 SP ふとんかご | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
設置,階段式,高さ40cm×幅120cm |  | 66.000 | ｍ | 9,644 | 636,504 | Ｓ単 94号
T00021 防護柵門扉設置 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
両開き,H=1.2m,W=3.0m |  | 1.000 | 箇所 | 130,565 | 130,565 | Ｔ単 16号
S08713 【横断・転落防止柵設置】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し |  | 5.300 | ｍ | 8,326 | 44,128 | Ｓ単 76号
|  |  |  | 計 | 3,030,298
合 計 |  |  |  |  | 3,030,298
・揚水機場建屋
|  | 1.000 | 式 |  | 863,000
・・揚水機場建屋
|  | 1.000 | 式 |  | 863,000
000015 直接仮設工事 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 114,740 | 114,740 | Ｂ単 15号
S02120 やり方 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
RC造,事務所 |  | 7.500 | ㎡ | 250 | 1,875 | Ｓ単 16号
S02120 現寸型板 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
RC造,事務所 |  | 7.500 | 延㎡ | 140 | 1,050 | Ｓ単 17号
S02120 墨出し | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
RC造,事務所 |  | 7.500 | 延㎡ | 470 | 3,525 | Ｓ単 18号
S02120 養生 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
RC造,事務所 |  | 7.500 | 延㎡ | 280 | 2,100 | Ｓ単 19号
S02120 清掃後片付け | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
RC造,事務所 |  | 7.500 | 延㎡ | 760 | 5,700 | Ｓ単 20号
S02120 枠組本足場（手すり先行方式） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2箇月,W=600,H=12m未満 |  | 49.000 | 掛㎡ | 1,360 | 66,640 | Ｓ単 21号
S02120 安全手すり | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2箇月,枠組本足場用 |  | 19.600 | ｍ | 626 | 12,270 | Ｓ単 22号
S02120 災害防止 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2箇月,防災シートⅠ類 |  | 49.000 | 掛㎡ | 383 | 18,767 | Ｓ単 23号
S02120 脚立足場 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2箇月,直列,H=1.8m |  | 7.500 | 延㎡ | 375 | 2,813 | Ｓ単 24号
|  |  |  | 計 | 114,740
000016 土工事 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 8,451 | 8,451 | Ｂ単 16号
S02120 根切り | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
布堀り |  | 6.500 | m3 | 550 | 3,575 | Ｓ単 25号
S02120 床付け | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
つぼ,布堀 |  | 7.700 | ㎡ | 220 | 1,694 | Ｓ単 26号
S02120 埋戻し | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
発生土 |  | 4.200 | m3 | 750 | 3,150 | Ｓ単 27号
S02120 すきとり | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 0.100 | m3 | 320 | 32 | Ｓ単 28号
|  |  |  | 計 | 8,451
000017 地業工事 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 7,186 | 7,186 | Ｂ単 17号
S02120 砕石地業（再生材） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基礎下 |  | 1.160 | m3 | 4,000 | 4,640 | Ｓ単 29号
S02120 砕石地業（再生材） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土間下 |  | 0.670 | m3 | 3,800 | 2,546 | Ｓ単 30号
|  |  |  | 計 | 7,186
000018 鉄筋工事 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 30,561 | 30,561 | Ｂ単 18号
P18208 異形棒鋼 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SD295A D10 |  | 0.157 | ton | 90,000 | 14,130
P18209 異形棒鋼 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SD295A D13 |  | 0.046 | ton | 88,000 | 4,048
S02120 鉄筋加工組立 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
壁式構造 |  | 0.203 | ton | 57,000 | 11,571 | Ｓ単 31号
S02120 鉄筋運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4t車 |  | 0.203 | ton | 4,000 | 812 | Ｓ単 32号
|  |  |  | 計 | 30,561
000019 コンクリート工事 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 89,088 | 89,088 | Ｂ単 19号
S02120 コンクリート打設手間 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
捨てコンクリート |  | 0.400 | m3 | 1,620 | 648 | Ｓ単 33号
S02120 コンクリート打設手間 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土間コンクリート |  | 0.700 | m3 | 760 | 532 | Ｓ単 34号
S02120 コンクリート打設手間 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基礎コンクリート |  | 1.100 | m3 | 570 | 627 | Ｓ単 35号
S02120 コンクリート打設手間 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
躯体コンクリート |  | 2.100 | m3 | 610 | 1,281 | Ｓ単 36号
S02118 生コンクリート(高炉) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
18Ｎ/mm2 15cm 25(20)mm(W/C≦60%,W≦175kg/m3） |  | 1.100 | m3 | 20,000 | 22,000 | Ｓ単 14号
S02118 生コンクリート(高炉Ｂ) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
21Ｎ/mm2 18cm 25(20)mm(W/C≦55%,W≦175kg/m3） |  | 3.200 | m3 | 20,000 | 64,000 | Ｓ単 15号
|  |  |  | 計 | 89,088
000020 型枠工事 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 101,746 | 101,746 | Ｂ単 20号
S02120 普通合板型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基礎部 |  | 5.500 | ㎡ | 3,200 | 17,600 | Ｓ単 37号
S02120 普通合板型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
壁式構造,地上軸部,階高2.8m程度 |  | 4.400 | ㎡ | 3,400 | 14,960 | Ｓ単 38号
S02120 打放し合板型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基礎部,C種 |  | 2.200 | ㎡ | 3,350 | 7,370 | Ｓ単 39号
S02120 打放し合板型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
壁式構造,地上軸部,C種,階高2.8m程度 |  | 12.700 | ㎡ | 3,550 | 45,085 | Ｓ単 40号
S02120 型枠運搬費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4t車 |  | 24.800 | ㎡ | 200 | 4,960 | Ｓ単 41号
S02120 打放し面補修 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基礎部,C種 |  | 2.200 | ㎡ | 790 | 1,738 | Ｓ単 42号
S02120 打放し面補修 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
壁式構造,地上軸部,C種,階高2.8m程度 |  | 12.700 | ㎡ | 790 | 10,033 | Ｓ単 43号
|  |  |  | 計 | 101,746
000021 既製コンクリート工事 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 151,200 | 151,200 | Ｂ単 21号
S02120 外壁（CB積み） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
C種(16),150×190×390 |  | 20.000 | ㎡ | 7,560 | 151,200 | Ｓ単 44号
|  |  |  | 計 | 151,200
000022 防水工事 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 91,871 | 91,871 | Ｂ単 22号
S02120 屋根（塗膜防水） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
X-1,平面 |  | 11.000 | ㎡ | 6,090 | 66,990 | Ｓ単 45号
S02120 軒先（塗膜防水） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
X-1,立上り |  | 3.400 | ㎡ | 5,460 | 18,564 | Ｓ単 46号
S02120 化粧目地シーリング | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
PU-2,10×10 |  | 10.700 | ｍ | 310 | 3,317 | Ｓ単 47号
S02120 建具枠廻りシーリング | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
MS-2,10×10 |  | 7.500 | ｍ | 400 | 3,000 | Ｓ単 48号
|  |  |  | 計 | 91,871
000023 左官工事 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 151,361 | 151,361 | Ｂ単 23号
S02120 屋根（ｺﾝｸﾘｰﾄ金ごて仕上げ） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
塗膜防水下 |  | 11.000 | ㎡ | 500 | 5,500 | Ｓ単 49号
S02120 外壁（モルタル塗り） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
t25,吹付下 |  | 24.400 | ㎡ | 3,470 | 84,668 | Ｓ単 50号
S02120 軒裏（複層塗材Ｅ吹付け） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
凹凸状,打放し面 |  | 1.700 | ㎡ | 1,470 | 2,499 | Ｓ単 51号
S02120 外壁（防水型複層塗材Ｅ吹付け） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
凹凸状,モルタル面 |  | 24.400 | ㎡ | 2,010 | 49,044 | Ｓ単 52号
S02120 建具枠廻りモルタル詰め | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
防水剤入り |  | 7.500 | ｍ | 840 | 6,300 | Ｓ単 53号
S02120 床（ｺﾝｸﾘｰﾄ金ごて仕上げ） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
直均し |  | 6.700 | ㎡ | 500 | 3,350 | Ｓ単 54号
|  |  |  | 計 | 151,361
000024 建具工事 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 117,072 | 117,072 | Ｂ単 24号
P96026 片開戸 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SD-1,W900×H1850 |  | 1.000 | 組 | 85,950 | 85,950
P96027 固定ガラリ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
AG-1,W700×H300 |  | 1.000 | 組 | 22,150 | 22,150
S02120 スチール製 SD-1鋼製片開き戸取付 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W900×H1850 |  | 1.000 | 箇所 | 4,050 | 4,050 | Ｓ単 55号
S02120 アルミ製 AG-1固定ガラリ取付 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
W700×H300 |  | 1.000 | 箇所 | 2,530 | 2,530 | Ｓ単 56号
S02120 網入り型板ガラス | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
t=6.8mm,2.18m2以下 |  | 0.400 | ㎡ | 2,450 | 980 | Ｓ単 57号
S02120 ガラス清掃費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 0.400 | ㎡ | 280 | 112 | Ｓ単 58号
S02120 ガラス留めシーリング | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 5.200 | ｍ | 250 | 1,300 | Ｓ単 59号
|  |  |  | 計 | 117,072
合 計 |  |  |  |  | 863,276

## 1 工事費明細書チェック表(2)
事業名 | 農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名 | 岸和田丘陵地区Ａ１,２工区整備（３）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工）
92,000
・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 18,000
・・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 18,000
000025 仮設工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 18,306 | 18,306 | Ｂ単 25号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
設置～賃料～撤去,120,1,あり |  | 13.500 | ㎡ | 1,356 | 18,306 | Ｓ単 79号
|  |  |  | 計 | 18,306
合 計 |  |  |  |  | 18,306
・安全費
|  | 1.000 | 式 |  | 74,000
・・安全費
|  | 1.000 | 式 |  | 74,000
000026 安全費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 73,710 | 73,710 | Ｂ単 26号
S02115 交通誘導警備員Ｂ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 6.000 | 人 | 12,285 | 73,710 | Ｓ単 9号
|  |  |  | 計 | 73,710
合 計 |  |  |  |  | 73,710

## 1 工事費明細書チェック表(3)
事業名 | 農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名 | 岸和田丘陵地区Ａ１,２工区整備（３）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬費
24,000
・共通仮設（積上げ）
|  | 1.000 | 式 |  | 24,000
・・運搬費
|  | 1.000 | 式 |  | 24,000
000027 運搬費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 24,480 | 24,480 | Ｂ単 27号
S19003 輸送費(仮設材) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板), |  | 2.400 | ton | 10,200 | 24,480 | Ｓ単 80号
基地(積込･取卸),,0.0,0.0
|  |  |  | 計 | 24,480
合 計 |  |  |  |  | 24,480

## 1 工事費明細書チェック表(4)
事業名 | 農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名 | 岸和田丘陵地区Ａ１,２工区整備（３）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
技術管理費
165,000
・共通仮設（積上げ）
|  | 1.000 | 式 |  | 165,000
・・技術管理費
|  | 1.000 | 式 |  | 165,000
000028 平板載荷試験 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 165,000 | 165,000 | Ｂ単 28号
PQ9580 地盤の平板戴荷試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
５０ｋN以内 |  | 1.000 | 箇所 | 165,000 | 165,000
|  |  |  | 計 | 165,000
合 計 |  |  |  |  | 165,000

## 2 工事別鏡
事業名 | 農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名 | 岸和田丘陵地区Ａ１,２工区整備（３）工事
項 目 名 |  | 内 容
工事名
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【施設機械設備製作据付工事】
工種区分 |  | 用排水機設備製作据付工事（新設）
工種体系区分 |  | 用排水機設備製作据付工事（新設）
工事工種体系年番号 |  | 令和３年９９号［１号］
契約保証費 |  | 計上する
前払金支出割合 |  | 35%を超え40%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満
週休２日補正 |  | 4週8休以上
施工地域区分 |  | 補正なし

## 2 工事別鏡(2)
事業名 | 農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名 | 岸和田丘陵地区Ａ１,２工区整備（３）工事
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 工事価格 |  |  |  | 11,736,000
2 ・工事原価 |  |  |  | 9,919,000
3 ・・製作工事原価 |  |  |  | 4,540,000
4 純製作費 |  |  |  | 4,540,000
5 ・・・直接製作費 |  | 1.000 | 式 | 4,540,000
6 ・・据付工事原価 |  |  |  | 4,955,000
7 純工事費 |  |  |  | 2,659,000
8 ・・・直接工事費 |  | 1.000 | 式 | 2,244,000
9 ・・・間接工事費 |  |  |  | 2,711,000
10 ・・・・共通仮設費 |  |  |  | 415,000
11 ・・・・・運搬費～営繕費等
(8+19-21-22)×((標準値*補正値)*補正値)
2,244,000×((17.800*1.000)*1.040) |  | 18.510 | ％ | 415,000
12 ・・・・現場管理費
(8+10-21)×((標準値*補正値)*補正値+補正値)
2,659,000×((24.720*1.000)*1.060+0.000) |  | 26.200 | ％ | 697,000
13 ・・・・据付間接費 |  |  |  | 1,599,000
14 ・・設計技術費
(3+8+9-18-19-20)×標準値
9,495,000×4.470 |  | 4.470 | ％ | 424,000
15 ・一般管理費等
(3+8+9+14-21)×(標準値*補正値+保証費率)
9,919,000×(18.280*1.000＋0.04) |  | 18.320 | ％ | 1,817,000
16 ・一括計上価格 |  | 1.000 | 式 | 0
17 機器単体費 |  |  |  | 3,792,000
18 処分費等（直接工事費の内数） |  |  |  | 0
19 処分費(準備費の内数) |  |  |  | 0
20 処分費(事業損失防止施設費内数) |  |  |  | 0
21 処分費等(率対象外) |  |  |  | 0
22 共通仮設費算定控除額 |  |  |  | 0
23 法定福利費概算額(工事価格の内数)
(6)×標準値
4,955,000×1.490 |  | 1.490 | ％ | 74,000

## 2 工事費明細書
事業名 | 農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名 | 岸和田丘陵地区Ａ１,２工区整備（３）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接製作費
4,540,000
・用排水機製作工
|  | 1.000 | 式 |  | 4,200,000
・・標準用排水機工
|  | 1.000 | 式 |  | 3,452,000
・・・ 標準用排水機工（機器単体費） | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 3,452,000 | 3,452,000
S40006 自吸渦巻ポンプ自動給水ユニット | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
φ50×40,揚程12.5ｍ |  | 1.000 | 式 | 1,800,000 | 1,800,000 | Ｓ単 6号
S40006 水封式真空ポンプユニット | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
φ25×25,0.75kw |  | 1.000 | 式 | 1,468,600 | 1,468,600 | Ｓ単 7号
S40006 フート弁 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SCS製,φ50 |  | 2.000 | 個 | 79,700 | 159,400 | Ｓ単 8号
S40006 スルース弁 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
φ40,10K |  | 1.000 | 個 | 24,200 | 24,200 | Ｓ単 9号
合 計 |  |  |  |  | 3,452,200
・・配管材
|  | 1.000 | 式 |  | 748,000
・・・ 配管材 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 748,000 | 748,000
P96001 SGP 両ねじ切り | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
50A×4m |  | 2.000 | 本 | 58,500 | 117,000
P96002 SGP 1Fねじ切り短管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
40A×680L |  | 1.000 | 本 | 11,900 | 11,900
P96003 SGP 1Fねじ切り短管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
1F-40A×51L |  | 1.000 | 本 | 8,900 | 8,900
P96004 SGP 2F短管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2F-40A×452L |  | 2.000 | 本 | 16,700 | 33,400
P96005 SGP 両ねじ切り短管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
50A×1027L |  | 1.000 | 本 | 15,000 | 15,000
P96006 SGP 両ねじ切り短管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
50A×576L |  | 1.000 | 本 | 7,100 | 7,100
P96007 SGP 1Fねじ切り短管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
1F-50A×565L |  | 1.000 | 本 | 14,300 | 14,300
P96008 SGP エルボ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
50A×90° |  | 2.000 | 本 | 1,560 | 3,120
P96009 SGP 両ねじ切り短管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
40A×850L |  | 1.000 | 本 | 6,800 | 6,800
P96011 SGP 2F90°曲管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2F-40A×100A×90°435×1880×600 |  | 1.000 | 本 | 58,800 | 58,800
P96028 ゴム製伸縮可とう管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SS,JIS10K,40A,100mm偏心 |  | 1.000 | 個 | 18,400 | 18,400
P96051 40A接合材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 2.000 | 組 | 1,560 | 3,120
P96012 SGP 両ねじ切り短管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
15A×1206L |  | 1.000 | 本 | 4,550 | 4,550
P96013 SGP 両ねじ切り短管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
15A×360L |  | 1.000 | 本 | 3,460 | 3,460
P96014 SGP 両ねじ切り短管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
15A×1132L |  | 1.000 | 本 | 4,450 | 4,450
P96015 SGP 両ねじ切り短管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
15A×931L |  | 1.000 | 本 | 4,200 | 4,200
P96016 SGP エルボ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
15A×90° |  | 2.000 | 本 | 300 | 600
P96017 SGP エルボ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
15A×45° |  | 1.000 | 本 | 770 | 770
P96018 配管支持金具 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
40A用 SS製 |  | 2.000 | 個 | 25,100 | 50,200
P96019 配管支持金具 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
50A用 SS製① |  | 2.000 | 個 | 8,700 | 17,400
P96020 配管支持金具 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
50A用 SS製② |  | 1.000 | 個 | 2,800 | 2,800
P96021 水位計用架台 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SS製 |  | 1.000 | 個 | 44,000 | 44,000
P96022 サクションホース | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
φ50×10m,補強糸入,Fｱﾀﾞﾌﾟﾀ付 |  | 2.000 | 本 | 12,000 | 24,000
P96024 封水配管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SGP 15A×20A |  | 1.000 | 本 | 50,000 | 50,000
P96025 SGP 両ねじ切り | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
25A×4m |  | 2.000 | 本 | 9,930 | 19,860
P96026 SGP 2F90°曲管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2F-50A×45°373×427 |  | 2.000 | 本 | 64,680 | 129,360
P96027 SGP 1Fねじ切り短管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
1F-50A×1725L |  | 1.000 | 本 | 43,600 | 43,600
P96029 ゴム製伸縮可とう管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SS,JIS10K,50A,100mm偏心 |  | 2.000 | 個 | 20,800 | 41,600
P96052 50A接合材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 4.000 | 組 | 2,280 | 9,120
合 計 |  |  |  |  | 747,810
・電気設備工
|  | 1.000 | 式 |  | 340,000
・・引込設備工
|  | 1.000 | 式 |  | 340,000
・・・ 引込設備工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 340,000 | 340,000
S40006 引込開閉器盤 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｽﾃﾝﾚｽ製屋外装柱形 |  | 1.000 | 面 | 309,000 | 309,000 | Ｓ単 10号
S40006 回転灯 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 個 | 31,000 | 31,000 | Ｓ単 11号
合 計 |  |  |  |  | 340,000

## 2 工事費明細書(2)
事業名 | 農村整備事業 岸和田丘陵地区
工事名 | 岸和田丘陵地区Ａ１,２工区整備（３）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費
2,244,000
・用排水機据付工
|  | 1.000 | 式 |  | 2,067,000
・・用排水機据付工
|  | 1.000 | 式 |  | 1,245,000
・・・ 用排水機据付工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 698,000 | 698,000
T00001 自吸渦巻ポンプ自動給水ユニット据付工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 541,170 | 541,170 | Ｔ単 1号
X41006 据付間接費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備, |  | 1.000 | 式 | 757,638 | 757,638 | Ｘ単 7号
X41003 据付材料費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備, |  | 1.000 | 式 | 146,116 | 146,116 | Ｘ単 4号
X41002 補助材料費(据付) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備, |  | 1.000 | 式 | 10,823 | 10,823 | Ｘ単 2号
合 計 |  |  |  |  | 1,455,747
計（１）（直接費対象分） |  |  |  |  | 698,109
計（２）（間接費対象分） |  |  |  |  | 757,638
・・・ 用排水機据付工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 547,000 | 547,000
T00002 水封式真空ポンプユニット据付工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 423,990 | 423,990 | Ｔ単 2号
X41006 据付間接費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備, |  | 1.000 | 式 | 593,586 | 593,586 | Ｘ単 8号
X41003 据付材料費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備, |  | 1.000 | 式 | 114,477 | 114,477 | Ｘ単 5号
X41002 補助材料費(据付) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備, |  | 1.000 | 式 | 8,480 | 8,480 | Ｘ単 3号
合 計 |  |  |  |  | 1,140,533
計（１）（直接費対象分） |  |  |  |  | 546,947
計（２）（間接費対象分） |  |  |  |  | 593,586
・・用排水機電気設備据付工
|  | 1.000 | 式 |  | 543,000
・・・ 機器 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 124,000 | 124,000
S42034 配電盤据付工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
引込開閉器盤,その他,その他 |  | 1.000 | 面 | 123,743 | 123,743 | Ｓ単 15号
合 計 |  |  |  |  | 123,743
・・・ 配線工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 419,000 | 419,000
S42100 電線管敷設工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,PEライニング鋼管,28,地 中 (構内) |  | 7.300 | ｍ | 3,309 | 24,156 | Ｓ単 17号
S42100 電線管敷設工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,PEライニング鋼管,22,地 中 (構内) |  | 3.600 | ｍ | 2,471 | 8,896 | Ｓ単 18号
S42100 電線管敷設工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,PEライニング鋼管,16,地 中 (構内) |  | 7.300 | ｍ | 2,603 | 19,002 | Ｓ単 19号
S42100 電線管敷設工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,波付硬質合成樹脂管,30,地 中 (構内) |  | 9.500 | ｍ | 798 | 7,581 | Ｓ単 20号
S42100 電線管敷設工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,金属可とう電線管,24,屋外･屋内(露出) |  | 5.000 | ｍ | 545 | 2,725 | Ｓ単 21号
S42100 電線管敷設工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,金属可とう電線管,17,屋外･屋内(露出) |  | 4.500 | ｍ | 421 | 1,895 | Ｓ単 22号
S42100 電線管敷設工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
HIVE36,その他,-,屋外･屋内(露出) |  | 4.000 | ｍ | 2,229 | 8,916 | Ｓ単 23号
S42100 電線管敷設工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
HIVE28,その他,-,屋外･屋内(露出) |  | 8.000 | ｍ | 2,131 | 17,048 | Ｓ単 24号
S42100 電線管敷設工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
HIVE16,その他,-,屋外･屋内(露出) |  | 16.000 | ｍ | 1,330 | 21,280 | Ｓ単 25号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,地中･屋外･屋内 |  | 8.000 | ｍ | 1,495 | 11,960 | Ｓ単 26号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5mm2,地中･屋外･屋内 |  | 3.000 | ｍ | 1,416 | 4,248 | Ｓ単 27号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5mm2,地中･屋外･屋内 |  | 3.000 | ｍ | 1,416 | 4,248 | Ｓ単 27号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,2mm2,地中･屋外･屋内 |  | 3.000 | ｍ | 1,356 | 4,068 | Ｓ単 28号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,2mm2,地中･屋外･屋内 |  | 3.000 | ｍ | 1,356 | 4,068 | Ｓ単 28号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,地中･屋外･屋内 |  | 3.000 | ｍ | 1,327 | 3,981 | Ｓ単 29号
S42103 制御ケーブル配線工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
CVVｹｰﾌﾞﾙ,2心,1.25mm2,管 内,その他,-,-mm2,地中･屋外･屋内 |  | 5.500 | ｍ | 1,292 | 7,106 | Ｓ単 32号
S42103 制御ケーブル配線工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
CVVｹｰﾌﾞﾙ,3心,1.25mm2,管 内,その他,-,-mm2,地中･屋外･屋内 |  | 1.000 | ｍ | 1,315 | 1,315 | Ｓ単 33号
S42103 制御ケーブル配線工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
CVVｹｰﾌﾞﾙ,3心,1.25mm2,管 内,その他,-,-mm2,地中･屋外･屋内 |  | 3.000 | ｍ | 1,315 | 3,945 | Ｓ単 33号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,管 内,IV,600V,-,8mm2,地中･屋外･屋内 |  | 6.000 | ｍ | 622 | 3,732 | Ｓ単 30号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,管 内,IV,600V,-,3.5mm2,地中･屋外･屋内 |  | 3.500 | ｍ | 318 | 1,113 | Ｓ単 31号
S42103 制御ケーブル配線工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
MAZV CVVｹｰﾌﾞﾙ,3心,1.25mm2,露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,その他,-,-mm2,屋外･屋内 |  | 10.000 | ｍ | 2,168 | 21,680 | Ｓ単 34号
P96033 エントランスキャップ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
G22 |  | 1.000 | 個 | 1,330 | 1,330
P96034 エントランスキャップ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
G36 |  | 1.000 | 個 | 539 | 539
S42109 ボックス類取付工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSUS(防水),300×300×200,その他,その他 |  | 2.000 | 個 | 23,446 | 46,892 | Ｓ単 35号
S42109 ボックス類取付工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSUS(防水),150×150×75,その他,その他 |  | 3.000 | 個 | 7,709 | 23,127 | Ｓ単 36号
T00003 引込柱設置工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
低圧,電灯・動力引込用,8m |  | 1.000 | 箇所 | 111,511 | 111,511 | Ｔ単 3号
S42028 接地設置工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,Ｄ種接地,土工無 |  | 1.000 | 極 | 6,771 | 6,771 | Ｓ単 14号
S42024 支線取付工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
低圧,巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ取付,ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(ﾛｯﾄﾞ付),1号 500×250 |  | 1.000 | 本 | 27,330 | 27,330 | Ｓ単 13号
T00004 水位電極取付 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
取水池 |  | 1.000 | 箇所 | 18,585 | 18,585 | Ｔ単 4号
合 計 |  |  |  |  | 419,048
・・複合工（機械）
|  | 1.000 | 式 |  | 20,000
・・・ 複合工（機械） | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 20,000 | 20,000
S03701 【鉄筋工】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満 |  | 0.019 | ton | 156,520 | 2,974 | Ｓ単 5号
SA0312 SP 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物 |  | 1.100 | ㎡ | 8,635 | 9,499 | Ｓ単 41号
SA0311 21-8-20BB(W/C≦55%,W≦175kg/m3) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 |  | 0.260 | m3 | 28,310 | 7,361 | Ｓ単 39号
合 計 |  |  |  |  | 19,834
・・吸水管受台
|  | 1.000 | 式 |  | 41,000
・・・ 土工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 3,000 | 3,000
SA0101 SP 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,- |  | 1.000 | m3 | 1,073 | 1,073 | Ｓ単 37号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) |  | 1.000 | m3 | 1,856 | 1,856 | Ｓ単 1号
合 計 |  |  |  |  | 2,929
・・・ 本体工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 38,000 | 38,000
SA0301 SP 基礎砕石 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0 |  | 0.720 | ㎡ | 1,145 | 824 | Ｓ単 38号
mm
SA0312 SP 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 0.200 | ㎡ | 4,432 | 886 | Ｓ単 42号
SA0311 18-8-20BB(W/C≦60%,W≦175kg/m3) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 |  | 0.040 | m3 | 28,310 | 1,132 | Ｓ単 40号
S03701 【鉄筋工】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満 |  | 0.012 | ton | 156,520 | 1,878 | Ｓ単 5号
SA0312 SP 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物 |  | 2.900 | ㎡ | 8,635 | 25,042 | Ｓ単 41号
SA0311 21-8-20BB(W/C≦55%,W≦175kg/m3) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 |  | 0.300 | m3 | 28,310 | 8,493 | Ｓ単 39号
合 計 |  |  |  |  | 38,255
・・フロート及び架台
|  | 1.000 | 式 |  | 218,000
・・・ フロート及び架台 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 218,000 | 218,000
P96032 フロート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ドラム型フロート,φ560×900,浮力200kg |  | 3.000 | 個 | 13,900 | 41,700
X40003 フロート架台製作 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
架台,,１基 |  | 1.000 | 基 | 114,681 | 114,681 | Ｘ単 1号
X41004 フロート架台据付 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
架台,,１基 |  | 1.000 | 基 | 61,215 | 61,215 | Ｘ単 6号
合 計 |  |  |  |  | 217,596
・試運転調整工
|  | 1.000 | 式 |  | 177,000
・・試運転調整工
|  | 1.000 | 式 |  | 177,000
・・・ 試運転調整工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 177,000 | 177,000
S41018 総合試運転調整労務 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
,0.1超～0.2以下m3/min,２台 |  | 1.000 | 式 | 176,778 | 176,778 | Ｓ単 12号
X41006 据付間接費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
用排水ポンプ設備, |  | 1.000 | 式 | 247,489 | 247,489 | Ｘ単 9号
合 計 |  |  |  |  | 424,267
計（１）（直接費対象分） |  |  |  |  | 176,778
計（２）（間接費対象分） |  |  |  |  | 247,489