用語の定義

この防災計画における用語の定義は、次に定めるところによる。

１　石災法 ――― 石油コンビナート等災害防止法（昭和５０年法律第８４号）をいう。

２　施行令 ――― 石油コンビナート等災害防止法施行令（昭和５１年政令第１２９号）を

いう。

３　防災本部 ――― 石災法第２７条第１項の規定に基づき設置された大阪府石油コンビナー

ト等防災本部をいう。

４　現地本部 ――― 石災法第２９条第１項の規定に基づき設置された大阪府石油コンビナー

ト等現地防災本部をいう。

５　防災計画 ――― 石災法第３１条第１項の規定に基づき作成された大阪府石油コンビナー

ト等防災計画をいう。

６　特別防災区域 ――― 石災法第２条第２号に定める石油コンビナート等特別防災区域をいう。

７　防災関係機関 ――― 石災法第２７条第３項第４号に定める大阪府、関係特定地方行政機関、

関係地方行政機関、関係市町・関係一部事務組合、関係公共機関及び

陸上自衛隊並びに府警察をいう。

８　関係地方行政機関 ――― 近畿経済産業局、中部近畿産業保安監督部、近畿運輸局、大阪航空局（

大阪空港事務所、関西空港事務所）及び大阪管区気象台をいう。

９　特定事業所 ――― 石災法第２条第４号及び第５号に定める第１種事業所及び第２種事業所

をいう。

10　その他事業所 ――― 特別防災区域内に所在する特定事業所以外の事業所をいう。

11　防災関係機関等 ――― 防災関係機関に特定事業所及びその他事業所を加えたものをいう。

12　特定事業所等 ――― 特定事業所及びその他事業所をいう。

13　特定事業者 ――― 石災法第２条第９号に定める第１種事業者及び第２種事業者をいう。

14　地域防災計画 ――― 災害対策基本法（昭和３６年法律第２３３号）第２条第１０号に定める

計画をいう。

15  災害対策本部 ――― 災害対策基本法第２３条第１項に定める災害対策本部をいう。

16　災　　　　　　害 ――― 石災法第２条第３号に定める災害をいう。

17  大容量泡放射ｼｽﾃﾑ ――― 施行令第１３条第１項の大容量泡放水砲及び第３項の大容量泡放水砲用

防災資機材等並びに第１４条第５項の大容量泡放水砲用泡消火薬剤をい

う。

目　次

第１章　総則  ----------------------------------------------------------------------------------------------　　１

第１節　目的  -------------------------------------------------------------------------------------------　　１

第２節　基本方針  -------------------------------------------------------------------------------------　　２

第３節　計画の修正  ----------------------------------------------------------------------------------　　３

第４節　防災上の配慮  -------------------------------------------------------------------------------　　４

第５節　特別防災区域の概要  ----------------------------------------------------------------------　　５

第１　特別防災区域の指定  ----------------------------------------------------------------------　　５

第２　各地区の位置、面積等  -------------------------------------------------------------------　　５

第６節　防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱  -------------------------------　１３

第７節　防災に関する調査・研究  ----------------------------------------------------------------　１９

第２章　組織  ----------------------------------------------------------------------------------------------　２０

第１節　防災本部  -------------------------------------------------------------------------------------　２０

第２節　自衛防災組織・共同防災組織及び広域共同防災組織　----------------------------　２４

第１　自衛防災組織  -------------------------------------------------------------------------------　２４

第２　共同防災組織  -------------------------------------------------------------------------------　２４

第３　広域共同防災組織　-------------------------------------------------------------------------　２５

第３節　特別防災区域協議会  ----------------------------------------------------------------------  ２８

第４節　広域共同防災協議会  ----------------------------------------------------------------------　２９

第５節　防災協力体制等  ----------------------------------------------------------------------------　３０

第１　防災協力体制  -------------------------------------------------------------------------------　３０

第２　防災資機材の調達  -------------------------------------------------------------------------  ３０

第６節　連絡協議会  ---------------------------------------------------------------------------------   ３１

第３章　災害想定  ---------------------------------------------------------------------------------------　 ３２

第１節　特別防災区域における想定災害　---------------------------------------------------- 　 ３２

第１　陸上災害　----------------------------------------------------------------------------------- 　３２

第２　海上災害　-----------------------------------------------------------------------------------　 ３２

第２節　平常時に想定される災害  -------------------------------------------------------------  　３３

第３節　地震、津波その他の異常な自然現象により想定される災害  ----------------  　３４

第１　「石油コンビナート区域等防災対策調査」（平成8年度）による想定災害  -----　　３４

第２　「石油コンビナート等特別防災区域防災対策調査」（平成15年度）による

想定災害等  -------------------------------------------------------------------------------　　３６

第３　東日本大震災を踏まえた災害想定  --------------------------------------------------   ３８

第４　防災対策における今後の課題  -------------------------------------------------------　　３８

第４節　関西国際空港地区に係る災害  -------------------------------------------------------　　３９

第４章　災害予防対策  -------------------------------------------------------------------------------　　４０

第１節　陸上災害予防対策の推進  --------------------------------------------------------------   ４０

第１　特定事業者の予防対策  --------------------------------------------------------------------　４０

第２　防災関係機関の予防対策  -----------------------------------------------------------------  ４３

第３　航空機事故による産業災害の予防対策  -----------------------------------------------　４３

第２節　海上災害予防対策の推進  -----------------------------------------------------------------　４５

第１　特定事業者の予防対策  --------------------------------------------------------------------　４５

第２　防災関係機関の予防対策  -----------------------------------------------------------------　４５

第３節　自然災害予防対策の推進  ----------------------------------------------------------------　 ４６

第１　地震災害予防対策  --------------------------------------------------------------------------　４６

第２　津波災害予防対策　--------------------------------------------------------------------------　４７

第３　その他の異常な自然現象により生じる災害の予防対策  --------------------------　４８

第４節　関西国際空港地区に係る災害予防対策の推進  --------------------------------------　４９

第１　陸上災害予防対策  --------------------------------------------------------------------------　４９

第２　海上災害予防対策  --------------------------------------------------------------------------　４９

第３　自然災害予防対策  --------------------------------------------------------------------------　４９

第４　航空機事故による災害予防対策  --------------------------------------------------------　４９

第５節　防災施設・資機材等の整備  --------------------------------------------------------------　５０

第１　特定事業者の対策  --------------------------------------------------------------------------　５０

第２　防災関係機関の対策  -----------------------------------------------------------------------　５０

第６節　防災教育及び防災訓練の実施  -----------------------------------------------------------　５１

第１　防災教育  --------------------------------------------------------------------------------------　５１

第２　防災訓練  --------------------------------------------------------------------------------------　５２

第５章　災害応急活動  -----------------------------------------------------------------------------------　５５

第１節　防災体制　  -----------------------------------------------------------------------------------　５５

第１　防災本部  --------------------------------------------------------------------------------------　５５

第２　現地本部  --------------------------------------------------------------------------------------　５８

第３　防災関係機関等  -----------------------------------------------------------------------------　６１

第２節　異常現象の通報及び災害情報の収集伝達  --------------------------------------------　６３

第１　特定事業所の措置  --------------------------------------------------------------------------　６３

第２　消防機関等の措置  --------------------------------------------------------------------------　６４

第３　防災本部の措置  -----------------------------------------------------------------------------　６４

第４　災害応急措置の概要等の報告  -----------------------------------------------------------　６６

第３節　気象予警報等の伝達  -----------------------------------------------------------------------　６７

第４節　陸上災害応急活動  --------------------------------------------------------------------------　７１

第１　特定事業者の措置  --------------------------------------------------------------------------　７１

第２　防災関係機関の措置  -----------------------------------------------------------------------　７１

第３　災害別応急活動  -----------------------------------------------------------------------------　７２

第５節　海上災害応急活動  --------------------------------------------------------------------------　７３

第１　特定事業者の措置  --------------------------------------------------------------------------　７３

第２　防災関係機関の措置  -----------------------------------------------------------------------　７３

第３　災害別応急活動  -----------------------------------------------------------------------------　７４

第６節　自然災害応急活動  --------------------------------------------------------------------------　７５

第１　地震災害応急活動　--------------------------------------------------------------------------　７５

第２　津波災害応急活動  --------------------------------------------------------------------------　７５

第３　その他の異常な自然現象により生じる災害の応急活動  --------------------------　７６

第７節　関西国際空港地区に係る災害応急活動  -----------------------------------------------　７７

第１　陸上災害応急活動  --------------------------------------------------------------------------　７７

第２　海上災害応急活動  --------------------------------------------------------------------------　７７

第３　自然災害応急活動  --------------------------------------------------------------------------　７７

第４　航空機事故による災害応急活動  --------------------------------------------------------　７７

第８節　災害通信応急活動  --------------------------------------------------------------------------　８１

第１　通信窓口の指定  -----------------------------------------------------------------------------　８１

第２　無線通信設備による通信連絡  -----------------------------------------------------------　８１

第３　通信手段の確保  -----------------------------------------------------------------------------　８１

第９節　災害広報  --------------------------------------------------------------------------------------　８２

第１　実施機関  --------------------------------------------------------------------------------------　８２

第２　広報事項  --------------------------------------------------------------------------------------　８２

第３　広報手段  --------------------------------------------------------------------------------------　８３

第10節　避難誘導  ------------------------------------------------------------------------------------　８４

第１　避難誘導  --------------------------------------------------------------------------------------　８４

第２　警戒区域の設定  -----------------------------------------------------------------------------　８６

第11節　救助・救急活動  ---------------------------------------------------------------------------　８７

第12節　医療救護活動  ------------------------------------------------------------------------------　８８

第１　医療情報の収集・提供活動  --------------------------------------------------------------　８８

第２　現地医療対策  --------------------------------------------------------------------------------　８８

第３　後方医療対策  --------------------------------------------------------------------------------　９０

第４　医薬品等の確保・供給活動  --------------------------------------------------------------　９１

第５　個別疾病対策  --------------------------------------------------------------------------------　９１

第13節　交通規制・緊急輸送活動  ---------------------------------------------------------------　９２

第１　交通規制  --------------------------------------------------------------------------------------　９２

第２　緊急輸送活動  --------------------------------------------------------------------------------　９３

第14節　自衛隊の災害派遣  ------------------------------------------------------------------------　９４

第１　知事の派遣要請  -----------------------------------------------------------------------------　９４

第２　要請を待ついとまがない場合の災害派遣  --------------------------------------------　９４

第３　派遣部隊の受け入れ  -----------------------------------------------------------------------　９４

第４　派遣部隊の活動  -----------------------------------------------------------------------------　９５

第５　撤収要請  --------------------------------------------------------------------------------------　９５

第15節　災害時における防災関係機関等以外の地方公共団体等

に対する応援要請  --------------------------------------------------------------------------　９６

第６章　公共施設の災害復旧  --------------------------------------------------------------------------　９７

第７章　東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する措置　-----------------------　９８

第１節　総則　--------------------------------------------------------------------------------------------　９８

第１　目的　--------------------------------------------------------------------------------------------　９８

第２　防災関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱　--------------------------------　９８

第２節　組織　--------------------------------------------------------------------------------------------　９９

第３節　地震防災上必要な予防対策　-----------------------------------------------------------  １００

第１　特定事業所等の措置　--------------------------------------------------------------------　１００

第２　防災関係機関の措置　--------------------------------------------------------------------　１００

第３　防災教育及び訓練に関する事項　-----------------------------------------------------　１００

第４　啓発及び広報に関する事項　-----------------------------------------------------------　１０１

第４節　地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する事項　-----------------------------　１０２

第５節　津波からの防護及び円滑な避難の確保に関する事項　--------------------------　１０３

第１　津波からの防護のための施設の整備等　--------------------------------------------　１０３

第２　津波に関する情報の伝達等　-----------------------------------------------------------　１０３

第３　堺泉北臨海地区からの円滑な避難の確保　-----------------------------------------　１０３

第６節　地震発生時の応急対策　-----------------------------------------------------------------　１０４

第１　特定事業所等の措置　--------------------------------------------------------------------　１０４

第２　防災関係機関の措置　--------------------------------------------------------------------　１０４

付　編　東海地震の警戒宣言に伴う対応  --------------------------------------------------------　１０５

第１節　総則  -----------------------------------------------------------------------------------------　１０５

第１　目的  -----------------------------------------------------------------------------------------　１０５

第２　基本方針  -----------------------------------------------------------------------------------　１０５

第２節　東海地震注意情報発令時の措置  -----------------------------------------------------　１０６

第１　東海地震注意情報の伝達  --------------------------------------------------------------　１０６

第２　警戒態勢の準備  --------------------------------------------------------------------------　１０６

第３節　警戒宣言発令時の対応措置  ---------------------------------------------------------- 　１０７

第１　東海地震予知情報等の伝達  -----------------------------------------------------------　１０７

第２　警戒態勢の確立  --------------------------------------------------------------------------　１０８

第３　海上警備・交通対策  --------------------------------------------------------------------　１０８