大阪府域の

生活排水処理計画のとりまとめ

平成24年7月

大　阪　府

生活排水対策について、大阪府では平成14年３月策定の「大阪21世紀の環境総合計画」に基づき、取組みを進めてきた結果、生活排水適正処理率は平成22年度末現在で93.3％となり、全国の都道府県の中でも生活排水の適正処理が進んでいる府県となっています。 大阪府は、市町村が、下水道や合併処理浄化槽などの生活排水処理施設の効果や経済性などを検討し、地域の実情に最も適した方策を選択し、効率的かつ計画的な整備を進めるための手引きとなる「大阪府生活排水処理計画整備指針」を平成23年度に策定しました。 本資料は、平成23年度末における府内市町村の生活排水処理計画の状況、計画に基づき進められている生活排水処理の現況等をとりまとめたものです。

１　水質汚濁の現状

○　下水道や合併処理浄化槽の普及により、府域の河川等の水質は改善の傾向にあり、河川の水質環境基準＊１の達成率は近年向上しています。平成22年度は、府内81河川水域のうち69河川水域でBOD＊２の環境基準を達成しています（達成率：85.2％。平成21年度：82.5％）。

○　大阪湾では、大阪府所管の環境基準点15地点のうち、平成22年度は６地点でCOD＊３の環境基準を達成しています。（平成21年度：6地点）

河川BOD及び海域CODの環境基準達成率の推移

○　府域で発生する汚濁負荷量＊４（BOD）のうち、生活排水＊５が約８割を占めています。中でも、全体の約４割を占める未処理の生活雑排水の適正処理が緊要の課題となっています。

○　大阪湾では、湾内での光合成による有機汚濁の増加も課題となっており、その原因となる栄養塩類（窒素、りん）の流入削減のためにも、生活雑排水の適正処理が必要です。

２　生活排水適正処理の対象と効果

○　生活雑排水を未処理で排出している人口は平成21年度末で約65.2万人であり、総人口に対する比率は7.3％です。

○　この7.3％の人口が排出する未処理の生活雑排水は、府域で発生するBOD汚濁負荷量の37％を占めており、水質改善のためには、この生活雑排水を適正処理することが必要です。

○　生活排水を適正処理することにより、生活排水に起因する汚濁負荷量を削減し、公共用水域の水質を改善します。

○　窒素、りんの削減により、公共用水域（海域等）の水質改善を進めます。

○　河川水質の改善などにより健全な水循環の再生＊８を進めます。

３　生活排水処理施設整備の現状

○　生活排水処理施設（事業）の種類は次のとおりであり、経済性、地域性及び事業の特性などを考慮して選択された事業が実施されます。

| 施設（事業）の種類 | 施設（事業）の概要 | 所 管 |
| --- | --- | --- |
| 集 合 処 理 ＊９ | 流域下水道 | 複数の市町村の区域からの下水を受けて、これを排除し、処理するために都道府県が管理する下水道で、幹線管渠、ポンプ場、終末処理場から構成される。 | 国 土 交通省 |
|  | 公共下水道 | 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために市町村が管理する下水道で、終末処理場を有するもの（単独公共下水道）と、流域下水道に接続するもの（流域関連公共下水道）がある。 |  |
|  | 特定環境保全 公共下水道 | 公共下水道のうち、市街化区域以外で、農山漁村の主要な集落及び湖沼周辺等において、環境保全のため緊急に実施する必要があるとして整備される下水道。 |  |
|  | 農業集落排水施設 | 農業集落の環境改善、農業用排水等の水質保全等を図るため、農業振興地域内で市町村が管渠、処理場等を建設し管理を行う。 | 農 林 水産省 |
|  | 漁業集落排水施設 | 漁業集落の環境改善、漁港及び周辺海域の水質保全を図るため、市町村が管渠、処理場等を建設し管理を行う。 |  |
| 個 別 処 理 ＊９ | 浄化槽設置整備事業*10 (個人設置型合併処理浄化槽) | 個人が合併処理浄化槽を設置し、合併処理浄化槽が社会的便益に供する部分を助成する事業。 | 環境省 |
|  | 浄化槽市町村整備推進事業*11 (市町村設置型合併処理浄化槽) | 市町村が合併処理浄化槽を各戸ごとに設置し管理する面的整備を行う事業。年間設置戸数20戸以上。 |  |
|  | 個別排水処理施設整備事業 (市町村設置型合併処理浄化槽) | 市町村が合併処理浄化槽を各戸ごとに設置し管理する面的整備を行う事業。年間設置戸数10戸以上20戸未満。 | 総務省 |

○ 府域の生活排水適正処理率＊12は、生活排水処理施設の整備に伴い、着実に向上してきており、平成22年度末現在で93.3％（平成21年度末:92.7％）となっています。平成22年度の１年間で、生活雑排水も含め生活排水を適正に処理している人口は約5.6万人増加しました。

処理形態別人口と割合　　　　　　　　　（平成22年度末現在）

| 整備手法 | 生活雑排水処理人口 | 生活雑排水 未処理人口 | 総人口 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公 共 下水道 | 農業集落 排水施設 | 合併処理 浄化槽 | コミュニティ プラント |  |  |  |
| 処理人口（千人） | 7998.3 | 0.6 | 291.9 | 0.5 | 8291.3 | 595.8 | 8887.1 |
| 構成（％） | 90.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 93.3 | 6.7 | 100.0 |

(注)「公共下水道処理人口」は実際に下水道に接続している人口で、下水道普及率を算出する際の人口

（供用開始の下水道整備区域の人口）とは異なります。

(注) 百人未満を四捨五入しているので、合計があわないことがあります。

大阪府域の生活排水適正処理率の推移

(1) 下水道の整備状況

○　着実に整備が進められ、平成22年度末現在で府域全体の下水道普及率＊13は94.3％（平成21年度末:93.7％）となっています（全国平均（岩手県、宮城県、福島県を除く）は75.1％（平成22年度末））。

○　地域毎の下水道普及率では、大和川以南の南河内地域では約84％、泉州地域では約86％と、比較的下水道整備が遅れている状況にあります（北大阪地域は約99％、東大阪地域は約94％）。

○　９割近くの市町村で下水道普及率が70％以上に達しています。

(2) 下水道の水洗化状況

○　平成22年度末現在で下水道の水洗化率＊14は、府域全体で95％（平成21年度末約95%）、地域別では、北大阪地域は約99％、東大阪地域は約93％、南河内地域は約87％、泉州地域は約90％となっています。

(3) 高度処理による窒素、りん対策

○　平成22年度末で、府内において稼動する42処理場（平成21年度末40処理場）のうち、１4処理場がりん除去対応（一部対応を含む）、19処理場では窒素・りん同時除去対応（一部対応を含む）となっています。

市町村別下水道普及率　　　　　　　　　　（平成22年度末現在）

(1) 合併処理浄化槽＊15の整備状況

○　合併処理浄化槽は、浄化槽設置整備事業＊16等により、年間約1,700基が新設されています。

○　府域の合併処理浄化槽による処理人口は、平成22年度末で約29万人（総人口の3.3％）となっています。（平成21年度末　約29万人　3.3％）

(2) 浄化槽市町村整備推進事業の導入

○　市町村が各戸に合併処理浄化槽を設置し、使用料を徴収して管理運営する浄化槽市町村整備推進事業が、平成12年度から府域においても導入が可能となりました。浄化槽市町村整備推進事業は合併処理浄化槽の面的整備＊17に有効な手法です。

○　浄化槽市町村整備推進事業においては、「合併処理浄化槽」を市町村が整備することにより、府民が個々に設置するよりも費用負担を少なく設置することができます。また、地域をまとめて計画的に整備するため、生活排水対策が早期に進みます。加えて、市町村が地域単位で維持管理を行うため、その徹底と効率化を図ることができます。

○　平成22年度末時点における浄化槽市町村整備推進事業の実施は、富田林市、大東市、河内長野市、枚方市の４市（うち、大東市、枚方市については平成22年度より市単独事業）で、これまでに593基（平成21年度末　551基）の合併処理浄化槽を整備しました。

○　平成17年度からは、従来の「浄化槽設置整備事業（個人設置型）」に加えて、市町村設置型事業の「浄化槽市町村整備推進事業」を府費補助の対象として、事業の推進を図っています。

(3) 高度処理による窒素、りん対策

○　浄化槽市町村整備推進事業により設置された浄化槽は、「窒素若しくはりん」並びに「窒素及びりん」を除去できる高度処理型となっています。

○　平成22年度に設置された浄化槽のうち、約65％が高度処理型となっています。

○　農業集落排水施設の整備は、下水道計画区域外の農業振興地域を対象として、市町村が事業主体となり、汚水を収集する管路施設や汚水処理施設、発生汚泥を処理するためのコンポスト施設などの整備を行うものです。

○　平成19年６月に岸和田市の１地区が供用開始され、平成23年度末現在、4地区（能勢町2地区、岸和田市２地区）で生活排水の処理を行っています。

○　漁業集落排水施設は、下水道計画区域外の漁業集落を対象として、市町村が事業主体となり、汚水を収集する管路施設や汚水処理施設などの整備を行うものです。

○　大阪府内では１地区（岬町）において平成20年11月に一部施設の供用を開始しました。その後、平成20年度末に整備が完了し、平成21年4月から全施設の供用を開始しています。

４　生活排水処理計画の策定状況等

○　平成23年度末時点における市町村による生活排水処理計画は33市町村において策定されており、平成23年度は、９市町村において計画の見直しが行われました。

○　大阪府は、平成23年３月、環境・エネルギー先進都市を目指した「大阪21世紀の新環境総合計画」を策定しました。本計画では「人と水がふれあえる良好な水環境の確保」を目標としており、その達成方途として「生活排水の100％適正処理を目指した生活排水処理対策の促進」を掲げています。これを受け、市町村が「生活排水処理計画」を策定・改定するに際して、指針となる「大阪府生活排水処理計画整備指針」を平成24年３月に策定しています。

５　大阪府域の生活排水処理計画図

○　平成23年度末時点における「大阪府域の生活排水処理計画図」を次に示します。

・　本計画図では、平成23年度までに生活排水処理計画を策定又は改定した市町村について、新しい計画を反映しています。

・　本計画図は、情勢の変化に応じ、また市町村の意向等を踏まえ、適宜見直しを行います。

# Text boxes

１　水質汚濁の状況

（年度）

２　水質汚濁の主な要因

適正処理が行われてない人口（全体の約7.3％）から出される生活雑排水による汚濁負荷量が全体の37％を占めています。

その他

３％

川や海に

そのまま流れ込む

生活雑排水　　51％

12％

７％

産業排水

20％

平成21年度

58ﾄﾝ/日

平成11年度

116ﾄﾝ/日

生活排水

81％

（46ﾄﾝ/日）

生活排水

77％

（89ﾄﾝ/日）

生活排水による汚濁負荷量は10年で半分近くに削減

37％

適正に処理された

し尿及び生活雑排水

26％

44％

大阪府域で発生する汚濁負荷量（BOD）の変化

＊1 水質環境基準：河川や海域などにおいて、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい水質を示したものです。

＊2 ＢＯＤ：生物化学的酸素要求量。河川の汚れの度合いを示す代表的な指標です。この数値が大きいほど水中の有機汚濁物質の量が多いことを示します。

＊3 ＣＯＤ：化学的酸素要求量。海水などの汚れの度合いを示す代表的な指標です。この数値が大きいほど水中の有機汚濁物質の量が多いことを示します。

＊4 汚濁負荷量：河川や海域に排出される汚濁物質の量をいいます。

＊5 生活排水：生活排水とは、し尿（トイレ汚水）と生活雑排水（炊事、洗濯、入浴など日常生活に伴って排出される汚水）を合わせたものをいいます。

✎メモ

１　対　象

生活排水処理施設*６

・下水道

・合併処理浄化槽

・農業集落排水施設

・漁業集落排水施設

河川・大阪湾など

し尿

生活雑排水

家　庭

家　庭

し尿処理施設

生活雑排水

生活雑排水

河川・大阪湾など

し尿

し尿

生活雑排水が未処理

生活雑排水を適正処理

家　庭

単

独

処

理

浄

化

槽

*７

未処理

処理済

＊6 生活排水処理施設：下水道や合併処理浄化槽など、し尿と生活雑排水を併せて処理する施設です。

＊7 単独処理浄化槽：し尿のみを処理する浄化槽で、生活雑排水が処理されないため、合併処理浄化槽で処理する場合と比べ約８倍の汚れが排出されます。大阪府では、平成22年度末の浄化槽設置基数17万基のうち、約７割、12万基が単独処理浄化槽です。

✎メモ

２　効　果

＊8 健全な水循環の再生：雨が地面にしみ込み、やがて川となり海へ流れて蒸発し、再び雨となる自然の水循環の中で、自然の浄化機能や豊かで多様な生態系が維持されて、その恩恵が発揮されるように、生活や産業活動における水資源の適切な利用を図るとともに、森林、農地などの水涵養能力の保全・回復・増進などにより自然の水循環の安定的な確保を図ることをいいます。

✎メモ

１　生活排水処理施設の種類

＊9 集合処理と個別処理：生活排水処理施設の処理システムは集合処理と個別処理に大別されます。集合処理はいくつかの発生源の汚水を管渠によって収集し、集合的に処理するもので、下水道や農業集落排水施設などがこれにあたり、個別処理は合併処理浄化槽により一戸又は数戸単位の個別の発生源（建物と同じ敷地内）で汚水を処理することをいいます。

＊10 浄化槽設置整備事業：これまでの合併処理浄化槽設置整備事業の名称が平成15年度から浄化槽設置整備事業に変わりました。

＊11 浄化槽市町村整備推進事業：これまでの特定地域生活排水処理事業の名称が平成15年度から浄化槽市町村整備推進事業に変わりました。

✎メモ

２　生活排水処理の現状

（年度）

市町村別生活排水適正処理率　　（平成22年度末現在）

＊12 生活排水適正処理率（汚水衛生処理率）：生活排水を適正に処理している人口（生活雑排水処理人口）が全人口に占める割合をいいます。

生活雑排水処理人口

住民基本台帳人口＋外国人登録人口

✎メモ

生活排水適正処理率 ＝

×１００

３　下 水 道

2市町

（5％）

3市町

（7％）

普及率別の市町村数

（平成22年度末現在）

24市町

（56％）

14市町村

（32％）

＊13　下水道普及率：行政人口に、下水道で処理可能な区域内の人口が占める割合です。

整備区域内人口

行政区域内人口

＊14　水洗化率：下水道で処理可能な区域内の人口に、下水道に接続する人口が占める割合です。

水洗化人口

整備区域内人口

下水道普及率＝

水洗化率　＝

✎メモ

４　合併処理浄化槽

＊15　合併処理浄化槽：し尿及び生活雑排水を処理する浄化槽で、平成18年２月１日から「浄化槽法」に基づき、放流水の水質基準が「BOD20mg/L以下、BOD除去率90%以上」と定められています。

＊16　浄化槽設置整備事業：個人が合併処理浄化槽を設置し生活排水対策に取り組む場合の経済負担に対して、国・府・市町村が設置費用に対する一定の補助を行う事業です。

＊17　面的整備：区域を定めて公共事業として生活排水処理施設の整備を集中的に行うことをいいます。

✎メモ

５　農業集落排水施設

６　漁業集落排水施設

大阪府域の生活排水処理計画図

漁業集落環境整備事業

単独公共下水道事業

浄化槽市町村整備推進事業

単独公共下水道事業

農業集落排水事業

浄化槽市町村整備推進事業

浄化槽市町村整備推進事業

農業集落排水事業