## H16環境基準項目集計値（定モ）
地下水質定期モニタリング調査結果（年平均値）
測定地点 |  |  | 健 康 項 目 年 平 均 値 （ｍｇ／L） | [51 empty] | 井戸の緒元等 |  |  | 計画番号
計画番号 | 市区町村名 | 地区名 | カドミウム |  | 全シアン |  | 鉛 |  | 六価クロム |  | 砒素 |  | 総水銀 |  | アルキル水銀 |  | PCB |  | ジクロロメタン |  | 四塩化炭素 |  | 1,2ジクロロエタン |  | 1,1ジクロロエチレン |  | シス1,2ジクロロエチレン |  | 1,1,1トリクロロエタン |  | 1,1,2トリクロロエタン |  | トリクロロエチレン |  | テトラクロロエチレン |  | 1,3ジクロロプロペン |  | チウラム |  | シマジン |  | チオベンカルブ |  | ベンゼン |  | セレン |  | 硝酸性窒素・亜硝酸性窒素 |  | ふっ素 |  | ほう素 |  | 深度(m) | 測定回数 | 調査実施主体
T-1 | 泉佐野市 | 野出町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | # | 0.005 | < | 0.0005 |  | - | # | 0.003 | * | 0.016 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 5 | 2 | 大阪府 | T-1
T-2 | 貝塚市 | 沢 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | # | 0.018 | < | 0.0005 |  | - | # | 0.004 | * | 0.047 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 8.6 |  | - |  | - | 11.2 | 2 | 大阪府 | T-2
T-3 | 岸和田市 | 西大路町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | # | 0.013 | < | 0.0005 |  | - | # | 0.01 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 0.66 |  | - |  | - | 150 | 1 | 岸和田市 | T-3
T-5-1 | 藤井寺市 | 小山 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | # | 0.0094 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 4.5 | 2 | 大阪府 | T-5-1
T-5-2 | 藤井寺市 | 岡 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 7.5 | 2 | 大阪府 | T-5-2
T-7 | 池田市 | 豊島南 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | * | 0.048 | < | 0.004 | # | 0.085 |  | - | < | 0.002 | # | 0.0053 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 4.5 | 2 | 大阪府 | T-7
T-8-1 | 高槻市 | 桃園町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 0.0004 | * | 0.046 | * | 4.5 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 53.3 | 3 | 高槻市 | T-8-1
T-8-2 | 高槻市 | 桃園町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 0.0021 | * | 0.087 | * | 12 | < | 0.0005 |  | - | # | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 37.1 | 3 | 高槻市 | T-8-2
T-8-3 | 高槻市 | 下田部町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 0.0012 | # | 0.005 | * | 1.2 | < | 0.0005 |  | - | # | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 55 | 3 | 高槻市 | T-8-3
T-8-4 | 高槻市 | 下田部町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | * | 0.019 | # | 0.004 | * | 0.75 | < | 0.0005 |  | - | * | 0.63 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 40 | 3 | 高槻市 | T-8-4
T-8-5 | 高槻市 | 西冠 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | * | 0.0041 | < | 0.002 | * | 0.21 | < | 0.0005 |  | - | # | 0.019 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 53 | 3 | 高槻市 | T-8-5
T-8-6 | 高槻市 | 西冠 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 27 | 3 | 高槻市 | T-8-6
T-8-7 | 高槻市 | 城西町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0004 | < | 0.002 | # | 0.006 | < | 0.0005 |  | - | # | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 12 | 1 | 高槻市 | T-8-7
T-8-8 | 高槻市 | 城西町 | < | 0.001 |  | - | < | 0.005 |  | - | < | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 4.2 | 1 | 高槻市 | T-8-8
T-9-1 | 交野市 | 私市 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | # | 0.0015 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3 | 2 | 大阪府 | T-9-1
T-10 | 島本町 | 広瀬 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | # | 0.006 | # | 0.0026 |  | - | # | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 96.4 | 2 | 大阪府 | T-10
T-14-5 | 大阪市 | 中央区西心斎橋 |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 0.007 |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - | # | 0.12 |  | - | 5 | 1 | 大阪市 | T-14-5
T-15-1 | 岸和田市 | 岸城町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | * | 0.046 | < | 0.0005 |  | - | # | 0.01 | # | 0.004 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 6.5 |  | - |  | - | 8 | 1 | 岸和田市 | T-15-1
T-15-2 | 岸和田市 | 南町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | * | 0.21 | < | 0.0005 |  | - | # | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 2.7 |  | - |  | - | 4 | 1 | 岸和田市 | T-15-2
T-16-4 | 堺市 | 美原町今井 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | * | 0.17 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 70 | 2 | 大阪府 | T-16-4
T-16-5 | 堺市 | 美原町今井 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | * | 0.084 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 1 |  | - |  | - | 6 | 2 | 大阪府 | T-16-5
T-17 | 羽曳野市 | はびきの |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | # | 0.0068 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 6.8 |  | - |  | - | 10 | 2 | 大阪府 | T-17
T-18-1 | 松原市 | 一津屋 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 7 | 2 | 大阪府 | T-18-1
T-18-2 | 羽曳野市 | 恵我之荘 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | # | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 7 | 2 | 大阪府 | T-18-2
T-19 | 柏原市 | 国分東条町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 4 | 2 | 大阪府 | T-19
T-20 | 交野市 | 南星台 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | ND |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 4 | 2 | 大阪府 | T-20
T-21-2 | 交野市 | 幾野 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | * | 0.47 | < | 0.0005 |  | - | # | 0.003 | # | 0.0029 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 40 | 2 | 大阪府 | T-21-2
T-23 | 門真市 | 柳田町 | < | 0.001 |  | ND | < | 0.005 | < | 0.04 | * | 0.045 | < | 0.0005 |  | ND | < | 0.0005 | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - | < | 0.08 | # | 0.6 | # | 0.5 | 13.1 | 1 | 近畿地整 | T-23
T-25 | 枚方市 | 出屋敷西町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | * | 0.1 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | # | 0.014 | * | 0.042 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - | 30 | 2 | 枚方市 | T-25
T-26 | 枚方市 | 津田北町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 200 | 2 | 枚方市 | T-26
T-28 | 吹田市 | 津雲台 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - | 210 | 2 | 吹田市 | T-28
T-29 | 東大阪市 | 太平寺 |  | - |  | - |  | - | * | 2.8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 0.005 | < | 0.0005 |  | - | # | 0.03 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | * | 20 | 28 | 1 | 東大阪市 | T-29
T-31-1 | 高槻市 | 緑町 |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 0.007 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 90 | 1 | 高槻市 | T-31-1
T-32-1 | 高槻市 | 東上牧 |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 185 | 1 | 高槻市 | T-32-1
T-32-2 | 島本町 | 江川 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 80 | 2 | 大阪府 | T-32-2
T-33 | 豊中市 | 向丘 |  | - |  | - | * | 0.076 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 19 | 1 | 近畿地整 | T-33
T-34 | 池田市 | 栄町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | # | 0.0058 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 6.2 |  | - |  | - | 5 | 2 | 大阪府 | T-34
T-35 | 河南町 | 神山 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | # | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 4 | 2 | 大阪府 | T-35
T-36-１ | 箕面市 | 牧落 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | * | 0.011 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 7.5 |  | - |  | - | 10 | 2 | 大阪府 | T-36-１
T-37 | 八尾市 | 東本町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 0.011 | * | 0.042 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 5 | 1 | 八尾市 | T-37
T-38 | 八尾市 | 南本町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | NA | 1 | 八尾市 | T-38
T-39-1 | 吹田市 | 南吹田 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | # | 0.024 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | # | 0.003 | # | 0.0006 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - | 0 | 4 | 吹田市 | T-39-1
T-39-2 | 吹田市 | 南吹田 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | # | 0.005 | * | 1.4 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - | 0 | 4 | 吹田市 | T-39-2
T-40 | 池田市 | 石橋 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 6 | 2 | 大阪府 | T-40
T-41 | 交野市 | 星田北 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | # | 0.014 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 120 | 2 | 大阪府 | T-41
T-42 | 枚方市 | 長尾元町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | * | 14 |  | - |  | - | 2 | 2 | 枚方市 | T-42
T-44 | 堺市 | 美原町阿弥 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3 | 2 | 大阪府 | T-44
T-45-1 | 松原市 | 丹南 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | # | 0.0036 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 10 |  | - |  | - | 3 | 2 | 大阪府 | T-45-1
T-45-2 | 堺市 | 美原町大保 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | # | 0.006 | < | 0.0005 |  | - | # | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 65 | 2 | 大阪府 | T-45-2
T-49-3 | 箕面市 | 桜井 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | # | 0.0033 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 6.6 |  | - |  | - | 12 | 2 | 大阪府 | T-49-3
T-50-1 | 松原市 | 上田 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | * | 0.21 | < | 0.0005 |  | - | # | 0.026 | * | 1.9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 5 | 2 | 大阪府 | T-50-1
T-50-2 | 松原市 | 上田 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | # | 0.017 | < | 0.0005 |  | - | # | 0.003 | * | 0.047 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 3.4 |  | - |  | - | 7 | 2 | 大阪府 | T-50-2
T-50-3 | 松原市 | 上田 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | # | 0.013 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | # | 0.0069 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 14 | 2 | 大阪府 | T-50-3
T-51 | 藤井寺市 | 沢田 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | # | 0.0012 |  | - | < | 0.002 | # | 0.01 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 4.5 |  | - |  | - | 50 | 2 | 大阪府 | T-51
T-53-1 | 枚方市 | 片鉾本町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 0.004 | < | 0.0002 | * | 0.0058 | * | 0.91 | * | 0.61 | * | 1.4 | # | 0.004 | * | 0.14 | # | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - | NA | 2 | 枚方市 | T-53-1
T-53-2 | 枚方市 | 片鉾本町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | # | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - | NA | 2 | 枚方市 | T-53-2
T-54 | 枚方市 | 津田元町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | * | 0.033 | # | 0.005 | # | 0.081 | < | 0.0006 | # | 0.005 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - | 8 | 2 | 枚方市 | T-54
T-55-1 | 枚方市 | 池之宮 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | # | 0.025 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | # | 0.0013 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - | 90 | 2 | 枚方市 | T-55-1
T-55-2 | 枚方市 | 春日北町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 0.0005 |  | ND |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | # | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | # | 0.003 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - | 7 | 2 | 枚方市 | T-55-2
T-56 | 池田市 | 神田 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | # | 0.0025 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 6 | 2 | 大阪府 | T-56
T-57-1 | 和泉市 | 府中町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 9 |  | - |  | - | 5 | 2 | 大阪府 | T-57-1
T-57-2 | 泉大津市 | 東豊中町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 4.9 |  | - |  | - | 9 | 2 | 大阪府 | T-57-2
T-58-2 | 羽曳野市 | 通法寺 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | # | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 15 | 2 | 大阪府 | T-58-2
T-59-1 | 枚方市 | 中宮山戸町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | # | 0.003 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - | RA | 2 | 枚方市 | T-59-1
T-59-2 | 枚方市 | 中宮山戸町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | # | 0.002 | # | 0.0042 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - | 8 | 2 | 枚方市 | T-59-2
T-60 | 守口市 | 大宮通 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 65 | 2 | 大阪府 | T-60
T-61 | 岸和田市 | 尾生町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 0.0005 |  | ND |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 7.4 |  | - |  | - | 9 | 1 | 岸和田市 | T-61
T-62 | 和泉市 | 小田町 |  | - |  | - |  | - |  | - | * | 0.013 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 730 | 2 | 大阪府 | T-62
T-63 | 泉佐野市 | 上瓦屋町 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 180 | 2 | 大阪府 | T-63
T-64 | 池田市 | 伏尾町 |  | - |  | - |  | - |  | - | * | 0.011 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 200 | 2 | 大阪府 | T-64
T-65 | 池田市 | 空港 |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 0.008 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 180 | 2 | 大阪府 | T-65
T-66 | 能勢町 | 下田尻 |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 0.01 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 9 | 2 | 大阪府 | T-66
T-67 | 能勢町 | 野間出野 |  | - |  | - |  | - |  | - | * | 0.027 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 500 | 2 | 大阪府 | T-67
T-68 | 茨木市 | 銭原 |  | - |  | - |  | - |  | - | * | 0.034 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 250 | 1 | 茨木市 | T-68
T-71 | 高槻市 | 阿武野 |  | - |  | - |  | - |  | - | * | 0.015 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 144 | 1 | 高槻市 | T-71
T-76 | 吹田市 | 江坂町 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 200 | 2 | 吹田市 | T-76
T-77 | 枚方市 | 楠葉中之芝 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | * | 11 |  | - |  | - | 62 | 2 | 枚方市 | T-77
T-78 | 島本町 | 山崎 |  | - |  | - |  | - |  | - | * | 0.023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 96 | 2 | 大阪府 | T-78
T-79 | 門真市 | 東田町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 0.0007 | < | 0.002 | # | 0.007 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 100 | 2 | 大阪府 | T-79
T-80 | 大阪市 | 旭区新森 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | # | 0.013 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | * | 0.033 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - | 7 | 1 | 大阪市 | T-80
T-81 | 大阪市 | 阿倍野区天王寺町北 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | * | 0.19 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - | 60 | 1 | 大阪市 | T-81
T-83-2 | 守口市 | 浜町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 30 | 1 | 大阪府 | T-83-2
T-84-2 | 守口市 | 松下町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 19 | 2 | 大阪府 | T-84-2
T-86 | 高槻市 | 白梅町 | < | 0.001 |  | - | * | 2.5 |  | - | * | 0.3 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 6.3 | 1 | 高槻市 | T-86
T-87 | 茨木市 | 太田東芝町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | * | 0.028 | * | 0.041 | # | 0.075 |  | - | * | 0.045 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | NA | 2 | 茨木市 | T-87
T-88 | 門真市 | 松生町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 5 | 2 | 大阪府 | T-88
T-89-1 | 藤井寺市 | 川北 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 50 | 2 | 大阪府 | T-89-1
T-89-2 | 八尾市 | 西弓削 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 0.011 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 60 | 1 | 八尾市 | T-89-2
T-90 | 大東市 | 諸福 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | * | 0.067 | < | 0.0005 |  | - | # | 0.021 | * | 0.018 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 20 | 2 | 大阪府 | T-90
T-91 | 阪南市 | 鳥取 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | NA | 2 | 大阪府 | T-91
T-92 | 大阪市 | 西淀川区姫里 |  | - |  | - |  | - |  | - | * | 0.031 |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - | 60 | 1 | 大阪市 | T-92
T-93-2 | 八尾市 | 北亀井町 |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - | # | 0.006 |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 5.5 | 1 | 八尾市 | T-93-2
T-93-3 | 八尾市 | 北亀井町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 |  | - |  | - | < | 0.002 | # | 0.006 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | # | 0.003 | # | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3.5 | 1 | 八尾市 | T-93-3
T-93-4 | 八尾市 | 北亀井町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 |  | - |  | - | # | 0.007 | * | 0.7 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | # | 0.016 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3.7 | 1 | 八尾市 | T-93-4
T-94-1 | 枚方市 | 中宮東之町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | # | 0.0069 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - | 8 | 2 | 枚方市 | T-94-1
T-94-2 | 枚方市 | 上野 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | # | 0.007 | # | 0.0023 | < | 0.0006 | # | 0.027 | # | 0.0008 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - | 10 | 2 | 枚方市 | T-94-2
T-95 | 吹田市 | 幸町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - | 228 | 2 | 吹田市 | T-95
T-96 | 門真市 | 堂山町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 30 | 2 | 大阪府 | T-96
T-97 | 柏原市 | 石川町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 30 | 2 | 大阪府 | T-97
T-98 | 熊取町 | 野田 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 245 | 2 | 大阪府 | T-98
T-99-1 | 和泉市 | 芦部町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - | 5 | 2 | 大阪府 | T-99-1
T-99-2 | 和泉市 | 芦部町 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 4 | 2 | 大阪府 | T-99-2
T-99-3 | 和泉市 | 芦部町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 9.7 |  | - |  | - | 6 | 2 | 大阪府 | T-99-3
T-100 | 岸和田市 | 今木町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 1.6 |  | - |  | - | 6 | 1 | 岸和田市 | T-100
T-101 | 大阪狭山市 | 今熊 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | * | 0.09 | < | 0.0005 |  | - | # | 0.028 | * | 0.27 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | * | 16 |  | - |  | - | 8 | 2 | 大阪府 | T-101
T-102 | 大阪市 | 東淀川区大桐 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - | * | 42 |  | - |  | - | NA | 1 | 大阪市 | T-102
T-104-1 | 豊中市 | 上新田 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 2.4 | < | 0.08 | < | 0.02 | 6 | 1 | 豊中市 | T-104-1
T-104-2 | 豊中市 | 上新田 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 0.59 | < | 0.08 | < | 0.02 | 6 | 1 | 豊中市 | T-104-2
T-104-3 | 豊中市 | 上新田 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 7 | < | 0.08 | # | 0.03 | 9 | 1 | 豊中市 | T-104-3
T-105 | 堺市 | 八田南之町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - | * | 0.092 | # | 0.0011 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | NA | 1 | 堺市 | T-105
T-106-1 | 高槻市 | 幸町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0004 | < | 0.002 | * | 0.21 | < | 0.0005 |  | - | * | 0.076 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 22.5 | 1 | 高槻市 | T-106-1
T-106-2 | 高槻市 | 幸町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | # | 0.008 | # | 0.0025 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 22 | 1 | 高槻市 | T-106-2
T-107-1 | 寝屋川市 | 木田元宮 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 |  | - | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.003 | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 6 | 2 | 寝屋川市 | T-107-1
T-107-2 | 寝屋川市 | 木田元宮 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 |  | - | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.003 | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 5.4 | 2 | 寝屋川市 | T-107-2
T-108 | 大阪市 | 此花区伝法 |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - | # | 0.009 |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - | 30 | 1 | 大阪市 | T-122
T-109 | 堺市 | 市之町東 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | * | 0.011 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 5 | 1 | 堺市 | T-109
T-110 | 豊中市 | 蛍池中町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | # | 0.0034 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 2.5 | < | 0.08 |  | - | NA | 1 | 豊中市 | T-110
T-111 | 豊中市 | 名神口 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 0.003 | * | 0.77 | < | 0.0005 |  | - | # | 0.009 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.08 | # | 0.62 |  | - | 20 | 1 | 豊中市 | T-111
T-112 | 吹田市 | 片山町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | * | 0.027 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - | 8 | 2 | 吹田市 | T-112
T-113 | 高槻市 | 宮田町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.0004 | < | 0.002 | * | 0.91 | < | 0.0005 |  | - | * | 0.34 | * | 0.43 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 90 | 1 | 高槻市 | T-113
T-114 | 枚方市 | 尊延寺馬廻り | < | 0.001 |  | - | # | 0.006 |  | - | # | 0.005 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 11 | 2 | 枚方市 | T-114
T-115 | 枚方市 | 新町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | # | 0.0023 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - | 17 | 2 | 枚方市 | T-115
T-116 | 田尻町 | 嘉祥寺 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | # | 0.0008 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 3 | 2 | 大阪府 | T-116
T-118 | 大阪狭山市 | 半田 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | * | 11 |  | - |  | - | 10 | 2 | 大阪府 | T-118
T-119 | 泉南市 | 男里 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | * | 3.9 | 247 | 2 | 大阪府 | T-119
T-120 | 河内長野市 | 小塩町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 10 |  | - |  | - | 6.5 | 2 | 大阪府 | T-120
T-121 | 大阪市 | 生野区林寺 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | # | 0.012 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | < | 0.0005 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - | 60 | 1 | 大阪市 | T-121
T-123-1 | 寝屋川市 | 出雲町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.003 | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 8 | 2 | 寝屋川市 | T-123-1
T-123-2 | 寝屋川市 | 出雲町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.003 | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 8 | 2 | 寝屋川市 | T-123-2
T-124 | 寝屋川市 | 国守町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | # | 0.035 | < | 0.0005 |  | - | * | 0.2 | < | 0.001 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | NA | 1 | 寝屋川市 | T-124
T-125 | 高石市 | 高師浜 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | * | 15 |  | - |  | - | NA | 2 | 大阪府 | T-125
T-126 | 松原市 | 小川 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | * | 0.096 | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 50 | 2 | 大阪府 | T-126
T-127 | 池田市 | 古江町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | * | 4.5 | * | 2.7 | 4 | 2 | 大阪府 | T-127
T-128 | 藤井寺市 | 道明寺 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 2.2 |  | - |  | - | 5 | 2 | 大阪府 | T-128
T-129-1 | 大阪市 | 浪速区元町 |  | - |  | - |  | - |  | - | * | 0.025 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 4 | 1 | 大阪市 | T-129-1
T-129-2 | 大阪市 | 浪速区元町 |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 4 | 1 | 大阪市 | T-129-2
T-130 | 八尾市 | 志紀町西 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | * | 0.065 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | * | 0.022 |  | - |  | - |  | - |  | - | 20.2 | 1 | 八尾市 | T-130
T-131 | 大東市 | 諸福 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 9.5 |  | - |  | - | 10 | 1 | 大阪府 | T-131
T-133 | 大阪市 | 淀川区三津屋南 |  | - |  | - | * | 0.044 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 80 | 1 | 大阪市 | T-133
T-134 | 大阪市 | 港区田中 |  | - |  | - | # | 0.01 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 357 | 1 | 大阪市 | T-134
T-135 | 大阪市 | 住吉区東粉浜 |  | - |  | - | < | 0.005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 6.3 |  | - |  | - | 5 | 1 | 大阪市 | T-135
T-136 | 大阪市 | 西成区鶴見橋 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 | < | 0.0002 | < | 0.0004 | < | 0.002 | < | 0.004 | < | 0.0005 | < | 0.0006 | < | 0.002 | # | 0.0009 | < | 0.0002 |  | - |  | - |  | - | < | 0.001 |  | - | # | 4.3 | * | 0.91 |  | - | 124 | 1 | 大阪市 | T-136
T-137-1 | 堺市 | 浜寺元町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | # | 0.013 |  | - | < | 0.0005 |  | - | < | 0.002 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | NA | 1 | 堺市 | T-137-1
T-137-2 | 堺市 | 浜寺元町 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | < | 0.002 |  | - | < | 0.0005 |  | - | # | 0.004 | < | 0.0005 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 5 | 1 | 堺市 | T-137-2
（注１）「－」は測定せず。「ND」は定量下限値未満をいい、全シアンは0.1mg/L、アルキル水銀は0.0005mg/L、PCBは0.0005mg/Lです。
（注２）井戸深度について「NA」は不明、「RA」は不特定（深度が一定しない）です。
（注３）「＃」は検出しましたが、環境保全目標以下でした。「＊」は保全目標を超えて検出しました。なお、測定地点の年間評価は平均値で行います。
（注４）アルキル水銀は、原則として総水銀が検出された場合（定量下限値0.0005mg/L)測定を行うこととしています。