## 原田流入
1
令和４年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [12 empty] | 原田水みらいセンター | [10 empty] | 流入水 |  |  |  | 原田水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 2022-06-01 | 2022-06-08 | 2022-07-07 | 2022-07-21 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2022-09-06 | 2022-09-14 | 2022-10-05 | 2022-10-13 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-12-01 | 2022-12-08 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-08 | 2023-03-01 | 2023-03-08
|  | （22-59） | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 2022-06-01 | 2022-06-08 | 2022-07-07 | 2022-07-21 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2022-09-06 | 2022-09-14 | 2022-10-05 | 2022-10-13 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-12-01 | 2022-12-08 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-08 | 2023-03-01 | 2023-03-08
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | [24 empty] | - | - | - | 水温 | bar: 2022-04-05 to 2023-03-08
3 | 透視度 | 度 | 4.8 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 6.8 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 6.6 | 5.3 | 5.5 | 6.5 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 6 | 6.8 | 4.2 | 透視度
4 | pH |  | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 496 | 605 | 497 | 452 | 478 | 439 | 473 | 416 | 477 | 466 | 426 | 446 | 453 | 398 | 379 | 370 | 320 | 491 | 465 | 443 | 441 | 445 | 483 | 490 | 452 | 605 | 320 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 185 | 237 | 195 | 209 | 248 | 202 | 221 | 210 | 252 | 180 | 205 | 208 | 193 | 158 | 143 | 170 | 148 | 165 | 150 | 178 | 200 | 202 | 240 | 243 | 198 | 252 | 143 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 311 | 368 | 302 | 243 | 230 | 237 | 252 | 206 | 225 | 286 | 221 | 238 | 260 | 240 | 236 | 200 | 172 | 326 | 315 | 265 | 241 | 243 | 243 | 247 | 254 | 368 | 172 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 282 | 325 | 305 | 286 | 304 | 286 | 318 | 271 | 316 | 307 | 268 | 261 | 290 | 261 | 218 | 224 | 188 | 339 | 270 | 298 | 275 | 286 | 321 | 337 | 285 | 339 | 188 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 214 | 280 | 192 | 166 | 174 | 153 | 155 | 145 | 161 | 159 | 158 | 185 | 163 | 137 | 161 | 146 | 132 | 152 | 195 | 145 | 166 | 159 | 162 | 153 | 167 | 280 | 132 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 190 | 220 | 160 | 130 | 150 | 130 | 130 | 120 | 130 | 140 | 120 | 120 | 100 | 85 | 110 | 140 | 77 | 120 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 | 140 | 130 | 220 | 77 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 110 | 120 | 99 | 94 | 99 | 98 | 92 | 83 | 89 | 96 | 84 | 92 | 94 | 87 | 91 | 91 | 89 | 91 | 110 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 120 | 83 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 32 | 33 | 30 | 30 | 29 | 28 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 24 | 31 | 29 | 27 | 31 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 29 | 33 | 23 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 9.9 | 13 | 9.9 | 11 | 7.9 | 11 | 6.9 | 9.9 | 10 | 9.9 | 12 | 9.9 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 13 | 6.9 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 22 | 20 | 20 | 18 | 21 | 16 | 16 | 13 | 16 | 17 | 14 | 17 | 19 | 15 | 19 | 18 | 16 | 19 | 22 | 18 | 20 | 21 | 19 | 21 | 18 | 22 | 13 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.01 | <0.010 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.01 | <0.010 | <0.010 | 0.01 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.03 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 8.8 | 8 | 8 | 7.2 | 8.4 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 6.4 | 6.8 | 5.6 | 6.8 | 7.6 | 6 | 7.6 | 7.2 | 6.4 | 7.6 | 8.8 | 7.2 | 8 | 8.4 | 7.6 | 8.4 | 7.3 | 8.8 | 5.2 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.6 | 3.4 | 4.4 | 2.6 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 66 | 73 | 70 | 61 | 69 | 65 | 65 | 58 | 69 | 59 | 59 | 63 | 70 | 53 | 64 | 68 | 60 | 70 | 65 | 70 | 64 | 75 | 74 | 80 | 66 | 80 | 53 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2022-04-05 to 2023-03-08
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 16 | 17 | 20 | 18 | 9 | 12 | 11 | 13 | 13 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 | 18 | 14 | 15 | 12 | 17 | 19 | 18 | 19 | 17 | 19 | 15 | 20 | 9 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2022-04-05 to 2023-03-08
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2022-04-05 to 2023-03-08
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2022-04-05 to 2023-03-08
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2022-04-05 to 2023-03-08
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2022-04-05 to 2023-03-08
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2022-04-05 to 2023-03-08
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2022-04-05 to 2023-03-08
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | <0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.009 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.009 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾆｯｹﾙ | bar: 2022-04-05 to 2023-03-08
|  |  | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁 | 灰白濁
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 77000 | 110000 | 88000 | 86000 | 36000 | 130000 | 120000 | 86000 | 130000 | 200000 | 130000 | 250000 | 230000 | 100000 | 89000 | 110000 | 85000 | 51000 | 73000 | 69000 | 34000 | 65000 | 46000 | 43000 | 100000 | 250000 | 34000 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 残留塩素（total） | bar: 2022-04-05 to 2023-03-08
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 原田放流水
1
令和４年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 原田水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 原田水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 2022-06-01 | 2022-06-08 | 2022-07-07 | 2022-07-21 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2022-09-06 | 2022-09-14 | 2022-10-05 | 2022-10-13 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-12-01 | 2022-12-08 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-08 | 2023-03-01 | 2023-03-08
|  | （22-59） | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-05-10 | 2022-05-17 | 2022-06-01 | 2022-06-08 | 2022-07-07 | 2022-07-21 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2022-09-06 | 2022-09-14 | 2022-10-05 | 2022-10-13 | 2022-11-08 | 2022-11-15 | 2022-12-01 | 2022-12-08 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-08 | 2023-03-01 | 2023-03-08
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 20.9 | 22.4 | 23 | 23.5 | 25.3 | 24.8 | 28.1 | 27.3 | 29.3 | 29.5 | 28.6 | 29 | 27.9 | 25.8 | 24.3 | 24.3 | 21.9 | 21.9 | 19.6 | 19.6 | 18.3 | 19 | 19.1 | 20 | 23.9 | 29.5 | 18.3 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 100 | 71 | 71 | 98 | 84 | 95 | 100 | 68 | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 90 | 100 | 100 | 95 | 95 | 55 | 62 | 74 | 73 | 88 | 100 | 55 | 透視度
4 | pH |  | 6.9 | 7.2 | 7 | 7 | 7.1 | 7 | 7 | 6.9 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7 | 7 | 7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7 | 7 | 7.3 | 6.8 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 288 | 336 | 304 | 271 | 307 | 289 | 433 | 277 | 311 | 369 | 251 | 340 | 235 | 290 | 271 | 270 | 240 | 252 | 315 | 330 | 292 | 163 | 281 | 323 | 293 | 433 | 163 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 220 | 302 | 240 | 222 | 252 | 242 | 250 | 194 | 284 | 210 | 212 | 214 | 190 | 210 | 212 | 180 | 86 | 146 | 234 | 216 | 196 | 120 | 216 | 248 | 212 | 302 | 86 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 68 | 34 | 64 | 49 | 55 | 47 | 183 | 83 | 27 | 159 | 39 | 126 | 45 | 80 | 59 | 90 | 154 | 106 | 81 | 114 | 96 | 43 | 65 | 75 | 81 | 183 | 27 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 286 | 331 | 299 | 268 | 303 | 286 | 430 | 270 | 308 | 365 | 247 | 337 | 232 | 287 | 267 | 267 | 237 | 250 | 311 | 326 | 282 | 156 | 276 | 317 | 289 | 430 | 156 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 4.5 | 4.8 | 6 | 5.6 | 6 | 5.3 | 5.1 | 8.4 | 6 | 6.1 | 6.2 | 3.7 | 3.8 | 2.2 | 5.5 | 5.9 | 4.5 | 4.2 | 5 | 5.6 | 8 | 6.8 | 6 | 6.4 | 5.5 | 8.4 | 2.2 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 9 | 9.8 | 9.3 | 8 | 8.8 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 6.9 | 6.9 | 7.9 | 7.6 | 9.6 | 8.7 | 7.5 | 8.4 | 9.6 | 9.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8.8 | 11 | 6.9 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 10 | 9.2 | 11 | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 9.6 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 11 | 9.1 | 8.4 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9.6 | 10 | 10 | 9.4 | 11 | 7.8 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 0.39 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 0.66 | 1.1 | 0.59 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1 | 0.66 | 0.8 | 0.99 | 0.88 | 0.98 | 0.77 | 1 | 0.57 | 0.38 | 0.69 | 1 | 2.1 | 0.38 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 0.85 | 0.25 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.46 | <0.20 | 0.2 | <0.20 | <0.20 | 0.61 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.45 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.53 | <0.20 | <0.20 | 0.37 | <0.20 | 0.85 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | <0.010 | 0.02 | 0.09 | <0.010 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.035 | 0.1 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 8.7 | 7.4 | 9.3 | 7.9 | 7.7 | 7 | 7.1 | 6.4 | 7.5 | 8.2 | 6 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 9.8 | 8.3 | 7.4 | 9.1 | 10 | 9.2 | 9.4 | 9 | 9.6 | 8.9 | 8.1 | 10 | 6 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 9.1 | 7.5 | 9.3 | 7.9 | 7.7 | 7.2 | 7.1 | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 6.2 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 10 | 8.3 | 7.4 | 9.1 | 10 | 9.2 | 9.6 | 9 | 9.6 | 9 | 8.2 | 10 | 6.2 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 1.1 | 0.64 | 1.1 | 0.56 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.99 | 0.73 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.91 | 1.4 | 0.91 | 0.84 | 0.87 | 0.83 | 0.93 | 1.1 | 1.03 | 1.5 | 0.56 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 1 | 0.46 | 0.93 | 0.46 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.82 | 0.6 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0.94 | 1.4 | 1.03 | 0.79 | 0.77 | 1.2 | 0.75 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.88 | 0.92 | 0.91 | 1.4 | 0.46 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 71 | 70 | 64 | 59 | 65 | 58 | 63 | 47 | 62 | 52 | 47 | 58 | 60 | 55 | 68 | 63 | 57 | 68 | 76 | 76 | 72 | 76 | 76 | 75 | 64 | 76 | 47 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2022-04-05 to 2023-03-08
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2022-04-05 to 2023-03-08
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2022-04-05 to 2023-03-08
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2022-04-05 to 2023-03-08
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 陰イオン界面活性剤 | bar: 2022-04-05 to 2023-03-08
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2022-04-05 to 2023-03-08
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2022-04-05 to 2023-03-08
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2022-04-05 to 2023-03-08
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2022-04-05 to 2023-03-08
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.1 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.1 | 0.11 | 0.15 | 0.1 | 0.16 | 0.05 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾆｯｹﾙ | bar: 2022-04-05 to 2023-03-08
|  |  | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 29 | 37 | 59 | 130 | 240 | 190 | 310 | 390 | 280 | 230 | 230 | 310 | 180 | 130 | 130 | 220 | 240 | 41 | 130 | 122 | 35 | 19 | 100 | 130 | 163 | 390 | 19 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.12 | 0.06 | 0.19 | 0.15 | 0.06 | 0.07 | 0.19 | 0.24 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | <0.05 | <0.05 | 0.06 | <0.05 | 0.05 | <0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.27 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.27 | <0.05 | 残留塩素（total）
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素