## 竜華流入
1
令和４年度
| 精密試験結果 |  | 流入水 | [12 empty] | 竜華水みらいセンター | [10 empty] | 流入水 |  |  |  | 竜華水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | 2022-07-08 | 2022-07-26 | 2022-08-03 | 2022-08-24 | 2022-09-14 | 2022-09-22 | 2022-10-12 | 2022-10-19 | 2022-11-07 | 2022-11-16 | 2022-12-07 | 2022-12-21 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
|  | （22-59） | 2022-04-06 | ― | 2022-05-18 | ― | 2022-06-01 | ― | 2022-07-08 | ― | 2022-08-03 | ― | 2022-09-14 | ― | 2022-10-12 | ― | 2022-11-07 | ― | 2022-12-07 | ― | 2023-01-11 | ― | 2023-02-01 | ― | 2023-03-01 | ―
1 | 採水方法 |  | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット | コンポジット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 20.1 | 21 | 22 | 23.3 | 24.5 | 24 | 27 | 26.5 | 29 | 28.3 | 28 | 27 | 24 | 25 | 22.8 | 23 | 21.5 | 19.6 | 19.5 | 18.2 | 18 | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 22.8 | 29 | 17.5 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 5.3 | 5 | 8.9 | 4.7 | 8.2 | 5.9 | 5.1 | 7.5 | 5 | 7.7 | 4.3 | 7.2 | 6.7 | 10 | 4.5 | 5.6 | 5.2 | 6.1 | 4.3 | 7.2 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 5.5 | 6 | 10 | 4.3 | 透視度
4 | pH |  | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 784 | 812 | 696 | 834 | 702 | 802 | 706 | 912 | 846 | 896 | 882 | 748 | 616 | 664 | 518 | 476 | 598 | 502 | 594 | 452 | 852 | 786 | 908 | 764 | 723 | 912 | 452 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 506 | 480 | 446 | 518 | 434 | 458 | 422 | 504 | 550 | 474 | 508 | 448 | 346 | 452 | 218 | 322 | 264 | 316 | 298 | 290 | 450 | 452 | 520 | 518 | 425 | 550 | 218 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 278 | 332 | 250 | 316 | 268 | 344 | 284 | 408 | 296 | 422 | 374 | 300 | 270 | 212 | 300 | 154 | 334 | 186 | 296 | 162 | 402 | 334 | 388 | 246 | 298 | 422 | 154 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 670 | 688 | 586 | 710 | 624 | 702 | 582 | 860 | 766 | 814 | 742 | 684 | 540 | 636 | 322 | 378 | 442 | 396 | 432 | 402 | 716 | 644 | 772 | 678 | 616 | 860 | 322 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | 114 | 124 | 110 | 124 | 78 | 100 | 124 | 52 | 80 | 82 | 140 | 64 | 76 | 28 | 196 | 98 | 156 | 106 | 162 | 50 | 136 | 142 | 136 | 86 | 107 | 196 | 28 | 浮遊物質（SS）
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 130 | 160 | 160 | 170 | 120 | 130 | 130 | 110 | 150 | 100 | 130 | 110 | 100 | 73 | 230 | 160 | 230 | 220 | 160 | 110 | 150 | 170 | 180 | 140 | 150 | 230 | 73 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 76 | 78 | 71 | 91 | 59 | 67 | 68 | 54 | 89 | 59 | 89 | 59 | 56 | 43 | 99 | 75 | 88 | 73 | 96 | 60 | 73 | 89 | 100 | 69 | 74 | 100 | 43 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 32 | 33 | 39 | 36 | 30 | 21 | 28 | 36 | 31 | 34 | 39 | 30 | 26 | 33 | 32 | 23 | 29 | 33 | 34 | 38 | 33 | 32 | 43 | 33 | 32 | 43 | 21 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 19 | 9 | 31 | 18 | 14 | 6 | 14 | 14 | 11 | 14 | 22 | 12 | 13 | 16 | 15 | 8.7 | 15 | 16 | 19 | 24 | 11 | 7 | 24 | 10 | 15 | 31 | 6 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | 13 | 24 | 7.8 | 18 | 16 | 15 | 14 | 22 | 20 | 20 | 17 | 18 | 13 | 17 | 17 | 14 | 14 | 17 | 15 | 14 | 22 | 25 | 19 | 23 | 17 | 25 | 7.8 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.23 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.01 | 0.23 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 5.2 | 9.6 | 3.1 | 7.2 | 6.4 | 6 | 5.6 | 8.8 | 8 | 8 | 6.8 | 7.2 | 5.2 | 6.8 | 6.8 | 5.8 | 5.6 | 6.8 | 6 | 5.6 | 8.8 | 10 | 7.6 | 9.2 | 6.9 | 10 | 3.1 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 2.7 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.3 | 2.5 | 3.9 | 3 | 2.4 | 2.3 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 4 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 2.3 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 1.3 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 200 | 190 | 210 | 180 | 160 | 190 | 150 | 200 | 140 | 140 | 150 | 150 | 88 | 140 | 120 | 55 | 44 | 64 | 55 | 52 | 160 | 100 | 150 | 150 | 130 | 210 | 44 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | 20 | - | 21 | - | 16 | - | 17 | - | 16 | - | 21 | - | 20 | - | 28 | - | 70 | - | 30 | - | 24 | - | 22 | - | 25 | 70 | 16 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動）
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | 2.7 | - | 2.7 | - | 3.2 | - | 2.1 | - | 2.7 | - | 2.8 | - | 3.6 | - | 3.3 | - | 3.4 | - | 4.3 | - | 3 | - | 2.6 | - | 3 | 4.3 | 2.1 | 陰イオン界面活性剤
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | 0.06 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | 0.09 | - | 0.11 | - | 0.12 | - | 0.07 | - | 0.07 | - | <0.05 | - | 0.05 | - | 0.06 | 0.12 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | - | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | - | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.03 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.03 | - | 0.02 | - | 0.03 | - | 0.04 | - | 0.02 | - | <0.02 | - | 0.02 | 0.04 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | 0.11 | - | 0.03 | - | 0.06 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | 0.04 | 0.11 | 0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.08 | - | 0.09 | - | 0.06 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.07 | - | 0.09 | - | 0.18 | - | 0.05 | - | 0.13 | - | 0.1 | - | 0.19 | - | 0.1 | 0.19 | 0.05 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.8 | - | 1.3 | - | 1 | - | 0.8 | - | 0.9 | - | 1.1 | - | 0.8 | - | 1.1 | - | 2.7 | - | 1.4 | - | 0.7 | - | 0.9 | - | 1.1 | 2.7 | 0.7 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | 0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | <0.1 | - | <0.1 | - | 0.1 | - | <0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | - | <0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.06 | - | 0.1 | - | 0.08 | - | 0.06 | - | 0.13 | - | 0.05 | - | 0.06 | - | 0.06 | - | 0.13 | - | 0.08 | 0.13 | 0.05 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | 0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | 0.01 | - | 0.003 | - | 0.014 | - | 0.068 | - | 0.007 | - | <0.001 | - | 0.007 | - | 0.016 | - | 0.034 | - | 0.013 | 0.068 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | - | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾆｯｹﾙ | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
|  |  | 灰黄色 | 黒色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色 | 灰黄色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 140000 | 680000 | 240000 | 250000 | 290000 | 120000 | 180000 | 210000 | 110000 | 250000 | 200000 | 210000 | 220000 | 230000 | 280000 | 230000 | 230000 | 180000 | 290000 | 180000 | 170000 | 92000 | 170000 | 240000 | 220000 | 680000 | 92000 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | 残留塩素（total） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素

## 竜華放流
1
令和４年度
| 精密試験結果 |  | 放流水 | [12 empty] | 竜華水みらいセンター | [10 empty] | 放流水 |  |  |  | 竜華水みらいセンター
項 目 |  | （項目番号) | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 | 最大 | 最小 | 項 目
|  | (1-21,60,61） | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | 2022-07-08 | 2022-07-26 | 2022-08-03 | 2022-08-24 | 2022-09-14 | 2022-09-22 | 2022-10-12 | 2022-10-19 | 2022-11-07 | 2022-11-16 | 2022-12-07 | 2022-12-21 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
|  | （22-59） | 2022-04-06 | 2022-04-20 | 2022-05-18 | 2022-05-25 | 2022-06-01 | 2022-06-17 | 2022-07-08 | 2022-07-27 | 2022-08-03 | 2022-08-24 | 2022-09-14 | 2022-09-22 | 2022-10-12 | 2022-10-19 | 2022-11-07 | 2022-11-16 | 2022-12-07 | 2022-12-21 | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 2023-03-08
1 | 採水方法 |  | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット | スポット |  |  |  |  | 22-58はスポット採水
2 | 水温 | ℃ | 20 | 23 | 24 | 24 | 24 | 26 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29.1 | 28 | 25 | 24.5 | 22.2 | 23.5 | 21 | 16.8 | 18 | 19 | 19.2 | 18.2 | 19 | 19.2 | 23.2 | 29.1 | 16.8 | 水温
3 | 透視度 | 度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 透視度
4 | pH |  | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | pH
5 | 蒸発残留物 | mg／L | 624 | 606 | 570 | 670 | 558 | 652 | 548 | 852 | 696 | 690 | 728 | 694 | 502 | 596 | 274 | 288 | 324 | 334 | 274 | 348 | 690 | 546 | 538 | 662 | 553 | 852 | 274 | 蒸発残留物
6 | 強熱残留物 | mg／L | 468 | 414 | 422 | 476 | 386 | 432 | 372 | 470 | 474 | 414 | 446 | 368 | 298 | 390 | 178 | 256 | 246 | 280 | 174 | 272 | 424 | 350 | 380 | 486 | 370 | 486 | 174 | 強熱残留物
7 | 強熱減量 | mg／L | 156 | 192 | 148 | 194 | 172 | 220 | 176 | 382 | 222 | 276 | 282 | 326 | 204 | 206 | 96 | 32 | 78 | 54 | 100 | 76 | 266 | 196 | 158 | 176 | 183 | 382 | 32 | 強熱減量
8 | 溶解性物質 | mg／L | 624 | 606 | 570 | 670 | 558 | 652 | 548 | 852 | 696 | 690 | 728 | 694 | 502 | 596 | 274 | 288 | 324 | 334 | 274 | 348 | 690 | 546 | 538 | 662 | 553 | 852 | 274 | 溶解性物質
9 | 浮遊物質（SS） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | 浮遊物質（SS） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
10 | 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg／L | 1.3 | <1.0 | 1.3 | <1.0 | <1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | <1.0 | 1.1 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 2 | 1 | 1.5 | <1.0 | <1.0 | 2.4 | 1.5 | <1.0 | 1.2 | <1.0 | 2.4 | <1.0 | 生物化学的酸素要求量（BOD）
11 | 化学的酸素要求量（COD） | mg／L | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 7.3 | 6.3 | 6.6 | 6 | 6.5 | 6.3 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.4 | 5.9 | 7.9 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.9 | 8.7 | 8.3 | 8.1 | 7.1 | 8.7 | 5.9 | 化学的酸素要求量（COD）
12 | 全窒素（T-N） | mg／L | 6.2 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 6.3 | 5.6 | 5.8 | 10 | 6.9 | 11 | 8.8 | 8.1 | 6.1 | 9.4 | 7.6 | 6.7 | 6.8 | 6.2 | 7.2 | 7.6 | 9.6 | 7.4 | 6.2 | 9.4 | 7.3 | 11 | 5.4 | 全窒素（T-N）
13 | 有機性窒素 | mg／L | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 0.89 | 1 | 1 | 2.4 | 1 | 0.86 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.3 | 1 | 0.6 | 2.2 | 1.3 | 0.71 | 1.4 | 1.16 | 2.5 | 0.5 | 有機性窒素 | ※１
14 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N） | mg／L | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.22 | 0.79 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 0.37 | 0.26 | 0.33 | <0.20 | 0.79 | <0.20 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素（NH4－N）
15 | 亜硝酸性窒素（NO2－N） | mg／L | <0.010 | <0.010 | 0.056 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.015 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.017 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.014 | <0.010 | 0.028 | <0.010 | <0.010 | 0.056 | <0.010 | 亜硝酸性窒素（NO2－N）
16 | 硝酸性窒素（NO3－N） | mg／L | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 4.8 | 7.6 | 5.9 | 9.9 | 6.9 | 7 | 5 | 6.9 | 7 | 5.6 | 6 | 4.9 | 6.2 | 7 | 7.3 | 5.7 | 5.2 | 7.6 | 6.1 | 9.9 | 4.4 | 硝酸性窒素（NO3－N）
17 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | mg／L | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 4.8 | 7.6 | 5.9 | 10 | 7.2 | 7 | 5 | 6.9 | 7 | 5.6 | 6 | 4.9 | 6.2 | 7 | 7.3 | 5.8 | 5.3 | 7.7 | 6.1 | 10 | 4.4 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素等 | ※２
18 | 全燐（T－P） | mg／L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.11 | 0.1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | <0.10 | 0.15 | 0.37 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | <0.10 | <0.10 | 0.16 | <0.10 | <0.10 | 0.37 | <0.10 | 全燐（T－P）
19 | りん酸態りん | mg／L | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.11 | <0.10 | <0.10 | 0.11 | 0.31 | 0.1 | 0.1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.31 | <0.10 | りん酸態りん
20 | 塩化物イオン | mg／L | 170 | 220 | 220 | 190 | 170 | 200 | 130 | 210 | 160 | 150 | 150 | 150 | 100 | 160 | 120 | 59 | 72 | 52 | 63 | 51 | 150 | 140 | 150 | 140 | 140 | 220 | 51 | 塩化物イオン
21 | よう素消費量 | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | よう素消費量 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
22 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | mg／L | [24 empty] | <1 | <1 | <1 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱＋動） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
23 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
24 | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動） | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
25 | 陰イオン界面活性剤 | mg／L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 陰イオン界面活性剤
26 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | mg／L | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | - | <0.05 | <0.05 | <0.05 | ﾌｪﾉｰﾙ類
27 | ｼｱﾝ含有量 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｼｱﾝ含有量 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
28 | ｱﾙｷﾙ水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | ｱﾙｷﾙ水銀 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
29 | 有機燐 | mg／L | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | - | - | <0.1 | - | - | - | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 有機燐
30 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ | mg／L | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | - | <0.003 | <0.003 | <0.003 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ
31 | 鉛 | mg／L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 鉛
32 | PCB | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | PCB | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
33 | 六価ｸﾛﾑ | mg／L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 六価ｸﾛﾑ
34 | 砒素 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 砒素
35 | 総水銀 | mg／L | [24 empty] | ND | ND | ND | 総水銀 | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
36 | ｸﾛﾑ | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | ｸﾛﾑ
37 | 銅 | mg／L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 銅
38 | 亜鉛 | mg／L | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 亜鉛
39 | 鉄（溶解性） | mg／L | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | 鉄（溶解性）
40 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性） | mg／L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | ﾏﾝｶﾞﾝ（溶解性）
41 | ﾌｯ素 | mg／L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ﾌｯ素
42 | ﾎｳ素 | mg／L | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.17 | 0.04 | ﾎｳ素
43 | ｾﾚﾝ及びその化合物 | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ｾﾚﾝ及びその化合物
44 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（TCE）
45 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE） | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ（PCE）
46 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ
47 | 四塩化炭素 | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 四塩化炭素
48 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ
49 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
50 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼｽ-1，2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ
51 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 1，1，1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
52 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，1，2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ
53 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg／L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1，3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ
54 | ﾁｳﾗﾑ | mg／L | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | - | - | <0.0006 | - | - | - | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | ﾁｳﾗﾑ
55 | ｼﾏｼﾞﾝ | mg／L | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | - | - | <0.0005 | - | - | - | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ｼﾏｼﾞﾝ
56 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ | mg／L | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | - | - | <0.0003 | - | - | - | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ
57 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | mg／L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ
58 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | mg／L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ
59 | ﾆｯｹﾙ | mg／L | [24 empty] | ― | ― | ― | ﾆｯｹﾙ | bar: 2022-04-06 to 2023-03-08
|  |  | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色 | 微黄色
60 | 大腸菌群数 | 個／cm3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 大腸菌群数
61 | 残留塩素（total） | mg／L | 0.39 | 0.19 | 0.28 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.29 | 0.23 | 0.21 | 0.2 | 0.23 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.28 | 0.25 | 0.2 | 0.41 | 0.25 | 0.13 | 0.3 | 0.15 | 0.23 | 0.41 | 0.13 | 残留塩素（total）
[17 empty] | ※１）有機性窒素＝全窒素－（アンモニア性窒素＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素） | [7 empty] | ※２）アンモニア性窒素等＝アンモニア性窒素×0.4＋亜硝酸性窒素＋硝酸性窒素