平成27年度パーフルオロオクタン酸（PFOA）に係る水質調査結果について（第13報）

大阪府では、８月にふっ素を含む有機化合物の一種であるパーフルオロオクタン酸（PFOA）について、神崎川水域の河川水及びその周辺の地下水の水質調査を行いましたので、その結果をお知らせします。

本調査は、神崎川水域の河川水及びその周辺の地下水においてPFOAが高濃度に検出されたことから平成19年度より実施しているものであり、今回は９年目となります。

調査の結果、河川水（２地点）及び地下水（２地点）中のPFOA濃度は、長期的にみて減少傾向にあることが確認されました。

※PFOAの用途・分解性等については別紙をご覧ください。

１．調査結果

| 地点 番号 | 地点名 | 試料採取日 | PFOA濃度 (μg／L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央水みらいセンター放流水 | H27/8/4 | 0.062 |
| 2 | 安威川 | 中央水みらいセンター放流前地点 |  | 0.010 |
| 4 |  | 新京阪橋 |  | 0.045 |
| 6 | 地下水 | 摂津市一津屋 井戸 | H27/8/11 | 1.5 |
| 7 |  | 摂津市南別府町 井戸 |  | 4.8 |

※分析機関　地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所

※3：中央水みらいセンター放流後地点（安威川）、5：新三国橋（神崎川）については平成25年度で調査を終了いたしました。詳細については、パーフルオロオクタン酸（PFOA）に係る水質調査結果について（第11報）をご確認ください。

○安威川上流域（調査地点２）のPFOA濃度は、0.01マイクロg/Lであり、平成21年12月から平成26年８月までの11回の調査結果（0.0056から0.023マイクロg/L）と同程度でした。

また、本地点の濃度は河川水の調査３地点中、最も低い濃度でした。

○安威川（調査地点４）のPFOA濃度は、0.045マイクロg/Lであり、平成19年７月から平成26年８月までの14回の調査結果（0.073から0.60マイクロg/L）と比較すると、減少しており、長期的にも減少傾向にあることが確認されました。

○同水域でPFOAを取り扱っていたダイキン工業株式会社淀川製作所からの排水は、公共下水道を経由して、安威川流域下水道中央水みらいセンターから放流されています。その放流水（調査地点１）のPFOA濃度は、0.062マイクロg/Lであり、上記11回の調査結果（0.085から1.2マイクロg/L）と比較すると、減少しており、長期的にも減少傾向にあることが確認されました。

○地下水（調査地点６及び７）のPFOA濃度は昨年度の調査結果と比較すると、同程度又は減少しており、長期的にも減少傾向にあることが確認されました。

※これまでの調査結果及び調査地点の位置は、それぞれ、別表及び別図をご覧ください。

２．今後の対応

○ダイキン工業株式会社淀川製作所は、平成24年10月にPFOAの使用を全廃し、今後は、同製作所敷地内のPFOAを含む地下水の処理に関し、処理装置の維持管理の徹底を行うとともに、処理排水中等のPFOA濃度の監視を行っていくとしています。

○これまでの調査において、神崎川水域の河川水及びその周辺の地下水の水質測定結果は長期的にみて減少傾向であり、特に、平成22年12月以降、安定して低濃度で推移しています。今年度の測定結果についても、同程度又は減少傾向にあったことから、大阪府が行ってきた調査は今年度をもって終了とします。

○しかし、大阪府は、同製作所の対策実施状況を把握するとともに、必要に応じて指導を行っていきます。